PAGE  
  



	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод
изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса
единицы,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Трубы
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Труба 
	219х8 08Х18Н10
	ГОСТ 9940-81
	
	
	м
	1,3
	41,63
	

	2. 
	Труба 
	108х5 08Х18Н10
	ГОСТ 9940-81
	
	
	м
	800,0
	12,7
	

	3. 
	Труба 
	57х3,5 08Х18Н10
	ГОСТ 9940-81
	
	
	м
	300,0
	4,62
	

	4. 
	Труба 
	32х2,5 08Х18Н10
	ГОСТ 9940-81
	
	
	м
	4,5
	1,82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Отводы
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Отвод 90 – 108х5,0  08Х18Н10
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	шт.
	24
	3,1
	

	6. 
	Отвод 90 – 57х3,5 08Х18Н10
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	шт.
	72
	0,6
	

	7. 
	Отвод 90 – 32х2,5 08Х18Н10
	ГОСТ 17375-2001
	
	
	шт.
	5
	0,2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Переходы
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Переход 108х6,0 – 57х3,0 08Х18Н10
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	3
	2,9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Арматура
	
	
	
	
	
	
	

	9.  
	Кран шаровый с ручным управлением Ду100 под приварку
	
	KHA-FL
	KLINGER
	шт.
	8
	39.7
	

	10. 
	Кран шаровый с ручным управлением Ду50 резьбовой
	
	KH 2 TM
	KLINGER
	шт.
	36
	2,0
	

	11. 
	Кран шаровый с ручным управлением Ду25 резьбовой
	
	KH 2 TM
	KLINGER
	шт.
	1
	0,7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Опоры
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Опора 108-КХ-А11 – 20
	ОСТ 36-146-88
	
	
	шт.
	75
	1,5
	

	13.
	Опора 57-КХ-А11 – 20
	ОСТ 36-146-88
	
	
	шт.
	72
	1,3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Прочее
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Наплавленный металл 08Х18Н10
	ГОСТ 9467-75*
	
	
	кг
	50,0
	
	

	15.
	Наплавленный металл Э42А
	ГОСТ 9467-75*
	
	
	кг
	10,0
	
	

	16.
	Швеллер 10У-В
	ГОСТ 8240-97
	
	
	м
	45,0
	8,59
	

	17.
	Уголок 50х50х5
	ГОСТ 8509-93
	
	
	м
	45,0
	3,77
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

