Акт выполненных работ по ООО «Атлант» за январь м-ц 2011 года

по адресу: Путина, д. 14, корп. 2

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смена дверной пружины | Шт | 2 |
|  | Ремонт крестовины | шт | 2 |
|  | Ремонт канализационного лежака в подвале | м/п | 2,3 |
|  | Смена вставки со сваркой на ГВС в кв. 442 | Шт | 1 |
|  | Смена крестовины | Шт | 1 |
|  | Снятие показаний водомеров | Шт | 1 |
|  | Смена задвижки на ГВС d=80 | шт | 2 |
|  | Ремонт полотенцесушителя с заменой прокладок | шт | 19 |
|  | Прочистка водосточных труб в подвале | м/п | 2 |
|  | Ремонт шибера мусоросборного ствола со сваркой под. 11 эт.7 | Шт | 1 |
|  | Окрашивание стен после ванд. Действ. | М2 | 8 |
|  | Смена автоматов АЕ 1031 – 16А в эл. щитовой | Шт | 2 |
|  | Смена автоматов АЕ 1031 – 25А в эл. щитке | Шт | 1 |

Акт сдал:                                                                                 Акт принял:

__________________                                                          __________________