2.1. Цена Контракта составляет 25 329 (двадцать пять тысяч триста двадцать девять) рублей 67 копеек, в том числе НДС  18% 3 863  (три тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля 85 копеек, согласно Локальной смете, являющейся приложением № 3 к Контракту.

Приложение № 3

к Контракту от ___.04.2016

№ 0372200254916000015-0101439-01

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных  конструкций противопожарным раствором для нужд СПб ГБУЗ "ПНД № 1"

по адресам: Санкт-Петербург, В.О. 12 линия д.39 лит.Б, ул.Канареечная д.13 лит.А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в ценах ТЕР-2001 Госэталон 2012 Санкт-Петербург  (редакция 2014 года)  на: февраль 2016 г.                                                                                                        Сметная стоимость: 69475.40 руб.

Нормативная трудоемкость: 59.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13789.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 12 линия д.39 лит.Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 26-02-018-01 прим | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.201, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.034, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 77% = 5849.83 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 3646.65 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.5 | 285,79 172.66 | 102.11 2.38 | 9670.98 | 7493.88 | 2093.51 103.30 | 12.91 0.14 | 32.28 0.35 |
|  | Мониторинг цен | Огнезащитная краска ОЗК-45Д | кг | 75 | (162.71) |  | (12203.25) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 9671 | 7494 | 2094 103 |  | 32 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 9671 | 7494 | 2094 103 |  | 32 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 7494 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2094 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 103 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 12203 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 21874 | 7494 | 2094 103 |  | 32 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 5850 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 27724 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3647 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 31371 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 31371 |  |  |  |  |
| Раздел 2 ул.Канареечная д.13 лит.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 26-02-018-01 прим | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 17.361, к стоимости машин: 8.201, к з/п машинистов: 17.361, к материалам: 3.034, (Н.Р. 100*0,85*0,9 = 77% = 4913.86 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 3063.18 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.1 | 285,79 172.66 | 102.11 2.38 | 8123.62 | 6294.86 | 1758.55 86.77 | 12.91 0.14 | 27.11 0.29 |
|  | Мониторинг цен | Огнезащитная краска ОЗК-45Д | кг | 63 | (162.71) |  | (10250.73) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 8124 | 6295 | 1759 87 |  | 27 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 8124 | 6295 | 1759 87 |  | 27 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 6295 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 1759 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 87 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 10251 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 18375 | 6295 | 1759 87 |  | 27 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4914 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 23289 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3063 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 26352 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 26352 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 57723 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс-дефлятор на декабрь 2016г | руб. | 1.020 |  |  | 58877.46 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 10597.94 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 69475.40 |  |  |  |  |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга»

Ведущий инженер – сметчик        Е.Е. Кожевникова

Составил:

| Коэффициент снижения (пересчета) относительно начальной (максимальной) цены контракта | 0,3645847307 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость работ по смете с учетом коэффициента снижения (пересчета) относительно начальной (максимальной) цены контракта |  |  | 25 329,67 |  |