«СОГЛАСОВАНО» 	 «УТВЕРЖДАЮ» 	
 Смета на сумму: 	 1 405 737 	 руб. 	 Смета на сумму: 	 1 405 737 	 руб. 	
		
 ________________ /______________________ / 	 ________________ /______________________ / 	
		
 «______»____________________ 20___г. 	 «______»____________________ 20___г. 	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на пусконаладочные работы системы вентиляции 	
 Сметная стоимость: 	1 405.737 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	4.578 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	750.727 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г. 	

 № поз. 	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 	 Объем 	 Базисная стоимость за единицу 	 Базисная стоимость всего 	 Текущая стоимость всего 	
			 Всего 	 Всего 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	
						 Материал 	 В т.ч. з/п 	

 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 	
	
 1. 	 ФЕРп 03-01-022-05
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 321 от 04.08.2009.. Приказ № 321 от 04.08.2009)
Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 30, 1 вентиляционная сеть 	 1 	 473.45 	 473.45 	 5 733 	5 733 		
								
	Добавл.ресурсы:  0-3006;  2-0011;  2-0012;  2-2001;  3-0011 	
	Накладные расходы 		 65% 	 307.74 	 3 167 			
	Сметная прибыль 		 40% 	 189.38 	 1 835 			
	Всего с НР и СП 			 970.57 	 10 735 			
	
 2. 	 ФЕРп 03-01-022-04
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 321 от 04.08.2009.. Приказ № 321 от 04.08.2009)
Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 20, 1 вентиляционная сеть 	 9 	 351.70 	 3 165.30 	 38 332 	38 332 		
								
	Добавл.ресурсы:  0-3006;  2-0011;  2-0012;  2-2001;  3-0011 	
	Накладные расходы 		 65% 	 2 057.45 	 21 178 			
	Сметная прибыль 		 40% 	 1 266.12 	 12 266 			
	Всего с НР и СП 			 6 488.87 	 71 777 			
	
 3. 	 ФЕРп 02-01-001-01
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7; Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 321 от 04.08.2009.. Приказ № 321 от 04.08.2009)
Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, 1 система 	 14 	 190.01 	 2 660.14 	 32 214 	32 214 		
								
	Добавл.ресурсы:  2-0011;  2-0012;  2-0013;  2-2001;  3-0011 	
	Накладные расходы 		 65% 	 1 729.09 	 17 798 			
	Сметная прибыль 		 40% 	 1 064.06 	 10 308 			
	Всего с НР и СП 			 5 453.29 	 60 321 			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 	61 992.24 	750 727 	750 727 		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - 	61 992.24 	750 727 	750 727 		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100) 	61 992.24 	750 727 			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55.25) 	40 294.96 	414 777 			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55.25) 	40 294.96 	414 777 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32) 	24 796.90 	240 233 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32) 	24 796.90 	240 233 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - 	127 084.10 	1 405 737 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ - 	127 084.10 	1 405 737 			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 	127 084.10 	1 405 737 			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 	61 992.24 	750 727 	750 727 		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - 	61 992.24 	750 727 	750 727 		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100) 	61 992.24 	750 727 			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55.25) 	40 294.96 	414 777 			
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55.25) 	40 294.96 	414 777 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32) 	24 796.90 	240 233 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32) 	24 796.90 	240 233 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - 	127 084.10 	1 405 737 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ В ХОЛОСТУЮ - 	127 084.10 	1 405 737 			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 	127 084.10 	1 405 737 			
 
 Составил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О) 	
		
 Проверил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)