| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |
| Сметная стоимость: | 882.721 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.570 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 300.886 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 08.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области (эталон)". |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед. баз., руб. |  | Общая стоимость тек., руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-002-02 (Постановление № 248 от 16.06.2010) Разборка монолитных перекрытий железобетонных, 1 м3 | 100 | 446.61 | 291.96 | 405 816.86 | 228 588.58 | 14 227.01 | 163 001.27 | 12.16 | 1216 |
|  |  |  | 129.38 | 40.92 |  |  |  | 72 297.46 | 3.54 | 354 |
|  | - К2 = 17.668; К3 = 5.583; К4 = 17.668; К5 = 5.63; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 297 877.18 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 179 027.19 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 405 816.86 | 228 588.58 | 14 227.01 | 163 001.27 |  | 1216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72 297.46 |  | 354 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 405 816.86 | 228 588.58 | 14 227.01 | 163 001.27 |  | 1216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72 297.46 |  | 354 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99) |  |  |  | 297 877.18 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5) |  |  |  | 179 027.19 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 882 721.23 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 882 721.23 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 297 877.18 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 179 027.19 |  |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |