	787-0203
	Труба круглая спирально-замковая КТС ф200/3000/1,0/оц (1шт=2,19м2)
	шт.
	2

	787-0204
	Труба круглая спирально-замковая КТС ф250/1000/0,5/оц (1шт=0,91м2)
	шт.
	2

	787-0205
	Труба круглая спирально-замковая КТС ф315/3000/0,5/оц (1шт=3,44м2)
	шт.
	1

	787-0206
	Труба круглая спирально-замковая КТС ф450/3000/0,5/оц (1шт=4,92м2)
	шт.
	2

	787-0191
	Воздуховод прямоугольный  ВППУ 150х150/1250/0,5/ф20/оц (1шт.=0,80м2)
	шт.
	4

	787-0197
	Воздуховод прямоугольный. Утка ВПУТ 300х500/L=400/0,7/ф20/оц/С=280 (1шт=0,82м2)
	шт.
	1


	787-0198
	Воздуховод прямоугольный. Утка ВПУТ 300х500/L=500/0,7/ф20/оц/С=350 (1шт=1,01м2)
	шт.
	1

	787-0189
	Воздуховод круглый. Врезка ВКВ ф315/0,5/оц (1шт=0,08кв.м)
	шт.
	20

	787-0190
	Воздуховод прямоугольный  ВППУ 1000х600/1250/0,7/ф20/оц (1шт=4.05м2)
	шт.
	6


	787-0194
	Воздуховод прямоугольный  ВППУ 700х600/1250/0,7/ф20/оц (1шт.=3,30 м2)
	шт.
	5

	787-0195
	Воздуховод прямоугольный  ВППУ 900х600/1250/0,7/ф20/оц (1шт.=3,80 м2)
	шт.
	6

	787-0200
	Переход прямоугольный ПП2-700х600/600х500/0,7/ф20/оц (1шт=1,14м2)
	шт.
	2

	787-0201
	Переход прямоугольный ПП4-1000х600/900х600/0,7/ф20/оц (1шт=0,97м2)
	шт.
	2

	787-0202
	Переход прямоугольный ПП4-900х600/700х600/0,7/ф20/оц (1шт=0,92м2)
	шт.
	2

	787-0192
	Воздуховод прямоугольный  ВППУ 450х400/1250/0,7/ф20/оц/ (1шт=2,18м2)
	шт.
	6

	787-0193
	Воздуховод прямоугольный  ВППУ 600х500/1250/0,7/ф20/оц (1шт=2,80м2)
	шт.
	6

	787-0196
	Воздуховод прямоугольный. Заглушка ВП3 450х400/0,7/ф20/оц (1шт.=0,23 м2)
	шт.
	2

	787-0199
	Переход прямоугольный ПП2-600х500/400х450/0,7/ф20/оц (1шт=0,66м2)
	шт.
	2


