## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2012 г. | [9 empty] | "______ " _______________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
1 | ФЕРп03-01-022-05 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 30 НР (6546 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (11379 руб.) СП (3277 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (11379 руб.) | 1 вентиляционная сеть |  | 1 | 11378.85 | 11379 | 11379 |  |  |  | 35
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 10.5 | 10.5 | 310.52 | 3260.46 | 3260.46
|  | Инженер I категории | чел.час | 7 | 7 | 372.29 | 2606.03 | 2606.03
|  | Инженер II категории | чел.час | 7 | 7 | 338.64 | 2370.48 | 2370.48
|  | Ведущий инженер | чел.час | 3.5 | 3.5 | 406.9 | 1424.15 | 1424.15
|  | Техник I категории | чел.час | 7 | 7 | 245.39 | 1717.73 | 1717.73
2 | ФЕРп03-01-022-04 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20 НР (43765 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (76076 руб.) СП (21910 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (76076 руб.) | 1 вентиляционная сеть |  | 9 | 8452.87 | 76076 | 76076 |  |  |  | 234
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 7.8 | 70.2 | 310.52 | 21798.5 | 21798.5
|  | Инженер I категории | чел.час | 5.2 | 46.8 | 372.29 | 17423.17 | 17423.17
|  | Инженер II категории | чел.час | 5.2 | 46.8 | 338.64 | 15848.35 | 15848.35
|  | Ведущий инженер | чел.час | 2.6 | 23.4 | 406.9 | 9521.46 | 9521.46
|  | Техник I категории | чел.час | 5.2 | 46.8 | 245.39 | 11484.25 | 11484.25
3 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (36781 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (63935 руб.) СП (18413 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (63935 руб.) | 1 система |  | 14 | 4566.77 | 63935 | 63935 |  |  |  | 187.6
|  | Инженер I категории | чел.час | 2.68 | 37.52 | 372.29 | 13968.32 | 13968.32
|  | Инженер II категории | чел.час | 6.03 | 84.42 | 338.64 | 28587.99 | 28587.99
|  | Инженер III категории | чел.час | 2.68 | 37.52 | 304.99 | 11443.22 | 11443.22
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.34 | 18.76 | 406.9 | 7633.44 | 7633.44
|  | Техник I категории | чел.час | 0.67 | 9.38 | 245.39 | 2301.76 | 2301.76
4 | ФЕРп03-01-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 НР (12672 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (22028 руб.) СП (6344 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (22028 руб.) | 1 устройство |  | 14 | 1573.4 | 22028 | 22028 |  |  |  | 70
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 0.5 | 7 | 310.52 | 2173.64 | 2173.64
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.25 | 17.5 | 372.29 | 6515.08 | 6515.08
|  | Инженер III категории | чел.час | 1.25 | 17.5 | 304.99 | 5337.33 | 5337.33
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.5 | 7 | 406.9 | 2848.3 | 2848.3
|  | Техник I категории | чел.час | 1.5 | 21 | 245.39 | 5153.19 | 5153.19
5 | ФЕРп03-01-028-05 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 48 НР (4007 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (6965 руб.) СП (2006 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (6965 руб.) | 1 устройство |  | 2 | 3482.37 | 6965 | 6965 |  |  |  | 22
|  | Инженер I категории | чел.час | 2.75 | 5.5 | 372.29 | 2047.6 | 2047.6
|  | Инженер II категории | чел.час | 2.75 | 5.5 | 338.64 | 1862.52 | 1862.52
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.1 | 2.2 | 406.9 | 895.18 | 895.18
|  | Техник I категории | чел.час | 4.4 | 8.8 | 245.39 | 2159.43 | 2159.43
9 | ФЕРп03-02-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышного типа: № 4-8 НР (2535 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (4406 руб.) СП (1269 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (4406 руб.) | 1 устройство |  | 2 | 2202.75 | 4406 | 4406 |  |  |  | 14
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 0.7 | 1.4 | 310.52 | 434.73 | 434.73
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.75 | 3.5 | 372.29 | 1303.02 | 1303.02
|  | Инженер III категории | чел.час | 1.75 | 3.5 | 304.99 | 1067.47 | 1067.47
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.7 | 1.4 | 406.9 | 569.66 | 569.66
|  | Техник I категории | чел.час | 2.1 | 4.2 | 245.39 | 1030.64 | 1030.64
10 | ФЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 НР (42799 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (74396 руб.) СП (21426 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (74396 руб.) | 1 устройство |  | 47 | 1582.89 | 74396 | 74396 |  |  |  | 235
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.25 | 58.75 | 372.29 | 21872.04 | 21872.04
|  | Инженер II категории | чел.час | 1.25 | 58.75 | 338.64 | 19895.1 | 19895.1
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.5 | 23.5 | 406.9 | 9562.15 | 9562.15
|  | Техник I категории | чел.час | 2 | 94 | 245.39 | 23066.66 | 23066.66
11 | ФЕРп03-02-002-16 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 26 НР (30413 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (52866 руб.) СП (15225 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (52866 руб.) | 1 устройство |  | 6 | 8811.02 | 52866 | 52866 |  |  |  | 168
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 2.8 | 16.8 | 310.52 | 5216.74 | 5216.74
|  | Инженер I категории | чел.час | 7 | 42 | 372.29 | 15636.18 | 15636.18
|  | Инженер III категории | чел.час | 7 | 42 | 304.99 | 12809.58 | 12809.58
|  | Ведущий инженер | чел.час | 2.8 | 16.8 | 406.9 | 6835.92 | 6835.92
|  | Техник I категории | чел.час | 8.4 | 50.4 | 245.39 | 12367.66 | 12367.66
12 | ФЕРп03-01-002-09 | Вентилятор осевой с поворотными лопатками: до № 8 НР (3295 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (5727 руб.) СП (1649 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (5727 руб.) | 1 устройство |  | 7 | 818.16 | 5727 | 5727 |  |  |  | 18.2
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 0.26 | 1.82 | 310.52 | 565.15 | 565.15
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.65 | 4.55 | 372.29 | 1693.92 | 1693.92
|  | Инженер III категории | чел.час | 0.65 | 4.55 | 304.99 | 1387.7 | 1387.7
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.26 | 1.82 | 406.9 | 740.56 | 740.56
|  | Техник I категории | чел.час | 0.78 | 5.46 | 245.39 | 1339.83 | 1339.83
15 | ФЕРп03-01-033-01 | Пылегазоочиститель пенный НР (10100 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (17556 руб.) СП (5056 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (17556 руб.) | 1 устройство |  | 3 | 5851.97 | 17556 | 17556 |  |  |  | 54
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 5.4 | 16.2 | 310.52 | 5030.42 | 5030.42
|  | Инженер I категории | чел.час | 3.6 | 10.8 | 372.29 | 4020.73 | 4020.73
|  | Инженер II категории | чел.час | 3.6 | 10.8 | 338.64 | 3657.31 | 3657.31
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.8 | 5.4 | 406.9 | 2197.26 | 2197.26
|  | Техник I категории | чел.час | 3.6 | 10.8 | 245.39 | 2650.21 | 2650.21
19 | ФЕРп07-06-008-01 | Дымосос одно- и двусторонний: до №12 НР (41927 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (72881 руб.) СП (20990 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (72881 руб.) | 1 дымосос |  | 3 | 24293.68 | 72881 | 72881 |  |  |  | 210
|  | Инженер-теплотехник I категории | чел.час | 35 | 105 | 372.29 | 39090.45 | 39090.45
|  | Инженер-теплотехник II категории | чел.час | 17.5 | 52.5 | 338.64 | 17778.6 | 17778.6
|  | Инженер-теплотехник III категории | чел.час | 17.5 | 52.5 | 304.99 | 16011.98 | 16011.98
20 | ФЕРп03-01-030-01 | Циклон НР (364 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (633 руб.) СП (182 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (633 руб.) | 1 устройство |  | 1 | 633.16 | 633 | 633 |  |  |  | 2
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.5 | 0.5 | 372.29 | 186.15 | 186.15
|  | Инженер II категории | чел.час | 0.5 | 0.5 | 338.64 | 169.32 | 169.32
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.2 | 0.2 | 406.9 | 81.38 | 81.38
|  | Техник I категории | чел.час | 0.8 | 0.8 | 245.39 | 196.31 | 196.31
21 | ФЕРп03-01-031-01 | Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер и др. НР (547 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (950 руб.) СП (274 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (950 руб.) | 1 устройство |  | 1 | 949.74 | 950 | 950 |  |  |  | 3
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.75 | 0.75 | 372.29 | 279.22 | 279.22
|  | Инженер II категории | чел.час | 0.75 | 0.75 | 338.64 | 253.98 | 253.98
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.3 | 0.3 | 406.9 | 122.07 | 122.07
|  | Техник I категории | чел.час | 1.2 | 1.2 | 245.39 | 294.47 | 294.47
24 | ФЕРп03-01-070-01 | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 НР (10100 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (17556 руб.) СП (5056 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (17556 руб.) | 1 кондиционер |  | 2 | 8777.98 | 17556 | 17556 |  |  |  | 54
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 8.1 | 16.2 | 310.52 | 5030.42 | 5030.42
|  | Инженер I категории | чел.час | 5.4 | 10.8 | 372.29 | 4020.73 | 4020.73
|  | Инженер II категории | чел.час | 5.4 | 10.8 | 338.64 | 3657.31 | 3657.31
|  | Ведущий инженер | чел.час | 2.7 | 5.4 | 406.9 | 2197.26 | 2197.26
|  | Техник I категории | чел.час | 5.4 | 10.8 | 245.39 | 2650.21 | 2650.21
25 | ФЕРп03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный НР (15187 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (26399 руб.) СП (7603 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (26399 руб.) | 1 устройство |  | 29 | 910.31 | 26399 | 26399 |  |  |  | 81.2
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 0.84 | 24.36 | 310.52 | 7564.27 | 7564.27
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.56 | 16.24 | 372.29 | 6045.99 | 6045.99
|  | Инженер II категории | чел.час | 0.56 | 16.24 | 338.64 | 5499.51 | 5499.51
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.28 | 8.12 | 406.9 | 3304.03 | 3304.03
|  | Техник I категории | чел.час | 0.56 | 16.24 | 245.39 | 3985.13 | 3985.13
26 | ФЕРп03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий НР (41820 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (72695 руб.) СП (20936 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (72695 руб.) | 1 устройство |  | 52 | 1397.98 | 72695 | 72695 |  |  |  | 223.6
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 1.29 | 67.08 | 310.52 | 20829.68 | 20829.68
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.86 | 44.72 | 372.29 | 16648.81 | 16648.81
|  | Инженер II категории | чел.час | 0.86 | 44.72 | 338.64 | 15143.98 | 15143.98
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.43 | 22.36 | 406.9 | 9098.28 | 9098.28
|  | Техник I категории | чел.час | 0.86 | 44.72 | 245.39 | 10973.84 | 10973.84
27 | ФЕРп03-01-011-07 | Регулировочно-запорное устройство: аппарат направляющий НР (11521 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (20027 руб.) СП (5768 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (20027 руб.) | 1 устройство |  | 22 | 910.31 | 20027 | 20027 |  |  |  | 61.6
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 0.84 | 18.48 | 310.52 | 5738.41 | 5738.41
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.56 | 12.32 | 372.29 | 4586.61 | 4586.61
|  | Инженер II категории | чел.час | 0.56 | 12.32 | 338.64 | 4172.04 | 4172.04
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.28 | 6.16 | 406.9 | 2506.5 | 2506.5
|  | Техник I категории | чел.час | 0.56 | 12.32 | 245.39 | 3023.2 | 3023.2
29 | ФЕРп03-01-011-03 | Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха НР (85248 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (148185 руб.) СП (42677 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (148185 руб.) | 1 устройство |  | 53 | 2795.94 | 148185 | 148185 |  |  |  | 455.8
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 2.58 | 136.74 | 310.52 | 42460.5 | 42460.5
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.72 | 91.16 | 372.29 | 33937.96 | 33937.96
|  | Инженер II категории | чел.час | 1.72 | 91.16 | 338.64 | 30870.42 | 30870.42
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.86 | 45.58 | 406.9 | 18546.5 | 18546.5
|  | Техник I категории | чел.час | 1.72 | 91.16 | 245.39 | 22369.75 | 22369.75
30 | ФЕРп03-01-045-01 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 4 НР (41895 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (72825 руб.) СП (20974 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (72825 руб.) | 1 помещение |  | 70 | 1040.36 | 72825 | 72825 |  |  |  | 224
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 0.96 | 67.2 | 310.52 | 20866.94 | 20866.94
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.64 | 44.8 | 372.29 | 16678.59 | 16678.59
|  | Инженер II категории | чел.час | 0.64 | 44.8 | 338.64 | 15171.07 | 15171.07
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.32 | 22.4 | 406.9 | 9114.56 | 9114.56
|  | Техник I категории | чел.час | 0.64 | 44.8 | 245.39 | 10993.47 | 10993.47
31 | ФЕРп03-01-045-02 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 10 НР (9352 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (16256 руб.) СП (4682 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (16256 руб.) | 1 помещение |  | 10 | 1625.55 | 16256 | 16256 |  |  |  | 50
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 1.5 | 15 | 310.52 | 4657.8 | 4657.8
|  | Инженер I категории | чел.час | 1 | 10 | 372.29 | 3722.9 | 3722.9
|  | Инженер II категории | чел.час | 1 | 10 | 338.64 | 3386.4 | 3386.4
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.5 | 5 | 406.9 | 2034.5 | 2034.5
|  | Техник I категории | чел.час | 1 | 10 | 245.39 | 2453.9 | 2453.9
32 | ФЕРп03-01-045-03 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 20 НР (5237 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (9103 руб.) СП (2622 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (9103 руб.) | 1 помещение |  | 5 | 1820.61 | 9103 | 9103 |  |  |  | 28
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 1.68 | 8.4 | 310.52 | 2608.37 | 2608.37
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.12 | 5.6 | 372.29 | 2084.82 | 2084.82
|  | Инженер II категории | чел.час | 1.12 | 5.6 | 338.64 | 1896.38 | 1896.38
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.56 | 2.8 | 406.9 | 1139.32 | 1139.32
|  | Техник I категории | чел.час | 1.12 | 5.6 | 245.39 | 1374.18 | 1374.18
36 | ФЕРп03-01-045-04 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 30 НР (8416 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (14630 руб.) СП (4213 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (14630 руб.) | 1 помещение |  | 5 | 2925.98 | 14630 | 14630 |  |  |  | 45
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 2.7 | 13.5 | 310.52 | 4192.02 | 4192.02
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.8 | 9 | 372.29 | 3350.61 | 3350.61
|  | Инженер II категории | чел.час | 1.8 | 9 | 338.64 | 3047.76 | 3047.76
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.9 | 4.5 | 406.9 | 1831.05 | 1831.05
|  | Техник I категории | чел.час | 1.8 | 9 | 245.39 | 2208.51 | 2208.51
37 | ФЕРп03-01-003-01 | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением: до № 30 НР (38246 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (66482 руб.) СП (19147 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (66482 руб.) | 1 устройство |  | 15 | 4432.1 | 66482 | 66482 |  |  |  | 210
|  | Инженер I категории | чел.час | 3.5 | 52.5 | 372.29 | 19545.23 | 19545.23
|  | Инженер II категории | чел.час | 3.5 | 52.5 | 338.64 | 17778.6 | 17778.6
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.4 | 21 | 406.9 | 8544.9 | 8544.9
|  | Техник I категории | чел.час | 5.6 | 84 | 245.39 | 20612.76 | 20612.76
38 | ФЕРп03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) НР (7603 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (13217 руб.) СП (3806 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (13217 руб.) | 1 устройство |  | 30 | 440.55 | 13217 | 13217 |  |  |  | 42
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 0.14 | 4.2 | 310.52 | 1304.18 | 1304.18
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.35 | 10.5 | 372.29 | 3909.05 | 3909.05
|  | Инженер III категории | чел.час | 0.35 | 10.5 | 304.99 | 3202.4 | 3202.4
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.14 | 4.2 | 406.9 | 1708.98 | 1708.98
|  | Техник I категории | чел.час | 0.42 | 12.6 | 245.39 | 3091.91 | 3091.91
39 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (97205 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (168970 руб.) СП (48663 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (168970 руб.) | 1 система |  | 37 | 4566.77 | 168970 | 168970 |  |  |  | 495.8
|  | Инженер I категории | чел.час | 2.68 | 99.16 | 372.29 | 36916.28 | 36916.28
|  | Инженер II категории | чел.час | 6.03 | 223.11 | 338.64 | 75553.97 | 75553.97
|  | Инженер III категории | чел.час | 2.68 | 99.16 | 304.99 | 30242.81 | 30242.81
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.34 | 49.58 | 406.9 | 20174.1 | 20174.1
|  | Техник I категории | чел.час | 0.67 | 24.79 | 245.39 | 6083.22 | 6083.22
40 | ФЕРп03-01-051-01 | Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6 НР (17955 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (31211 руб.) СП (8989 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (31211 руб.) | 1 система |  | 2 | 15605.27 | 31211 | 31211 |  |  |  | 96
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 14.4 | 28.8 | 310.52 | 8942.98 | 8942.98
|  | Инженер I категории | чел.час | 9.6 | 19.2 | 372.29 | 7147.97 | 7147.97
|  | Инженер II категории | чел.час | 9.6 | 19.2 | 338.64 | 6501.89 | 6501.89
|  | Ведущий инженер | чел.час | 4.8 | 9.6 | 406.9 | 3906.24 | 3906.24
|  | Техник I категории | чел.час | 9.6 | 19.2 | 245.39 | 4711.49 | 4711.49
41 | ФЕРп03-02-007-01 | Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) НР (65564 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (113968 руб.) СП (32823 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (113968 руб.) | 1 устройство |  | 24 | 4748.68 | 113968 | 113968 |  |  |  | 360
|  | Инженер I категории | чел.час | 3.75 | 90 | 372.29 | 33506.1 | 33506.1
|  | Инженер II категории | чел.час | 3.75 | 90 | 338.64 | 30477.6 | 30477.6
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.5 | 36 | 406.9 | 14648.4 | 14648.4
|  | Техник I категории | чел.час | 6 | 144 | 245.39 | 35336.16 | 35336.16
42 | ФЕРп03-01-065-01 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода НР (34039 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (59170 руб.) СП (17041 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (59170 руб.) | 1 узел |  | 14 | 4226.42 | 59170 | 59170 |  |  |  | 182
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 3.9 | 54.6 | 310.52 | 16954.39 | 16954.39
|  | Инженер I категории | чел.час | 2.6 | 36.4 | 372.29 | 13551.36 | 13551.36
|  | Инженер II категории | чел.час | 2.6 | 36.4 | 338.64 | 12326.5 | 12326.5
|  | Ведущий инженер | чел.час | 1.3 | 18.2 | 406.9 | 7405.58 | 7405.58
|  | Техник I категории | чел.час | 2.6 | 36.4 | 245.39 | 8932.2 | 8932.2
43 | ФЕРп03-01-011-08 | Регулировочно-запорное устройство: гидромуфта в комплексе с насосом НР (10548 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (18336 руб.) СП (5281 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (18336 руб.) | 1 устройство |  | 12 | 1528.01 | 18336 | 18336 |  |  |  | 56.4
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 1.41 | 16.92 | 310.52 | 5254 | 5254
|  | Инженер I категории | чел.час | 0.94 | 11.28 | 372.29 | 4199.43 | 4199.43
|  | Инженер II категории | чел.час | 0.94 | 11.28 | 338.64 | 3819.86 | 3819.86
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.47 | 5.64 | 406.9 | 2294.92 | 2294.92
|  | Техник I категории | чел.час | 0.94 | 11.28 | 245.39 | 2768 | 2768
45 | ФЕРп03-01-011-10 | Регулировочно-запорное устройство: гермоклапан с ручным или электрическим приводом НР (47132 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (81928 руб.) СП (23595 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (81928 руб.) | 1 устройство |  | 36 | 2275.78 | 81928 | 81928 |  |  |  | 252
|  | Рабочий наладчик 6 разряда | чел.час | 2.1 | 75.6 | 310.52 | 23475.31 | 23475.31
|  | Инженер I категории | чел.час | 1.4 | 50.4 | 372.29 | 18763.42 | 18763.42
|  | Инженер II категории | чел.час | 1.4 | 50.4 | 338.64 | 17067.46 | 17067.46
|  | Ведущий инженер | чел.час | 0.7 | 25.2 | 406.9 | 10253.88 | 10253.88
|  | Техник I категории | чел.час | 1.4 | 50.4 | 245.39 | 12367.66 | 12367.66
46 | ФЕРп03-02-042-04 | Насос центробежный при подаче: до 100 м3/ч НР (74305 руб.): 72%*0.85 * 0,94 от ФОТ (129164 руб.) СП (37199 руб.): 40%*0.8 * 0,9 от ФОТ (129164 руб.) | 1 насос |  | 12 | 10763.67 | 129164 | 129164 |  |  |  | 408
|  | Инженер I категории | чел.час | 8.5 | 102 | 372.29 | 37973.58 | 37973.58
|  | Инженер II категории | чел.час | 8.5 | 102 | 338.64 | 34541.28 | 34541.28
|  | Ведущий инженер | чел.час | 3.4 | 40.8 | 406.9 | 16601.52 | 16601.52
|  | Техник I категории | чел.час | 13.6 | 163.2 | 245.39 | 40047.65 | 40047.65
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1489920 | 1489920 |  |  |  | 4578.2
Накладные расходы | [6 empty] | 857121
Сметная прибыль | [6 empty] | 429097
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [6 empty] | 1646636 |  |  |  |  | 2734.8
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 433968 |  |  |  |  | 683.4
Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприиятиях по отдельному договору с заказчиком) | [6 empty] | 559736 |  |  |  |  | 950
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [6 empty] | 135798 |  |  |  |  | 210
Итого | [6 empty] | 2776138 |  |  |  |  | 4578.2
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 1489920
Накладные расходы | [6 empty] | 857121
Сметная прибыль | [6 empty] | 429097
Зимнее удорожание 4,348% | [6 empty] | 120706
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*521,95*1,18 | [6 empty] | 352465
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [6 empty] | 3249309
УСН (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | [6 empty] | 37998.66
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3287307.66 |  |  |  |  | 4578.2
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)