## ЛСР по форме №4
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 этап. Подвал литер Б и подвал литер Б1
Материалы
1 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.006
2 | 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0.425
3 | ТЦ_08.3.02.00_23_7804526950_20.07.2021_02 | Лента стальная для хомута армированная стекловолокном жесткая Гефест КФСТ.750260.001 15ммx10м | м | 30
4 | ТЦ_14.5.01.10_23_2312272042_20.07.2021_02 | Терморасширяющаяся, устойчивая и быстрозатвердевающая пена полиуретановая противопожарная двухкомпонентная с водоотталкивающими свойствами CP 620 HILTI 300 мл | шт. | 1
5 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 11.125
6 | ФССЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 100
7 | ФССЦ-20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Наклейка 200х200 мм "Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики") | 100 шт | 0.08
8 | ФССЦ-20.5.02.10-0011 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 21
9 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,75 мм) | 1000 м | 0.408
10 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,5 мм) | 1000 м | 0.561
11 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы для продоха через стены) | м | 5
12 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 86.7
13 | ФССЦ-20.2.08.07-0071 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт | 260
Оборудование
1 | ТЦ_61.2.07.05_23_6454107010_16.07.2021_02 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 униполярный (ИЗ-1 прот.R3 (униполярный) | шт. | 3
2 | ФССЦ-61.2.02.01-0001 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы (ИП 212-164 прот.R3) | 10 шт | 8.6
3 | ФССЦ-61.2.02.03-0037 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 (ИПР 513- 11 прот.R3) | 10 шт | 0.9
4 | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | 10 шт | 0.5
5 | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) ("Выход") | шт | 9
2 этап. 1 этаж
Материалы
1 | 08.2.02.06-0001 | Канат стальной двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм | 10 м | 5.1975
2 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.02
3 | 20.1.02.10-0002 | Подвес металлический кабелей связи | т | 0.03267
4 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.09
5 | ТЦ_08.3.02.00_23_7804526950_20.07.2021_02 | Лента стальная для хомута армированная стекловолокном жесткая Гефест КФСТ.750260.001 15ммx10м | м | 48
6 | ТЦ_14.5.01.10_23_2312272042_20.07.2021_02 | Терморасширяющаяся, устойчивая и быстрозатвердевающая пена полиуретановая противопожарная двухкомпонентная с водоотталкивающими свойствами CP 620 HILTI 300 мл | шт. | 3
7 | ТЦ_20.4.04.01_23_7705674361_19.07.2021_02 | Бокс для установки двух дополнительных аккумуляторов Sonar SPM-Box 65x117x40 мм | шт. | 1
8 | ТЦ_21.1.08.01_23_7804526950_23.07.2021_02 | Кабель симметричный, парной скрутки, для промышленного интерфейса RS-485 КИС-П 2х2х0,6 Паритет | м | 51
9 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 33.925
10 | ФССЦ-20.1.02.18-1002 | Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм | 10 м | 0.2
11 | ФССЦ-20.1.02.19-0012 | Трос (6/8 6х19+FC) | м | 60
12 | ФССЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 150
13 | ФССЦ-20.2.08.07-0050 | Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 48-50 | 100 шт | 3
14 | ФССЦ-20.2.08.07-0071 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт | 810
15 | ФССЦ-20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Наклейка 200х200 мм "Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики") | 100 шт | 0.11
16 | ФССЦ-20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Наклейка 200х200х200 мм "Осторожно, Аккумуляторная батарея") | 100 шт | 0.01
17 | ФССЦ-20.5.02.10-0011 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 52
18 | ФССЦ-20.5.04.11-0021 | Зажимы (для троса двойной оцинкованный) | 100 шт | 0.04
19 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,75 мм) | 1000 м | 0.765
20 | ФССЦ-21.1.08.01-0153 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx2х2х0,5 мм) | 1000 м | 0.153
21 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,5 мм) | 1000 м | 1.581
22 | ФССЦ-21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х1,5 мм) | 1000 м | 0.3162
23 | ФССЦ-21.1.08.01-0321 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98 (2х2х0,64) | 1000 м | 0.0816
24 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 (ПуГВ 1х6) | 1000 м | 0.0051
25 | ФССЦ-22.2.02.09-0002 | Крюк бандажный, марки SOT 39 | шт | 2
26 | ФССЦ-22.2.02.09-0032 | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 (Талреп М10 крюк-кольцо) | шт | 4
27 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы для продоха через стены) | м | 10
28 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 274.38
29 | ФССЦ-24.3.01.02-0046 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 0.51
30 | ФССЦ-24.3.01.03-0016 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 100
31 | ФССЦ-25.2.01.11-0007 | Коуш стальных проводов (КС-063-1) | 100 шт | 0.04
32 | ФССЦ-25.2.02.01-0002 | Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный (Анкерный болт с крюком 10х132) | 100 шт | 0.02
33 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 0.02
34 | ФССЦ-27.2.01.03-0011 | Зажим двухболтовой | кг | -1.2276
Оборудование
1 | ТЦ_61.2.02.01_23_2312127366_19.07.2021_02 | Извещатель пожарный дымовой линейный Рубеж ИПДЛ-264/1-50 протокол R3 (ИПДЛ-264/1-50 R3), дальность действия до 50 м | шт. | 3
2 | ТЦ_61.2.06.01_23_2312127366_19.07.2021_02 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот.R3 ППКОПУ 011249-2-1, адресная система R3 (ППКОП011249-2-1Руб-2ОПR3) | шт. | 2
3 | ТЦ_61.2.07.02_23_2312127366_19.07.2021_02 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ | шт. | 3
4 | ТЦ_61.2.07.05_23_2312127366_19.07.2021_02 | Адресный релейный модуль Рубеж РМ-4 прот. R3 | шт. | 3
5 | ТЦ_61.2.07.05_23_6454107010_16.07.2021_02 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 униполярный (ИЗ-1 прот.R3 (униполярный) | шт. | 10
6 | ТЦ_61.2.07.05_23_6454107010_19.07.2021_02 | Адресный релейный модуль Рубеж РМ-4К прот. R3 | шт. | 4
7 | ТЦ_61.2.07.06_23_6454107010_19.07.2021_02 | Метка адресная пожарная Рубеж АМП-4 прот. R3 на 4 шлейфа | шт. | 3
8 | ТЦ_61.2.07.11_23_6454107010_19.07.2021_02 | Программатор адресных устройств ПКУ-1 | шт. | 1
9 | ФССЦ-61.2.02.01-0001 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы (ИП 212-164 прот.R3) | 10 шт | 15.9
10 | ФССЦ-61.2.02.03-0037 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 (ИПР 513- 11 прот.R3) | 10 шт | 1.2
11 | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) ("Выход", "Стрелка влево", "Стрелка вправо") | шт | 17
12 | ФССЦ-61.3.02.01-0011 | Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт (Sonar SWP-106) | шт | 18
13 | ФССЦ-62.4.01.01-0006 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт | 2
14 | ФССЦ-62.4.01.01-0009 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч | шт | 4
15 | ФССЦ-62.4.02.02-0004 | Блок источника резервного питания: БИРП-12/4,0 (БР 12 исп. 2х40) | шт | 1
16 | ФССЦ-62.4.02.03-0022 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2 | шт | 1
17 | ТЦ_61.1.03.03_23_7804526950_19.07.2021_02 | Панель накладная вызывная ТРОМБОН ВП (цвет красный) | шт. | 2
18 | ТЦ_61.1.03.03_23_7804526950_20.07.2021_02 | Блок-селектор для обеспечения двухстронней речевой связи Тромбон БС-16 | шт. | 1
19 | ТЦ_61.2.04.09_23_2312127366_19.07.2021_02 | Прибор управления оповещением моноблок настенный SPM-B10025-DW Sonar | шт. | 1
3 этап. 2 этаж, чердак над спортзалом
Материалы
1 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.016
2 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.035
3 | ТЦ_08.3.02.00_23_7804526950_20.07.2021_02 | Лента стальная для хомута армированная стекловолокном жесткая Гефест КФСТ.750260.001 15ммx10м | м | 36
4 | ТЦ_14.5.01.10_23_2312272042_20.07.2021_02 | Терморасширяющаяся, устойчивая и быстрозатвердевающая пена полиуретановая противопожарная двухкомпонентная с водоотталкивающими свойствами CP 620 HILTI 300 мл | шт. | 3
5 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 23.9
6 | ФССЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 140
7 | ФССЦ-20.2.08.07-0071 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт | 540
8 | ФССЦ-20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Наклейка 200х200 мм "Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики") | 100 шт | 0.11
9 | ФССЦ-20.5.02.10-0011 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 24
10 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,75 мм) | 1000 м | 0.6222
11 | ФССЦ-21.1.08.01-0153 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx2х2х0,5 мм) | 1000 м | 0.2346
12 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,5 мм) | 1000 м | 0.867
13 | ФССЦ-21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х1,5 мм) | 1000 м | 0.204
14 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы для продоха через стены) | м | 5
15 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 175.44
Оборудование
1 | ТЦ_61.2.07.05_23_6454107010_16.07.2021_02 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 униполярный (ИЗ-1 прот.R3 (униполярный) | шт. | 8
2 | ФССЦ-21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х1,5 мм) | 1000 м | 0.0204
3 | ФССЦ-61.2.02.01-0001 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы (ИП 212-164 прот.R3) | 10 шт | 9.3
4 | ФССЦ-61.2.02.03-0037 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 (ИПР 513- 11 прот.R3) | 10 шт | 0.7
5 | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | 10 шт | 0.2
6 | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) ("Выход", "Стрелка вправо","Стрелка влево") | шт | 7
7 | ФССЦ-61.3.02.01-0011 | Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт (Sonar SWP-106) | шт | 7
8 | ТЦ_61.1.03.03_23_7804526950_19.07.2021_02 | Панель накладная вызывная ТРОМБОН ВП (цвет красный) | шт. | 2
4 этап. 3 этаж, чердак над литером Б
Материалы
1 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.022
2 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.045
3 | ТЦ_08.3.02.00_23_7804526950_20.07.2021_02 | Лента стальная для хомута армированная стекловолокном жесткая Гефест КФСТ.750260.001 15ммx10м | м | 51
4 | ТЦ_14.5.01.10_23_2312272042_20.07.2021_02 | Терморасширяющаяся, устойчивая и быстрозатвердевающая пена полиуретановая противопожарная двухкомпонентная с водоотталкивающими свойствами CP 620 HILTI 300 мл | шт. | 3
5 | ФССЦ-01.6.04.02-0011 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | -845.5167
6 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 28.25
7 | ФССЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 170
8 | ФССЦ-20.2.08.07-0071 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт | 650
9 | ФССЦ-20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Наклейка 200х200 мм "Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики") | 100 шт | 0.07
10 | ФССЦ-20.5.02.10-0011 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 29
11 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,75 мм) | 1000 м | 0.9384
12 | ФССЦ-21.1.08.01-0153 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx2х2х0,5 мм) | 1000 м | 0.2652
13 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,5 мм) | 1000 м | 0.918
14 | ФССЦ-21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х1,5 мм) | 1000 м | 0.2448
15 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы для продоха через стены) | м | 5
16 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 209.1
Оборудование
1 | ТЦ_61.2.07.05_23_6454107010_16.07.2021_02 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 униполярный (ИЗ-1 прот.R3 (униполярный) | шт. | 11
2 | ФССЦ-61.2.02.01-0001 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы (ИП 212-164 прот.R3) | 10 шт | 13.6
3 | ФССЦ-61.2.02.03-0037 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 (ИПР 513- 11 прот.R3) | 10 шт | 0.8
4 | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | 10 шт | 0.6
5 | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) ("Выход", "Стрелка вправо","Стрелка влево") | шт | 6
6 | ФССЦ-61.3.02.01-0011 | Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт (Sonar SWP-106) | шт | 9
7 | ТЦ_61.1.03.03_23_7804526950_19.07.2021_02 | Панель накладная вызывная ТРОМБОН ВП (цвет красный) | шт. | 2
5 этап. Литер З
Материалы
52 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.004
73 | ТЦ_08.3.02.00_23_7804526950_20.07.2021_02 | Лента стальная для хомута армированная стекловолокном жесткая Гефест КФСТ.750260.001 15ммx10м | м | 24
74 | ТЦ_14.5.01.10_23_2312272042_20.07.2021_02 | Терморасширяющаяся, устойчивая и быстрозатвердевающая пена полиуретановая противопожарная двухкомпонентная с водоотталкивающими свойствами CP 620 HILTI 300 мл | шт. | 3
76 | ФССЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 4.875
77 | ФССЦ-20.2.05.04-0026 | Кабель-канал (короб) 25х25 мм | м | 80
78 | ФССЦ-20.2.08.07-0071 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт | 110
80 | ФССЦ-20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Наклейка 200х200 мм "Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики") | 100 шт | 0.03
81 | ФССЦ-20.3.01.02-0001 | Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11 (Наклейка 200х200х200 мм "Осторожно, Аккумуляторная батарея") | 100 шт | 0.01
82 | ФССЦ-20.5.02.10-0011 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 8
83 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,75 мм) | 1000 м | 0.1326
84 | ФССЦ-21.1.08.01-0311 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,5 (КПСнг(А)-FRLSLTx1х2х0,5 мм) | 1000 м | 0.306
85 | ФССЦ-23.3.06.05-0021 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм (гильзы для продоха через стены) | м | 3
86 | ФССЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 35.7
Оборудование
87 | ТЦ_61.2.06.01_23_2312127366_19.07.2021_02 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот.R3 ППКОПУ 011249-2-1, адресная система R3 (ППКОП011249-2-1Руб-2ОПR3) | шт. | 1
88 | ТЦ_61.2.07.05_23_6454107010_16.07.2021_02 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 униполярный (ИЗ-1 прот.R3 (униполярный) | шт. | 2
89 | ТЦ_61.2.07.05_23_6454107010_19.07.2021_02 | Адресный релейный модуль Рубеж РМ-4К прот. R3 | шт. | 1
90 | ФССЦ-61.2.02.01-0001 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы (ИП 212-164 прот.R3) | 10 шт | 2.2
91 | ФССЦ-61.2.02.03-0037 | Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А исп. 02 (ИПР 513- 11 прот.R3) | 10 шт | 0.4
92 | ФССЦ-61.2.04.05-0012 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | 10 шт | 0.2
93 | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) ("Выход") | шт | 3
94 | ФССЦ-62.4.01.01-0006 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт | 1
95 | ФССЦ-62.4.02.03-0022 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2 | шт | 1