## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» | [10 empty] | «Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 196.65 | (16,53) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 38.24 | (1,4) | тыс.руб.
| монтажных работ | 116.53 | (7,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 116.58 | чел.час.
| оборудования | 30.61 | (5,94) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.37 | чел.час.
| прочих затрат | 13.53 | (0,5) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 03.20.21-ЭМ.С. Внутреннее и наружное электроснабжение (помещение 1Н, подъезд) | [14 empty] | Раздел 1. 03.20.21-ЭМ.С. Внутреннее и наружное электроснабжение (помещение 1Н, подъезд)
Демонтажные работы | [15 empty] | Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 120 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,04 |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 120
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 883.55; 9: 0,6; 10: 21.21; 11: 27.23; 12: 578 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.86; 9: 0,6; 10: 0.79; 11: 10.92; 12: 9 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.63; 9: 0,6; 10: 0.02; 11: 27.23; 12: 1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 289.69; 9: 0; 10: 0; 11: 8.37 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72,9; 6: 0,6; 7: 1,7496 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 0,6; 7: 0,00096 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1206.1; 10: 22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.23; 12: 579 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 20.17; 12: 550 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 13.8; 12: 376 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.97; 12: 1513 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.03; 9: 0,6; 10: 18.62; 11: 27.23; 12: 507 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.75; 9: 0,6; 10: 1.65; 11: 10.92; 12: 18 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 0,6; 10: 0.1; 11: 27.23; 12: 3 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 91.85; 9: 0; 10: 0; 11: 8.37 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,56; 6: 0,6; 7: 1,536 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 0,6; 7: 0,006 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 20.27 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.72; 12: 510 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.78; 12: 485 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 12.17; 12: 332 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.22; 12: 1342 | [9 empty] | Всего по позиции
Главный распределительный щит ЩУРН | [15 empty] | Главный распределительный щит ЩУРН
3 | ТЕРм08-03-599-09 ЩУРН | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.03; 10: 31.03; 11: 27.23; 12: 845 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.75; 10: 2.75; 11: 10.92; 12: 30 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.16; 11: 27.23; 12: 4 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 91.85; 10: 91.85; 11: 8.37; 12: 769 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,56; 7: 2,56 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,01 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 125.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.19; 12: 849 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 29.63; 12: 807 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 20.27; 12: 552 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.53; 12: 3003 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-03-575-01 комплектация корпуса ЩУРН | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 16 |  |  |  | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1+1+6+2+3+2 | [15 empty] | Объем=1+1+1+6+2+3+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.57; 10: 217.12; 11: 27.23; 12: 5912 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.62; 10: 9.92; 11: 8.37; 12: 83 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 7: 17,92 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.19; 10: 227.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.12; 12: 5912 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 206.26; 12: 5616 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 141.13; 12: 3843 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 574.43; 12: 15454 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | Толедо | Щит ЩУРН (03.20.21-ЭМ, л. 2) |  |  | компл. |  |  | 1 | 23512.91 | 1,012 | 4620.39 | 5.15 | 23795 |  |  |  | Щит ЩУРН (03.20.21-ЭМ, л. 2)
|  | Цена=28215,49/1,2 | [21 empty] | Цена=28215,49/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
6 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 |  |  | 4: 1 т; 7: 0,0336 |  |  |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200
|  | Объем=(0,72+0,4)*30/1000 | [15 empty] | Объем=(0,72+0,4)*30/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 621; 10: 20.87; 11: 27.23; 12: 568 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 377.89; 10: 12.7; 11: 10.92; 12: 139 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.75; 10: 0.66; 11: 27.23; 12: 18 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 102.33; 10: 3.44; 11: 8.37; 12: 29 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54; 7: 1,8144 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,25; 7: 0,042 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1101.22; 10: 37.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.53; 12: 586 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 20.45; 12: 557 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 13.99; 12: 381 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.45; 12: 1674 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | Толедо, арт. 29510 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 50х50х3000 |  |  | м |  |  | 30 | 233.03 | 1,0075 | 841.46 | 8.37 | 7043 |  |  |  | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 50х50х3000
|  | Цена=279,64/1,2 | [21 empty] | Цена=279,64/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
8 | Толедо, арт. 24260 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира осн. 50мм, L=3000 |  |  | м |  |  | 30 | 129.89 | 1,0075 | 469.06 | 8.37 | 3926 |  |  |  | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная по методу Сендзимира осн. 50мм, L=3000
|  | Цена=155,87/1,2 | [21 empty] | Цена=155,87/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
9 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,03 |  |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 283.36; 10: 8.5; 11: 27.23; 12: 231 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 139.98; 10: 4.2; 11: 10.92; 12: 46 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6; 10: 0.18; 11: 27.23; 12: 5 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 321.24; 10: 9.64; 11: 8.37; 12: 81 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,64; 7: 0,7392 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 7: 0,0114 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 744.58; 10: 22.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.68; 12: 236 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 8.25; 12: 224 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 5.64; 12: 153 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.23; 12: 735 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦ-103-0038 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  | м |  |  | 3 | 25.3 |  | 75.9 | 8.37 | 635 |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
11 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 0,07 |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=7 / 100 | [15 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.54; 10: 11.94; 11: 27.23; 12: 325 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 64.4; 10: 4.51; 11: 10.92; 12: 49 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 19.16; 10: 1.34; 11: 8.37; 12: 11 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 7: 1,064 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 254.1; 10: 17.79 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.94; 12: 325 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 11.34; 12: 309 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 7.76; 12: 211 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.89; 12: 905 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | Толедо, арт. 122218 | Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой легкая серая |  |  | м |  |  | 7,14 | 24.6 | 1,02 | 21.39 | 8.37 | 179 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой легкая серая
|  | Объем=7 * 1,02 | [15 empty] | Объем=7 * 1,02
|  | Цена=29,52/1,2 | [21 empty] | Цена=29,52/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
13 | ТЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,07 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=7 / 100 | [15 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.04; 10: 7.21; 11: 27.23; 12: 196 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.33; 10: 0.93; 11: 10.92; 12: 10 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 10: 0.07; 11: 27.23; 12: 2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.3; 10: 3.45; 11: 8.37; 12: 29 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,96; 7: 0,6272 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,0042 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.67; 10: 11.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.28; 12: 198 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 6.92; 12: 188 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 4.73; 12: 129 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.24; 12: 552 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,38 |  |  |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=(30+8) / 100 | [15 empty] | Объем=(30+8) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.76; 10: 53.49; 11: 27.23; 12: 1457 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.45; 10: 17.65; 11: 10.92; 12: 193 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.58; 10: 0.6; 11: 27.23; 12: 16 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.5; 10: 18.43; 11: 8.37; 12: 154 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,24; 7: 4,6512 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,038 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 235.71; 10: 89.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.09; 12: 1473 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 51.39; 12: 1399 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 35.16; 12: 957 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.12; 12: 4160 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | Минимакс, арт. 0680704948 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 |  |  | м |  |  | 45,9 | 222.09 | 1,02 | 1242.29 | 8.37 | 10398 |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6
|  | Объем=45 * 1,02 | [15 empty] | Объем=45 * 1,02
|  | Цена=266,51/1,2 | [21 empty] | Цена=266,51/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
16 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,4 |  |  |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=40 / 100 | [15 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.76; 10: 56.3; 11: 27.23; 12: 1533 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.45; 10: 18.58; 11: 10.92; 12: 203 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.58; 10: 0.63; 11: 27.23; 12: 17 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.5; 10: 19.4; 11: 8.37; 12: 162 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,24; 7: 4,896 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,04 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 235.71; 10: 94.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.93; 12: 1550 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 54.08; 12: 1473 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 37; 12: 1008 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.36; 12: 4379 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | Минимакс, арт. 0042905851 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  |  | м |  |  | 40,8 | 54.88 | 1,02 | 272.88 | 8.37 | 2284 |  |  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5
|  | Объем=40 * 1,02 | [15 empty] | Объем=40 * 1,02
|  | Цена=65,86/1,2 | [21 empty] | Цена=65,86/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
18 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных |  |  | 4: 100 м; 7: 0,02 |  |  |  | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 168.02; 10: 3.36; 11: 27.23; 12: 91 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 9.81; 10: 0.2; 11: 8.37; 12: 2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,4; 7: 0,248 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 177.83; 10: 3.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.36; 12: 91 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 2.69; 12: 73 | [7 empty] | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2.02; 12: 55 | [7 empty] | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.27; 12: 221 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | Толедо, арт. 322096 | Провод ПуГВнг (А)- LS 1х4 |  |  | м |  |  | 2 | 33.83 | 1,02 | 8.24 | 8.37 | 69 |  |  |  | Провод ПуГВнг (А)- LS 1х4
|  | Цена=40,59/1,2 | [21 empty] | Цена=40,59/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
Перекладка существующих кабелей | [15 empty] | Перекладка существующих кабелей
20 | ТЕРм08-02-402-01 демонтаж существующих кабелей для перекладки | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1,5 |  |  |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=150 / 100 | [15 empty] | Объем=150 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.76; 9: 0,4; 10: 84.46; 11: 27.23; 12: 2300 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.45; 9: 0,4; 10: 27.87; 11: 10.92; 12: 304 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.58; 9: 0,4; 10: 0.95; 11: 27.23; 12: 26 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.5; 9: 0; 10: 0; 11: 8.37 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,24; 6: 0,4; 7: 7,344 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 6: 0,4; 7: 0,06 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 235.71; 10: 112.33 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.41; 12: 2326 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 81.14; 12: 2210 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 55.52; 12: 1512 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.99; 12: 6326 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕРм08-02-402-01 монтаж существующих кабелей при перекладке | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1,5 |  |  |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=150 / 100 | [15 empty] | Объем=150 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.76; 10: 211.14; 11: 27.23; 12: 5749 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.45; 10: 69.68; 11: 10.92; 12: 761 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.58; 10: 2.37; 11: 27.23; 12: 65 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.5; 10: 72.75; 11: 8.37; 12: 609 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,24; 7: 18,36 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,15 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 235.71; 10: 353.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.51; 12: 5814 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 202.83; 12: 5523 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 138.78; 12: 3779 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 695.18; 12: 16421 | [9 empty] | Всего по позиции
Пусконаладочные работы | [15 empty] | Пусконаладочные работы
22 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 3 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.01; 10: 15.03; 11: 27.23; 12: 409 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 0,96 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.01; 10: 15.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.03; 12: 409 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 9.77; 12: 266 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 6.01; 12: 164 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.81; 12: 839 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРп01-09-003-01 ЩУРН | Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 5 без органов настройки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 5 без органов настройки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.24; 10: 26.24; 11: 27.23; 12: 715 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 1,62 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.24; 10: 26.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.24; 12: 715 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 17.06; 12: 465 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 10.5; 12: 286 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.8; 12: 1466 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 03.20.21-ЭМ.С. Внутреннее и наружное электроснабжение (помещение 1Н, подъезд) : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 03.20.21-ЭМ.С. Внутреннее и наружное электроснабжение (помещение 1Н, подъезд) :
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5269.1; 12: 81219 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 745.25; 12: 20292 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 161.31; 12: 1762 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 3161.64; 12: 26463 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 712.93; 12: 19414 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 487.97; 12: 13288 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 4620.39; 12: 23795 | [12 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 4620.39; 12: 23795 | [12 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 84.61; 12: 2305 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 84.61; 12: 2305 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 41.27; 12: 1124 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 26.83; 12: 731 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.51; 12: 450 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 792.26; 12: 21573 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 739.76; 12: 20145 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 504.48; 12: 13738 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 03.20.21-ЭМ.С. Внутреннее и наружное электроснабжение (помещение 1Н, подъезд) |  |  | 10: 9974.1; 12: 107319 | [13 empty] | Итого по разделу 1 03.20.21-ЭМ.С. Внутреннее и наружное электроснабжение (помещение 1Н, подъезд)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 2855.32; 12: 23899 | [12 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ | [23 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Раздел 2. 6/04-21-ЭС. Реконструкция ГРЩ | [14 empty] | Раздел 2. 6/04-21-ЭС. Реконструкция ГРЩ
Снятие и монтаж существующих выключателей для обеспечения монтажа вновь устанавливаемого оборудования | [15 empty] | Снятие и монтаж существующих выключателей для обеспечения монтажа вновь устанавливаемого оборудования
24 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат /сущ.выключатели/ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8 |  |  |  | Прибор или аппарат /сущ.выключатели/
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.57; 9: 0,6; 10: 65.14; 11: 27.23; 12: 1774 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.62; 9: 0; 10: 0; 11: 8.37 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 6: 0,6; 7: 5,376 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.19; 10: 65.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.14; 12: 1774 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 61.88; 12: 1685 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 42.34; 12: 1153 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.36; 12: 4612 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат /сущ.выключатели/ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8 |  |  |  | Прибор или аппарат /сущ.выключатели/
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.57; 10: 108.56; 11: 27.23; 12: 2956 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.62; 10: 4.96; 11: 8.37; 12: 42 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 7: 8,96 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.19; 10: 113.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.56; 12: 2956 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 103.13; 12: 2808 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 70.56; 12: 1921 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.21; 12: 7727 | [9 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [15 empty] | Монтажные работы
26 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10 |  |  |  | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1+8 | [15 empty] | Объем=1+1+8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.57; 10: 135.7; 11: 27.23; 12: 3695 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.62; 10: 6.2; 11: 8.37; 12: 52 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 7: 11,2 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.19; 10: 141.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.7; 12: 3695 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 128.92; 12: 3510 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 88.21; 12: 2402 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 359.03; 12: 9659 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | Минимакс, арт. 2054105437 | EKF Рубильник 200A 3P без рукоятки управления TwinBlock tb-s-200-3p |  |  | шт. |  |  | 1 | 3943.62 | 1,012 | 774.95 | 5.15 | 3991 |  |  |  | EKF Рубильник 200A 3P без рукоятки управления TwinBlock tb-s-200-3p
|  | Цена=4732,34/1,2 | [21 empty] | Цена=4732,34/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
28 | Минимакс, арт. 2054105319 | EKF TwinBlock Рукоятка управления для прямой установки на рубильники 160-250А tb-160-250-fh |  |  | шт. |  |  | 1 | 197.67 | 1,012 | 38.83 | 5.15 | 200 |  |  |  | EKF TwinBlock Рукоятка управления для прямой установки на рубильники 160-250А tb-160-250-fh
|  | Цена=237,2/1,2 | [21 empty] | Цена=237,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
29 | Минимакс, арт. 200700097 | Автоматический выключатель модульный IEK ВА47-100 трехполюсный 3п 100А C 10кA AC/DC (перемен./постоян.) (MVA40-3-100-C) |  |  | шт. |  |  | 1 | 1776.28 | 1,012 | 349.13 | 5.15 | 1798 |  |  |  | Автоматический выключатель модульный IEK ВА47-100 трехполюсный 3п 100А C 10кA AC/DC (перемен./постоян.) (MVA40-3-100-C)
|  | Цена=2131,53/1,2 | [21 empty] | Цена=2131,53/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
30 | Минимакс, арт. 2054105266 | Автоматический выключатель модульный ВА47-29 однополюсный 1п 16А C 4,5кA AC (переменный) mcb4729-1-16C EKF |  |  | шт. |  |  | 2 | 71.08 | 1,012 | 27.96 | 5.15 | 144 |  |  |  | Автоматический выключатель модульный ВА47-29 однополюсный 1п 16А C 4,5кA AC (переменный) mcb4729-1-16C EKF
|  | Цена=85,3/1,2 | [21 empty] | Цена=85,3/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
31 | Минимакс, арт. 2050700026 | Автоматический выключатель модульный IEK ВА47-29 однополюсный 1п 40А C 4,5кA AC/DC (перемен./постоян.) (MVA20-1-040-C) |  |  | шт. |  |  | 3 | 138.07 | 1,012 | 81.36 | 5.15 | 419 |  |  |  | Автоматический выключатель модульный IEK ВА47-29 однополюсный 1п 40А C 4,5кA AC/DC (перемен./постоян.) (MVA20-1-040-C)
|  | Цена=165,68/1,2 | [21 empty] | Цена=165,68/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
32 | Минимакс, арт. 2054102978 | Автоматический выключатель модульный ВА47-29 однополюсный 1п 32А C 4,5кA AC (переменный) mcb4729-1-32C EKF |  |  | шт. |  |  | 3 | 85.25 | 1,012 | 50.29 | 5.15 | 259 |  |  |  | Автоматический выключатель модульный ВА47-29 однополюсный 1п 32А C 4,5кA AC (переменный) mcb4729-1-32C EKF
|  | Цена=102,3/1,2 | [21 empty] | Цена=102,3/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
33 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,16 |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10
|  | Объем=16 / 100 | [15 empty] | Объем=16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 203.62; 10: 32.58; 11: 27.23; 12: 887 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.22; 10: 0.36; 11: 10.92; 12: 4 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.03; 11: 27.23; 12: 1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 57.49; 10: 9.2; 11: 8.37; 12: 77 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,8; 7: 2,688 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0016 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.33; 10: 42.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.61; 12: 888 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 30.98; 12: 844 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 21.2; 12: 577 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.32; 12: 2389 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | Минимакс, арт. 0011302766 | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5 ДПА |  |  | шт. |  |  | 16 | 13.3 | 1,02 | 25.93 | 8.37 | 217 |  |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5 ДПА
|  | Цена=15,96/1,2 | [21 empty] | Цена=15,96/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
35 | Минимакс, арт. 2550000022 | Наконечник-гильза Е10-12 Ншви10мм² с изолированным фланцем штырьевой втулочный красный (уп./100 шт) 084-04-29/084-04-029 HLT |  |  | уп. (100 шт.) |  |  | 0,16 | 177.48 | 1,02 | 3.46 | 8.37 | 29 |  |  |  | Наконечник-гильза Е10-12 Ншви10мм² с изолированным фланцем штырьевой втулочный красный (уп./100 шт) 084-04-29/084-04-029 HLT
|  | Цена=212,97/1,2 | [21 empty] | Цена=212,97/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
36 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,06 |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35
|  | Объем=6 / 100 | [15 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 470.26; 10: 28.22; 11: 27.23; 12: 768 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.32; 10: 1.22; 11: 10.92; 12: 13 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.32; 10: 0.02; 11: 27.23; 12: 1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 194.49; 10: 11.67; 11: 8.37; 12: 98 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,8; 7: 2,328 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,0012 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 685.07; 10: 41.11 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.24; 12: 769 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 26.83; 12: 731 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 18.36; 12: 500 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.3; 12: 2110 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | Минимакс, арт. 0011302776 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10- 9 ДПА |  |  | шт. |  |  | 6 | 31.15 | 1,02 | 22.82 | 8.37 | 191 |  |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10- 9 ДПА
|  | Цена=37,38/1,2 | [21 empty] | Цена=37,38/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
38 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных |  |  | 4: 100 м; 7: 0,27 |  |  |  | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных
|  | Объем=(12+15) / 100 | [15 empty] | Объем=(12+15) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 168.02; 10: 45.37; 11: 27.23; 12: 1235 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 9.81; 10: 2.65; 11: 8.37; 12: 22 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,4; 7: 3,348 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 177.83; 10: 48.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.37; 12: 1235 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 36.3; 12: 988 | [7 empty] | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.22; 12: 741 | [7 empty] | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.54; 12: 2986 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | Толедо, арт. 343956 | ПуГВнг(А)-LS 1х35 провод белый |  |  | м |  |  | 12,24 | 301.05 | 1,02 | 449.1 | 8.37 | 3759 |  |  |  | ПуГВнг(А)-LS 1х35 провод белый
|  | Объем=12 * 1,02 | [15 empty] | Объем=12 * 1,02
|  | Цена=361,26/1,2 | [21 empty] | Цена=361,26/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
40 | Толедо, арт. 23545 | ПВ-3 10 (ПУГВ 10) провод медный белый |  |  | м |  |  | 15,3 | 89.08 | 1,02 | 166.07 | 8.37 | 1390 |  |  |  | ПВ-3 10 (ПУГВ 10) провод медный белый
|  | Объем=15 * 1,02 | [15 empty] | Объем=15 * 1,02
|  | Цена=106,89/1,2 | [21 empty] | Цена=106,89/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
41 | ТЕРм10-01-001-13 прим. установка защиты из оргстекла | Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.35; 10: 1.35; 11: 27.23; 12: 37 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.03; 10: 0.03; 11: 8.37 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 7: 0,13 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.38; 10: 1.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.35; 12: 37 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.43 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 1.08; 12: 30 | [7 empty] | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 0.81; 12: 22 | [7 empty] | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.27; 12: 89 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | ТССЦ-101-5335 | Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной: 3 мм |  |  | кг |  |  | 0,427989 | 41.19 |  | 17.63 | 8.37 | 148 |  |  |  | Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной: 3 мм
|  | Объем=22,3*(0,3*0,4)/(2,05*3,05) | [15 empty] | Объем=22,3*(0,3*0,4)/(2,05*3,05)
43 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 4: 1 линия; 7: 9 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Объем=8+1 | [15 empty] | Объем=8+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.01; 10: 45.09; 11: 27.23; 12: 1228 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 2,88 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.01; 10: 45.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.09; 12: 1228 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 29.31; 12: 798 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 18.04; 12: 491 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.44; 12: 2517 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  | 4: 1 шт.; 7: 8 |  |  |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.62; 10: 124.96; 11: 27.23; 12: 3403 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,36; 7: 10,88 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.62; 10: 124.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.96; 12: 3403 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 81.22; 12: 2212 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 49.98; 12: 1361 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.16; 12: 6976 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | ТЕРп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.01; 10: 31.01; 11: 27.23; 12: 844 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,7; 7: 2,7 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.01; 10: 31.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.01; 12: 844 | [7 empty] | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.48 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 20.16; 12: 549 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.48 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 12.4; 12: 338 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.57; 12: 1731 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 6/04-21-ЭС. Реконструкция ГРЩ : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 6/04-21-ЭС. Реконструкция ГРЩ :
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1796.04; 12: 35306 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 416.92; 12: 11352 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.58; 12: 17 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 719.72; 12: 6025 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 389.12; 12: 10596 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 268.7; 12: 7316 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 1322.52; 12: 6811 | [12 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 1322.52; 12: 6811 | [12 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 412.17; 12: 11224 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 412.17; 12: 11224 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 201.06; 12: 5475 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 130.69; 12: 3559 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 80.42; 12: 2190 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 618.03; 12: 16829 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 519.81; 12: 14155 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 349.12; 12: 9506 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 6/04-21-ЭС. Реконструкция ГРЩ |  |  | 10: 3530.73; 12: 53341 | [13 empty] | Итого по разделу 2 6/04-21-ЭС. Реконструкция ГРЩ
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 667.38; 12: 5586 | [12 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ | [23 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 7065.14; 12: 116525 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1162.17; 12: 31644 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 162.89; 12: 1779 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 3881.36; 12: 32488 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1102.05; 12: 30010 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 756.67; 12: 20604 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 5942.91; 12: 30606 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 5942.91; 12: 30606 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 496.78; 12: 13529 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 496.78; 12: 13529 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 242.33; 12: 6599 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 157.52; 12: 4290 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 96.93; 12: 2640 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1410.29; 12: 38402 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1259.57; 12: 34300 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 853.6; 12: 23244 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 13504.83; 12: 160660 | [15 empty] | Итого
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 270.1; 12: 3213 | [15 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 13774.93; 12: 163873 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2754.99; 12: 32774.6 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 16529.92; 12: 196647.6 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [26 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 3522.7; 12: 29485 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 30606 | [15 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]