Акт выполненных работ по ООО «Проспект» за январь м-ц 2011 года

по адресу: ул. Путина  дом 25 корп. 3

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт канализационного трайника | Шт | 2 |
|  | Снятие показаний водомеров | Шт | 1 |
|  | Прочистка трапов в мусорокамерах | Шт | 1 |
|  | Набивка сальников задвижек на ХВС | Шт | 3 |
|  | Смена вентилей ГВС в м/к | Шт | 2 |
|  | Смена трубопровода ГВС в подвале | м/п | 3 |
|  | Закрытие продухов | Шт | 4 |
|  | Изготовление и установка ушек на м/ камере | Шт | 2 |
|  | Снятие показаний электросчетчиков | Шт | 1 |
|  | Ремонт эл проводки в м/ камере | Шт | 1 |

Акт сдал:                                                                                 Акт принял:

__________________                                                          __________________