| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 19 158.95 | руб. | Смета на сумму: | 19 158.95 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция регуляторов первого впрыска ПВ и третьего впрыска СК бл.№1. Хозспособ. |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 - коэффициент пересчета прямых затрат. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 19.159 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 19.159 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.157 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 12.271 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 02.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 4"" |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | материалы | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. |  | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К=1,35 МДС81-37.2004 прил.3 п.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ФЕРм 12-13-011-02 (Приказ № 321 от 04.08.2009) Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм отд.13 п.4,3 Кзтр=1,25 Кэм=1,25 Кзпм=1,25, 1 шт. | 4 | 4 789.74 | 585.55 | 1 187.35 | 19 158.95 | 12 067.35 | 2 342.22 | 4 749.38 | 38.8 | 155 |
|  |  |  | 3 016.84 |  | 50.95 |  |  |  | 203.78 | 0.54 | 2.16 |
|  | Начисления: Н3= 1.35*1.25, Н4= 1.35*1.25, Н5= 1.35*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К1 = 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 19 158.95 | 12 067.35 | 2 342.22 | 4 749.38 |  | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.78 |  | 2.16 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 158.95 | 12 067.35 | 2 342.22 | 4 749.38 |  | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.78 |  | 2.16 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 158.95 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 19 158.95 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 142.99 |  | 142.99 |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |