	
	Раздел 3.  Заполнение пазух бетоном

	

	6.
	ФЕР 30-01-019-1 

Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном. МДС 81-35. 2004. п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве Кзтр=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25; Т.Ч. п.3.7 Кзтр=1,15 Кэм=1,15 Кзпм=1,15, 100 м3 бетона в деле
	1.2
	76 608.22
	2 400.85
	8 401.90
	91 930
	2 881
	10 082
	10.03
	4.61
	536 541

	
	
	
	
	65 805.47
	874.72
	
	78 967
	1 050
	5.84
	10.03
	

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25*1.15 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25*1.15 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*1.15 



	
	Накладные расходы
	
	103.4%
	
	
	4 065
	
	
	
	103.4%
	40 765

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 673
	
	
	
	68%
	26 809

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	98 668
	
	
	
	
	604 115


