| Объект: | Кувшиновский районный суд, расположенный по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Советская, д.31а |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на текущий ремонт Кувшиновского районного суда |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 490.956 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 17.396 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.819 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 100.689 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 11.2014 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 0.359 | 462.99 |  | 166 | 166 |  | 4.3355 | 1.5564445 |
|  |  |  | 462.99 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е57-3-2 Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки, 100 м плинтуса | 0.23 | 1 753.71 |  | 403 | 403 |  | 16.422 | 3.77706 |
|  |  |  | 1 753.71 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума, 100 м2 покрытия | 0.614 | 1 433.66 | 34.87 | 880 | 859 | 21 | 13.0985 | 8.042479 |
|  |  |  | 1 398.79 | 23.72 |  |  | 15 | 0.1495 | 0.091793 |
|  | Объем: 26.1+35.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0.353 | 9 765.56 | 386.25 | 3 447 | 3 311 | 136 | 80.3505 | 28.363727 |
|  |  |  | 9 379.31 | 262.76 |  |  | 93 | 1.656 | 0.584568 |
| 5. | Е57-2-4 Разборка цементных стяжек, 100 м2 покрытия | 0.353 | 26 158.34 | 11 230.91 | 9 234 | 5 269 | 3 965 | 127.88 | 45.14164 |
|  |  |  | 14 927.43 | 3 368.64 |  |  | 1 189 | 24.15 | 8.52495 |
| 6. | Е57-1-2 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания | 0.261 | 941.94 |  | 246 | 246 |  | 8.8205 | 2.3021505 |
|  |  |  | 941.94 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е57-1-3 Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания | 0.261 | 2 141.78 |  | 559 | 559 |  | 20.056 | 5.234616 |
|  |  |  | 2 141.78 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е51-1-1 Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2, 100 м3 грунта | 0.013 | 91 587.17 | 72.99 | 1 191 | 1 065 | 1 | 767.05 | 9.97165 |
|  |  |  | 81 913.27 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен (кладка столбиков под существующие перегородки), 1 м3 | 0.44 | 5 776.82 | 9.27 | 2 542 | 828 | 4 | 16.8245 | 7.40278 |
|  |  |  | 1 881.15 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 11.75 | 1 029.62 | 205.03 | 12 098 | 6 263 | 2 409 | 4.509725 | 52.989269 |
|  |  |  | 533.05 | 59.11 |  |  | 695 | 0.43125 | 5.0671875 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.92 | 3 970.05 | 2.10 | 15 563 | 2 177 | 8 | 4.84035 | 18.974172 |
|  |  |  | 555.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.614 | 12 336.29 | 465.44 | 7 574 | 3 489 | 286 | 52.251975 | 32.082713 |
|  |  |  | 5 682.40 | 289.67 |  |  | 178 | 1.825625 | 1.1209338 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (по существующей бетонной подготовке 35,3 м2), 100 м2 стяжки | 0.706 | 1 684.42 | 80.55 | 1 189 | 51 | 57 | 0.66125 | 0.4668425 |
|  |  |  | 71.91 | 47.90 |  |  | 34 | 0.301875 | 0.2131238 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е11-01-027-05 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток керамогранитных для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 0.614 | 64 384.93 | 1 601.53 | 39 532 | 11 640 | 983 | 158.40905 | 97.263157 |
|  |  |  | 18 958.40 | 903.42 |  |  | 555 | 6.06625 | 3.7246775 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамогранитных, 100 м плинтуса | 0.52 | 4 638.94 | 54.75 | 2 412 | 2 113 | 28 | 31.211 | 16.22972 |
|  |  |  | 4 063.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С101-1947-1 Плитки керамические плинтусные прямые, м | 52.52 | 140.38 |  | 7 373 |  |  |  |  |
|  | Объем: 101*0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 104 409 | 38 439 | 7 898 |  | 329.79842 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 759 |  | 19.327234 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 104 409 | 38 439 | 7 898 |  | 329.79842 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 759 |  | 19.327234 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-7; %=64 - по стр. 8; %=84 - по стр. 9; %=94 - по стр. 10-15) |  |  |  | 35 175 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1-7; %=36 - по стр. 8; %=48 - по стр. 9; %=51 - по стр. 10-15) |  |  |  | 21 190 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 160 774 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 160 774 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 18 |  |  | 28 939 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18% |  |  |  | 189 713 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.036 | 15 306.72 | 2 076.07 | 551 | 476 | 75 | 119.4965 | 4.301874 |
|  |  |  | 13 230.65 | 1 412.32 |  |  | 51 | 8.901 | 0.320436 |
| 18. | Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0.01 | 24 850.15 | 2 222.31 | 249 | 226 | 22 | 206.195 | 2.06195 |
|  |  |  | 22 627.84 | 628.62 |  |  | 6 | 4.5655 | 0.045655 |
| 19. | Е09-04-012-01; Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.6 | 834.42 | 182.79 | 3 004 | 1 551 | 658 | 3.174 | 11.4264 |
|  |  |  | 430.78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С201-0252-1 Двери стальные крашенные, шт. | 2 | 16 780.35 |  | 33 561 |  |  |  |  |
| 21. | С101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл. | 4 | 649.21 |  | 2 597 |  |  |  |  |
| 22. | Е10-01-060-01 Установка и крепление доборов и наличников на существующие деревянные двери, 100 м коробок блоков | 0.3 | 4 418.58 | 36.50 | 1 326 | 347 | 11 | 10.34195 | 3.102585 |
|  |  |  | 1 156.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С-прайс. Доборы, м | 33.6 | 38.50 |  | 1 294 |  |  |  |  |
|  | Объем: 112*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 42 582 | 2 600 | 766 |  | 20.892809 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 0.366091 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 39 578 | 1 049 | 108 |  | 9.466409 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 0.366091 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 597 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17; %=70 - по стр. 18; %=90 - по стр. 22) |  |  |  | 917 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17; %=50 - по стр. 18; %=43 - по стр. 22) |  |  |  | 518 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 41 013 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 004 | 1 551 | 658 |  | 11.4264 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19) |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19) |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 974 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 45 987 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 18 |  |  | 8 278 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18% |  |  |  | 54 265 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е53-1-1 Разборка обшивки стен, 100 м2 стен | 0.42 | 1 764.11 | 300.95 | 741 | 615 | 126 | 14.145 | 5.9409 |
|  |  |  | 1 463.16 | 95.62 |  |  | 40 | 0.5175 | 0.21735 |
| 25. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 37 839.52 | 179.71 | 3 027 | 2 547 | 14 | 262.6025 | 21.0082 |
|  |  |  | 31 840.55 | 122.26 |  |  | 10 | 0.7705 | 0.06164 |
| 26. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 66 008.48 | 311.14 | 660 | 541 | 3 | 440.519 | 4.40519 |
|  |  |  | 54 064.90 | 211.67 |  |  | 2 | 1.334 | 0.01334 |
| 27. | Е53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 0.6 | 440.34 |  | 264 | 229 |  | 3.1165 | 1.8699 |
|  |  |  | 382.49 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е63-5-1 Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности | 0.15 | 1 277.21 |  | 192 | 192 |  | 11.96 | 1.794 |
|  |  |  | 1 277.21 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности | 0.92 | 12 203.98 | 371.37 | 11 228 | 10 435 | 342 | 84.87 | 78.0804 |
|  |  |  | 11 342.88 | 311.95 |  |  | 287 | 2.185 | 2.0102 |
| 30. | С101-3172 Шпатлевка Ветонит ТТ, т | 0.8832 | 12 861.08 |  | 11 359 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.96*0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е10-06-037-01 Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.58 | 43 017.74 | 117.87 | 24 950 | 8 289 | 68 | 115.0575 | 66.73335 |
|  |  |  | 14 291.29 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки | 0.4828 | 49 829.67 | 4 554.69 | 24 058 | 8 422 | 2 199 | 135.50335 | 65.421017 |
|  |  |  | 17 443.35 | 173.35 |  |  | 84 | 1.0925 | 0.527459 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Е15-01-047-16 Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки | 0.024 | 75 893.07 | 1 059.98 | 1 821 | 443 | 25 | 143.3061 | 3.4393464 |
|  |  |  | 18 447.79 | 66.40 |  |  | 2 | 0.359375 | 0.008625 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.92 | 1 157.06 | 12.48 | 1 064 | 1 049 | 11 | 8.662375 | 7.969385 |
|  |  |  | 1 140.75 | 2.28 |  |  | 2 | 0.014375 | 0.013225 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С101-9732-1 Грунтовка, т | 0.01196 | 51 783.89 |  | 619 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.013*0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Е15-06-001-05 Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.58 | 5 536.34 | 12.48 | 3 211 | 3 119 | 7 | 43.29865 | 25.113217 |
|  |  |  | 5 378.13 | 2.28 |  |  | 1 | 0.014375 | 0.0083375 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С101-3935 Стеклообои TASSOGLAS, елочка, м2 | 66.7 | 78.73 |  | 5 251 |  |  |  |  |
|  | Объем: 115*0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е15-06-001-02 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.92 | 8 117.40 | 12.48 | 7 468 | 7 095 | 11 | 62.091375 | 57.124065 |
|  |  |  | 7 712.37 | 2.28 |  |  | 2 | 0.014375 | 0.013225 |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С101-3935 Стеклообои TASSOGLAS, елочка, м2 | 105.8 | 78.73 |  | 8 330 |  |  |  |  |
|  | Объем: 115*0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5 | 9 455.43 | 94.60 | 14 183 | 6 186 | 142 | 33.604725 | 50.407088 |
|  |  |  | 4 124.31 | 2.28 |  |  | 3 | 0.014375 | 0.0215625 |
|  | Объем: 58+92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е10-01-060-01 Установка и крепление отбойной ламинированной доски, 100 м коробок блоков | 0.117 | 1 253.46 | 36.50 | 147 | 135 | 4 | 10.34195 | 1.2100082 |
|  |  |  | 1 156.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С-прайс. Отбойная ламинированная доска, м | 13.104 | 188.40 |  | 2 469 |  |  |  |  |
|  | Объем: 112*0.117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 121 042 | 49 297 | 2 952 |  | 390.51607 |
|  |  |  |  |  |  |  | 433 |  | 2.894964 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 121 042 | 49 297 | 2 952 |  | 390.51607 |
|  |  |  |  |  |  |  | 433 |  | 2.894964 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 24 940 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 24, 27; %=67 - по стр. 25, 26, 29; %=65 - по стр. 28; %=90 - по стр. 31, 41; %=80 - по стр. 32-34, 36, 38, 40) |  |  |  | 38 739 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 24, 27; %=40 - по стр. 25, 26, 28, 29; %=43 - по стр. 31, 41; %=37 - по стр. 32-34, 36, 38, 40) |  |  |  | 19 494 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 179 275 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 179 275 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 18 |  |  | 32 270 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18% |  |  |  | 211 545 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.06 | 717.20 |  | 43 | 43 |  | 6.716 | 0.40296 |
|  |  |  | 717.20 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.01 | 784.20 | 8.05 | 8 | 8 |  | 7.268 | 0.07268 |
|  |  |  | 776.15 | 5.47 |  |  |  | 0.0345 | 0.000345 |
| 45. | Е67-4-5 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. | 0.06 | 2 279.19 | 21.46 | 137 | 135 | 1 | 20.5735 | 1.23441 |
|  |  |  | 2 257.74 | 14.60 |  |  | 1 | 0.092 | 0.00552 |
| 46. | Е67-2-11 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм, 100 м труб | 0.28 | 511.75 |  | 143 | 143 |  | 4.577 | 1.28156 |
|  |  |  | 511.75 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е67-2-12 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм, 100 м труб | 0.02 | 750.92 |  | 15 | 15 |  | 6.716 | 0.13432 |
|  |  |  | 750.92 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов | 0.485 | 289.31 |  | 140 | 140 |  | 2.5875 | 1.2549375 |
|  |  |  | 289.31 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.25 | 5 588.33 | 321.19 | 1 397 | 881 | 80 | 27.37 | 6.8425 |
|  |  |  | 3 523.34 | 23.37 |  |  | 6 | 0.1265 | 0.031625 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С113-0415 Труба винипластовая диаметром 25 мм, м | 25 | 13.00 |  | 325 |  |  |  |  |
| 51. | Ц08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 0.25 | 3 122.90 | 59.64 | 781 | 291 | 15 | 9.039 | 2.25975 |
|  |  |  | 1 163.59 | 8.50 |  |  | 2 | 0.046 | 0.0115 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.025 | 16 563.94 |  | 414 |  |  |  |  |
| 53. | Ц08-02-390-01 Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.28 | 2 784.97 | 118.68 | 780 | 683 | 33 | 18.7335 | 5.24538 |
|  |  |  | 2 439.29 | 1.82 |  |  | 1 | 0.0115 | 0.00322 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С501-9003 Кабель-канал, м | 28 | 7.15 |  | 200 |  |  |  |  |
| 55. | Ц08-02-399-01 Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.28 | 710.33 | 14.91 | 199 | 146 | 4 | 4.048 | 1.13344 |
|  |  |  | 521.10 | 2.12 |  |  | 1 | 0.0115 | 0.00322 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С501-8191 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.028 | 26 800.94 |  | 750 |  |  |  |  |
| 57. | Ц08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.04 | 8 241.36 | 160.50 | 330 | 247 | 6 | 45.425 | 1.817 |
|  |  |  | 6 165.08 | 6.37 |  |  |  | 0.0345 | 0.00138 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Ц08-03-591-08 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 8 843.80 | 175.41 | 177 | 135 | 4 | 49.68 | 0.9936 |
|  |  |  | 6 742.57 | 8.50 |  |  |  | 0.046 | 0.00092 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С-прайс. Розетка для открытой проводки, шт. | 2 | 65.00 |  | 130 |  |  |  |  |
| 60. | С-прайс. Выключатель для открытой проводки, шт. | 4 | 65.00 |  | 260 |  |  |  |  |
| 61. | Ц08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. | 0.08 | 42 758.95 | 16 513.06 | 3 421 | 2 048 | 1 321 | 188.6 | 15.088 |
|  |  |  | 25 596.79 | 10 730.17 |  |  | 858 | 67.3325 | 5.3866 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | С509-2390-1 Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭПРА, шт. | 8 | 632.00 |  | 5 056 |  |  |  |  |
| 63. | Ц08-02-369-01 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания, 1 шт. | 1 | 504.75 | 228.93 | 505 | 190 | 229 | 1.3225 | 1.3225 |
|  |  |  | 190.03 | 74.37 |  |  | 74 | 0.4025 | 0.4025 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ц08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.01 | 41 559.27 | 13 055.14 | 416 | 138 | 131 | 101.545 | 1.01545 |
|  |  |  | 13 781.69 | 8 025.73 |  |  | 80 | 50.324 | 0.50324 |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | С509-1777 Светильник для лампы накаливания, шт. | 2 | 168.42 |  | 337 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 15 964 | 5 243 | 1 824 |  | 40.098488 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 023 |  | 6.35007 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 707 | 4 759 | 1 823 |  | 35.71762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 022 |  | 6.344205 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 701 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 64) |  |  |  | 4 683 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 49, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 64) |  |  |  | 3 006 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 396 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 257 | 484 | 1 |  | 4.3808675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.005865 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 325 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 43-48) |  |  |  | 349 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 43-48) |  |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 6 858 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 24 254 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 18 |  |  | 4 366 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18% |  |  |  | 28 620 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т | 7 | 284.45 | 219.06 | 1 991 | 458 | 1 533 | 0.664355 | 4.650485 |
|  |  |  | 65.39 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Е311-01-146-2 Разгрузка. Мусор строительный с разгрузкой вручную, т | 7 | 235.57 | 181.29 | 1 649 | 380 | 1 269 | 0.55154 | 3.86078 |
|  |  |  | 54.28 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Х40-0051 Перевозка мусора автомобилем-самосвалом, грузоподъемностью до 7 т, маш.-ч | 1.05 | 755.38 | 755.38 | 793 |  | 793 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 4 433 | 838 | 3 595 |  | 8.511265 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 433 | 838 | 3 595 |  | 8.511265 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 66, 67) |  |  |  | 838 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 66, 67) |  |  |  | 503 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 774 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 5 774 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 18 |  |  | 1 039 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18% |  |  |  | 6 813 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 288 430 | 96 417 | 17 035 |  | 789.81705 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 272 |  | 28.938359 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 9 707 | 4 759 | 1 823 |  | 35.71762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 022 |  | 6.344205 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 701 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 64) |  |  |  | 4 683 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 49, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 64) |  |  |  | 3 006 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 17 396 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 275 719 | 90 107 | 14 554 |  | 742.67303 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 250 |  | 22.594154 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 27 862 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-7; %=64 - по стр. 8; %=84 - по стр. 9, 17; %=94 - по стр. 10-15; %=70 - по стр. 18; %=90 - по стр. 22, 31, 41; %=73 - по стр. 24, 27; %=67 - по стр. 25, 26, 29; %=65 - по стр. 28; %=80 - по стр. 32-34, 36, 38, 40; %=72 - по стр. 43-48; %=100 - по стр. 66, 67) |  |  |  | 76 018 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1-7; %=36 - по стр. 8; %=48 - по стр. 9, 17; %=51 - по стр. 10-15; %=50 - по стр. 18; %=43 - по стр. 22, 31, 41; %=56 - по стр. 24, 27; %=40 - по стр. 25, 26, 28, 29; %=37 - по стр. 32-34, 36, 38, 40; %=52 - по стр. 43-48; %=60 - по стр. 66, 67) |  |  |  | 41 957 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 393 694 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 004 | 1 551 | 658 |  | 11.4264 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19) |  |  |  | 1 070 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19) |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 974 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 416 064 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 18 |  |  | 74 892 |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 18% |  |  |  | 490 956 |  |  |  |  |

| Составил: | Главный специалист О.П. Слухова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ОКС Л.Б. Королева |