|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава Администрации Свердловского городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тулаев В.И. |  |  |  |  |  |
| "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 14.02.2024 № 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения котельной №4, установка горелки GKT-18S на котел №2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Микрорайон №1, г. п. им. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения котельной №4, установка горелки GKT-18S на котел №2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Микрорайон №1, г. п. им. Свердлова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация подачи жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 165,55 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 35,64 | тыс.руб. |  |
|  | монтажных работ |  |  | 165,55 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 | тыс.руб. |  |
|  | оборудования |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 94,05 | чел.-ч. |  |
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | чел.-ч. |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Автоматизация подачи жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м |  |  | 4,4117647 |  |  | 1 |  |  | 4,4117647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=441,17647 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0588234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 241,61 |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч |  |  | 15,2 |  |  |  |  |  | 67,0588234 |  |  |  |  |  | 376,41 |  |  |  | 25 241,61 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,91 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  |  | 5,3376 |  |  |  |  |  | 23,5482353 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 161,07 |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  | 7,7205882 |  | 52,34 |  | 1,19 |  | 62,28 |  |  |  | 480,84 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 883,52 |  |  |  |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,83 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 241,61 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 484,36 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 873,22 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 449,08 |  |  |  | 63 745,93 |  |  |  |
| 2 | ФСБЦ-01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт |  |  | -7,7205882 |  |  | 1 |  |  | -7,7205882 |  | 52,34 |  | 1,19 |  | 62,28 |  |  |  | -480,84 |  |  |  |
|  |  | Объем=-772,05882 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -480,84 |  |  |  |
| 3 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  | м |  |  | 450 |  |  | 1 |  |  | 450 |  | 9,14 |  | 0,99 |  | 9,05 |  |  |  | 4 072,50 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 072,50 |  |  |  |
| 4 | ФСБЦ-20.2.05.02-1006 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 16 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 51х22х12 мм |  | 100 шт |  |  | 4,5 |  |  | 1 |  |  | 4,5 |  | 1 379,13 |  | 1,33 |  | 1 834,24 |  |  |  | 8 254,08 |  |  |  |
|  |  | Объем=450 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 254,08 |  |  |  |
| 5 | ФСБЦ-24.3.01.02-1006 | Муфта соединительная универсальная из АБС пластика для электротехнических труб, наружный диаметр 16 мм |  | шт |  |  | 50 |  |  | 1 |  |  | 50 |  | 3,47 |  | 1,1 |  | 3,82 |  |  |  | 191,00 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,00 |  |  |  |
| 6 | ГЭСНм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т |  |  | 0,0315 |  |  | 1 |  |  | 0,0315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,28 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 1,701 |  |  |  |  |  | 385,23 |  |  |  | 655,28 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,16 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,36 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | 0,039375 |  |  |  |  |  | 1 581,17 |  |  |  | 62,26 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | 0,039375 |  |  |  |  |  | 529,33 |  |  |  | 20,84 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | 0,039375 |  | 477,92 |  | 1,24 |  | 592,62 |  |  |  | 23,33 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | 0,039375 |  |  |  |  |  | 394,05 |  |  |  | 15,52 |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч |  |  | 10,48 |  |  |  |  |  | 0,33012 |  |  |  |  |  | 32,01 |  |  |  | 10,57 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,89 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  | 0,10584 |  | 155,63 |  | 0,95 |  | 147,85 |  |  |  | 15,65 |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  |  | 2,54 |  |  |  |  |  | 0,08001 |  | 174,93 |  | 1,16 |  | 202,92 |  |  |  | 16,24 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,69 |  |  |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,64 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,89 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,74 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 934,29 |  |  |  | 1 856,43 |  |  |  |
| 7 | ФСБЦ-20.2.04.04-1041 | Короб кабельный прямой горячеоцинкованный в составе лоток, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 100х100х2000 мм |  | шт |  |  | 7,5 |  |  | 1 |  |  | 7,5 |  | 2 360,06 |  | 1,76 |  | 4 153,71 |  |  |  | 31 152,83 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 152,83 |  |  |  |
| 8 | ФСБЦ-20.2.03.03-1049 | Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 190 мм, рабочая длина полки 160 мм |  | шт |  |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 15 |  | 186,14 |  | 1,11 |  | 206,62 |  |  |  | 3 099,30 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,30 |  |  |  |
| 9 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  |  | 3,431 |  |  | 1 |  |  | 3,431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=343,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,49309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 124,09 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  |  | 5,39 |  |  |  |  |  | 18,49309 |  |  |  |  |  | 385,23 |  |  |  | 7 124,09 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,17 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,36 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,06862 |  |  |  |  |  | 1 581,17 |  |  |  | 108,50 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,06862 |  |  |  |  |  | 529,33 |  |  |  | 36,32 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,06862 |  | 477,92 |  | 1,24 |  | 592,62 |  |  |  | 40,67 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,06862 |  |  |  |  |  | 394,05 |  |  |  | 27,04 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,81 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  |  | 13,33 |  |  |  |  |  | 45,73523 |  | 5,87 |  | 0,98 |  | 5,75 |  |  |  | 262,98 |  |  |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  | т |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  | 0,0020586 |  | 43 821,53 |  | 1,32 |  | 57 844,42 |  |  |  | 119,08 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,06862 |  | 79,88 |  | 1,48 |  | 118,22 |  |  |  | 8,11 |  |  |  |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,17155 |  | 696,63 |  | 1,23 |  | 856,85 |  |  |  | 146,99 |  |  |  |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  | 1000 шт |  |  | 0,0122 |  |  |  |  |  | 0,0418582 |  | 1 610,33 |  | 1,33 |  | 2 141,74 |  |  |  | 89,65 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 963,43 |  |  |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,48 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 187,45 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 971,83 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 665,60 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 462,94 |  |  |  | 18 743,34 |  |  |  |
| 10 | ФСБЦ-21.1.08.03-0441 | Кабель контрольный КВВГнг(A) 4х1 |  | 1000 м |  |  | 0,25 |  |  | 1 |  |  | 0,25 |  | 40 965,23 |  | 1,14 |  | 46 700,36 |  |  |  | 11 675,09 |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 675,09 |  |  |  |
| 11 | ФСБЦ-21.1.08.03-0512 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1,5 |  | 1000 м |  |  | 0,1 |  |  | 1 |  |  | 0,1 |  | 62 101,63 |  | 1,14 |  | 70 795,86 |  |  |  | 7 079,59 |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 079,59 |  |  |  |
| 12 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  | 100 м |  |  | 0,9804 |  |  | 1 |  |  | 0,9804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=98,04 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,166716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 375,60 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  |  | 6,29 |  |  |  |  |  | 6,166716 |  |  |  |  |  | 385,23 |  |  |  | 2 375,60 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,94 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,058824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,16 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,029412 |  |  |  |  |  | 1 581,17 |  |  |  | 46,51 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,029412 |  |  |  |  |  | 529,33 |  |  |  | 15,57 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,029412 |  | 477,92 |  | 1,24 |  | 592,62 |  |  |  | 17,43 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,029412 |  |  |  |  |  | 394,05 |  |  |  | 11,59 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,84 |  |  |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м |  |  | 26,67 |  |  |  |  |  | 26,147268 |  | 5,87 |  | 0,98 |  | 5,75 |  |  |  | 150,35 |  |  |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  | т |  |  | 0,00105 |  |  |  |  |  | 0,0010294 |  | 43 821,53 |  | 1,32 |  | 57 844,42 |  |  |  | 59,55 |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,019608 |  | 79,88 |  | 1,48 |  | 118,22 |  |  |  | 2,32 |  |  |  |
|  | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные 16 мм |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,04902 |  | 1 239,94 |  | 1,23 |  | 1 525,13 |  |  |  | 74,76 |  |  |  |
|  | 20.2.02.01-0013 | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  | 1000 шт |  |  | 0,0122 |  |  |  |  |  | 0,0119609 |  | 2 316,78 |  | 1,33 |  | 3 081,32 |  |  |  | 36,86 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 790,54 |  |  |  |
| 12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,51 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 402,76 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 330,68 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225,41 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 521,97 |  |  |  | 6 394,14 |  |  |  |
| 13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0519 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1 |  | 1000 м |  |  | 0,1 |  |  | 1 |  |  | 0,1 |  | 72 065,92 |  | 1,14 |  | 82 155,15 |  |  |  | 8 215,52 |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 215,52 |  |  |  |
| 14 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  |  | 0,0196 |  |  | 1 |  |  | 0,0196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,96 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,630336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,82 |  |  |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч |  |  | 32,16 |  |  |  |  |  | 0,630336 |  |  |  |  |  | 385,23 |  |  |  | 242,82 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,000588 |  |  |  |  |  | 1 581,17 |  |  |  | 0,93 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,000588 |  |  |  |  |  | 529,33 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,000588 |  | 477,92 |  | 1,24 |  | 592,62 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,000588 |  |  |  |  |  | 394,05 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | кВт-ч |  |  | 6,656 |  |  |  |  |  | 0,1304576 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,89 |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  | 0,039984 |  | 41,71 |  | 1,19 |  | 49,63 |  |  |  | 1,98 |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм |  | 100 шт |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  | 0,039984 |  | 23,01 |  | 1,19 |  | 27,38 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,60 |  |  |  |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | % |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,36 |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,06 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | % |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 307,65 |  |  |  | 613,63 |  |  |  |
| 15 | ФСБЦ-21.2.03.05-0074 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 |  | 1000 м |  |  | 0,002 |  |  | 1 |  |  | 0,002 |  | 189 711,67 |  | 1,19 |  | 225 756,89 |  |  |  | 451,51 |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,51 |  |  |  |
| 16 | ФСБЦ-25.2.02.09-0011 | Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм |  | 100 шт |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 466,31 |  | 0,95 |  | 442,99 |  |  |  | 442,99 |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,99 |  |  |  |
| 17 | ФСБЦ-25.2.01.01-0018 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 |  | 100 шт |  |  | 0,2 |  |  | 1 |  |  | 0,2 |  | 200,09 |  | 0,95 |  | 190,09 |  |  |  | 38,02 |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,02 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Автоматизация подачи жидкого топлива : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 610,16 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 639,40 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,55 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,42 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 532,79 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 545,06 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 639,40 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,55 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,42 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 532,79 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 693,82 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 241,08 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 766,82 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 693,82 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 241,08 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Автоматизация подачи жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 545,06 |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,0499654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 610,16 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 639,40 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,55 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,42 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 532,79 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 545,06 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 639,40 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,55 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,42 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 532,79 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 693,82 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 241,08 |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 766,82 |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 693,82 |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 241,08 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 545,06 |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,0499654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: | Начальник СДО |  |  |  |  |  | (Суконникова И.В.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  | (Игрунов В.Ю.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |