УТВЕРЖДАЮ
______________________________
должность заказчика

______________________________
подпись, Ф. И. О.

«____» ______________ 2012 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
г. Николаевск-на-Амуре                                                                                    
«____» ____________2012 г.

Ремонт отопительной системы зданий КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат», 682462, Хабаровский край, Николаевский район, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 197.
наименование объекта, почтовый адрес
Договор № 14 от 15.06.2012 г. на составление сметных расчетов, определяющих стоимость ремонтных работ отопительной системы зданий КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат»
основание для составления акта

При осмотре установлены следующие дефекты и работы по их устранению:
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Административный корпус

	1
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,2
	 

	2
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,18
	 

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,48
	 

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	1,62
	 

	6
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	162
	 

	7
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм
	шт.
	3
	 

	8
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,62
	 

	9
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	24
	 

	10
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02
	 

	11
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (32 мм)
	1 врезка
	3
	 

	12
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (15 мм)
	1 врезка
	4
	 

	13
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	2
	 

	14
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2
	 

	15
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0,01
	 

	16
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	1 м3
	0,6
	 

	17
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	18
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	6
	 

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	20
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	0,6
	 

	21
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 45 мм, толщина 9 мм
	м
	6,6
	 

	22
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,12
	 

	23
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
	100 сгонов
	0,24
	 

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	                           Раздел 2. Жилой корпус

	26
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	100 шт.
	0,01
	 

	27
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,4
	 

	28
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,04
	 

	29
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,02
	 

	30
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,04
	 

	31
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	6
	 

	32
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	30
	 

	33
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	1
	 

	34
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
	100 заглушек
	0,06
	 

	35
	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм
	10 прокладок
	0,4
	 

	36
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0,0032
	 

	37
	Установка дроссельных диафрагм
	1 шт.
	4
	 

	38
	Изготовление дроссельных дифрагм
	1 т конструкций
	0,00376
	 

	39
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2
	 

	40
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

	100 м трубопровода
	0,24
	 

	41
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	24
	 

	42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,24
	 

	43
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	10
	 

	44
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	6
	 

	45
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
	шт.
	4
	 

	46
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм
	100 сгонов
	0,28
	 

	                           Раздел 3. Столовая

	47
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,02
	 

	48
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	49
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,005
	 

	50
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,2
	 

	51
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	52
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,03
	 

	53
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,02
	 

	54
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
	100 отверстий
	0,02
	 

	55
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,153
	 

	56
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	15,3
	 

	57
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм
	шт.
	2
	 

	58
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 50х32 мм
	10 шт.
	0,2
	 

	59
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,065
	 

	60
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	6,5
	 

	61
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
	шт.
	2
	 

	62
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	2
	 

	63
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	2
	 

	64
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,02
	 

	65
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (32 мм)
	1 врезка
	4
	 

	66
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (15 мм)
	1 врезка
	12
	 

	67
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (20 мм)
	1 врезка
	6
	 

	68
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	2
	 

	69
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	3
	 

	70
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	1
	 

	71
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	0,35
	 

	72
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 45 мм, толщина 9 мм
	м
	3,85
	 

	73
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023
	 

	74
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023
	 

	                           Раздел 4. Теплотрасса к овощехранилищу и свинарнику

	75
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2
	 

	76
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 50 мм
	шт.
	2
	 

	77
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,02
	 

	78
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,01
	 

	79
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм (40 мм)
	1 км трубопровода
	0,07
	 

	80
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм (32 мм)
	1 км трубопровода
	0,08
	 

	81
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	0,005
	 

	82
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	1 шт.
	2
	 

	83
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 40 мм
	шт.
	2
	 

	84
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
	1 шт.
	2
	 

	85
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 32 мм
	шт.
	2
	 

	86
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	2
	 

	87
	Статические балансировочные клапана BALLOREX Venturi FODRV с измерительным портом, Ду=15 мм, Ру=16 бар
	шт
	1
	 

	88
	Статические балансировочные клапана BALLOREX Venturi FODRV с измерительным портом, Ду=20 мм, Ру=16 бар

	шт
	1
	 

	89
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	90
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	5
	 

	91
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,09
	 

	92
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	9
	 

	93
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,046
	 

	94
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	4,6
	 

	95
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (15 мм)
	1 врезка
	10
	 

	96
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (20 мм)
	1 врезка
	6
	 

	97
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	14
	 

	98
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	8
	 

	99
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
	шт.
	6
	 

	100
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,5
	 

	101
	Изготовление опорных конструкций
	1 т конструкций
	0,5
	 

	102
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,27
	 

	103
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,27
	 

	104
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	3,55
	 

	                           Раздел 5. Монтаж трубопроводов в здании старой котельной ПНИ

	105
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,135
	 

	106
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,05
	 

	107
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	108
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

	м
	6
	 

	109
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,01
	 

	110
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	1
	 

	111
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	35
	 

	112
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,04
	 

	113
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (32 мм)
	1 врезка
	1
	 

	114
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (15 мм)
	1 врезка
	2
	 

	115
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (25 мм)
	1 врезка
	1
	 

	116
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2
	 

	117
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм
	шт.
	4
	 

	118
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм
	шт.
	3
	 

	119
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм
	шт.
	2
	 

	120
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм
	1 врезка
	1
	 

	121
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	1
	 

	122
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	1
	 

	123
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	1
	 

	124
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	1 шт.
	2
	 

	125
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 40 мм
	шт.
	2
	 

	126
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
	1 шт.
	3
	 

	127
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 32 мм
	шт.
	3
	 

	128
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	1 шт.
	2
	 

	129
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 25 мм
	шт.
	2
	 

	130
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	6
	 

	131
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	5
	 

	132
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм

	шт.
	1
	 

	133
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	1 шт.
	2
	 

	134
	Клапаны муфтовые: 15Б1П, диаметром 32 мм
	шт.
	1
	 

	135
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм
	шт.
	1
	 

	136
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	4
	 

	137
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм
	1 шт.
	1
	 

	138
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	3
	 

	139
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	 

	140
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	 

	                           Раздел 6. Система отопления старой котельной и прачечной

	141
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,065
	 

	142
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	143
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	144
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,105
	 

	145
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	146
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10
	 

	147
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,183
	 

	148
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	18,3
	 

	149
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,116
	 

	150
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	11,6
	 

	151
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,413
	 

	152
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	41,3
	 

	153
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	3
	 

	154
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (15 мм)

	1 врезка
	10
	 

	155
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	10
	 

	156
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	10
	 

	157
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2
	 

	158
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	11
	 

	159
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (15 мм)
	1 врезка
	16
	 

	160
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (20 мм)
	1 врезка
	4
	 

	161
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	1
	 

	162
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 45 мм, толщина 9 мм
	м
	11
	 

	163
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	2
	 

	164
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	2
	 

	165
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,1
	 

	166
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,1
	 

	167
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,06
	 

	168
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,06
	 

	169
	Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,06
	 

	                           Раздел 7. Тепловая сеть ПНИ, тепловые узлы

	170
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 25 мм
	100 м
	0,04
	 

	171
	Отводы стальный дн 25х3,5 гнутый
	шт
	16
	 

	172
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	4
	 

	173
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 32 мм
	100 м
	0,02
	 

	174
	Отводы стальный дн 32х3,5 гнутый
	шт
	2
	 

	175
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	2
	 

	176
	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 45 мм
	100 м
	0,03
	 

	177
	Отводы стальный дн 45х3,0 крутоизогнутый
	шт
	2
	 

	178
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	3
	 

	179
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм
	шт.
	10
	 

	180
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм
	шт.
	6
	 

	181
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм
	шт.
	18
	 

	182
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм
	шт.
	6
	 

	183
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 

	184
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	23
	 

	185
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	20
	 

	186
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
	шт.
	3
	 

	187
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	2
	 

	188
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм
	шт.
	2
	 

	189
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	8
	 

	190
	Статические балансировочные клапана BALLOREX Venturi FODRV с измерительным портом, Ду=15 мм, Ру=16 бар
	шт
	5
	 

	191
	Статические балансировочные клапана BALLOREX Venturi FODRV с измерительным портом, Ду=20 мм, Ру=16 бар
	шт
	3
	 

	192
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	1 шт.
	5
	 

	193
	Статические балансировочные клапана BALLOREX Venturi FODRV с измерительным портом, Ду=25 мм, Ру=16 бар
	шт
	2
	 

	194
	Статические балансировочные клапана BALLOREX Venturi FODRV с измерительным портом, Ду=32 мм, Ру=16 бар
	шт
	3
	 

	195
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	12
	 

	196
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	6
	 

	197
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	4
	 

	198
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	6
	 

	199
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм
	1 врезка
	4
	 

	200
	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм
	10 прокладок
	8
	 


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                            Наладочные работы

	201
	Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий): до 30 шт.
	1 сеть
	1
	 

	202
	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 30 шт.
	1 сеть
	1
	 

	203
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч
	1 система
	20
	 


Примечание: 

При составлении локальных сметных расчетов (смет) необходимо учесть следующие условия производства работ и усложняющие факторы: 

- Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (в соотв. с прил.1 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»).

Члены комиссии:

Представитель заказчика
КГБУ «Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат»:
____________________________     _____________________________________________________________
должность
подпись, инициалы, фамилия
____________________________     _____________________________________________________________
должность
подпись, инициалы, фамилия
Представители ООО «Оргкоммунэнерго»

(организация, проводившая обследование):
____________________________     _____________________________________________________________
должность
подпись, инициалы, фамилия
____________________________     _____________________________________________________________
должность
подпись, инициалы, фамилия
