II этап разработки

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Устройство переходов методом ГНБ установками различным тяговым усилием для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения |  |
| 1 | 1. Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=100мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) длиной до 300 мп | ГЭСН-4 |
| 2 | 1. Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=100мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 50 тс (500 кН) длиной до 600 мп | ГЭСН-4 |
| 3 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=200мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) длиной до 200 мп | ГЭСН-4 |
| 4 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=200мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 50 тс (500 кН) длиной до 500 мп | ГЭСН-4 |
| 5 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=400мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) длиной до 200 мп | ГЭСН-4 |
| 6 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=400мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 50 тс (500 кН) длиной до 400 мп | ГЭСН-4 |
| 7 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=400мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 100 тс (1000 кН) длиной до 600 мп | ГЭСН-4 |
| 8 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=400мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 250 тс (2500 кН) длиной до 1700 мп | ГЭСН-4 |
| 9 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=500мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 50 тс (500 кН) длиной до 300 мп | ГЭСН-4 |
| 10 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=500мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 100 тс (1000 кН) длиной до 500 мп | ГЭСН-4 |
| 11 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=500мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 250 тс (2500 кН) длиной до 1500 мп | ГЭСН-4 |
| 12 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=700мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 50 тс (500 кН) длиной до 300 мп | ГЭСН-4 |
| 13 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=700мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 100 тс (1000 кН) длиной до 500 мп | ГЭСН-4 |
| 14 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=700мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 250 тс (2500 кН) длиной до 1500 мп | ГЭСН-4 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=1000мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 100 тс (1000 кН) длиной до 500 мп | ГЭСН-4 |
| 16 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=1000мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 250 тс (2500 кН) длиной до 1500 мп | ГЭСН-4 |
| 17 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для труб Dy=1200мм в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием: 250 тс (2500 кН) длиной до 1500 мп | ГЭСН-4 |
|  | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки) |  |
| 18 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса | ГЭСН-9 |
| 19 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): кровельных прогонов | ГЭСН-9 |
| 20 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): стеновых прогонов | ГЭСН-9 |
| 21 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов | ГЭСН-9 |
| 22 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): колонн | ГЭСН-9 |
| 23 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): балок межэтажных перекрытий | ГЭСН-9 |
| 24 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): связей | ГЭСН-9 |
|  | Устройство фальшполов |  |
| 25 | Устройство фальшполов по металлическому каркасу | ГЭСН-11 |
|  | Устройство металлической водосточной системы (колен, воронок, водосточных труб) из готовых элементов |  |
| 26 | Устройство металлической водосточной системы: установка колен (ед.изм. - шт.) | ГЭСН-12 |
| 27 | Устройство металлической водосточной системы: установка воронок (ед.изм. - шт.) | ГЭСН-12 |
| 28 | Устройство металлической водосточной системы: установка прямых звеньев труб (ед.изм. - м.п.) | ГЭСН-12 |
|  | Норма на корректировку толщины сплошного выравнивания внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (на каждый последующий 1 мм увеличения или уменьшения толщины) |  |
| 29 | Норма на корректировку толщины на каждый 1 мм добавлять или исключать к норме 15-02-019-03 "Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен" | ГЭСН-15 |
| 30 | Норма на корректировку толщины на каждый 1 мм добавлять или исключать к норме 15-02-019-04 "Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков" | ГЭСН-15 |
| 31 | Норма на корректировку толщины на каждый 1 мм добавлять или исключать к норме 15-02-019-05 "Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских" | ГЭСН-15 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 32 | Норма на корректировку толщины на каждый 1 мм добавлять или исключать к норме 15-02-019-06 "Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов криволинейных" | ГЭСН-15 |
|  | Прокладка пластиковых воздуховодов |  |
| 33 | Прокладка пластиковых воздуховодов диаметром до 100 мм | ГЭСН-20 |
| 34 | Прокладка пластиковых воздуховодов диаметром свыше 100 мм | ГЭСН-20 |
| 35 | Прокладка пластиковых воздуховодов периметром до 400 мм | ГЭСН-20 |
| 36 | Прокладка пластиковых воздуховодов периметром свыше 400 мм | ГЭСН-20 |
|  | Прокладка алюминиевых гибких гофрированных воздуховодов |  |
| 37 | Прокладка алюминиевых гибких гофрированных воздуховодов диаметром до 100 мм | ГЭСН-20 |
| 38 | Прокладка алюминиевых гибких гофрированных воздуховодов диаметром свыше 100 до 200 мм | ГЭСН-20 |
| 39 | Прокладка алюминиевых гибких гофрированных воздуховодов диаметром свыше 200 до 250 мм | ГЭСН-20 |
| 40 | Прокладка алюминиевых гибких гофрированных воздуховодов свыше 250 до 400 мм | ГЭСН-20 |
| 41 | Прокладка алюминиевых гибких гофрированных воздуховодов свыше 400 до 500 мм | ГЭСН-20 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (отсутствующие диаметры в СНБ) |  |
| 42 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм | ГЭСН-22 |
| 43 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм | ГЭСН-22 |
| 44 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 560 мм | ГЭСН-22 |
| 45 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1400 мм | ГЭСН-22 |
| 46 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1600 мм | ГЭСН-22 |
|  | Установка пластиковых и композитных водоотводных лотков с решеткой (без решетки) |  |
| 47 | Установка композитных (полимерпесчаных, полимербетонных) водоотводных лотков без решетки | ГЭСН-23 |
| 48 | Установка композитных (полимерпесчаных, полимербетонных) водоотводных лотков с решеткой | ГЭСН-23 |
|  | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб (отсутствующие диаметры в СНБ) |  |
| 49 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации диаметром 1400 мм | ГЭСН-23 |
| 50 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов канализации диаметром 1600 мм | ГЭСН-23 |
|  | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом |  |
| 51 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-22 |
| 52 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-22 |
| 53 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-22 |
| 54 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-22 |
| 55 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-22 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 56 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-22 |
| 57 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-22 |
| 58 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-22 |
| 59 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-22 |
| 60 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-22 |
| 61 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-22 |
| 62 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-22 |
| 63 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-22 |
| 64 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-22 |
| 65 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-22 |
| 66 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-22 |
| 67 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-22 |
| 68 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-22 |
| 69 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-22 |
| 70 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-22 |
| 71 | Установка отвода на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-22 |
|  | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (расширить способы выполнения работ) |  |
| 72 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 32 мм | ГЭСН-24 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 73 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 63 мм | ГЭСН-24 |
| 74 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-24 |
| 75 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-24 |
| 76 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-24 |
| 77 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-24 |
| 78 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-24 |
| 79 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-24 |
| 80 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-24 |
|  | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом |  |
| 81 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-22 |
| 82 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-22 |
| 83 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-22 |
| 84 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-22 |
| 85 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-22 |
| 86 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-22 |
| 87 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-22 |
| 88 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-22 |
| 89 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-22 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 90 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-22 |
| 91 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-22 |
| 92 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-22 |
| 93 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-22 |
| 94 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-22 |
| 95 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-22 |
| 96 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-22 |
| 97 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-22 |
| 98 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-22 |
| 99 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-22 |
| 100 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-22 |
| 101 | Установка тройника на трубопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-22 |
|  | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (расширить способы выполнения работ) |  |
| 102 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 32 мм | ГЭСН-24 |
| 103 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 63 мм | ГЭСН-24 |
| 104 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 110 мм | ГЭСН-24 |
| 105 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 160 мм | ГЭСН-24 |
| 106 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 225 мм | ГЭСН-24 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 107 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 315 мм | ГЭСН-24 |
| 108 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 400 мм | ГЭСН-24 |
| 109 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 500 мм | ГЭСН-24 |
| 110 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями с использованием двух комплектов оборудования, наружный диаметр труб 630 мм | ГЭСН-24 |
|  | Установка птицезащитных устройств |  |
| 111 | Установка птицезащитных устройств | ГЭСН-33 |
|  | Устройство прокладочной гидроизоляции насухо |  |
| 112 | Устройство прокладочной гидроизоляции насухо | ГЭСН-8 |
|  | Установка откатных ворот |  |
| 113 | Установка откатных ворот | ГЭСН-9 |
|  | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм норма на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять или исключать к норме 11-01-045 |  |
| 114 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм норма на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять или исключать к норме 11-01-045 | ГЭСН-11 |
|  | Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой |  |
| 115 | Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой площадью сечения малых монолитных форм до 0,3 м2 | ГЭСН-27 |
| 116 | Устройство малых монолитных форм с использованием бетоноукладчика на гусеничном ходу со скользящей опалубкой площадью сечения малых монолитных форм свыше 0,3 м2 до 0,8 м2 | ГЭСН-27 |
|  | Устройство неармированных цементобетонных покрытий из бетона толщиной 30 см |  |
| 117 | Устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу , шириной укладки до 7,5 м | ГЭСН-31 |
| 118 | Норма на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме …. на устройство неармированного покрытия из цементобетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу, шириной укладки до 7,5 м | ГЭСН-31 |
| 119 | Устройство неармированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка), шириной укладки до 7,5 м | ГЭСН-31 |
| 120 | Норма на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме ... на устройство неармированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка), шириной укладки до 7,5 м | ГЭСН-31 |
|  | Устройство армированных цементобетонных покрытий из бетона толщиной 30 см |  |
| 121 | Устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу, шириной укладки свыше 5 до 7,5 м | ГЭСН-31 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 122 | Норма на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме ... на устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см машинами бетоноукладочного комплекса на гусеничном ходу, шириной укладки свыше 5 до 7,5 м | ГЭСН-31 |
| 123 | Устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка), шириной укладки свыше 0,5 до 7,5 м | ГЭСН-31 |
| 124 | Норма на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме ... на устройство армированного цементобетонного покрытия из бетона толщиной 30 см с применением средств малой механизации (ручная виброрейка), шириной укладки свыше 0,5 до 7,5 м | ГЭСН-31 |
|  | Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см |  |
| 125 | Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации, шириной укладки 1,0 м | ГЭСН-31 |
| 126 | Норма на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме ... на устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации, шириной укладки 1,0 м | ГЭСН-31 |
|  | Устройство основания из укатываемого цементобетона |  |
| 127 | Устройство слоя основания из укатываемого цементобетона асфальтоукладчиками на гусеничном ходу | ГЭСН-31 |
| 128 | Норма на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме … на устройство слоя основания из укатываемого цементобетона асфальтоукладчиками на гусеничном ходу | ГЭСН-31 |
| 129 | Устройство выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчано-цементной смеси (ЩПЦС), обработанной цементом, асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см | ГЭСН-31 |
| 130 | Норма на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме ... на устройство выравнивающего слоя основания из щебеночно- песчано-цементной смеси (ЩПЦС), обработанной цементом, асфальтоукладчиками на гусеничном ходу, толщиной слоя основания 20 см | ГЭСН-31 |
|  | Смена керамогранитных плит |  |
| 131 | Смена керамогранитных плит до 3 шт. в м2 | ГЭСНр-57 |
| 132 | Смена керамогранитных плит до 6 шт. в м2 | ГЭСНр-57 |
|  | Ремонт резиновых напольных покрытий |  |
| 133 | Ремонт резиновых напольных покрытий | ГЭСНр-57 |
|  | Замена облицовки из пластиковых панелей и плит подвесных растровых потолков без смены каркаса (ед. изм. – 100 м2) |  |
| 134 | Замена облицовки потолков из пластиковых панелей без смены каркаса | ГЭСНр-63 |
| 135 | Замена плит растровых потолков с разборкой каркаса без смены каркаса | ГЭСНр-63 |
|  | Разборка облицовки из пластиковых панелей и плит подвесных растровых потолков на каркасе (ед. изм. – 100 м2) |  |
| 136 | Разборка облицовки потолков из пластиковых панелей с разборкой каркаса | ГЭСНр-63 |
| 137 | Разборка плит растровых потолков с разборкой каркаса | ГЭСНр-63 |
|  | Замена стеклопакета в пластиковых окнах |  |
| 138 | Замена стеклопакета в пластиковых окнах | ГЭСНр-63 |
|  | Замена облицовки наружных стен из сайдинга без замены каркаса (металлического, пластикового) |  |
| 139 | Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте до 1 м2 | ГЭСНр-63 |
| 140 | Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте свыше 1 м2 до 5 м2 | ГЭСНр-63 |
| 141 | Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте свыше 5 м2 | ГЭСНр-63 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 142 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте до 1 м2 | ГЭСНр-63 |
| 143 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте свыше 1 м2 до 5 м2 | ГЭСНр-63 |
| 144 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте свыше 5 м2 | ГЭСНр-63 |
|  | Замена керамогранитных облицовочных плит вентилируемого фасада без замены каркаса |  |
| 145 | Замена керамогранитных облицовочных плит вентилируемого фасада без замены каркаса с количеством плиток в одном месте до 5 штук | ГЭСНр-63 |
| 146 | Замена керамогранитных облицовочных плит вентилируемого фасада без замены каркаса с количеством плиток в одном месте свыше 5 штук | ГЭСНр-63 |
|  | Замена композитных облицовочных плит вентилируемого фасада без замены каркаса |  |
| 147 | Замена композитных облицовочных плит вентилируемого фасада без замены каркаса площадью в одном месте до 1 м2 | ГЭСНр-63 |
| 148 | Замена композитных облицовочных плит вентилируемого фасада без замены каркаса площадью в одном месте свыше 1 м2 до 5 м2 | ГЭСНр-63 |
| 149 | Замена композитных облицовочных плит вентилируемого фасада без замены каркаса площадью в одном месте свыше 5 м2 | ГЭСНр-63 |
|  | Замена потолков реечных без замены каркаса |  |
| 150 | Замена потолков реечных без замены каркаса | ГЭСНр-63 |
|  | Монтаж домофона, видеодомофона |  |
| 151 | Монтаж домофона | ГЭСНм-10 |
| 152 | Монтаж видеодомофона | ГЭСНм-10 |
|  | Монтаж трубопроводов и газоходов из стеклопластиковых труб |  |
| 153 | Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб внутренним диаметром до 100 мм | ГЭСНм-12 |
| 154 | Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб внутренним диаметром свыше 100 мм до 300 мм | ГЭСНм-12 |
| 155 | Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб внутренним диаметром свыше 300 мм до 500 мм | ГЭСНм-12 |
| 156 | Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб внутренним диаметром свыше 500 мм до 800 мм | ГЭСНм-12 |
| 157 | Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб внутренним диаметром свыше 800 мм до 1200 мм | ГЭСНм-12 |
|  | Погружение железобетонных свай вдавливанием |  |
| 158 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статистической нагрузкой 100 т, длина свай до 10 м | ГЭСН-5 |
| 159 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статистической нагрузкой 100 т, длина свай свыше 10 до 16 м | ГЭСН-5 |
| 160 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статистической нагрузкой 100 т, длина свай свыше 16 м | ГЭСН-5 |
| 161 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статистической нагрузкой 200 т, длина свай до 10 м | ГЭСН-5 |
| 162 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статистической нагрузкой 200 т, длина свай свыше 10 до 16 м | ГЭСН-5 |
| 163 | Погружение железобетонных свай вдавливанием статистической нагрузкой 200 т, длина свай свыше 16 м | ГЭСН-5 |
|  | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) |  |
| 164 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром до 750 мм глубиной до 20 м в грунтах 1 группы | ГЭСН-5 |
| 165 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром до 750 мм глубиной до 20 м в грунтах 2 группы | ГЭСН-5 |
| 166 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром до 750 мм глубиной до 20 м в грунтах 3 группы | ГЭСН-5 |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 167 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 750 до 900 мм глубиной до 25 м в грунтах 1 группы | ГЭСН-5 |
| 168 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 750 до 900 мм глубиной до 25 м в грунтах 2 группы | ГЭСН-5 |
| 169 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 750 до 900 мм глубиной до 25 м в грунтах 3 группы | ГЭСН-5 |
| 170 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 900 до 1000 мм глубиной до 30 м в грунтах 1 группы | ГЭСН-5 |
| 171 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 900 до 1000 мм глубиной до 30 м в грунтах 2 группы | ГЭСН-5 |
| 172 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 900 до 1000 мм глубиной до 30 м в грунтах 3 группы | ГЭСН-5 |
| 173 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 900 до 1200 мм глубиной до 30 м в грунтах 1 группы | ГЭСН-5 |
| 174 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 900 до 1200 мм глубиной до 30 м в грунтах 2 группы | ГЭСН-5 |
| 175 | Устройство буронабивных свай по технологии непрерывного полого шнека (технология CFA) диаметром свыше 900 до 1200 мм глубиной до 30 м в грунтах 3 группы | ГЭСН-5 |
|  | Монтаж люков противопожарных |  |
| 176 | Монтаж люков противопожарных | ГЭСН-9 |
|  | Устройство металлического каркаса стен, перегородок и потолков из направляющих профилей под облицовку различными материалами (ед.изм. - 100 м2) |  |
| 177 | Устройство металлического каркаса стен из направляющих профилей под облицовку различными материалами (ед.изм. - 100 м2) | ГЭСН-15 |
| 178 | Устройство металлического каркаса перегородок из направляющих профилей под облицовку различными материалами (ед.изм. - 100 м2) | ГЭСН-15 |
| 179 | Устройство металлического каркаса потолков из направляющих профилей под облицовку различными материалами (ед.изм. - 100 м2) | ГЭСН-15 |
|  | Прокладка воздуховодов на ниппельном соединении из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) |  |
| 180 | Прокладка воздуховодов на ниппельном соединении из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм | ГЭСН-20 |
| 181 | Прокладка воздуховодов на ниппельном соединении из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) диаметром свыше 200 до 400 мм | ГЭСН-20 |
| 182 | Прокладка воздуховодов на ниппельном соединении из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) диаметром свыше 400 до 630 мм | ГЭСН-20 |
| 183 | Прокладка воздуховодов на ниппельном соединении из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) диаметром свыше 630 до 800 мм | ГЭСН-20 |
| 184 | Прокладка воздуховодов на ниппельном соединении из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) диаметром свыше 800 до 1250 мм | ГЭСН-20 |
|  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 100, 200, 300 мм |  |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 185 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм | ГЭСН-22 |
| 186 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром свыше 100 до 200 мм | ГЭСН-22 |
| 187 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром свыше 200 до 300 мм | ГЭСН-22 |
|  | Установка пескоуловителей из полимерных материалов |  |
| 188 | Установка пескоуловителей из полимерных материалов | ГЭСН-23 |
|  | Вырезка отверстий в металлоконструкциях |  |
| 189 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали до 5 мм | ГЭСН-09 |
| 190 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали свыше 5 до 10 мм | ГЭСН-09 |
| 191 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали свыше 10 до 20 мм | ГЭСН-09 |
| 192 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали свыше 20 до 30 мм | ГЭСН-09 |
| 193 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали свыше 30 до 40 мм | ГЭСН-09 |
| 194 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали свыше 40 до 60 мм | ГЭСН-09 |
| 195 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали свыше 60 мм | ГЭСН-09 |
|  | Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона, гипсобетона с использованием штробореза |  |
| 196 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения до 20 см2 | ГЭСН-46 |
| 197 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения до 50 см2 | ГЭСН-46 |
| 198 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения до 100 см2 | ГЭСН-46 |
| 199 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к сметной норме ……. | ГЭСН-46 |
| 200 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения до 20 см2 | ГЭСН-46 |
| 201 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения до 50 см2 | ГЭСН-46 |
| 202 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения до 100 см2 | ГЭСН-46 |
| 203 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к сметной норме ……. | ГЭСН-46 |
| 204 | Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения до 20 см2 | ГЭСН-46 |
| 205 | Устройство в бетонных конструкциях потолков и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения до 50 см2 | ГЭСН-46 |
| 206 | Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения до 100 см2 | ГЭСН-46 |
| 207 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к сметной норме ……. | ГЭСН-46 |
|  | Снятие пластиковых подоконных досок |  |
| 208 | Снятие пластиковых подоконных досок | ГЭСНр-56 |
|  | Разборка покрытий полов из кермогранитных плит |  |
| 209 | Разборка покрытий полов из кермогранитных плит | ГЭСНр-57 |
|  | Разборка плинтусов: керамогранитных |  |
| 210 | Разборка плинтусов: керамогранитных | ГЭСНр-57 |
|  | Монтаж ленты светодиодной |  |
| 211 | Монтаж ленты светодиодной с использованием коннектора | ГЭСНм-8 |
| 212 | Монтаж ленты светодиодной с помощью пайки | ГЭСНм-8 |
|  | Установка электрических конвекторов с креплением к стене |  |

| № п/п норм | Наименование вида работ | Предлагаемая часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 213 | Установка электрических конвекторов с креплением к стене | ГЭСНм-8 |
|  | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия |  |
| 214 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | ГЭСН-11 |
|  | Всего: 214 норм |  |