Рекомендованы  к изданию секцией экономики Научно-техниского совета НИИПромзданий Госстроя ССОР.

Рекомендации для оценки изменения стоимости, трудоемкости и  материалоемкости строительства ib проектах промышленных зданий и сооружений /ЦНИИПромзданий.—М.: Стройиздат,   1989.—607 с.

Приведена методика оценки изменения сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительства за счет внедрении прогрессивных решений в проекты зданий и сооружений промышленных предприятий, а также укрупненные показатели для широкой номенклатуры конструктивных элементов и видов работ по общестроительным работам, внутренним санитарно-техническим работам сетям и сооружениям водоснабжения и канализации и промышленному   транспорту.

Для инженерно-технических работников проектных и научно-исследовательских   организаций.

Ответственные исполнители — канд. экон. наук Л. Ф. Гольденгерш и инж. Л. В. Черныш.

В разработке Рекомендаций принимали участие: разд. 2 — инженеры Ю. С. Иванов (Промстройпроект), А. Г. Асеева, Ю. Б. Бобович (Госхимпроект), А. С. Вах, М. А. Левшун, Л. Д. Торшина  Проектный институт № 2 Госстроя ССОР), А. В. Прилепскад, Г.С. Сидорина (ЦНИИПромзданий), Р. Н. Звягина, Е. С. Сивюетский, Д. Н. Стрелецкий, Л. В. Тимошенко ЦНИИПроектстальконструкция), В. Т. Павлов (Проектный институт № 1 Госстроя СССР); разд. 3 —инженеры А. П. Давбик, С. Я. Лукашгаина, А. А. Портмгина, К. С. Смирнова (Сантехпроект), Д. М. Дятлова, А. П. Коваленко (Проектпромвантиляция); разд. 4 —инженеры С. Л. Возовойл Г. А. Койдратенко  Ленинградский Водоканалпроект), И. П. Велйфко (Ростовский Водоканалпроект), В. А. Тышко (Харьковский Водскканалвроект), Э. В. Мель (Казахский Водоканалпроект), М. В. Щлокова (Союаводакаиалпроект), М. П. Городецкий (Украинский Водоканалпраект); разд. 5 — инженеры И. Ф. Крейк, Н. Н. Прасолов (Казахский Промстройцроект).

I. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ    ИЗМЕНЕНИЯ    СМЕТНОЙ

СТОИМОСТИ,  ТРУДОЕМКОСТИ

И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

1.1. Методика предназначена для технико-экономической оценки изменения сметной стоимости, трудоемкости ,и материалоемкости строительства -в результате внедрения в проекты предприятий, зданий и сооружений прогрессивных решений, направленных на повышение  эффективности   капитальных  вложений.

1.2. К прогрессивным относятся такие проектные решения, которые для данного объекта обеспечивают снижение сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительства или одного из названных показателей. Целесообразность таких решений должна быть обоснована расчетами,. сравнительной экономической эффективности в соответствии с Инструкцией по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве. СН   423-71.

1.3.  В  расчетах  учитываются  следующие статьи  затрат:

сметная стоимость — прямые затрат, накладные расходы и плановые накопления в действующих сметных нормах и ценах;

трудоемкость — затраты труда строительных рабочих, учтенные нормами СНиП IV-5-84, а также затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы (п. 2.9. разд. 2);

материалоемкость — сталь (включая арматуру сборных и монолитных железобетонных конструкций), трубы стальные и чугунные, бетон, цемент; расход этих материалов определяется с учетом потерь и отходов, учтенных нормами СНиП IV-2-84.

1.4. Реализуемые в проектах мероприятия, вызывающие изменения сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительства,  подразделяются   на  две   группы:

I — мероприятия, которые не связаны с изменением физических объемов  работ (м2 стен, покрытий, зданий; км трассы и т. п.) и     «посредственно сказываются на эффективности строительного- производства;

II.— мероприятия, вызывающие изменение физических объемов работ, что сказывается на эффективности всего общественного производства.

1.5. Изменение сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительства определяется по факторной оценкой отдельных мероприятий, решаемых при проектировании, по направлениям, указанным   в   табл. 1.

| Направление | Примеры проектных решений |
| --- | --- |
| Мероприятия, не вызывающие изменение физических объемов работ Повышение уровня сборности зданий и сооружений и применение изделий повышенной заводской готовности Применение эффективных материалов и конструкций Мероприятия, вызывающие изменение физических объемов работ Повышение единичной мощности машин и оборудования и совершенствована технологии производства Уменьшение физических объемов работ по инженер ному оборудованию территорий предприятий Совершенствование объемно-планировочных решений зданий и сооружений | Замена конструкций стен и перегородок из мелкоштучных материалов (например, кирпича) сборными,, крупноразмерными Замена сборных. железобетонных плит покрытий полутораметровой ширины трехметровыми. Применение новых типовых облегченных покрытий, стен и перегородок из стальных профилированных листов Применение комплексных плит покрытий взамен раздельной поставки и выполнение на стройплощадке работ по монтажу плит, тепло- и пароизоляции и нижних слоев кровли Применение в котельных блоков теплотехнического оборудования повышенной заводской готовности Применение конструкций из высокомарочных бетонов Применение эффективных профилей проката для стальных строительных конструкций Замена традиционных утеплителей из легких и ячеистых бетонов, а также, из засыпных материалов (керамзита и др.) пенопластовыми, минераловатными и другими плитными материалами Замена традиционных фонарных надстроек зенитными фонарями из различных материалов Применение центрифугированных колонн взамен колонн прямоугольного сечения Применение калориферов типа КСК взамен калориферов КВС и КВБ Н е т Объединение предприятий в промышленные узлы, повышение плотности застройки, блокирование зданий и сооружений. В результате уменьшаются территории предприятий и сокращается протяженность дорог и коммуникаций, а также уменьшаются объемы работ по благоустройству Укрупнение сеток колонн с целью лучшего размещения оборудования и уменьшения площади зданий Раскрытие оборудования и размещение его не в зданиях, а на открытых этажерках и площадках Использование меж ферменного пространства, например для размещения вентиляционного оборудования (взамен его напольной установки) с целью уменьшения площади зданий и протяженности воздуховодов Повышение этажности зданий, позволяющее сократить территории предприятий и уменьшить физические объемы работ по их инженерному оборудованию |

I.6. Увеличение сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительства вследствие выполнения мероприятий по охране окружающей среды, улучшению условий труда, градостроительных и других требований, экономическая эффективность которых в настоящее время не может быть определена, в расчетах по изменению   названных   показателей   не  учитывается.

1.7.	Оценка изменения сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости   строительства   выполняется:

на  стадии проекта и утверждаемой частя рабочего проекта по  мероприятиям  I  и  II  группы;

на стадии рабочей документации — по мероприятиям I группы.

- В целях упрощения  и сокращения количества идентичных формул при дальнейшем изложении    (кроме    особо    оговоренный случаев)   вместо  терминов «сметная стоимость»,  «трудоемкость» и,«материалоемкость» применяется обобщающий термин «показатели, обозначаемый   индексом   «Q».

- Общее изменение показателей за счет    совершенствования проектных   решений   определяется   выражением

±ΔQ = ∑ Δ Qi	(1)

где ΔQ — общее  изменение  показателей; ΔQi i — изменение показателей   по   i- му   мероприятию.

1.10.	Показатель ΔQi i по отдельному мероприятию I группы определяется

±  Δ  Qi=(qn-qa)V	(2)

где qn.qa — удельные показатели, соответственно по проекту и но аналогу;   V —объем   внедрения.

1.11.	Показатели  ΔQi по    отдельному    мероприятию II группы определяются:

при  изменении  только  объема  работ   (например,  уменьшается протяженность трубопровода  без  изменения  его диаметра)

± ΔQi = (Vn - Va) V.	(3)

где, Fa и Va — объем работ, соответственно по проекту и по аналогу; при изменении объема работ и удельного показателя (например, изменяется не только протяженность трубопровода, но и его диаметр)

±Δ Qi = Vnqn - Vaqa.	(4)

1.12.	При сравнении вариантов   проектных    решений    должны быть обеспечены условия их сопоставимости, т. е. они должны иметь одинаковые назначение и мощность объекта, рассчитаны на одинаковые полезные, ветровые, снеговые и другие нагрузки и запроектированы в соответствии с действующими    СНиП и техническими условиями для одних и тех же районов строительства, климатических и гидрогеологических условий, а также условий эксплуатации.

Сравнение  вариантов  должно   производиться   при   равной  степени
их законченности и при равном соответствии техническим нормам.

1.13.	Удельные показатели q для различных вариантов проектных решений должны приниматься по разд. 3. Укрупненные показатели сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительно-монтажных  работ  по  конструктивным  элементам   зданий  и сооружений (УПКЭ).

При отсутствии показателей, соответствующих рассматриваемым вариантам проектных решений, они, должны разрабатываться дополнительно в соответствии с указаниями по разработке УПКЭ.

1.14.	Уровень изменения показателей проекта    И,    %  за счет внедрения  прогрессивных решений  определяется   по   формуле

±И= (±И1) + (±И2) ,	(5)

где И1 и И2 — уровни изменения .показателей,    соответственно    по мероприятиям  I  и  II  группы,  определяемые  по  формулам:

±И1 =  { ±Δ Q’ /( Qп ±Δ Q’) }* 100%

±И2 =  { ±Δ Q’’  /( Qп ±Δ Q’’) }* 100%

где Δ  Q' и Δ  Q" — достигнутое изменение показателей, соответственно по мероприятиям I и II группы; Qn — полная сметная стоимость, трудоемкость  и  материалоемкость строительства  объекта.

1.15. Полная сметная    стоимость,    трудоемкость и материалоемкость   строительства   объекта   определяется   по   формуле

Qn  = ∑ Vj qj  (8)

где Vj — объем строительства /-го конструктивного элемента в физических единицах измерения (м2 стен, полов, оконных проемов, м трубопроводов, шт. сантехнических устройств и т. д.); qj— удельный .показатель, принимаемый в соответствии с указаниями п. 1.13.

1.16. Данные расчетов рекомендуется  оформлять    по    формам табл. 2 – 4.

Сводка объемов, стоимости, трудоемкости и материалоемкости   работ  по   смете  на  строительство  тбл2

| Конструктивные элементы и виды работ | Единица измерения |  | Количество |  | Сметная стоимость, руб |  | Трудоемкость строительства , чел-дн |  | Материалоемкость строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталь, т |  | Трубы, т |  | Бетон, М3 |  | Цемент, т |  |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Единица измерения | Количество | Единица измерения | Количество | Единица измерения | Количеств | Единица измерения | Количество | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечания:  1. Номенклатура работ и их единицы    измерения     должны  соответствовать  принятым    в УПКЭ. 2. Сметная стоимость  (гр. 5)  принимается по проекту. 3.   Удельные показатели трудоемкости и материалоемкости принимаются по УПКЭ. 4. В случае, если конструктивный элемент выполнен из различных материалов, показатели по ним приводятся раздельно,  например:  стены   наружные — всего, в том числе: кирпичные, панельные.

Уровни изменения сметной стоимости , трудоемкости и материалоемкости строительства за счет внедрения прогрессивных решений

в проект ____________________________________________

| Показатели | Шифр показателей | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Трудоемкость, чел-дн |  |  | Материалоемкость строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сталь, т | Трубы, Т |  | Бетон, м3 | Цемент, тыс .т. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Фактические показатели по проекту Изменение показателей по проекту, в том числе: I группа мероприятий II группа мероприятий Уровень изменения показателей , % том числе: I группа мероприятий II группа мероприятий | Qп ΔQi Q ‘ i Q ‘ ‘ i И И1 И2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изменение сметной стоимости , трудоемкости и материалоемкости по проекту_________________________

| Направление |  | Сметная Стоимость, тыс. руб. | Трудоем- кость, тыс. чел-дн | М а т е р и а л о е м к о с т ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Столь, тыс. тонн |  |  |  | Трубы, стальные , тонн |  | Бетон, м3 |  |  |  | Цемент, тыс. тонн |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| / группа мероприятий Повышение уровня сборности зданий и сооружений и применение изделий повышенной заводской готовности, всего В том числе: Применение эффективных материалов и конструкций, всего В том числе: Другие направления, Всего В том числе: Итого по I группе // группа мероприятий Повышение единичной мощности машин и оборудования и совершенствование технологии производства, всего В том числе: Уменьшение физических объемов работ по инженерному оборудованию территорий предприятий, всего В том числе: Совершенствование объемно-планировочных решений зданий и сооружений,, всего В том числе: Другие направления, всего В том числе: Итого по II группе Всего по I и II _ группам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, ТРУДОЕМКОСТИ И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

- Укрупненные  показатели  предназначены для оценки изменения сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительно-монтажных работ за счет применения в проектах прогрессивных решений, направленных на повышение эффективности капитальных   вложений.

- Реализуемые в проектах мероприятия, вызывающие изменение названных показателей, подразделяются на две группы:

I —мероприятия, которые не связаны с изменением физических объемов работ и непосредственно оказываются на эффективности строительного   производства;

II —мероприятия,  вызывающие  изменение  физических объемов работ, что сказывается на эффективности всего общественного производства.

- I группа мероприятий относится только к отдельным конструктивным элементам зданий и сооружений. Она связана с применением в проектах эффективных    материалов и изделий    повышенной заводской готовности. Показатели для этой группы мероприятий должны быть разработаны по отдельным конструктивным элементам  зданий   и  сооружений,   исходя   из  условий  применение для  них взаимозаменяемых  материалов.  Так,  для  наружных стен должны   быть  созданы   показатели   по  следующим   -их  видам:  из
кирпича, панелей из легких и ячеистых бетонов, профилированных стальных и алюминиевых листов, асбестоцемента и т. д.

- Выполнение мероприятий  II  группы позволяет уменьшить физические объемы  работ.  В  результате    блокирования  зданий и сооружений,  укрупнения   сеток   колонн,   повышения   плотности  за тройки,  выбора  наикратчайших трасс для  прокладки  инженерных сетей и коммуникаций уменьшаются площади зданий и сокращаются  территории  предприятий,  т.  е.  уменьшается  общая    стоимость, трудоемкость и  материалоемкость строительства  объекта  заданной мощности.

Показатели для этой группы мероприятий должны быть комплексными — на 1 м2 площади зданий, на 1 га территории, на 1 км трассы и т. д. Они должны учитывать показатели всех конструктивных элементов, входящих в комплексный показатель. Так, показатели на 1 га территории должны учитывать работы по освоению и благоустройству территории, прокладке коммуникаций и дорог. Показатели по возведению 1 м2 здания должны учитывать не только все конструктивные элементы (каркас, покрытия, стены, перегородки, полы и т. д.), но и отделочные работы, сантехнику и освещение.

Показатели по отдельным конструктивным элементам  (мероприятия I группы)  должны учитывать весь комплекс работ, необходимых для  полной  готовности  данного конструктивного  элемента. Например, показатели на оконные проемы зданий должны учитывать не только их установку, но также остекление и окраску. Показатели на устройство наружных трубопроводов, кроме укладки труб, должны учитывать земляные работы, изоляцию трубопроводов   и   т.   д.

Комплексные показатели (мероприятия II группы) должны учитывать весь комплекс конструктивных элементов и видов работ. Так, в показателях на 1 км железных дорог должны быть учтены земляные работы, верхнее строение пути, крепление откосов земляного полотна, устройство кюветов или    водоотводящих   лотков и т. д. В показателях на 1 км трубопровода должно быть учтено устройство колодцев, установка задвижек, испытание трубопроводов   и   т.   д.

По каждому конструктивному элементу    показатели    для конструкций из взаимозаменяемых материалов  должны быть при ведены к единой физической единице измерения, характеризующей
потребительные свойства  данного конструктивного элемента (м2 площади стен, проемов; км протяженности трассы и т. д.).

При этом должны быть обеспечены условия сопоставимости вариантов решений строительных конструкций, т. е. чтобы они имели одинаковое назначение, были рассчитаны на одинаковые полезные, ветровые и снеговые нагрузки и запроектированы в соответствии с действующими СНиП и техническими условиями для одного и того же района строительства, грунтовых и климатических условий, а также условий эксплуатации при равной степени их законченности и при равном соответствии техническим нормам.

2.8.	Показатели сметной стоимости определяются с учетом накладных расходов и плановых накоплений в действующих сметных-нормах и ценах для II пояса Московской обл.

2.9.	Показатели трудоемкости    строительно-монтажных    работ определяются по формуле, чел.-дн.

t = ( ∑ tс + tм ) / 8,2 ,	(9)

где, t — удельный показатель трудоемкости строительно-монтажных работ, чел.-дн.; tс — затраты труда строительных работ по каждому виду работ, учитываемых в составе удельной трудоемкости, чел.-ч (принимаются по СНиП IV-5-84);. tм  — затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы, чел.-ч  (определяются в соответствии с указаниями л. 2.10 настоящего раздела) 8,2 — количество  часов  в одном  рабочем дне.

2.10. Затраты труда рабочих, обслуживающих строительные машины и механизмы, определяются по формуле

tм   = ∑ Зм / 0.56 ,

где Зм — заработная плата рабочих, обслуживающих машины по каждому виду работ, учитываемых в составе удельной трудоемкости, руб. (принимается по гр. 7 соответствующей таблицы СНиП 1V-5-84); 0,56 — средняя часовая ставка 1 рабочего, руб.

2.11. Показатели материалоемкости определяются на основании IV части СНиП IV-2-84 и учитывают следующие виды материальных ресурсов: сталь (включая арматуру сборных и монолитных железобетонных конструкций), трубы стальные и чугунные, бетон, цемент. При этом расход стали приводится дробью: над чертой — расход натуральной стали, под чертой — приведенной к классу Ст, 3 (арматура к классу А-1), в тех случаях, когда применена только Ст. 3, расход стали дан одним числом (без дроби). Расход цемента приводится   к   марке  400.

Коэффициенты приведения натуральной стали к классам A-I Ст. 3 принимаются по табл. 5 и, 6.

Расход цемента и приведение его к марке 400 принимаются  по прил. 4 и 5 к СН 514-79.

При определении показателей материалоемкости стальные трубы, лист и прокатные профили, используемые для изготовления закладных деталей железобетонных конструкций, учитываются кат арматура.

| Эффективные виды проката в проволока для армирования железобетонных конструкций | Коэффициенты приведения к стали класса А-1 |
| --- | --- |
| Класс А-I Класс, А-II, АсII Класс A-III, Ас-III (для диаметров арматуры 6 и -t8 мм) Класс A-III (для диаметров арматуры 10— 40 мм) Класс A4V, Ат-IV, At-IVc Класс A-V, Ат-V Класс At-VI Проволока низколегированная, гладкая B-I Проволока низколегированная, профилированная Вр-П Напрягаемая арматура из высокопрочной проволоки классов В-П и Вр-11 и в виде прядей и канатов К-7 и К-10 | 1,0 1,21 1,43 1,48 1,95 2,2 2,4 1,39 1,47 2,8 |
| Эффективные виды проката и экономичные профили для изготовления металлоконструкций | Коэффициенты приведения к стали Ст.З |
| Сталь Ст.З Термоупрочненная углеродистая сталь, с пределом текучести 300 МПа (30 кгс/мм2) Сталь низколегированная повышенной прочности для основных несущих конструкций зданий и сооружений, с пределом текучести 330 — 400 МПа (33—40 кгс/мм2) Сталь низколегированная высокопрочная для I основных несущих конструкций зданий и coоружений, с пределом текучести 450—500 МПа I 146—50 кгс¦/мм2) Сталь низколегированная высокопрочная, с пределом текучести 600 МПа (60 кгс/мм2) Широкополочные двутавры Трубчатые профили в конструкциях зданий Гнутые открытые профили Гнутые закрытые профили Трубчатые профили в антенных сооружениях Канаты | 1 1,13 1,25 1,28. 1,55 1,04 1,15 1,14 1,17 2,18 2,2 |

3. УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, ТРУДОЕМКОСТИ И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ПО КОНСТРУКТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ (УПКЭ)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

3.1. УПКЭ включают следующие разделы: конструктивные элементы зданий и сооружений; внутренние санитарно-технические работы; сети и сооружения водоснабжения и канализации-сооружения   промышленного  транспорта.

3.2. Показатели сметной стоимости определены в ценах 1984 г. для  базисного района (I территориальный район, 1 подрайон по СНиП | IV-5-84) с учетом накладных расходов в размере 8,6 % для металлических конструкций и 16,5 % . Для всех других видов работ и плановых  накоплений  в   размере   6 %.

3.3. Показатели трудоемкости определены в чел.-дн. исходя из продолжительности рабочего дня 8,2 ч при пятидневной рабочей неделе.

3.4.  Показатели расхода стали приведены дробью: над чертой—   I расход натуральной стали,   под   чертой — приведенный   к   классу Ст. 3  (арматура к классу A-I), в тех случаях,   когда    применена    [ только Ст; 3, расход стали дан одним числом (без дроби).

3.5.   Показатели расхода цемента приведены к марке 400.

3.6.  Указания по применению показателей приведены в технической части каждого раздела. При этом состав работ указан применительно к их номенклатуре, принятой в СНиП IV-5-84.

КОНСТРУКТИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  ЗДАНИИ  И  СООРУЖЕНИЙ

3.7.  Показатели сметной стоимости   определены для базисного района. При строительстве  в  других  районах ее следует определять с учетом приведенных в табл. 7 территориальных коэффициентов к прямым затратам по конструктивным   элементам и видам работ.

1) Земляные работы

Техническая   часть

1.  Показатели составлены   для грунтов II группы с усредненной   массой   11750   кг/м3.

2.  Показателями табл. 8 учтены   сопутствующие   работы:    ремонт и содержание землевозных дорог и работа на отвале.

3.  Показатели на подсыпку под полы (табл. 8, п. 7) учитывают:  разработку и погрузку грунта экскаватором с транспортированием  его автосамосвалами; засыпку 20% грунта вручную и 80% бульдозером с перемещением до 20 м; уплотнение грунта.

8) Каркасы производственных зданий

Техническая  часть 1.

1.Показатели настоящего раздела    разработаны    для    одноэтажных и многоэтажных зданий и включают в себя элементы каркасов, покрытий  и  перекрытий.

2. Для одноэтажных зданий рассмотрены следующие сочетания каркасов и «покрытий   (табл.   25).

| Материал каркаса | Материал покрытия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сборные железобетонные плиты | Стальной профилированный настил |
| Сборный железобетон сталь | + - | - + |

3. Показателями одноэтажных зданий учтены следующие конструктивные элементы и виды работ: колонны основные и фахверковые; фермы стропильные и подстропильные; связи вертикальные  и горизонтальные; сборные железобетонные плиты покрытий или стальной профилированный настил; прогоны (три покрытии из стального профилированного настила); окраска стальных конструкций   эмалью   ПФ-115.

4. Показатели по    многоэтажным    зданиям   предусматриваю: возведение их в сборном    железобетоне и учитывают   следующие конструктивные элементы: колонны, ригели, балки покрытий, плиты перекрытий и покрытий, стальные связи (с окраской).

5. Отделочные работы и антикоррозионная защита сборных железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных    здания • показателями не учтены и должны определяться дополнительно показателям   разд. 14.

6. Устройство пароизоляции, утеплителя и кровли следует учитывать дополнительно по показателям разд. 9.

7. Показателями настоящего раздела учтены сборные железобетонные плиты  покрытий   шириной  3  м.

В случае применения плит другой ширины или комплексна плит покрытий показатели должны быть скорректированы по формуле:

Δq = (q1- q2) / n,              (11)

где Δq— поправка к показателям настоящего параграфа; q1 —величины показателей, учтенных нормами настоящего параграф q2  — величины показателей, фактически принятых в проекте;    n

количество   этажей.

Показатели q1 и q2 принимаются по табл. 22 и 37.

8. В табл. 31—36 показатели рассчитаны для следующих нагрузок на (междуэтажные перекрытия, кН/м2 (кгс/см2): А — 50(0,5) Б — 75(0,75);  В — 100(1,0); Г — 150(1,5);   Д — 200(2);  Е — 250(2,5).

Внутренние сантехнические работы.

Техническая часть.

1.   Показатели учитывают полный комплекс работ, необходимых для устройства соответствующих   укрупненных   элементов   внутренних   санитарно-технических систем.

2.   Показатели сметной стоимости  подразделяются на закрытые и открытые. Закрытыми показателями учтены все необходимые затраты. Открытыми показателями не учтены затраты на приобретение санитарно-технических    приборов  (табл. 78)  и вентиляционного оборудования (табл. с 88 по 95); количество приборов и оборудования определяются то проектным данным, а их стоимость — по сборникам средних районных сметных   цен.

3.  Показатели сметной стоимости  определены для базисного территориального района. При строительстве в других территориальных районах показатели сметной стоимости   следует   принимать с коэффициентами    по табл. 71 и поправками по табл. 72 по формуле

Q = C6 (К + П/100),                      (12)

где Сг — сметная стоимость в t-ом территориальном районе; Сб—то же, в базисном районе; К —территориальные коэффициенты по табл. 71; П — поправки по табл.   72.

1) Внутренние водопровод, канализация и трубопроводы

Техническая  часть

1.   Показатели настоящего раздела    установлены  на  прокладку  внутренних  трубопроводов   хозяйственно-питьевого   и  противопожарного    водопровода,    хозяйственно-фекальной   и   водосточной канализации,  магистральных трубопроводов    теплоснабжения   (пар и горячая вода), а также на установку всех санитарно-технических приборов.

2.   Показателями табл. 75—77 учтены повышающие коэффициенты при прокладке трубопроводов на высоте св. 3 м от пола.

3.   Показателями табл. 73 на земляные работы,    выполняемые при устройстве внутренних санитарно-технических систем предусмотрена   глубина   траншей   2   м.

4.    Показателями   табл.   178:

а)   учтена высота стояков водоснабжения и канализации 3,6 м, прокладка стояков сверх 3,6 м и трубопроводов за пределами санитарно-технических  блоков  определяется  по  табл. 75—77;

б)   не учтена стоимость приборов  (умывальников, ванн, раковин, моек, унитазов, писсуаров, бидэ, питьевых фонтанчиков, душей и др.), она должна определяться дополнительно по Сборнику средних районных сметных цен, часть III «Материалы и изделия для санитарно-технических   работ».

5.  Показатели табл. 80 на изоляцию трубопроводов определены с учетом коэффициента уплотнения, но без учета окраски, так как принятые типы покровных слоев окраски не требуют.

6.  При определении объемов работ следует принимать во внимание  следующее:

в таблицах показателей диаметры трубопроводов приведены по  условному   проходу;

количество групповых санитарно-технических приборов исчисляется по количеству мест обслуживания (например, групповой умывальник на 4 места принимается как 4 прибора);

длина магистральных трубопроводов принимается по проекту без вычета фасонных частей, арматуры, но с учетом развернутой длины П образных компенсаторов: по холодному водоснабжению — от водомерного узла до последнего стояка; по горячему водоснабжению— от теплового узла до последнего стояка; по теплоснабжению — от распределительной гребенки до последнего ответвления  к калориферам, камерам ПК, кондиционерам, зональным подогревателям   и   эжекционным    доводчикам.

Трубопроводы магистральные

Состав работы

Прокладка трубопроводов; установка арматуры; креплений, воздухосборников (табл. 75 и 76); П-образных компенсаторов 1бл. 75 и 76); гидравлическое испытание и промывка с хлорированием  (табл. 75 и 76); промывка  (табл. 77)

Таблица 75

Санитарные приборы, души, вентили   пожарные и поливочные

Состав работы

Прокладка всех канализационных трубопроводов (до колодца); прокладку всех стояков и подводок из стальных водогазопроводных труб с постановкой арматуры;   установка санитарных приборов, трапов, душей  (п. 1  и 2), вентилей пожарных и поливочных (п. 3 и 4); гидравлическое испытание и промывка с хлорированием

трубопроводов

Изоляция   стальных  трубопроводов

Состав работы

Подготовка изолируемой поверхности трубопровода под изоляцию; изоляция трубопроводов с устройством покровного слоя; изготовление оболочек криволинейных участков и фасонных частей из тонколистовой стали; установка и крепление деталей.

Таблица  80

Прокладка  водостоков  внутренних  из  стальных труб

Состав работы

Прокладка трубопроводов из стальных и чугунных труб (стояки, выпуски до первого колодца, подвесные линии)  с установкой воронок, ревизий, прочисток и креплений;  гидравлическое испытание и промывка трубопроводов.

Т а б л и ц а 79

2) Отопление

Техническая   часть

1. Показатели табл. 84 на устройство систем отопления с нагревательными приборами предусматривают прокладку магистральных трубопроводов, стояков и подводок с установкой запорной и регулирующей арматуры и самих нагревательных приборов; показатели определены в зависимости от параметров теплоносителя, характеристики систем и типа нагревательных приборов для расчетной температуры наружного воздуха — 25°С и ниже. При расчетной температуре наружного воздуха выше —2бс С к показателям табл. 84 следует применять коэффициент 1,1 .

2.  Показатели табл. в 86 п.  1  и 2 на изоляцию трубопроводов систем отопления с  нагревательными приборами установлены для случаев    прокладки    магистральных   трубопроводов в подвальных помещениях  или каналах  для  расчетной  температуры   наружного воздуха —25°С и ниже. При расчетной температуре наружного воздуха выше —25°С к этим показателям следует применять коэффициент   1,12.

3.   Показатели   табл. 87 на окраску    радиаторов,    ребристых труб и неизолированных трубопроводов систем отопления определены при расчетной температуре наружного воздуха —25°С и ниже. При расчетной  температуре наружного воздуха  выше —25°С

к показателям   табл.   87   применяются   коэффициенты:   п.   1—1,06; п.  2—'1,22;   п.   Э—1,03.

4. Показатели на прокладку магистральных трубопроводов для систем отопления воздушно-отопительными агрегатами, их окраску и изоляцию принимаются по подразделу 1 настоящего раздела, в том   числе:

для холодного водоснабжения — по табл. 75 п. 1—7 и табл. 76 п.  1—111

для теплоснабжения — по табл. 75 п. 15—19 и табл. 76 п.  12—39

для   изоляции — по   табл.   80 для   окраски — по   табл.   81

Системы отопления с нагревательными приборами

Состав работы

Прокладка магистральных трубопроводов, стояков и подводок; установка нагревательных приборов; установка компенсаторов, воздухосборников., регулирующей и запорной арматуры; установка и заделка креплений и гильз, промывка и гидравлическое испытание   трубопроводов.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Методика оценки изменения сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости............. 3

2. Указания по разработке укрупненных показателей сметной -стоимости,  трудоемкости  и  материалоемкости......                                                                                                                             12

3. Укрупненные показатели сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительно-монтажных работ по конструктивным элементам зданий и сооружений промышленных

предприятий   (УПКЭ)      ..............                                                                                                        15

Общая часть................                                                                                                                             15

Конструктивные элементы зданий и сооружений   ....                                                                        20

1)  Земляные работы...........       20

2)    Фундаменты.............       22

3)   Колонны     ..............       27

4)   Подкрановые конструкции.......       35

5)   Перекрытия     .............       41

6)   Стропильные конструкции.......       44

7)   Стальные конструкции........       46

8)    Каркасы  производственных  зданий   ....       47

9)   Покрытия и кровли.........125

10)   Стены « перегородки........      128

11)   Полы............133

12)   Фонари     .      .      .........136

13)  Заполнение проемов......... 137

14)   Отделочные работы и антикоррозионная защита  конструкций...........139

15)   Теплоизоляционные работы...... 142

16)   Подвалы.............      143

17)   Тоннели и каналы......... 145

18)    Эстакады и отдельно стоящие   опоры    под  технологические трубопроводы     154

Внутренние  санитарно-технические   работы      ..... 221

1)   Внутренние водопровод, канализация и трубопроводы...............      225

2)    Отопление      .      ............      236

3)    Вентиляция       ............      241

4)   Кондиционирование воздуха      .      .....      260

Сети и сооружения водоснабжения « канализации   .   .   .      281

1)   Сооружения водоснабжения......      290

2)   Сооружения очистки >и доочистки сточных вод      328

3)    Водозаборные сооружения  из  подземных источников     ............... 396

4)    Гидротехнические  сооружения      .      ....      405

5)   Наружные сети водоснабжения и канализации      428

6)   Сооружения хвостовых хозяйств.....      486

Сооружения   промышленного  транспорта      .....   .      495

1)   Железные дороги промышленных предприятий      500

2)   Автомобильные  дороги  промышленных предприятий      ...........   ...540

3)   Мосты и путепроводы........      559

4)  Конструктивные элементы железных  и автомобильных    дорог    промышленных   предприятий      580

5)    Конструктивные элементы    железнодорожных

и  автодорожных   мостов   (путепроводов)    ...      602

Нормативно-производственное   издание ЦНИИПромзданий   Госстроя   СССР

Рекомендации для оценки изменения стоимости, трудоемкости и материалоемкости строительства в проектах промышленных зданий и сооружений

Редакция   инструктивно-нормативной   литературы

Зав. редакцией Л.   Г. Бальян

Редактор   М.   А.   Жарикова

Мл. редактор Г. С. Вепренцева, Н. И. Рябинина

Технический редактор М.  Г. А н г е р т

Корректор И. В. Медведь

Н/К

Сдано в  набор   12.03.87.                                        Подписано  в  печать 26.01.89.

Формат  84ХЮ81/з2.            Бумага  тип.   №   1.           Гарнитура   «Литературная».

Печать   высокая.   Усл.   печ.   л.   31,92.   Усл.   кр.-отт.   32,13.   Уч.-изд.   л.   33,95.

Тираж  17 000 экз.         Изд.  № XII—1980.        Заказ 79.         Цена  1  р. 90 коп.

Стройиздат,    101442,    Москва,    Каляевская,   23а Отпечатано с набору в ПО «Чертановская типография*. 113545, Москва,  Варшавское шоссе,   129а.  Зак. 24.