Справка по расценке

Сборник:  ТСНэ-ТЕРэ 4.01. "Содержание зданий и сооружений"

Обоснование:  ТСНэ-ТЕРэ 4.01-17-001-01

Краткое имя:  Осмотp кpовли металлической

Полное имя:   Осмотp кpовли металлической

Единица измерения:  1000 м2 осматриваемых конструктивных элементов

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 336,6 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 336,6 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 0 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0 |
| Материалы | Руб. | 0 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 112,2 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0 |
| Средний разряд рабочих |  | 4 |

Состав работ

Наименование

Проверка санитарного состояния кровли.

Проверка состояния кровли в местах примыканий антенн и крепления оттяжек.

Проверка наличия пробоин и свищей, коррозии.

Проверка состояния водоотводящих устройств.

Проверка состояния соединений гребней и фальцев покрытий.

Проверка состояния окраски кровли или защитного слоя.