
	
	
	Приложение 2 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства города Москвы

от   12.12.2011 № 05-14-822/1

	СОГЛАСОВАНО
	
	_____________________-__

УТВЕРЖДАЮ



	
	
	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

	«_____» ____________ 200  г.


	
	___________________А.В 

_» ____________ 2011 г.


СБОРНИК

единичных расценок на работы 

по текущему ремонту общего имущества в

 многоквартирном доме на 2012 год
	
	 


Общая часть

          Единичные расценки на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном  доме  предназначены для определения затрат на текущий ремонт общедомового оборудования и имущества, находящегося в общем пользовании жителей многоквартирного дома. 
          В единичных расценках учтены следующие показатели:

 - заработная плата рабочих, определенная в соответствии с часовыми тарифными ставками рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества  в многоквартирном доме, утвержденными Департаментом  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы  и  согласованными  председателем городского Совета профсоюза муниципальных работников Москвы; 

 - начисления на заработную плату: страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 %  (п. 20 ст. 6 Федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ); страховые взносы на обязательное социальное страхование от нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере, установленном Федеральным законом от 22.12.2005  № 179-ФЗ (с дополнениями и изменениями) и  приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.12.2006 № 857 «Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»;
- стоимость материалов определена по ТСН-2001 с учетом  коэффициентов пересчета стоимости строительства, указанных в нормах и ценах ТСН-2001, и индексов-дефляторов.  Стоимость используемой  воды  рассчитана  по тарифам  на водоснабжение с учетом повышающих коэффициентов;

- накладные и прочие расходы учтены в размере 20,0 % от прямых затрат (прямые затраты  включают заработную плату рабочих с начислениями на заработную плату, затраты на материалы), установленные в соответствии с письмом  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы от 25.12.2008  № ДПР/8-2/1-879 и письмом Департамента  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 20.06.2011       № 05-04-5410/1. 

   Накладные и прочие расходы включают в себя расходы на содержание административно-управленческого персонала эксплуатирующей организации, содержание помещения, расходы на спецодежду, инвентарь и другие; 

 - плановые накопления учтены в размере 5,0 % в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 25.11.2011  № ДПР/11-13177.  
	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

	№№                   п/п
	Наименование разделов и  видов работ
	Ед.       измерения
	Предельная единичная расценка, руб.коп            (без учета НДС)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Фундаменты
	 
	 

	1.1.
	Герметизация фундаментов
	 
	 

	1.1.1.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором
	1 м шва
	135,57

	1.2.
	Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известковый)
	 
	 

	1.2.1.
	Разборка отдельных участков  фундаментов из бутового камня отбойным молотком
	1 куб.м кладки
	366,27

	1.2.2.
	Разборка отдельных участков  фундаментов из бутового камня вручную
	1 куб.м кладки
	591,74

	1.2.3.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком
	1 куб.м кладки
	352,70

	1.2.4.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную
	1 куб.м кладки
	539,13

	1.3.
	Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известково-цементный)
	 
	 

	1.3.1.
	Разборка отдельных участков  фундаментов из бутового камня отбойным молотком
	1 куб.м кладки
	474,79

	1.3.2.
	Разборка отдельных участков  фундаментов из бутового камня вручную
	1 куб.м кладки
	749,52

	1.3.3.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком
	1 куб.м кладки
	420,53

	1.3.4.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную
	1 куб.м кладки
	644,31

	1.4.
	Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки цементный)
	 
	 

	1.4.1.
	Разборка отдельных участков  фундаментов из бутового камня отбойным молотком
	1 куб.м кладки
	610,45

	1.4.2.
	Разборка отдельных участков  фундаментов из бутового камня вручную
	1 куб.м кладки
	920,47

	1.4.3.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком
	1 куб.м кладки
	529,05

	1.4.4.
	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную
	1 куб.м кладки
	762,68

	1.5.
	Мелкий ремонт фундамента
	 
	 

	1.5.1.
	Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных столбов 
	1 куб.м кладки
	5045,53

	1.5.2.
	Кладка  кирпичных фундаментов в виде отдельных столбов 
	1 куб.м кладки
	6619,23

	1.5.3.
	Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных участков и ленточного фундамента
	1 куб.м кладки
	4627,02

	1.5.4.
	Кладка  кирпичных фундаментов в виде отдельных участков и ленточного фундамента
	1 куб.м кладки
	6368,12

	2.
	Стены и фасады
	 
	 

	2.1.
	Герметизация стыков стен и фасадов при работах на высоте до 3-х метров
	 
	 

	2.1.1.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий
	1 м шва
	151,38

	2.1.2.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в местах примыкания балконных плит к стенам
	1 м шва
	77,44

	2.1.3.
	Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором, горизонтальные швы между вентиляционными блоками
	1 м шва
	85,81

	2.1.4.
	Герметизация стыков наружных стеновых панелей при вскрытии стыка
	1 м стыка
	165,59

	2.1.5.
	Герметизация стыков наружных стеновых панелей без вскрытия стыка
	1 м стыка
	77,41

	2.1.6.
	Антикоррозийное покрытие сварных соединений вручную
	10 стыков сварных соединений
	153,46

	2.2.
	Заделка и восстановление архитектурных элементов
	 
	 

	2.2.1.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 0,5 куб.м
	1 куб.м кладки
	6737,91

	2.2.2.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 2 куб.м
	1 куб.м кладки
	6537,53

	2.2.3.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 5 куб.м
	1 куб.м кладки
	6377,24

	2.2.4.
	Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах
	1 кирпич или 1 плитка
	16,01

	2.3.
	Ремонт, окраска фасадов
	 
	 

	2.3.1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами
	1 кв.м отремон-тированной поверхности
	296,42

	2.3.2.
	Смена  пластмассового короба домового знака или уличного указателя при работах на высоте                    до 3-х метров
	1 короб или         1 указатель
	29,44

	3.
	Крыши
	 
	 

	3.1.
	Усиление элементов деревянной стропильной системы
	 
	 

	3.1.1.
	Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил
	1 м подкоса или 1м стойки
	265,25

	3.1.2.
	Укрепление стропильных ног
	1 м стропильной ноги
	330,10

	3.2.
	Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий
	 
	 

	3.2.1.
	Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали (карнизные свесы с настенными желобами)
	1 м карнизных свесов
	586,13

	3.2.2.
	Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами   средней сложности
	1 кв.м              кровли
	327,94

	3.2.3.
	Ремонт металлической кровли отдельными местами
	1 пробоина
	80,20

	3.2.4.
	Смена обделок примыканий из листовой стали  к каменным стенам  
	                                                         м                   
	152,99

	3.2.5.
	Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам
	1 труба
	358,96

	3.3.
	Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов
	 
	 

	3.3.1.
	Разборка кровли из рулонных материалов крытой насухо
	100 кв.м кровли
	894,17

	3.3.2.
	Разборка кровли из рулонных материалов крытой на мастике  (из 1-3 слоев)
	100 кв.м кровли
	1157,16

	3.3.3.
	Разборка кровли из штучных материалов                                                                               
	100 кв.м кровли
	6048,76

	3.3.4.
	Разборка кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 кв.м кровли
	1512,20

	3.3.5.
	Ремонт местами рулонного покрытия
	1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой)
	86,82

	3.3.6.
	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами
	1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой)
	161,04

	3.3.7.
	Покрытие старых рулонных кровель смолой
	1 кв.м               кровли
	25,22

	3.3.8.
	Покрытие старых рулонных кровель толевым лаком
	1 кв.м                    кровли
	108,44

	3.3.9.
	Покрытие старых рулонных кровель мастикой
	1 кв.м                    кровли
	76,29

	3.3.10.
	Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель
	1 кв.м покрытия
	226,86

	3.3.11.
	Ремонт местами черепичной кровли 
	1 черепица   
	74,42

	3.4.
	Ремонт конструкций и элементов крыши
	 
	 

	3.4.1.
	Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с земли или подмостей
	1 м трубы
	72,56

	3.4.2.
	Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с люлек
	1 м трубы
	167,40

	3.4.3.
	Разборка металлической парапетной решетки
	1 м решетки
	16,02

	3.4.4.
	Ремонт металлической парапетной решетки: снятие старой парапетной решетки отдельными частями
	1 м решетки
	67,18

	3.4.5.
	Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 10%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	33,89

	3.4.6.
	Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 35%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	41,91

	3.4.7.
	Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски более 35%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	49,94

	3.4.8.
	Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 10%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	49,38

	3.4.9.
	Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 35%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	54,73

	3.4.10.
	Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски  более 35%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	61,40

	3.4.11.
	Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 10%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	40,20

	3.4.12.
	Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 35%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	42,86

	3.4.13.
	Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски более 35%
	1 кв.м окрашенной поверхности
	45,55

	4.
	Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери
	 
	 

	4.1.
	Смена шпингалета оконного  с ручкой
	1 прибор
	239,14

	4.2.
	Смена оконной  ручки 
	1 прибор
	70,30

	4.3.
	Смена фрамужных приборов
	1 прибор
	140,32

	4.4.
	Смена форточного затвора
	1 прибор
	56,77

	4.5.
	Смена дверной пружины
	1 прибор
	116,93

	4.6.
	Смена дверного шпингалета
	1 прибор
	135,25

	4.7.
	Смена дверной ручки
	1 прибор
	82,09

	4.8.
	Смена автоматического замка
	1 прибор
	524,72

	4.9.
	Смена врезного замка с планкой
	1 прибор
	418,14

	4.10.
	Смена накладного замка с язычком
	1 прибор
	474,10

	4.11.
	Смена оконных петель
	1 створка
	154,12

	4.12.
	 Смена дверных петель
	1 полотно
	239,40

	5.
	Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в  подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей
	 
	 

	5.1.
	Заделка трещин в бетонных ступенях и полах
	1 м
	41,60

	5.2.
	Заделка  выбоин  площадью  0,5 кв.м  в  бетонных ступенях и полах
	1 место
	94,02

	5.3.
	 Ремонт лестничных и балконных решеток весом  1 метра решетки -  до 60 кг
	1 м решетки
	118,06

	5.4.
	 Ремонт лестничных и балконных решеток весом  1 метра решетки -  свыше 60 кг
	1 м решетки
	135,70

	5.5.
	Установка прямой части поливинилхлоридных поручней на лестнице  с подгибанием концов
	1 м.поручня
	98,11

	5.6.
	Установка  поливинилхлоридного поручня с одновременным закруглением с марша на марш
	1 м.поручня
	104,91

	5.7.
	Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке 
	1 м.поручня
	76,09

	5.8.
	Ремонт прямой части фигурного профиля поручня  на лестничной клетке
	1 м.поручня
	88,32

	5.9.
	Ремонт закругленной части гладкого профиля поручня на лестничной клетке 
	1 м.поручня
	91,94

	5.10.
	Ремонт закругленной части фигурного профиля поручня  на лестничной клетке
	1 м.поручня
	108,24

	5.11.
	Первое окрашивание масляными составами кистью древянных поручней 
	100 м поручня
	553,76

	5.12.
	Второе окрашивание масляными составами кистью древянных поручней 
	100 м поручня
	509,50

	5.13.
	Ремонт мозаичных ступеней  по месту
	1 ступень
	170,94

	6.
	Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)
	 
	 

	6.1.
	Смена досок в полах
	1 м сменяемой доски
	82,22

	6.2.
	Смена отдельных квадр щитового  паркета
	1 кв.м                               пола
	338,50

	6.3.
	Ремонт покрытия полов из линолеума
	1 кв.м                               пола
	293,35

	6.4.
	Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 кв.м
	1 место задела
	56,46

	6.5.
	Заделка выбоин в цементных полах - 0,5 кв.м
	1 место задела
	97,26

	6.6.
	Заделка выбоин в цементных полах  - 1 кв.м
	1 место задела
	176,01

	7.
	Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и др.общедомовых вспомогательных помещениях
	 
	 

	7.1.
	Восстановление отделки стен
	 
	 

	7.1.1.
	Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 5 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	152,08

	7.1.2.
	Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	145,02

	7.1.3.
	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью  до 1 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	314,39

	7.1.4.
	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 10 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	219,53

	7.1.5.
	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки  на стенах и перегородках
	1 м борозды
	36,58

	7.2.
	Восстановление отделки потолков
	 
	 

	7.2.1.
	Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 5 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	162,77

	7.2.2.
	Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 10 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	155,72

	7.2.3.
	 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 1 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	328,72

	7.2.4.
	 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 10 кв.м  
	1 кв. м поверхности
	205,01

	7.2.5.
	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках
	1 м                           борозды
	48,38

	7.3.
	Ремонт лестничных клеток
	 
	 

	7.3.1.
	Улучшенная клеевая краска стен кистью
	1 кв.м окрашенной поверхности
	26,34

	7.3.2.
	Улучшенная клеевая краска потолков кистью
	1 кв.м окрашенной поверхности
	33,32

	7.3.3.
	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	61,64

	7.3.4.
	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	79,01

	7.3.5.
	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью более 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	109,74

	7.3.6.
	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 10 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	68,96

	7.3.7.
	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	86,35

	7.3.8.
	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью более 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	118,39

	7.3.9.
	Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 10 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	87,90

	7.3.10.
	Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	126,64

	7.3.11.
	Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью более 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	162,72

	7.3.12.
	Масляная окраска  дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 10 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	73,22

	7.3.13.
	Масляная окраска  дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	89,25

	7.3.14.
	Масляная окраска  дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью  более 35 %
	1 кв.м окрашенной поверхности
	137,33

	7.4.
	Ремонт технических и вспомогательных помещений
	 
	 

	7.4.1.
	Улучшаная масляная окраска плинтусов или галтелей  (полов, потолков, стен, оконных и дверных проемов)
	1 кв.м плинтуса или 1 кв.м галтели
	85,25

	7.4.2.
	Смена обоев
	1 кв.м поверхности
	88,85

	7.4.3.
	Установка устройства для закрывания чердачных и подвальных помещений
	1 устройство
	364,72

	7.4.4.
	Разборка плиточной облицовки  пола без сохранения плиток
	1 кв.м облицовки
	20,36

	7.4.5.
	Разборка плиточной облицовки  стен  без сохранения плиток
	1 кв.м облицовки
	35,27

	7.4.6.
	Разборка плиточной облицовки  пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 %
	1 кв.м облицовки
	29,85

	7.4.7.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 %
	1 кв.м облицовки
	52,91

	7.4.8.
	Разборка плиточной облицовки  пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 %
	1 кв.м облицовки
	46,13

	7.4.9.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 %
	1 кв.м облицовки
	93,61

	7.4.10.
	Разборка плиточной облицовки  пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 %
	1 кв.м облицовки
	70,54

	7.4.11.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 %
	1 кв.м облицовки
	135,65

	7.4.12.
	Разборка плиточной облицовки  пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 %
	1 кв.м облицовки
	100,38

	7.4.13.
	Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 %
	1 кв.м облицовки
	189,92

	7.5.
	Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях
	 
	 

	7.5.1.
	Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие приборы)
	1 кв.м окрашенной поверхности
	81,61

	7.5.2.
	Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации)
	1 кв.м окрашенной поверхности
	80,27

	7.5.3.
	Масляная окраска ранее окрашенных решеток
	1 кв.м окрашенной поверхности
	97,64

	8.
	Санитарно-технические работы
	 
	 

	8.1.
	Смена  и присоединение отдельных участков (длиной до 2-х м) стальных трубопроводов центрального отопления
	 
	 

	8.1.1.
	Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр  до 25 мм 
	1 участок
	435,54

	8.1.2.
	Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр  от 26 до 50 мм 
	1 участок
	630,43

	8.1.3.
	Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм 
	1 участок
	900,65

	8.1.4.
	Присоединение  стальных труб на резьбе, диаметр  от 76  до 100 мм 
	1 участок
	1200,79

	8.1.5.
	Присоединение стальных труб на сварке, диаметр  до 25 мм 
	1 участок
	312,90

	8.1.6.
	Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм 
	1 участок
	510,74

	8.1.7.
	Присоединение  стальных труб на сварке, диаметр от 51 до 75 мм 
	1 участок
	798,67

	8.1.8.
	Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76  до 100 мм 
	1 участок
	1098,80

	8.2.
	Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков
	 
	 

	8.2.1.
	Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм 
	1 участок
	1355,57

	8.2.2.
	Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 51 до 75 мм 
	1 участок
	2329,62

	8.2.3.
	Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 76  до 100 мм 
	1 участок
	2352,04

	8.2.4.
	Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 101  до 125 мм 
	1 участок
	3167,52

	8.2.5.
	Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 126  до 150 мм 
	1 участок
	3189,92

	8.3.
	Смена чугунных труб
	 
	 

	8.3.1.
	Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром до 50 мм
	1 м трубопровода
	773,52

	8.3.2.
	Смена  отдельного участка чугунных труб, диаметром от 51 до 75  мм
	1 м трубопровода
	1270,66

	8.3.3.
	Смена  отдельного участка чугунных труб, диаметр от 76 до 100 мм
	1 м трубопровода
	1291,95

	8.3.4.
	Смена чугунных труб, диаметр от 101 до 125 мм
	1 м трубопровода
	1723,98

	8.3.5.
	Смена  отдельного участка чугунных труб, диаметр от 126 до 150 мм
	1 м трубопровода
	1745,28

	8.4.
	Смена керамических труб
	 
	 

	8.4.1.
	Смена керамических труб, диаметр до 125 мм
	1 м трубопровода
	272,12

	8.4.2.
	Смена керамических труб, диаметр от 126 до                      150 мм 
	1 м трубопровода
	300,51

	8.4.3.
	Смена керамических труб, диаметр от 151 до                             200 мм 
	1 м трубопровода
	389,00

	8.5.
	Ремонт и смена запорно-регулировочной арматуры
	 
	 

	8.5.1.
	Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды
	1 вентильная головка
	93,32

	8.5.2.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром  условного прохода 20 мм
	1 кран, или 1 вентиль,             1 клапан
	25,91

	8.5.3.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром  условного прохода 25 мм 
	1 кран, или 1 вентиль,             1 клапан
	28,72

	8.5.4.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром  условного прохода 32 мм
	1 кран, или 1 вентиль,             1 клапан
	30,10

	8.5.5.
	Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром  условного прохода 50 мм
	1 кран, или 1 вентиль,             1 клапан
	41,27

	8.5.6.
	Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	229,26

	8.5.7.
	Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 150 мм
	1 задвижка
	311,68

	8.5.8.
	Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм
	1 кран
	182,95

	8.5.9.
	Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм
	1 кран
	208,45

	8.5.10.
	Смена чугунной задвижки,  диаметр до 50 мм
	1 задвижка
	1822,67

	8.5.11.
	Смена чугунной задвижки,  диаметр  от 51 до                 75 мм
	1 задвижка
	2586,48

	8.5.12.
	Смена чугунной задвижки,  диаметр от 76 до                            100 мм
	1 задвижка
	3563,28

	8.5.13.
	Смена чугунной задвижки,  диаметр от 101 до                       125 мм
	1 задвижка
	6166,20

	8.5.14.
	Смена чугунной задвижки,  диаметр от 126 до                         150 мм
	1 задвижка
	6191,69

	8.5.15.
	Смена чугунной задвижки,  диаметр  от 151 до                     175 мм
	1 задвижка
	11828,08

	8.5.16.
	Смена чугунной задвижки, диаметр от 176 до                        200 мм
	1 задвижка
	11853,58

	8.5.17.
	Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм
	1 кран
	129,54

	8.5.18.
	Смена пробочного крана, диаметр крана от 26 до 50 мм
	1 кран
	239,28

	8.5.19.
	Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 15  мм
	1 кран
	581,53

	8.5.20.
	Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 19  мм
	1 кран
	667,11

	8.5.21.
	Ремонт крана регулировки у радиаторного блока
	1 кран
	75,61

	8.5.22.
	Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления 
	1 крючок
	21,71

	8.6.
	Смена радиаторных блоков
	 
	 

	8.6.1.
	Смена радиаторных блоков  весом до 80 кг
	1 радиаторный блок 
	385,19

	8.6.2.
	Смена радиаторных блоков  весом более  80 кг до 160 кг
	1 радиаторный блок 
	410,32

	8.6.3.
	Смена радиаторных блоков  весом более 160 кг до 240 кг
	1 радиаторный блок 
	563,89

	8.7.
	Установка контрольно-измерительных приборов
	 
	 

	8.7.1.
	Установка муфты для врезного термометра
	1 муфта
	241,67

	8.7.2.
	Установка термометра врезного
	1 термометр
	400,39

	8.7.3.
	Установка манометра пружинного
	1 манометр
	549,51

	8.7.4.
	Установка манометра дифференциального, кольцевого, поплавкового
	1 манометр
	671,51

	8.7.5.
	Установка манометра У-образного
	1 манометр
	949,94

	8.7.6.
	Установка термометра дифференциального
	1 термометр
	931,79

	8.8.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах
	 
	 

	8.8.1.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм
	1 место
	118,58

	8.8.2.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 51 до 75 мм
	1 место
	187,29

	8.8.3.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм
	1 место
	231,34

	8.8.4.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 101 до 125 мм
	1 место
	242,18

	8.8.5.
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 126 до 150 мм
	1 место
	642,94

	8.9.
	Мелкий ремонт изоляции трубопровода и другие  работы
	 
	 

	8.9.1.
	Мелкий ремонт изоляции системы отопления 
	1 м трубопровода
	377,74

	8.9.2.
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе 
	1 кв. м  восстановлен-ного участка
	172,32

	8.9.3.
	Восстановление тепловой изоляции расширительного бака 
	1 бак
	160,29

	8.9.4.
	Смена прокладок канализационных ревизий 
	1 прокладка
	60,75

	8.9.5.
	Смена  трапов чугунных,  диаметр 50 мм
	1 трап
	871,16

	8.9.6.
	Смена  трапов чугунных,  диаметр 100 мм
	1 трап
	1248,62

	8.10.
	Притирка запорной арматуры
	 
	 

	8.10.1.
	Притирка пробочного крана,  диаметр 25 мм
	1 кран
	65,12

	8.10.2.
	Притирка пробочного крана,  диаметр от 26 до                            50 мм
	1 кран
	97,67

	8.10.3.
	Притирка клапана вентиля,  диаметр 25 мм
	1 вентиль
	35,27

	8.10.4.
	Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до                       50 мм
	1 вентиль
	52,91

	9.
	Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома
	 
	 

	9.1.
	Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования
	 
	 

	9.1.1.
	Смена  розетки (выключателя)
	1 розетка
	35,34

	9.1.2.
	Установка потолочных патронов
	10  патронов
	441,23

	9.1.3.
	Смена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре
	1 патрон
	56,34

	9.1.4.
	Смена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре
	1 патрон
	60,29

	9.1.5.
	Мелкий ремонт электропроводки
	1 м провода
	6,88

	9.1.6.
	Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2х1,5
	1 м провода
	36,53

	9.1.7.
	Смена отдельных участков внутренней электропроводки  сечением 3х1,5
	1 м провода
	47,86

	9.1.8.
	Смена стекла у светильников с креплением стекла болтами
	1 стекло
	54,69

	9.1.9.
	Смена стекла у светильников с креплением стекла металлическими зажимами
	1 стекло
	38,13

	9.1.10.
	Смена стекла у светильников с креплением стекла на резьбе
	1 стекло
	34,13

	9.1.11.
	Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств
	1 переключатель
	383,88

	9.1.12.
	Смена магнитного пускателя
	1 магнитный пускатель
	3094,96

	9.1.13.
	Ремонт магнитного пускателя
	1 магнитный пускатель
	33,06

	9.1.14.
	Смена рубильника
	1 рубильник
	843,76

	9.1.15.
	Замена реле
	1 реле
	1993,17

	9.1.16.
	Установка квартирного щитка на 2 группы                           типа ЩК-12
	1 щиток
	423,43

	9.1.17.
	Присоединение проводов к квартирному щитку                 на 2 группы типа ЩК-12
	1 щиток
	19,39

	9.1.18.
	Подготовка к включению квартирного щитка               на 2 группы типа ЩК-12
	1 щиток
	19,39

	9.1.19.
	Установка квартирного щитка на 2 группы                          типа ЩК-15
	1 щиток
	10053,87

	9.1.20.
	Присоединение  проводов к квартирному щитку             на 2 группы типа ЩК-15
	1 щиток
	83,52

	9.1.21.
	Подготовка к включению квартирного щитка                              на 2 группы типа ЩК-15
	1 щиток
	19,39

	9.1.22.
	Установка этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м                                до 4 групп
	1 щиток
	10167,93

	9.1.23.
	Присоединение  проводов к этажному щитку  ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп
	1 щиток
	116,92

	9.1.24.
	Подготовка к включению этажных щитков                                   ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп
	1 щиток
	31,43

	9.1.25.
	Установка автоматического выключателя типа                         АП-50
	1 выключатель
	479,31

	9.1.26.
	Присоединение  проводов к  автоматическому выключателю типа АП-50
	1 выключатель
	59,08

	9.1.27.
	Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер
	1 выключатель
	29,38

	9.1.28.
	Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер
	1 выключатель
	83,27

	9.1.29.
	Присоединение  проводов к автоматическому  выключателю на ток до 25 ампер
	1 выключатель
	24,63

	9.1.30.
	Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер
	1 выключатель
	29,85

	9.1.31.
	Установка ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции
	1 ящик 
	2619,71

	9.1.32.
	Присоединение  проводов к ящикам с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции
	1 ящик 
	200,59

	9.1.33.
	Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции
	1 ящик 
	36,28

	9.1.34.
	Смена предохранителя (ПН-2-100)
	1 предохранитель
	45,75

	9.1.35.
	Смена предохранителя (ПН-2-250)
	1 предохранитель
	68,62

	9.1.36.
	Смена предохранителя (ПН-2-400)
	1 предохранитель
	169,18

	9.2.
	Ремонт распределительного щитка
	 
	 

	9.2.1.
	Ремонт  распределительного  щитка - 1 группа
	1 щиток
	250,19

	9.2.2.
	Ремонт  распределительного  щитка - 2 группа
	1 щиток
	263,77

	9.2.3.
	Ремонт  распределительного  щитка - 3 группа
	1 щиток
	277,34

	10.
	Замена и восстановление работоспособности  отдельных общедомовых элементов
	 
	 

	10.1.
	Устройство горизонтальных подвесных вентиляционных каналов из асбоцементных труб   (при длине трубы до 2 м)
	1 труба
	242,28

	10.2.
	Устройство вертикальных  вентиляционных каналов из асбоцементных труб 
	10 м трубы
	83,20

	10.3.
	Смена вентиляционной решетки
	1 решетка
	203,61

	10.4.
	Заделка вентиляционного продуха сеткой с помощью поршневого пистолета
	1 вент. продух
	163,02


PAGE  
1

