## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
Эрзинский межрайонный следственный отдел
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | монтаж видеодомофонной связи, монтаж видеодомофонной связи
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________70,000 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________38,520 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________49,436 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,540 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________130,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм10-08-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж приемо-контрольных приборов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 36,71 32,74 |  | 37 | 33 |  | 3.3 | 3.3
2 | цена поставщика | С2000-КДЛ Приёмо-контрольный прибор (шт) МАТ=3082,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 258,16 3082,00/1.2/9,85/1.01 |  | 258
3 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж аккумуляторов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 40,47 19,82 |  | 40 | 20 |  | 2.06 | 2.06
4 | цена поставщика | Аккумулятор 7А/ч 12В (шт) МАТ=845,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 70,78 845,00/1.2/9,85/1.01 |  | 71
5 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж блока питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 199,95 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4 | 10.1 | 10.1
6 | цена поставщика | РИП-12 исп.0,1 резервный источник питания (шт) МАТ=4843,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 405,67 4843,00/1.2/9,85/1.01 |  | 406
7 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж охранных извещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 9 | 9,96 8,08 |  | 90 | 73 |  | 0.84 | 7.56
8 | цена поставщика | С2000-ИК исп. 03 Охранный объемный адресный извещат (шт) МАТ=1270,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 5 | 106,38 1270,00/1.2/9,85/1.01 |  | 532
9 | цена поставщика | С2000-СТ Акустический адресный охранный извещатель (шт) МАТ=908,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 76,06 908,00/1.2/9,85/1.01 |  | 304
10 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж коробок (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 42,07 34,12 |  | 252 | 205 |  | 4 | 24
11 | цена поставщика | Коробка КС-4 (шт) МАТ=23,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 1,93 23,00/1.2/9,85/1.01 |  | 12
12 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж охранных извещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 9,96 8,08 |  | 60 | 48 |  | 0.84 | 5.04
13 | цена поставщика | С2000-СМК исп.01 Адресный магнитоконт. охранный извещатель IP68 (шт) МАТ=399,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 33,42 399,00/1.2/9,85/1.01 |  | 201
14 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабель-каналов: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 0,5 50 / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 103 | 77 |  | 16.29 | 8.15
15 | цена поставщика | Кабель-канал 20х10 (м) МАТ=16,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 50 | 1,34 16,00/1.2/9,85/1.01 |  | 67
16 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля КСВВнг(А)LS 2х0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 100 / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 41 | 27 | 2 | 2.82 | 2.82
17 | цена поставщика | Кабель КСВВнг(А)LS 2х0,5 (м) МАТ=6,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 100 | 0,5 6,00/1.2/9,85/1.01 |  | 50
18 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля ВВГнг LS 3х2,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 0,1 10 / 100 | 50,72 35,34 | 1,78 0,26 | 5 | 4 |  | 3.76 | 0.38
19 | цена поставщика | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 (м) МАТ=58,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 10 | 4,86 58,00/1.2/9,85/1.01 |  | 49
20 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабель-каналов: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 0,1 10 / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 21 | 15 |  | 16.29 | 1.63
21 | цена поставщика | Кабель-канал 25х16 (м) МАТ=22,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 10 | 1,84 22,00/1.2/9,85/1.01 |  | 18
Раздел 2. ПНР
22 | ФЕРп02-01-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пусконаладочные работы (система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=25,52 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 921,7 921,7 |  | 922 | 922 |  | 65 | 65
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 3739 | 1536 | 42 4 |  | 130.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=1,05 (Поз. 2, 4, 6, 8-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21)) | [5 empty] | 3837 | 1536 | 42 4 |  | 130.04
Накладные расходы | [5 empty] | 1196
Сметная прибыль | [5 empty] | 757
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования | [5 empty] | 776 |  |  |  | 26
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 2066
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 446 |  |  |  | 15.04
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 584 |  |  |  | 24
Итого | [5 empty] | 3872 |  |  |  | 65.04
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85" | [5 empty] | 38139 |  |  |  | 65.04
Всего с учетом "надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01" | [5 empty] | 38520 |  |  |  | 65.04
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 1918 |  |  |  | 65
Итого | [5 empty] | 1918 |  |  |  | 65
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=25,52" | [5 empty] | 48947 |  |  |  | 65
Всего с учетом "надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01" | [5 empty] | 49436 |  |  |  | 65
Итого | [5 empty] | 87956 |  |  |  | 130.04
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 2259
Машины и механизмы | [5 empty] | 42
ФОТ | [5 empty] | 1540
Накладные расходы | [5 empty] | 1196
Сметная прибыль | [5 empty] | 757
Итого с договорным понижающим коэффициентом 87 956 * 0,66321039 | [5 empty] | 58333
НДС 20% от 58333 | [5 empty] | 11666.6
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 69999.6 |  |  |  | 130.04
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## №п.п. 1
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
Эрзинский межрайонный следственный отдел
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | монтаж видеодомофонной связи, монтаж видеодомофонной связи
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________80,000 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________55,035 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,944 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,225 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________119,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм10-08-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж приемо-контрольных приборов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 36,71 32,74 |  | 37 | 33 |  | 3.3 | 3.3
2 | цена поставщика | Гранд Магистр 16(П) Приемо-контрольный прибор (шт) МАТ=9268,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 776,33 9268,00/1.2/9,85/1.01 |  | 776
3 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж аккумуляторов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 40,47 19,82 |  | 81 | 40 |  | 2.06 | 4.12
4 | цена поставщика | Аккумулятор 7А/ч 12В (шт) МАТ=845,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 70,78 845,00/1.2/9,85/1.01 |  | 142
5 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж блока питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 199,95 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4 | 10.1 | 10.1
6 | цена поставщика | СКАТ-1200И7 Корпус под АКБ 12 Ач 12В, 5А (шт) МАТ=5902,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 494,38 5902,00/1.2/9,85/1.01 |  | 494
7 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж охранных извещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 5 | 9,96 8,08 |  | 50 | 40 |  | 0.84 | 4.2
8 | цена поставщика | ИО 102-2 Извещатель охраный (шт) МАТ=62,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 3 | 5,19 62,00/1.2/9,85/1.01 |  | 16
9 | цена поставщика | ИО 102-20/А2П(без металлорук)извещатель охраный (шт) МАТ=210,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 17,59 210,00/1.2/9,85/1.01 |  | 35
10 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж коробок (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 42,07 34,12 |  | 294 | 239 |  | 4 | 28
11 | цена поставщика | Коробка КС-4 (шт) МАТ=23,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 1,93 23,00/1.2/9,85/1.01 |  | 14
12 | ФЕРм10-08-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателей разрушения стекла (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 10,15 8,08 |  | 20 | 16 |  | 0.84 | 1.68
13 | цена поставщика | Астра С ИО -329-5 Извещатель звуковой разрушения стекла, дальность 6м (шт) МАТ=670,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 56,12 670,00/1.2/9,85/1.01 |  | 112
14 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателей ИО 409-10 ИК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 9,96 8,08 |  | 40 | 32 |  | 0.84 | 3.36
15 | цена поставщика | Астра 5 А ,ИО 409-10 ИК пассивный, ИК пассивный, дальность 12 м, 90 град. (шт) МАТ=669,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 56,04 669,00/1.2/9,85/1.01 |  | 224
16 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателей ДИП 212-41М (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 10 | 18,91 16,16 |  | 189 | 162 |  | 1.68 | 16.8
17 | цена поставщика | ДИП 212-41М извещатель пожарный (шт) МАТ=444,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 10 | 37,19 444,00/1.2/9,85/1.01 |  | 372
18 | ФЕРм10-04-066-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж светозвуковых оповещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 69,08 53,16 |  | 138 | 106 |  | 6 | 12
19 | цена поставщика | Маяк-12КП Светозвуковой оповещатель (шт) МАТ=378,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 31,66 378,00/1.2/9,85/1.01 |  | 63
20 | ФЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кнопки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 17,4 17,06 |  | 35 | 34 |  | 2 | 4
21 | цена поставщика | Астра-321Т Тревожная кнопка с фиксацией (шт) МАТ=322,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 26,97 322,00/1.2/9,85/1.01 |  | 54
22 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж выключателей автоматических (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 35,98 14,84 | 1.05 | 72 | 30 | 2 | 1.56 | 3.12
23 | цена поставщика | Автомат.выключатель ВА 47-63 1Р 10А (шт) МАТ=136,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 11,39 136,00/1.2/9,85/1.01 |  | 23
24 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж боксов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 65,16 23,51 | 38,65 3,97 | 65 | 24 | 39 4 | 2.37 | 2.37
25 | цена поставщика | Бокс КМП 1/4 (шт) МАТ=130,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 10,89 130,00/1.2/9,85/1.01 |  | 11
26 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля ВВГнг LS 3х2,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 0,1 10 / 100 | 50,72 35,34 | 1,78 0,26 | 5 | 4 |  | 3.76 | 0.38
27 | цена поставщика | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 (м) МАТ=58,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 10 | 4,86 58,00/1.2/9,85/1.01 |  | 49
28 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабель-каналов: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 0,2 20 / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 41 | 31 |  | 16.29 | 3.26
29 | цена поставщика | Кабель-канал 20х10 (м) МАТ=16,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 20 | 1,34 16,00/1.2/9,85/1.01 |  | 27
30 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля КСВВнг(А)LS 2х0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 100 / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 41 | 27 | 2 | 2.82 | 2.82
31 | цена поставщика | Кабель КСВВнг(А)LS 2х0,5 (м) МАТ=6,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 100 | 0,5 6,00/1.2/9,85/1.01 |  | 50
32 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля КСВВнг(А)LS 4х0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 100 / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 41 | 27 | 2 | 2.82 | 2.82
33 | цена поставщика | Кабель КСВВнг(А)LS 4х0,5 (м) МАТ=12,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 100 | 1,01 12,00/1.2/9,85/1.01 |  | 101
Раздел 2. ПНР
34 | ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пусконаладочные работы (система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=25,52 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 260,43 260,43 |  | 260 | 260 |  | 17.6 | 17.6
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 4172 | 1217 | 85 8 |  | 119.93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=1,05 (Поз. 2, 4, 6, 8-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33)) | [5 empty] | 4300 | 1217 | 85 8 |  | 119.93
Накладные расходы | [5 empty] | 1063
Сметная прибыль | [5 empty] | 710
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования | [5 empty] | 1195 |  |  |  | 43.44
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 2691
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 655 |  |  |  | 18.89
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 991 |  |  |  | 40
Итого | [5 empty] | 5532 |  |  |  | 102.33
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85" | [5 empty] | 54490 |  |  |  | 102.33
Всего с учетом "надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01" | [5 empty] | 55035 |  |  |  | 102.33
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 541 |  |  |  | 17.6
Итого | [5 empty] | 541 |  |  |  | 17.6
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=25,52" | [5 empty] | 13806 |  |  |  | 17.6
Всего с учетом "надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01" | [5 empty] | 13944 |  |  |  | 17.6
Итого | [5 empty] | 68979 |  |  |  | 119.93
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 2998
Машины и механизмы | [5 empty] | 85
ФОТ | [5 empty] | 1225
Накладные расходы | [5 empty] | 1063
Сметная прибыль | [5 empty] | 710
Итого с договорным понижающим коэффициентом 68 979 * 0,96647772 | [5 empty] | 66667
НДС 20% от 66667 | [5 empty] | 13333.4
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 80000.4 |  |  |  | 119.93
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## №п.п. 2
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
Эрзинский межрайонный следственный отдел
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | монтаж видеодомофонной связи, монтаж видеодомофонной связи
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________160,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,894 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________304,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм10-08-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж комплекта радиоприёмника и радиопередатчиков (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 70,67 62,34 |  | 71 | 62 |  | 6.48 | 6.48
2 | цена поставщика | RR-701R радиоприемник (шт) МАТ=7574,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 634,43 7574,00/1.2/9,85/1.01 |  | 634
3 | цена поставщика | RR-701TS радиопередатчик (шт) МАТ=4032,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 337,74 4032,00/1.2/9,85/1.01 |  | 675
4 | ФЕРм10-08-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж приемо-контрольных приборов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 36,71 32,74 |  | 73 | 65 |  | 3.3 | 6.6
5 | цена поставщика | Гранд Магистр 4 (П) Приемо-контрольный прибор (шт) МАТ=8546,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 715,85 8546,00/1.2/9,85/1.01 |  | 716
6 | цена поставщика | Гранд Магистр 8(П) Приемо-контрольный прибор (шт) МАТ=8672,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 726,41 8672,00/1.2/9,85/1.01 |  | 726
7 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж аккумуляторов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 40,47 19,82 |  | 243 | 119 |  | 2.06 | 12.36
8 | цена поставщика | Аккумулятор 7А/ч 12В (шт) МАТ=845,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 70,78 845,00/1.2/9,85/1.01 |  | 425
9 | ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 9,36 8,08 |  | 66 | 57 |  | 0.84 | 5.88
10 | цена поставщика | ИПР 513-10 извещатель пожарный ручной (шт) МАТ=240,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 20,1 240,00/1.2/9,85/1.01 |  | 141
11 | ФЕРм10-04-066-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж табло "ВЫХОД" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 69,08 53,16 |  | 484 | 372 |  | 6 | 42
12 | цена поставщика | Молния-12В "ВЫХОД" световое табло (шт) МАТ=210,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 17,59 210,00/1.2/9,85/1.01 |  | 123
13 | ФЕРм10-04-066-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж светозвуковых оповещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 69,08 53,16 |  | 484 | 372 |  | 6 | 42
14 | цена поставщика | Маяк-12К Светозвуковой оповещатель уличный (шт) МАТ=480,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 40,21 480,00/1.2/9,85/1.01 |  | 40
15 | цена поставщика | Маяк-12КП Светозвуковой оповещатель (шт) МАТ=378,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 31,66 378,00/1.2/9,85/1.01 |  | 190
16 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж блока питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 199,95 112,01 | 39,6 4,43 | 800 | 448 | 158 18 | 10.1 | 40.4
17 | цена поставщика | СКАТ-1200Б 12В,1,3А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач (шт) МАТ=1964,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 164,51 1964,00/1.2/9,85/1.01 |  | 658
18 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж коробок коммутационных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 12 | 42,07 34,12 |  | 505 | 409 |  | 4 | 48
19 | цена поставщика | Коробка коммутационная УК 2П (шт) МАТ=23,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 12 | 1,93 23,00/1.2/9,85/1.01 |  | 23
20 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабель-каналов: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 0,7 70 / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 145 | 108 |  | 16.29 | 11.4
21 | цена поставщика | Кабель-канал 25х16 (м) МАТ=22,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 70 | 1,84 22,00/1.2/9,85/1.01 |  | 129
22 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля КСВВнг(А)LS 2х0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 3 300 / 100 | 55,26 42,21 | 1,78 0,26 | 166 | 127 | 5 1 | 4.49 | 13.47
23 | цена поставщика | Кабель КСВВнг(А)LS 2х0,5 (м) МАТ=6,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 300 | 0,5 6,00/1.2/9,85/1.01 |  | 150
24 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля КСВВнг(А)LS 4х0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 200 / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 82 | 53 | 4 1 | 2.82 | 5.64
25 | цена поставщика | Кабель КСВВнг(А)LS 4х0,5 (м) МАТ=12,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 200 | 1,01 12,00/1.2/9,85/1.01 |  | 202
26 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля ВВГнг LS 3х2,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 0,2 20 / 100 | 50,72 35,34 | 1,78 0,26 | 10 | 7 |  | 3.76 | 0.75
27 | цена поставщика | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 (м) МАТ=58,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 20 | 4,86 58,00/1.2/9,85/1.01 |  | 97
28 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 3 300 / 100 | 156,33 139,54 |  | 469 | 419 |  | 15.2 | 45.6
29 | цена поставщика | Гофра d20 (м) МАТ=9,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 300 | 0,75 9,00/1.2/9,85/1.01 |  | 225
30 | ФЕРм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателя пламени (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 9,36 8,08 |  | 37 | 32 |  | 0.84 | 3.36
31 | цена поставщика | Пульсар 1-01Н извещатель пламени (шт) МАТ=5002,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 418,99 5002,00/1.2/9,85/1.01 |  | 1676
32 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж выключателей автоматических (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 35,98 14,84 | 1.05 | 144 | 59 | 4 | 1.56 | 6.24
33 | цена поставщика | Автомат.выключатель ВА 47-63 1Р 10А (шт) МАТ=136,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 11,39 136,00/1.2/9,85/1.01 |  | 23
34 | цена поставщика | Автомат.выключатель ВА 47-63 1Р 16А (шт) МАТ=130,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 10,89 130,00/1.2/9,85/1.01 |  | 22
35 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж боксов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 6 | 65,16 23,51 | 38,65 3,97 | 391 | 141 | 232 24 | 2.37 | 14.22
36 | цена поставщика | Бокс КМП 1/2 (шт) МАТ=102,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 8,54 102,00/1.2/9,85/1.01 |  | 17
37 | цена поставщика | Бокс КМП 1/4 (шт) МАТ=130,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 10,89 130,00/1.2/9,85/1.01 |  | 44
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 11106 | 2850 | 403 44 |  | 304.4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=1,05 (Поз. 2-3, 5-6, 8, 10, 12, 14-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 36-37)) | [5 empty] | 11453 | 2850 | 403 44 |  | 304.4
Накладные расходы | [5 empty] | 2750
Сметная прибыль | [5 empty] | 1846
Итоги по смете:
Монтаж оборудования | [5 empty] | 2029 |  |  |  | 62.72
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 7283
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 3397 |  |  |  | 109.68
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 3340 |  |  |  | 132
Итого | [5 empty] | 16049 |  |  |  | 304.4
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85" | [5 empty] | 158083 |  |  |  | 304.4
Всего с учетом "надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01" | [5 empty] | 159664 |  |  |  | 304.4
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 8200
Машины и механизмы | [5 empty] | 403
ФОТ | [5 empty] | 2894
Накладные расходы | [5 empty] | 2750
Сметная прибыль | [5 empty] | 1846
Итого с договорным понижающим коэффициентом 159 664 * 0,835087 | [5 empty] | 133333
НДС 20% от 133333 | [5 empty] | 26666.6
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 159999.6 |  |  |  | 304.4
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)