## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
Эрзинский межрайонный следственный отдел
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | монтаж видеодомофонной связи, монтаж видеодомофонной связи
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________80000,4 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________55035 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13944 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1225 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________119,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм10-08-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж приемо-контрольных приборов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (28 руб.): 84% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 36,71 32,74 |  | 37 | 33 |  | 3.3 | 3.3
2 | цена поставщика | Гранд Магистр 16(П) Приемо-контрольный прибор (шт) МАТ=9268,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 776,33 9268,00/1.2/9,85/1.01 |  | 776
3 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж аккумуляторов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (40 руб.): 100% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 40,47 19,82 |  | 81 | 40 |  | 2.06 | 4.12
4 | цена поставщика | Аккумулятор 7А/ч 12В (шт) МАТ=845,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 70,78 845,00/1.2/9,85/1.01 |  | 142
5 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж блока питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (97 руб.): 84% от ФОТ СП (70 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 199,95 112,01 | 39,6 4,43 | 200 | 112 | 40 4 | 10.1 | 10.1
6 | цена поставщика | СКАТ-1200И7 Корпус под АКБ 12 Ач 12В, 5А (шт) МАТ=5902,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 494,38 5902,00/1.2/9,85/1.01 |  | 494
7 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж охранных извещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (34 руб.): 84% от ФОТ СП (24 руб.): 60% от ФОТ | 5 | 9,96 8,08 |  | 50 | 40 |  | 0.84 | 4.2
8 | цена поставщика | ИО 102-2 Извещатель охраный (шт) МАТ=62,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 3 | 5,19 62,00/1.2/9,85/1.01 |  | 16
9 | цена поставщика | ИО 102-20/А2П(без металлорук)извещатель охраный (шт) МАТ=210,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 17,59 210,00/1.2/9,85/1.01 |  | 35
10 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж коробок (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (232 руб.): 97% от ФОТ СП (155 руб.): 65% от ФОТ | 7 | 42,07 34,12 |  | 294 | 239 |  | 4 | 28
11 | цена поставщика | Коробка КС-4 (шт) МАТ=23,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 7 | 1,93 23,00/1.2/9,85/1.01 |  | 14
12 | ФЕРм10-08-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателей разрушения стекла (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (13 руб.): 84% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 10,15 8,08 |  | 20 | 16 |  | 0.84 | 1.68
13 | цена поставщика | Астра С ИО -329-5 Извещатель звуковой разрушения стекла, дальность 6м (шт) МАТ=670,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 56,12 670,00/1.2/9,85/1.01 |  | 112
14 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателей ИО 409-10 ИК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (27 руб.): 84% от ФОТ СП (19 руб.): 60% от ФОТ | 4 | 9,96 8,08 |  | 40 | 32 |  | 0.84 | 3.36
15 | цена поставщика | Астра 5 А ,ИО 409-10 ИК пассивный, ИК пассивный, дальность 12 м, 90 град. (шт) МАТ=669,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 4 | 56,04 669,00/1.2/9,85/1.01 |  | 224
16 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж извещателей ДИП 212-41М (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (136 руб.): 84% от ФОТ СП (97 руб.): 60% от ФОТ | 10 | 18,91 16,16 |  | 189 | 162 |  | 1.68 | 16.8
17 | цена поставщика | ДИП 212-41М извещатель пожарный (шт) МАТ=444,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 10 | 37,19 444,00/1.2/9,85/1.01 |  | 372
18 | ФЕРм10-04-066-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж светозвуковых оповещателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (103 руб.): 97% от ФОТ СП (69 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 69,08 53,16 |  | 138 | 106 |  | 6 | 12
19 | цена поставщика | Маяк-12КП Светозвуковой оповещатель (шт) МАТ=378,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 31,66 378,00/1.2/9,85/1.01 |  | 63
20 | ФЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кнопки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (29 руб.): 84% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 17,4 17,06 |  | 35 | 34 |  | 2 | 4
21 | цена поставщика | Астра-321Т Тревожная кнопка с фиксацией (шт) МАТ=322,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 26,97 322,00/1.2/9,85/1.01 |  | 54
22 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж выключателей автоматических (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (30 руб.): 100% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 35,98 14,84 | 1.05 | 72 | 30 | 2 | 1.56 | 3.12
23 | цена поставщика | Автомат.выключатель ВА 47-63 1Р 10А (шт) МАТ=136,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 2 | 11,39 136,00/1.2/9,85/1.01 |  | 23
24 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж боксов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (28 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 65,16 23,51 | 38,65 3,97 | 65 | 24 | 39 4 | 2.37 | 2.37
25 | цена поставщика | Бокс КМП 1/4 (шт) МАТ=130,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 1 | 10,89 130,00/1.2/9,85/1.01 |  | 11
26 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля ВВГнг LS 3х2,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (4 руб.): 100% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 10 / 100 | 50,72 35,34 | 1,78 0,26 | 5 | 4 |  | 3.76 | 0.38
27 | цена поставщика | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 (м) МАТ=58,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 10 | 4,86 58,00/1.2/9,85/1.01 |  | 49
28 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабель-каналов: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (31 руб.): 100% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 20 / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 41 | 31 |  | 16.29 | 3.26
29 | цена поставщика | Кабель-канал 20х10 (м) МАТ=16,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 20 | 1,34 16,00/1.2/9,85/1.01 |  | 27
30 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля КСВВнг(А)LS 2х0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (27 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 100 / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 41 | 27 | 2 | 2.82 | 2.82
31 | цена поставщика | Кабель КСВВнг(А)LS 2х0,5 (м) МАТ=6,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 100 | 0,5 6,00/1.2/9,85/1.01 |  | 50
32 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж кабеля КСВВнг(А)LS 4х0,5 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (27 руб.): 100% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 100 / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 41 | 27 | 2 | 2.82 | 2.82
33 | цена поставщика | Кабель КСВВнг(А)LS 4х0,5 (м) МАТ=12,00/1.2/9,85/1.01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 | 100 | 1,01 12,00/1.2/9,85/1.01 |  | 101
Раздел 2. ПНР
34 | ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пусконаладочные работы (система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=25,52 надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01 НР (177 руб.): 68% от ФОТ СП (104 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 260,43 260,43 |  | 260 | 260 |  | 17.6 | 17.6
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 4172 | 1217 | 85 8 |  | 119.93
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 4300 | 1217 | 85 8 |  | 119.93
В том числе, справочно:
Транспортные и заготовительно-складские расходы МАТ=1,05 (Поз. 2, 4, 6, 8-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33) | [5 empty] | 128
Накладные расходы | [5 empty] | 1063
Сметная прибыль | [5 empty] | 710
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования | [5 empty] | 1195 |  |  |  | 43.44
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 2691
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 655 |  |  |  | 18.89
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [5 empty] | 991 |  |  |  | 40
Итого | [5 empty] | 5532 |  |  |  | 102.33
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=9,85" | [5 empty] | 54490 |  |  |  | 102.33
Всего с учетом "надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01" | [5 empty] | 55035 |  |  |  | 102.33
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 541 |  |  |  | 17.6
Итого | [5 empty] | 541 |  |  |  | 17.6
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Письмо Минстроя России от 31 декабря 2019 г. № 51579-ДВ/09) СМР=25,52" | [5 empty] | 13806 |  |  |  | 17.6
Всего с учетом "надбавка на районы приравненные к крайнему северу СМР=1,01" | [5 empty] | 13944 |  |  |  | 17.6
Итого | [5 empty] | 68979 |  |  |  | 119.93
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 2998
Машины и механизмы | [5 empty] | 85
ФОТ | [5 empty] | 1225
Накладные расходы | [5 empty] | 1063
Сметная прибыль | [5 empty] | 710
Итого с договорным понижающим коэффициентом 68 979 * 0,96647772 | [5 empty] | 66667
НДС 20% от 66667 | [5 empty] | 13333.4
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 80000.4 |  |  |  | 119.93
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)