[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ГЭСН-2001-12 Кровли.
Обоснование: 12-01-009-01
Полное имя: Устройство желобов: настенных
Единица измерения: 100 м
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	0,00

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0,00

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	84,75

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	3,19

	Средний разряд рабочих
	
	3


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Гвозди проволочные оцинкованныедля асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	0,0114
	т
	0,00

	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	0,0025
	т
	0,00

	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	4,45
	м3
	0,00

	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг
	0,1
	т
	0,00

	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	0,067
	т
	0,00

	Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,7 мм
	0,81
	т
	0,00

	Толь с крупнозернистой посыпкой, марки ТВК-350
	20,1
	м2
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т
	1,08
	маш.-ч
	0,00

	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	1,34
	маш.-ч
	0,00

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	0,77
	маш.-ч
	0,00


	Состав работ

	Наименование

	01.Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с

	02.Установка костылей для настенных желобов (норма 1).

	03.Заготовка и установка желобов с креплением (нормы 1, 2).

	заготовкой картин (норма 1).


Расход стали на 100мп -0,81тн-810кг

                        На 1 пог. м      8,1кг
Вес  1  м2 ст. 0,7        5,5кг
Расход стали на погметр   8,1/5,5=1,473 м2 
с учетом нормативного технологического отхода  (фальцы,обрезка) для простых кровель -29%-(основание : ГЭСН-2001-12 Кровли Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, с устройством настенных желобов)

1,73/1,29= 1,141 м2  или  мах ширина 1,14м 
(!!!в плоском исполнении, желоб имеет различные варианты )
