Масса грунта в ковше экскаватора 
[image: image1.wmf]g

×

=

гр

V

Q


где 
[image: image4.png]


[image: image2.wmf]g



 QUOTE  

 - плотность грунта /ЕНиР с.II/.

В кузов самосвала должно быть загружено от 3 до 8 ковшей с грунтом. Подбор марки самосвала осуществляется на основании этого условия по прил. 7.

Количество ковшей  грунтом, загружаемых в самосвал


[image: image5.wmf]Q

П

n

=


где П – грузоподъёмность самосвала.

Объём грунта в плотном теле, загружаемый в кузов самосвала


[image: image8.png]


[image: image6.wmf]n

V

V

гр

сам

×

=

.



 QUOTE  


Продолжительность цикла работы самосвала в минутах, начиная с погрузки и кончая снова установкой под погрузку:


[image: image9.wmf].

.

.

.

.

60

60

ман

пор

разгр

гр

погр

цикла

t

V

l

t

V

l

t

T

+

×

+

+

×

+

=


где 
[image: image10.wmf].

погр

t

 - время погрузку грунта в самосвал;

          l –дальность перевозки грунта;


[image: image11.wmf].

гр

V

 и 
[image: image12.wmf].

пор

V

[image: image14.png]1 Vaop,



 QUOTE  

 - скорость движения самосвала в гружённом и порожнем состояниях /прил. 8/;


[image: image15.wmf].

60

гр

V

l

×

 и 
[image: image18.png]Eak

ik



[image: image16.wmf].

60

пор

V

l

×



 QUOTE  

 - время самосвала в пути соответственно в гружённом и порожнем состоянии;


[image: image19.wmf].

разгр

t

 -[image: image21.png]


 QUOTE  

 время разгрузки самосвала в отвале, включая необходимые развороты перед установкой, обычно 1…2 мин.;


[image: image22.wmf].

ман

t

 - [image: image24.png]


 QUOTE  

время установки самосвала под погрузку, включая маневрирование, принимается 2…3 мин.

Время загрузки одного самосвала можно рассчитать на основании нормы времени из ЕНиР на погрузку грунта в транспорт.

Расчётное количество самосвалов составит :


[image: image25.wmf].

погр

цикла

Т

Т

N

=


Необходимое количество самосвалов определяется с учётом того, что экскаватор параллельно с погрузкой грунта в транспорт отсыпает часть грунта на бровку котлована для обратной засыпки. Определив в % время работы в транспорт от общего времени работы экскаватора и умножив на расчётное количество самосвалов, можно найти их фактически потребное количество.

По заданию грунт – песок, объёмная масса 
[image: image26.wmf]3

/

6

,

1

м

т

=

g


Принимаем  
[image: image29.png]


[image: image27.wmf]05

,

1

=

нап

к



 QUOTE  

 и 
[image: image32.png]


[image: image30.wmf]13

,

1

.

.

=

разр

перв

к



 QUOTE  

, 
[image: image33.wmf]3

65

,

0

м

V

ковша

=

; 


[image: image34.wmf]3

6

,

0

13

,

1

05

,

1

65

,

0

м

V

гр

=

×

=



[image: image35.wmf]т

Q

96

.

0

6

,

1

6

.

0

=

×

=


При загружении трёх ковшей в кузов самосвала масса грунта составит 0,96 х 3 = 2,88т.; при загружении восьми ковшей – 0,96х8 = 7,68 т.

По прил. 7 принимаем самосвал МАЗ-503А  грузоподъёмностью 8т.


[image: image36.wmf]33

.

8

96

.

0

8

=

=

n

, принимаем 8 ковшей, тогда объём грунта в кузове самосвала составит


[image: image37.wmf]3

.

8

,

4

6

.

0

8

м

V

сам

=

×

=


Для определения времени цикла находим 
[image: image38.wmf]мин

t

разгр

1

.

=

, 
[image: image39.wmf]мин

t

ман

2

.

=

, l = 6,5 км. /по заданию/,
[image: image40.wmf]ч

км

V

гр

/

25

.

=

; 
[image: image41.wmf]ч

км

V

пор

/

30

.

=

.

Исходя из нормы времени на погрузку 100 м3 грунта, определяем время загрузки одного самосвала:

100 м3 погружается в транспорт за 1,5 маш.-ч или 90 мин,

4,84 м3 погружается в транспорт за 1,5 маш.-ч или Х мин,


[image: image42.wmf]мин

x

32

,

4

100

90

8

,

4

=

×

=

.

Продолжительность цикла самосвала:


[image: image43.wmf]мин

T

цикла

92

.

35

2

13

1

6

.

15

32

.

4

2

30

5

,

6

60

1

25

5

,

6

60

32

,

4

=

+

+

+

+

=

+

×

+

+

×

+

=


[image: image45.png]


 QUOTE  

Расчётное количество самосвалов:


[image: image46.wmf]самосвалов

Т

Т

N

погр

цикла

8

32

,

4

92

.

35

.

=

=

=

.

_1290605198.unknown

_1290605816.unknown

_1362159997.unknown

_1362160139.unknown

_1362160187.unknown

_1362160310.unknown

_1362161178.unknown

_1362160145.unknown

_1362160040.unknown

_1362159428.unknown

_1362159605.unknown

_1290606626.unknown

_1362159412.unknown

_1290606603.unknown

_1290605345.unknown

_1290605604.unknown

_1290605698.unknown

_1290605383.unknown

_1290605260.unknown

_1290605311.unknown

_1290605239.unknown

_1290604992.unknown

_1290605127.unknown

_1290605193.unknown

_1290605043.unknown

_1290603295.unknown

_1290604955.unknown

_1290603274.unknown

