Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.08

                                                              Форма № 4
 
СОГЛАСОВАНО:
Смета на сумму_____________________ руб.

________________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.	УТВЕРЖДАЮ:
Смета на сумму_____________________ руб.

______________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.
	
        __________________________________________________________________
                      (наименование стройки)
 
                    ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
                       (локальная смета)

      на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
      ___________________________________________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
      ___________________________________________________________________
 
     Основание: ведомость объемов работ
      ___________________________________________________________________
 
     Сметная стоимость:     367.272
      ___________________________________________________________________
 
     Средства на оплату труда:      86.321 тыс.руб.
      ___________________________________________________________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах на 1 кв. 2010 г. с переходом в уровень цен 2 кв. 2010 года.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         1 ЗАМЕНА 18 СТОЯКОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

     1 ТЕРр65-1-1      Разборка трубопроводов из        100 м         3.360000    372.19      1251   3657.44     12289
         (=117)        водогазопроводных труб
                       диаметром до: 32 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     133.930000                         88.04  11791.20
                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.400000                        102.68     41.07
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       12.751200                          2.92     37.23
                       резки
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.386400                        153.75     59.41
            101-0324   Кислород технический             м3            9.206400                         28.32    260.73
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            1.444800                         96.91    140.02
                       технический
            999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.739200                                        
                       возвратных материалов
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                   826                8756
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                   558                5916
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 ТЕР16-04002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         3.300000   3203.03     10570  23136.06     76349
         (= 35)        водоснабжения из
                       полипропиленовых труб  наружным 
                       диаметром:  25 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     652.810000                        104.82  68427.54
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       39.930000                          1.29     51.46
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.142263                        506.63     72.07
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.237105                        501.78    118.97
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.043262                        448.56    467.97
                       грузоподъемностью до 5 т
              081600   Агрегаты для сварки              маш.-ч       38.505852                        175.45   6755.85
                       полиэтиленовых труб
            101-0137   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.001947                      48380.89     94.20
                       (в обоймах) 3х58.5 мм
            101-1680   Патроны для                      1000 шт.      0.227700                       1417.79    322.83
                       строительно-монтажного пистолета
            101-0329   Клей 88-са                       кг            0.660000                         93.14     61.47
            411-0001   Вода                             м3            2.442000                         11.09     27.08
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.008250                         11.74      0.10
                       хлорная марки а
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                  8043               78751
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                  4966               48620
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3 103-3012-33     Трубы полипропиленовые           м           306.570000     10.24      3139     40.37     12376
         (= 35)        диаметром 25 мм толщиной стенки 
                       4,2 мм (код вв 10010)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 300-1371-1      Заглушки коллектра НР Ду 20      шт.          10.000000      9.07        91     41.73       417
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 103-5056-111    Коллектор с шаровыми кранами НР  шт.          60.000000    176.95     10617    405.51     24331
         (= 35)        Ду 20х15 - 2 выхода (Никель)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 103-3074-МР     Муфта РРРС разъемная диаметром   шт           50.000000     14.29       715     95.75      4788
         (= 35)        25-3/4 н (ПП тип 3) (американка)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 103-1111-МР     Муфта РРРС разъемная диаметром   шт           20.000000     14.29       286    133.75      2675
         (= 35)        25-1" н (ПП тип 3) (американка)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 113-0473        Метиленхлорид                    кг            0.830000    118.57        98     31.66        26
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 103-3074-33     Муфта комбинированная диаметром  шт           60.000000     14.29       857     42.41      2545
         (= 35)        25-3/4в
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 103-3110-33     Угольник комбинированный         шт            8.000000     11.43        91     36.97       296
         (= 35)        диаметром 20-1/2 н
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 103-3122-33     Угольник диаметром 25 мм   90    шт           50.000000      2.02       101      6.36       318
         (= 35)        град.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 103-3037-33     Муфта диаметром 25 мм            шт           30.000000      1.67        50      4.49       135
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 103-3112-33     Угольник комбинированный         шт           10.000000     18.46       185     40.08       401
         (= 35)        диаметром 25-1/2 н
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 103-3187-33     Тройник комбинированный          шт           18.000000     20.25       365     70.09      1262
         (= 35)        диаметром 25-1/2н
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 103-3157-33     Тройник переходной  диаметром    шт            8.000000      3.21        26      9.49        76
         (= 35)        25-20-25 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 300-4026-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.          28.000000     53.69      1503     93.70      2624
         (= 35)        15 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           41.250000      7.87       325     45.79      1889
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 330/2*0.25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 ТЕР16-04002-1   Прокладка трубопроводов          100 м         0.060000   4501.02       270  30150.00      1809
         (= 35)        водоснабжения из
                       полипропиленовых труб н типа
                       наружным диаметром:  20 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.090000                        104.82   1581.73
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.180000                          0.79      0.93
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002587                        506.63      1.31
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.004311                        501.78      2.16
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.018968                        448.56      8.51
                       грузоподъемностью до 5 т
              081600   Агрегаты для сварки              маш.-ч        1.150175                        175.45    201.80
                       полиэтиленовых труб
            101-0137   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.000051                      48380.89      2.47
                       (в обоймах) 3х58.5 мм
            101-1680   Патроны для                      1000 шт.      0.006000                       1417.79      8.51
                       строительно-монтажного пистолета
            101-0329   Клей 88-са                       кг            0.015000                         93.14      1.40
            411-0001   Вода                             м3            0.028200                         11.09      0.31
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000096                         11.74      0.00
                       хлорная марки а
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   191                1820
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                   118                1124
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 103-3011-33     Трубы полипропиленовые           м             5.394000      6.67        36     26.01       140
         (= 35)        диаметром  20 м толщиной стенки 
                       3,4 мм (код вв 10008)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20 300-4026-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.           8.000000     53.69       430     93.70       750
         (= 35)        15 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            1.000000      7.87         8     45.79        46
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 8/2*0.25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 113-0473        Метиленхлорид                    кг            0.015000    118.57         2     31.66          
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.         145542          81801       7726        802
                                                                                             --------   --------
                                                                                                   93         41
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.         145542          81801       7726
       накладные расходы                                руб.          89327
       сметная прибыль                                  руб.          55660
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               843
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                         81894
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.         290529
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.         290529
 ======================================================================================================================
                          2 ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКОВ

    23 ТЕРр65-1-3      Разборка трубопроводов из        100 м         0.030000    812.09        24   8033.33       241
         (=117)        водогазопроводных труб
                       диаметром до: 100 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.640000                         88.04    232.43
                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         95.00      0.95
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.224250                          2.92      0.65
                       резки
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.008970                        153.75      1.38
            101-0324   Кислород технический             м3            0.162000                         28.32      4.59
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.025500                         96.91      2.47
                       технический
            999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.012900                                        
                       возвратных материалов
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                    16                 172
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                    11                 117
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24 ТЕР16-04002-6   Прокладка трубопроводов          100 м         0.030000   3814.42       114  22733.33       682
         (= 35)        водоснабжения из
                       полипропиленовых труб  наружным 
                       диаметром:  63 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.610000                        100.65    564.65
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.590000                          1.19      0.70
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002156                        506.63      1.09
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.003018                        501.78      1.51
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.014657                        448.56      6.57
                       грузоподъемностью до 5 т
              081600   Агрегаты для сварки              маш.-ч        0.575087                        175.45    100.90
                       полиэтиленовых труб
            101-0137   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.000022                      48380.89      1.06
                       (в обоймах) 3х58.5 мм
            101-1680   Патроны для                      1000 шт.      0.002550                       1417.79      3.62
                       строительно-монтажного пистолета
            101-0329   Клей 88-са                       кг            0.012900                         93.14      1.20
            411-0001   Вода                             м3            0.140100                         11.09      1.55
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000468                         11.74      0.01
                       хлорная марки а
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                    70                 651
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                    43                 402
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25 103-3016-33     Трубы полипропиленовые           м             2.838000     86.94       247    253.89       721
         (= 35)        диаметром 63 ммтолщиной стенки
                       10,5 мм (код вв 10018)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26 103-3093-33     Муфта комбинированная диаметром  шт            1.000000     15.36        15     52.81        53
         (= 35)        25-1/2н
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            2.271429      7.87        18     45.79       104
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 3/1.4*1.06
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28 113-0473        Метиленхлорид                    кг            0.015600    118.57         2     31.66          
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29 103-3170-ТП     ТройникРРRС переходной           шт            1.000000     37.54        38    107.00       107
         (= 35)        диаметром  63-25 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30 103-3103-33     Муфта комбинированная диаметром  шт            3.000000    153.64       461    624.13      1872
         (= 35)        63-2"
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31 103-3146-33     Тройник диаметром 63 мм          шт            2.000000     32.40        65     81.15       162
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32 103-3126-33     Угольник диаметром 63 мм    90   шт            3.000000     25.61        77     68.89       207
         (= 35)        град.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33 103-3083-111    Муфта РРRС разъемная Н (ПП тип   шт            2.000000    137.24       274    631.29      1263
         (= 35)        3) 63*2 РЕЗЪБА НАРУЖНЯЯ
                       (АМЕРИКАНКА)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34 103-3083-112    Муфта РРRС разъемная Н (ПП тип   шт            1.000000    134.21       134    617.39       617
         (= 35)        3) 63*2 РЕЗЪБА ВНУТРЕННЯЯ
                       (АМЕРИКАНКА)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35 ТЕРр65-5-2      Смена арматуры: кранов шаровых   100 шт.       0.200000   1211.38       242  10205.00      2041
         (=118)        диаметром до 32 мм (прим.)
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      20.600000                         96.09   1979.45
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                          0.00          
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.024000                        448.56     10.77
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000500                      36100.84     18.05
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.244000                         99.44     24.26
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000240                      35220.34      8.45
            999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.022000                                        
                       возвратных материалов
                       Накладные расходы - 1.0300       руб.                                   221                2038
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                   129                1187
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    36 300-4028-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.          20.000000     91.05      1821    178.61      3572
         (=118)        25 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    37 ТЕРр62-32-2     Окраска масляными составами      100 м2        0.234000    889.61       208   7222.22      1690
         (=114)        ранее окрашенных поверхностей
                       стальных и чугунных труб:
                       стальных за 2 раза
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      18.860000                         85.61   1614.60
                 1.1   Средний разряд работы 2.4                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                        
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.002340                        448.56      1.05
                       грузоподъемностью до 5 т
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.002106                      35220.34     74.17
            101-1757   Ветошь                           кг            0.023400                          6.89      0.16
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                   140                1292
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                    88                 808
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38 101-0482        Краска нп-2м готовая к           т             0.003767  36968.26       139  75978.48       286
         (=114)        применению
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    39 Е311-146-1      Погрузка мусор строительный с    т             0.752100     33.00        25    216.73       163
         (= 86)        погрузкой вручную
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.440000                         77.25     33.99
                 1.1   Средний разряд работы 1.2                                                                      
              400051   Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        0.218109                        590.31    128.75
                       грузоподъемностью до 7 т
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40 EC310-3010-1    Перевозка до 10км                т             0.752100     11.75         9     58.50        44
         (= 51)        автомобилем-самосвалом
                       грузоподъемностью 13т, класс
                       груза: 1
          310-3010-1   Перевозка до 10 км               т             0.752100                         58.76     44.19
                       автомобилями-самосвалами
                       грузоподъем.13 т, кл.груза:1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.          13825           4425        297         49
                                                                                             --------   --------
                                                                                                    2          1
 
       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 руб.           2183           1649        174
       накладные расходы                                руб.           1292
       сметная прибыль                                  руб.            808
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                19
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          1649
       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   руб.           4283
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.          11642           2776        123
       накладные расходы                                руб.           2861
       сметная прибыль                                  руб.           1706
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                31
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          2778
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.          16209
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.          20492
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               руб.                                 34929              159367
       индекс к прямым затратам                                                                       4.5626
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  руб.                                  8199               86226
          индекс к основной зарплате                                                                 10.5166
        - эксплуатация машин и механизмов               руб.                                  4202                8023
          индекс к эксплуатации машин                                                                 1.9093
        -з/п машинистов                                 руб.                                   553                  95
         индекс к зарплате машинистов                                                                 0.1718
        - материалы                                     руб.                                 22528               65118
          индекс к  материалам                                                                        2.8905
 
       Накладные расходы                                руб.                                  9507    9.8328     93480
       Сметная прибыль                                  руб.                                  5913    9.8383     58174
       Всего :                                          руб.                                 50349    6.1773    311021
 
       ВСЕГО:                                                                                                   311021
 
       Изменение норм накладных расходов (к=0.94)                      -0.0600                                   -5609
       [3_2_13]
 
       ИТОГО:                                                                                                   305412
 
       Зимние удорожания                                                0.0060                                    1832
       [6_5_15]
       ИТОГО:                                                                                                   307244
 
       Резерв на непредвиденные расходы                                 0.0100                                    3072
       [7_6_15]
       ИТОГО:                                                                                                   310316
 
       НДС к СМР                                                        0.1800                                   55857
       [8_7_15]
       ИТОГО:                                                                                                   366173
 
       Коэффициент-дефлятор на 2 кв. 2010 г. к=1,003                    0.0030                                    1099
       [9_8_15]
 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                          367272
 
 К ОПЛАТЕ :Триста шестьдесят семь тысяч двести семьдесят два  руб.

       Составил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]