ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Внутренние сети водопровода и канализации	
Составлена в текущих ценах на 03.2018 г. по НБ: "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9".	

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ	В т.ч. зарплата	Трудозатраты	
				Коли-чество	Цена за единицу	Стоимость, руб.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	
	Раздел 1.  ВОДОПРОВОД В1	
	
1.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.35	29 634.24	10 372	8 143	54.243	
		Накладные расходы		128%		10 423			
		Сметная прибыль		83%		6 759			
		Всего с НР и СП				27 554			
	
2.	С507-3358	Труба из полипропилена PN 20 50х8,4 мм	м	35	218.64	7 652			
	
3.	С302-1494	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм	шт.	1	788.07	788			
	
4.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.2	28 048.89	5 610	4 976	33.66	
		Накладные расходы		128%		6 369			
		Сметная прибыль		83%		4 130			
		Всего с НР и СП				16 109			
	
5.	С507-3357	Труба из полипропилена PN 20 40х6,7 мм	м	20	132.20	2 644			
	
6.	С302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.	1	635.47	635			
	
7.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.35	21 107.05	7 387	6 551	44.282	
		Накладные расходы		128%		8 385			
		Сметная прибыль		83%		5 437			
		Всего с НР и СП				21 210			
	
8.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20 32х5,4 мм	м	35	86.44	3 025			
	
9.	С302-1492	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	шт.	1	276.32	276			
	
10.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.02	27 362.57	547	469	3.1568	
		Накладные расходы		128%		600			
		Сметная прибыль		83%		389			
		Всего с НР и СП				1 537			
	
11.	С507-3355	Труба из полипропилена PN 20 25х4,2 мм	м	2	58.47	117			
	
12.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.3	36 635.05	47 626	39 500	264.758	
		Накладные расходы		128%		50 560			
		Сметная прибыль		83%		32 785			
		Всего с НР и СП				130 971			
	
13.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20 20х3,4 мм	м	130	30.51	3 966			
	
14.	С302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	48	138.16	6 632			
	
15.	С301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм ФММ-15	шт.	16	368.22	5 892			
		Объем: (1.6)*10.0							
	
16.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	12.7	1 261.31	16 019	6 539	44.704	
		Накладные расходы		100%		6 539			
		Сметная прибыль		70%		4 577			
		Всего с НР и СП				27 135			
	
17.	С100.	Теплоизоляция для труб Д=40 мм	м	20	72.00	1 440			
	
18.	С101.	Теплоизоляция для труб Д=32 мм	м	35	63.56	2 225			
	
19.	С102.	Теплоизоляция для труб Д=25 мм	м	2	45.26	91			
	
20.	С103.	Теплоизоляция для труб Д=20 мм	м	35	40.71	1 425			
	
21.	С104.	Теплоизоляция для труб Д=50 мм	м	35	102.13	3 575			
	
22.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	16	64.64	1 034	910	6.56	
		Накладные расходы		128%		1 165			
		Сметная прибыль		83%		755			
		Всего с НР и СП				2 954			
	
23.	С106.	Счетчик холодной воды ВСХ-15	шт.	16	689.00	11 024			
	
24.	С107.	Монтажная вставка с резьбой на концах, контргайками, муфтами, сгонами и прокладками L=212 мм	шт.	16	152.00	2 432			
	
25.	Ц08-03-573-04	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина 307х312х50 мм	1 шт.	16	361.00	5 776	5 547	37.92	
		Начисления: Н17= 2	
		Накладные расходы		95%		5 270			
		Сметная прибыль		65%		3 606			
		Всего с НР и СП				14 651			
	
26.	Е16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром до 50 мм	1 кран	16	173.31	2 773	2 322	16.32	
		Накладные расходы		128%		2 972			
		Сметная прибыль		83%		1 927			
		Всего с НР и СП				7 672			
	
27.	С108.	Устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс 01/2 размером 307х312х50 мм	компл.	16	1 432.20	22 915			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				173 898	74 957	505.6038	
	Материалы				87 600			
	Оплата труда рабочих				70 136			
	Эксплуатация машин				16 162			
	в т. ч. оплата труда механизаторов				4 821			
	Накладные расходы		0.799		73 735			
	Сметная прибыль		0.72		43 464			
	ИТОГО				291 097			
	Стоимость НДС на механизмы и материалы		18		18 677			
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				309 774			
	
	Раздел 2.  ВОДОПРОВОД В1 (ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ)	
	
28.	Е22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.003	50 680.09	152	109	0.76596	
		Накладные расходы		130%		142			
		Сметная прибыль		89%		97			
		Всего с НР и СП				391			
	
29.	С507-3668	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3	523.00	1 569			
	
30.	С130.	Втулка под фланец ПНД 110 мм	шт.	1	485.10	485			
	
31.	Е16-07-006-01	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	2	386.43	773	482	3.6	
		Накладные расходы		128%		617			
		Сметная прибыль		83%		400			
		Всего с НР и СП				1 790			
	
32.	Е16-02-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.005	84 215.18	421	52	0.3854	
		Накладные расходы		128%		67			
		Сметная прибыль		83%		43			
		Всего с НР и СП				531			
	
33.	С131.	Фланец стальной свободный	шт.	1	440.68	441			
	
34.	Е16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.05	54 216.39	2 711	340	2.392	
		Накладные расходы		128%		435			
		Сметная прибыль		83%		282			
		Всего с НР и СП				3 428			
	
35.	С129.	Клапан запорный муфтовый 25 мм	шт.	1	279.66	280			
	
36.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	64.64	65	57	0.41	
		Накладные расходы		128%		73			
		Сметная прибыль		83%		47			
		Всего с НР и СП				185			
	
37.	С132.	Счетчик холодной воды ВСХНд-25	шт.	1	6 077.29	6 077			
	
38.	С107.	Монтажная вставка с резьбой на концах, контргайками, муфтами, сгонами и прокладками L=212 мм	шт.	1	152.00	152			
	
39.	С133.	Пробка Ц-25	шт.	1	45.00	45			
	
40.	Е16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	663.94	664	140	0.96	
		Накладные расходы		128%		179			
		Сметная прибыль		83%		116			
		Всего с НР и СП				959			
	
41.	С301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	шт.	1	1 812.20	1 812			
	
42.	Е18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	1	35.84	36	32	0.22	
		Накладные расходы		128%		41			
		Сметная прибыль		83%		27			
		Всего с НР и СП				104			
	
43.	С301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ-100	компл.	1	347.80	348			
	
44.	Е16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	3	747.86	2 244	590	4.41	
		Накладные расходы		128%		755			
		Сметная прибыль		83%		490			
		Всего с НР и СП				3 489			
	
45.	С128.	Задвижка чугунная фланцевая 50 мм	шт.	3	1 576.27	4 729			
	
46.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.2	29 634.24	5 927	4 653	30.996	
		Накладные расходы		128%		5 956			
		Сметная прибыль		83%		3 862			
		Всего с НР и СП				15 745			
	
47.	С507-3358	Труба из полипропилена PN 20 50х8,4	м	20	218.64	4 373			
	
48.	С302-1494	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм	шт.	1	788.07	788			
	
49.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	2.55	1 261.31	3 216	1 313	8.976	
		Накладные расходы		100%		1 313			
		Сметная прибыль		70%		919			
		Всего с НР и СП				5 448			
	
50.	С104.	Теплоизоляция для труб Д=50 мм	м	25	102.13	2 553			
	
51.	С105.	Теплоизоляция для труб Д=100 мм	м	0.5	295.91	148			
	
52.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.1	1 082.76	108	86	0.501	
		Накладные расходы		128%		110			
		Сметная прибыль		83%		71			
		Всего с НР и СП				289			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				40 117	7 854	53.61636	
	Материалы				30 879			
	Оплата труда рабочих				7 322			
	Эксплуатация машин				1 917			
	в т. ч. оплата труда механизаторов				532			
	Накладные расходы		0.799		7 741			
	Сметная прибыль		0.72		4 576			
	ИТОГО				52 435			
	Стоимость НДС на механизмы и материалы		18		5 903			
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				58 338			
	
	Раздел 3.  ПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2	
	
53.	Е16-02-005-02	Прокладка трубопроводов пожарного водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.7	49 770.23	34 839	6 155	42.714	
		Накладные расходы		128%		7 878			
		Сметная прибыль		83%		5 109			
		Всего с НР и СП				47 826			
	
54.	С109.	Клапан пожарный проходной с муфтовым и цапковым присоединительными концами 50 мм	шт.	20	1 061.70	21 234			
	
55.	С110.	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	шт.	24	155.59	3 734			
	
56.	Е46-03-002-11	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм	100 отверстий	0.04	24 056.35	962	612	3.7	
		Накладные расходы		110%		673			
		Сметная прибыль		70%		428			
		Всего с НР и СП				2 064			
	
57.	Е46-03-002-27	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-11	100 отверстий	1.24	962.41	1 193	696	3.9556	
		Накладные расходы		110%		766			
		Сметная прибыль		70%		487			
		Всего с НР и СП				2 446			
	
58.	Е46-03-001-11	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм	100 отверстий	0.2	15 987.26	3 197	1 690	10.22	
		Накладные расходы		110%		1 859			
		Сметная прибыль		70%		1 183			
		Всего с НР и СП				6 239			
	
59.	Е46-03-001-27	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-11	100 отверстий	0.4	785.01	314	177	1.084	
		Накладные расходы		110%		195			
		Сметная прибыль		70%		124			
		Всего с НР и СП				633			
	
60.	Е15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.13	6 988.90	909	690	5.278	
		Накладные расходы		105%		725			
		Сметная прибыль		55%		380			
		Всего с НР и СП				2 013			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				66 382	10 020	66.9516	
	Материалы				55 194			
	Оплата труда рабочих				8 086			
	Эксплуатация машин				3 102			
	в т. ч. оплата труда механизаторов				1 934			
	Накладные расходы		0.799		9 664			
	Сметная прибыль		0.72		5 552			
	ИТОГО				81 598			
	Стоимость НДС на механизмы и материалы		18		10 493			
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				92 091