Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.08

                                                              Форма № 4
 
СОГЛАСОВАНО:
Смета на сумму_____________________ руб.

________________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.	УТВЕРЖДАЮ:
Смета на сумму_____________________ руб.

______________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.
	
        __________________________________________________________________
                      (наименование стройки)
 
                    ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
                       (локальная смета)

      на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
      ___________________________________________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
     капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
      ___________________________________________________________________
 
     Основание: ведомость объемов работ
      ___________________________________________________________________
 
     Сметная стоимость:    1744.793
      ___________________________________________________________________
 
     Средства на оплату труда:     372.418 тыс.руб.
      ___________________________________________________________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах на 4 кв. 2009 г. с переходом в уровень цен 1 кв. 2010 года.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 26 СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ

     1 ТЕРр65-14-1     Разборка трубопроводов из        100 м        10.760000    370.79      3990   3903.62     42003
         (=117)        водогазопроводных труб в
                       зданиях и сооружениях: на
                       резьбе диаметром до 32 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     467.740000                         89.80  42003.05
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                  2953               31082
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                  1995               21002
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2 ТЕР16-04002-2   Прокладка трубопроводов          100 м         9.520000   3203.03     30493  23040.86    219349
         (= 35)        водоснабжения из напорных
                       полипропиленовых труб низкого
                       давления среднего типа наружным 
                       диаметром: 25 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.    1883.250000                        104.13 196102.82
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч      115.190000                          1.28    147.47
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.410407                        501.86    205.97
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.684012                        500.89    342.61
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        3.009653                        448.56   1350.01
                       грузоподъемностью до 5 т
              081600   Агрегаты для сварки              маш.-ч      111.083549                        179.04  19888.40
                       полиэтиленовых труб
            101-0137   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.005617                      48380.89    271.76
                       (в обоймах) 3х58.5 мм
            101-1680   Патроны для                      1000 шт.      0.656880                       1417.79    931.32
                       строительно-монтажного пистолета
            101-0329   Клей 88-са                       кг            1.904000                         93.14    177.34
            411-0001   Вода                             м3            7.044800                         11.09     78.13
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.023800                         11.73      0.28
                       хлорная марки а
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                 23205              225688
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                 14326              139338
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3 103-3026-33     Трубы полипропиленовые           м           884.408000     25.61     22650     73.59     65084
         (= 35)        армированные диаметром  25 м
                       толщиной стенки 4,2 мм
                       V = 92.9*9.52
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4 103-3037-33     Муфта диаметром 25 мм            шт           55.000000      1.67        92      4.48       246
         (= 35)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5 103-3132-33     Угольник диаметром 25 мм    45   шт           52.000000      2.26       118      7.18       373
         (= 35)        град.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     6 103-3122-33     Угольник диаметром 25 мм   90    шт          806.000000      2.02      1628      6.35      5118
         (= 35)        град.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     7 103-3157-33     Тройник переходной  диаметром    шт          520.000000      3.21      1669      9.48      4930
         (= 35)        25-20-25 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     8 103-3074-МР     Муфта РРРС разъемная диаметром   шт          572.000000     14.29      8174     95.75     54769
         (= 35)        25-3/4 н (ПП тип 3) (американка)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     9 103-3178-33     Тройник комбинированный          шт           52.000000     21.79      1133     52.92      2752
         (= 35)        диаметром 25-3/4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг          238.000000      7.87      1873     45.79     10898
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 952/1*0.25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11 113-0473        Метиленхлорид                    кг            2.380000    118.57       282     31.66        75
         (= 35)        V = 0.25*9.52
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    12 ТЕР16-04002-1   Прокладка трубопроводов          100 м         1.240000   4501.02      5581  30031.45     37239
         (= 35)        водоснабжения из напорных
                       полипропиленовых труб низкого
                       давления среднего типа наружным 
                       диаметром:  20 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     311.860000                        104.13  32473.98
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       24.300000                          0.79     19.21
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.053456                        501.86     26.83
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.089094                        500.89     44.63
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.392014                        448.56    175.84
                       грузоподъемностью до 5 т
              081600   Агрегаты для сварки              маш.-ч       23.770279                        179.04   4255.83
                       полиэтиленовых труб
            101-0137   Дюбели с калиброванной головкой  т             0.001054                      48380.89     50.99
                       (в обоймах) 3х58.5 мм
            101-1680   Патроны для                      1000 шт.      0.124000                       1417.79    175.81
                       строительно-монтажного пистолета
            101-0329   Клей 88-са                       кг            0.310000                         93.14     28.87
            411-0001   Вода                             м3            0.582800                         11.09      6.46
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.001984                         11.73      0.02
                       хлорная марки а
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                  3926               37367
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                  2424               23070
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13 103-3025-33     Трубы полипропиленовые           м           111.480000     17.27      1925     49.70      5541
         (= 35)        армированные диаметром  20 мм
                       толщиной стенки 3,4 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    14 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.          52.000000     63.81      3318    125.38      6520
         (= 35)        20 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    15 300-1224-       Крепления для трубопроводов:     кг           31.000000      7.87       244     45.79      1419
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 124/1*0.25
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    16 113-0473        Метиленхлорид                    кг            0.310000    118.57        37     31.66        10
         (= 35)        V = 0.25*1.24
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    17 ТЕРр65-25-1     Смена: воздушных кранов          100 шт.       3.640000    306.73      1116   2563.19      9330
         (=118)        радиаторов
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      97.950000                         89.80   8795.91
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.006552                      36100.84    236.53
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-1669   Очес льняной                     кг            2.220400                         99.44    220.80
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.002184                      35220.34     76.92
                       Накладные расходы - 1.0300       руб.                                   861                9060
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                   502                5278
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    18 300-1307-       Краны воздушные радиаторов       шт.          52.000000      2.31       120     20.18      1049
         (=118)        диаметром 25 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    19 300-1308        Пробки радиаторные               шт.         312.000000     10.17      3173     22.42      6995
         (=118)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.         473700         279376      26290       2761
                                                                                             --------   --------
                                                                                                  166        139
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.         473700         279376      26290
       накладные расходы                                руб.         303197
       сметная прибыль                                  руб.         188688
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                              2900
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                        279542
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.         965585
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.         965585
 ======================================================================================================================
 
                         2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАЗВОДЯЩИХ МАГИСТРАЛЕЙ ОТОПЛЕНИЯ

    20 ТЕРр65-14-4     Разборка трубопроводов из        100 м         0.700000    690.60       483   6900.00      4830
         (=117)        водогазопроводных труб в
                       зданиях и сооружениях: на
                       сварке диаметром до 100 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      52.570000                         89.80   4720.79
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       10.948000                          2.92     31.97
                       резки
            101-0324   Кислород технический             м3            1.897000                         28.32     53.72
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.245000                         96.91     23.74
                       технический
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                   332                3494
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                   224                2361
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21 ТЕР16-02004-4   Прокладка трубопроводов          100 м         0.700000   1350.55       945  12351.43      8646
         (= 35)        отопления и газоснабжения из
                       стальных бесшовных труб
                       диаметром:  100 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      73.800000                        102.63   7574.09
                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.780000                         28.17     50.15
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.100590                        501.86     50.48
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.271593                        500.89    136.04
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       35.126028                          2.92    102.57
                       резки
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.408260                        448.56    631.69
                       грузоподъемностью до 5 т
            411-0001   Вода                             м3            7.693000                         11.09     85.32
            101-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.027510                         11.73      0.32
                       хлорная марки а
            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000350                      31865.43     11.15
                       легированная диаметром 4 мм
            101-0324   Кислород технический             м3            0.469000                         28.32     13.28
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.427000                         96.91     41.38
                       технический
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   835                8768
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                   515                5413
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22 300-1320        Трубопроводы из стальных         м            70.000000    109.27      7649    352.59     24681
         (= 35)        электросварных труб для
                       отопления и водоснабжения
                       наружный диаметр 108 мм,
                       толщина стенки 4 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           16.998333      7.87       134     45.79       778
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 70/6*1.457
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24 ТЕРр65-15-4     Смена отдельных участков         100 м         1.600000   1821.54      2914  15861.25     25378
         (=118)        трубопроводов с заготовкой труб 
                       в построечных условиях
                       диаметром до: 80 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     239.200000                         93.19  22291.05
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.660000                         52.67     87.44
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч       47.656000                         32.06   1527.85
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       21.344000                          2.92     62.32
                       резки
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.828000                        448.56    371.41
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.828000                        153.05    126.73
            101-0807   Проволока сварочная              т             0.001600                      31865.43     50.98
                       легированная диаметром 4 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.009600                      39508.47    379.28
            101-0324   Кислород технический             м3            5.248000                         28.32    148.62
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            4.336000                         96.91    420.20
                       технический
                       Накладные расходы - 1.0300       руб.                                  2199               23049
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                  1281               13427
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25 103-0154        Трубы стальные электросварные    м            85.600000     46.55      3985    179.94     15403
         (=118)        прямошовные со снятой фаской
                       диаметром от 20 до 377 мм из
                       стали марок бст2кп-бст4кп и
                       бст2пс-бст4пс наружный диаметр
                       89 мм толщина стенки 3.5 мм
                       V = 0.8*107
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    26 103-0144        Трубы стальные электросварные    м            85.600000     39.95      3420    154.14     13194
         (=118)        прямошовные со снятой фаской
                       диаметром от 20 до 377 мм из
                       стали марок бст2кп-бст4кп и
                       бст2пс-бст4пс наружный диаметр
                       76 мм толщина стенки 3.5 мм
                       V = 0.8*107
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    27 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           38.853333      7.87       306     45.79      1779
         (=118)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 160/6*1.457
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28 ТЕРр65-15-3     Смена отдельных участков         100 м         1.600000   1415.35      2265  13064.38     20903
         (=118)        трубопроводов с заготовкой труб 
                       в построечных условиях
                       диаметром до: 50 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     204.240000                         93.19  19033.13
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.100000                         52.99     58.29
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч       29.624000                         32.06    949.75
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч       10.304000                          2.92     30.09
                       резки
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.552000                        448.56    247.61
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.552000                        153.05     84.48
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.032000                         99.44      3.18
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000064                      36100.84      2.31
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000032                      35220.34      1.13
            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000640                      31865.43     20.39
                       легированная диаметром 4 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.009600                      39508.47    379.28
            101-0324   Кислород технический             м3            2.016000                         28.32     57.09
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.976000                         96.91     94.58
                       технический
                       Накладные расходы - 1.0300       руб.                                  1875               19664
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                  1092               11455
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29 103-0139        Трубы стальные электросварные    м            85.600000     36.13      3093    113.20      9690
         (=118)        прямошовные со снятой фаской
                       диаметром от 20 до 377 мм из
                       стали марок бст2кп-бст4кп и
                       бст2пс-бст4пс наружный диаметр
                       57 мм толщина стенки 3.5 мм
                       V = 0.8*107
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30 103-0136        Трубы стальные электросварные    м            85.600000     22.36      1914     86.77      7428
         (=118)        прямошовные со снятой фаской
                       диаметром от 20 до 377 мм из
                       стали марок бст2кп-бст4кп и
                       бст2пс-бст4пс наружный диаметр
                       48 мм толщина стенки 3 мм
                       V = 0.8*107
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31 300-1224-       Крепления для трубопроводов:     кг            1.696000      7.87        13     45.79        78
         (=118)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 160/5*0.053
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32 ТЕРр65-15-2     Смена отдельных участков         100 м         0.320000   1039.66       333  10221.88      3271
         (=118)        трубопроводов с заготовкой труб 
                       в построечных условиях
                       диаметром до: 32 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      33.490000                         93.19   3120.93
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.150000                         51.80      7.77
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.685440                         32.06     54.04
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        1.508800                          2.92      4.41
                       резки
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.073600                        448.56     33.01
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.073600                        153.05     11.26
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.016000                         99.44      1.59
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000035                      36100.84      1.26
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000016                      35220.34      0.56
            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000128                      31865.43      4.08
                       легированная диаметром 4 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000608                      39508.47     24.02
            101-0324   Кислород технический             м3            0.211200                         28.32      5.98
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.096000                         96.91      9.30
                       технический
                       Накладные расходы - 1.0300       руб.                                   307                3223
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                   179                1877
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33 103-0016        Трубы стальные сварные           м            34.240000     21.59       739     76.25      2611
         (=118)        водогазопроводные с резьбой
                       черные обыкновенные
                       (неоцинкованные) диаметр
                       условного прохода 32 мм,
                       толщина стенки 3.2 мм
                       V = 0.32*107
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг            0.339200      7.87         3     45.79        16
         (=118)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 32/5*0.053
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35 300-4027-33     Кран шаровой 11б27п, диаметром   шт.         124.000000     63.81      7912    125.38     15547
         (=118)        20 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    36 ТЕРр65-3-13     Снятие: задвижек диаметром до    100 шт.       0.080000    940.60        75   9900.00       792
         (=117)        100 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.770000                         89.80    787.55
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                        121.50      2.43
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.023000                        153.05      3.52
            999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.320000                                        
                       возвратных материалов
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                    56                 585
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                    38                 395
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    37 ТЕР16-05001-3   Установка вентилей, задвижек,    1 шт          8.000000     89.30       714    586.25      4690
         (= 35)        затворов, клапанов обратных,
                       кранов проходных на
                       трубопроводах из стальных труб
                       диаметром:  до 100 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      30.800000                         95.46   2940.17
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.480000                         64.54     30.98
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.229920                        448.56    103.13
                       грузоподъемностью до 5 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        7.242480                         32.06    232.19
                       дуговой (постоянного тока)
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.114960                        501.86     57.69
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.114960                        500.89     57.58
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
            541-0064   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.016000                      13014.21    208.23
                       пмб, толщиной 1 мм, диаметром
                       100 мм
            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.016560                      59558.64    986.29
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 16 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.002640                      39508.47    104.30
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   324                3417
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                   200                2109
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38 300-2019-3ЗД    Затворы дисковый (Россия)        шт            8.000000    311.92      2495   1434.75     11478
         (= 35)        Ручной "чугун",
                       диск-нержавеющая сталь,
                       поворотный, стяжной, Ру-16,
                       t=120, с редуктором ф100
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    39 300-0952-       Фланцы стальные плоские          шт.          16.000000     69.31      1109    218.84      3501
         (= 35)        приварные из стали вст3сп2,
                       вст3сп3; давлением 0.6 мпа (6
                       кгс/см2), диаметром 100 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40 ТЕР16-07003-8   Врезки в действующие внутренние  1 врезка      2.000000    176.19       352   1330.00      2660
         (= 35)        сети трубопроводов отопления и
                       водоснабжения диаметром:  100 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.720000                        101.11   1993.89
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.080000                         96.75      7.74
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.028740                        448.56     12.89
                       грузоподъемностью до 5 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        2.356680                         32.06     75.56
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        5.288160                          2.92     15.44
                       резки
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.028740                        500.89     14.40
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.028740                        501.86     14.42
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
            103-0401   Трубы стальные бесшовные,        м             0.800000                        371.67    297.34
                       горячедеформированные со снятой 
                       фаской из стали марок 15, 20,
                       25 наружный диаметр 108 мм
                       толщина стенки 4 мм
            541-0064   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.002000                      13014.21     26.03
                       пмб, толщиной 1 мм, диаметром
                       100 мм
            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002800                      59558.64    166.76
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 16 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.000720                      39508.47     28.45
            101-0324   Кислород технический             м3            0.278000                         28.32      7.87
                       газообразный
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.064000                         96.91      6.20
                       технический
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   220                2302
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                   136                1421
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41 300-2019-3ЗД    Затворы дисковый (Россия)        шт            2.000000    311.92       624   1434.75      2870
         (= 35)        Ручной "чугун",
                       диск-нержавеющая сталь,
                       поворотный, стяжной, Ру-16,
                       t=120, с редуктором ф100
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42 300-0952        Фланцы стальные плоские          шт.           4.000000     69.31       277    218.84       875
         (= 35)        приварные из стали вст3сп2,
                       вст3сп3; давлением 0.6 мпа (6
                       кгс/см2), диаметром 100 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43 ТЕРр65-13-2     Демонтаж: грязевиков             100 шт.       0.020000   1559.71        31  16450.00       329
         (=117)        Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.150
                       Кт2 = 1.150 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.660000                         89.80    328.67
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
            999-9899   Строительный мусор и масса       т             0.106000                                        
                       возвратных материалов
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                    23                 243
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                    16                 165
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44 ТЕР18-06002-04  Установка грязевиков наружным    1 шт.         2.000000    967.23      1934   5950.00     11900
         (= 36)        диаметром патрубков: до 108 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.320000                         97.72   1008.47
                 1.1   Средний разряд работы 3.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.120000                         64.58      7.75
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.057480                        501.86     28.85
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.057480                        448.56     25.78
                       грузоподъемностью до 5 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        4.023600                         32.06    129.00
                       дуговой (постоянного тока)
            300-0260   Грязевики из стальных            шт.           2.000000                       5099.89  10199.78
                       электросварных и
                       водо-газопроводных труб с
                       наружным диаметром входного
                       патрубка 108 мм, корпуса 377 мм
            541-0064   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.008000                      13014.21    104.11
                       пмб, толщиной 1 мм, диаметром
                       100 мм
            300-0039   Болты с гайками и шайбами для    т             0.004040                      55316.94    223.48
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 12 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм э42а    т             0.002000                      39508.47     79.02
            101-0020   Асбестовый картон общего         т             0.006000                      16938.56    101.63
                       назначения (каон-1) толщиной 2
                       мм
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   112                1168
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                    69                 721
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45 300-0952        Фланцы стальные плоские          шт.           4.000000     69.31       277    218.84       875
         (= 36)        приварные из стали вст3сп2,
                       вст3сп3; давлением 0.6 мпа (6
                       кгс/см2), диаметром 100 мм
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    46 ТЕР16-07005-1   Гидравлическое испытание         100 м         1.198400    145.71       175    976.30      1170
         (= 35)        трубопроводов систем отопления, 
                       водопровода и горячего
                       водоснабжения диаметром:  до 50 
                       мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.930000                        122.09    968.17
                 1.1   Средний разряд работы 5.3                                                                      
              042900   Установки для гидравлических     маш.-ч        2.583151                         71.00    183.40
                       испытаний трубопроводов,
                       давление нагнетания, низкое 0,1 
                       (1) мпа (кгс/см2), высокое 10
                       (100) мпа (кгс/см2)
            411-0001   Вода                             м3            1.198400                         11.09     13.29
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.023968                         99.44      2.38
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000060                      36100.84      2.17
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000024                      35220.34      0.85
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   106                1113
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                    65                 687
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    47 ТЕР16-07005-2   Гидравлическое испытание         100 м         3.268000    152.46       498   1007.65      3293
         (= 35)        трубопроводов систем отопления, 
                       водопровода и горячего
                       водоснабжения диаметром:  до
                       100 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      21.630000                        122.09   2640.81
                 1.1   Средний разряд работы 5.3                                                                      
              042900   Установки для гидравлических     маш.-ч        7.044174                         71.00    500.14
                       испытаний трубопроводов,
                       давление нагнетания, низкое 0,1 
                       (1) мпа (кгс/см2), высокое 10
                       (100) мпа (кгс/см2)
            411-0001   Вода                             м3           12.418400                         11.09    137.72
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.065360                         99.44      6.50
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.000163                      36100.84      5.88
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.000065                      35220.34      2.29
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   290                3037
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                   179                1875
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    48 ТЕР15-04030-3   Масляная окраска металлических   100 м2        1.246500    521.17       650   5154.43      6425
         (= 29)        поверхностей:  стальных балок,
                       труб диаметром более 50 мм и
                       т.п., количество окрасок 2
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      66.890000                         93.19   6233.48
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.070000                         27.00      1.89
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.053737                        448.56     24.10
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.017912                        153.05      2.74
            101-1825   Олифа натуральная                кг            3.365550                         48.12    161.95
            101-1757   Ветошь                           кг            0.373950                          6.89      2.58
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   562                5923
                       Сметная прибыль   - 0.4700       руб.                                   278                2930
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    49 101-0482        Краска нп-2м готовая к           т             0.030700  36968.26      1135  75978.48      2333
         (= 29)        применению
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50 ТЕР15-04030-4   Масляная окраска металлических   100 м2        0.241400    877.66       212   8910.52      2151
         (= 29)        поверхностей:  решеток,
                       переплетов, труб диаметром
                       менее 50 мм и т.п., количество
                       окрасок 2
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      22.680000                         93.19   2113.55
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         37.00      0.37
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.010407                        448.56      4.67
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.003469                        153.05      0.53
            101-1825   Олифа натуральная                кг            0.651780                         48.12     31.36
            101-1757   Ветошь                           кг            0.072420                          6.89      0.50
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   191                2008
                       Сметная прибыль   - 0.4700       руб.                                    94                 994
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51 101-0482        Краска нп-2м готовая к           т             0.005938  36968.26       220  75978.48       451
         (= 29)        применению
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52 ТЕР26-01017-1   Изоляция трубопроводов           10 м         54.200000    173.47      9402   1144.45     62029
         (= 43)        изделиями из вспененного
                       каучука (''Армофлекс''),
                       вспененного полиэтилена
                       (''Термофлекс''):трубками
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     252.030000                        104.13  26243.88
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       19.510000                          0.00          
              332101   Установки для изготовления       маш.-ч       30.375306                          4.20    127.58
                       бандажей, диафрагм, пряжек
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч       19.471350                        448.56   8734.07
                       грузоподъемностью до 5 т
            104-0120   Клей "армофлекс- 520"            л             7.750600                        431.94   3347.79
            104-0125   Лента самоклеющая " армофлекс"   м           813.000000                         21.37  17373.81
                       3х50 мм
            104-9410   Клипсы (зажимы)                  шт         1626.000000                          3.68   5983.68
            517-0303   Листы алюминиевые марки ад1н,    кг            1.788600                        121.74    217.74
                       толщиной 0,5 мм
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                  2249               23620
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                  1499               15746
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    53 104-0121        Очиститель для клея "армофлекс"  л             1.080000    198.17       214    252.23       272
         (= 43)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    54 104-0000-ТФ     Труба "Термафлекс" Е-42 (42х9)   м            35.200000     28.57      1006    131.40      4625
         (= 43)        с покрытием (стеклоткань+
                       фольга) Ду32
                       V = 11*3.2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55 104-0001-ТФ     Труба "Термафлекс"Е-48 (48х9) с  м            88.000000     31.49      2771    144.84     12746
         (= 43)        покрытием (стелоткань + фольга) 
                       Ду40
                       V = 11*8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    56 104-0002-ТФ     Труба "Термафлекс" е-60 (60х9)   м            88.000000     37.51      3301    172.54     15184
         (= 43)        с покрытием (стеклоткань +
                       фольга)
                       V = 11*8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    57 104-0003-ТФ     Труба "Термафлекс" Е-76 (76х9)   м            88.000000     44.98      3958    206.94     18211
         (= 43)        с покрытием (стеклоткань +
                       фольга)
                       V = 11*8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    58 104-0004-ТФ     Труба "Термафлекс" N - 89        м            88.000000     55.60      4893    255.77     22508
         (= 43)        (89х13) с покрытием
                       (стеклоткань + фольга)
                       V = 11*8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    59 104-0005-ТФ     Труба "Термафлекс" N-108         м            77.000000     64.79      4989    298.02     22948
         (= 43)        (108х13) с покрытием
                       (стеклоткань + фольга)
                       V = 11*7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60 ТЕР15-04030-4   Окраска труб "Термофлекс"        100 м2       -0.302700    877.66      -266   8777.67     -2657
         (= 29)        диаметром менее 50 мм и т.п.,
                       количество окрасок 2 (прим.)
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     -28.440000                         93.19  -2650.32
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       -0.020000                         23.00     -0.46
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч       -0.013049                        448.56     -5.85
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч       -0.004350                        153.05     -0.67
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                  -239               -2518
                       Сметная прибыль   - 0.4700       руб.                                  -118               -1246
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61 ТЕР15-04030-3   Окраска труб "Термофлекс"        100 м2       -1.348600    521.17      -703   5022.25     -6773
         (= 29)        диаметром более 50 мм и т.п.,
                       количество окрасок 2 (прим.)
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.322
                       Кт2 = 1.437 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     -72.370000                         93.19  -6744.16
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч       -0.080000                         25.63     -2.05
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч       -0.058138                        448.56    -26.08
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч       -0.019379                        153.05     -2.97
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                  -608               -6409
                       Сметная прибыль   - 0.4700       руб.                                  -301               -3171
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62 Е311-146-1      Погрузка мусор строительный с    т             0.426000     33.00        14    215.96        92
         (= 86)        погрузкой вручную
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.250000                         76.74     19.19
                 1.1   Средний разряд работы 1.2                                                                      
              400051   Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        0.123540                        590.31     72.93
                       грузоподъемностью до 7 т
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    63 EC310-3010-1    Перевозка до 10км                т             0.426000     11.75         5     58.69        25
         (= 51)        автомобилем-самосвалом
                       грузоподъемностью 13т, класс
                       груза: 1
          310-3010-1   Перевозка до 10 км               т             0.426000                         58.26     24.82
                       автомобилями-самосвалами
                       грузоподъем.13 т, кл.груза:1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.         359236          92624      14867        949
                                                                                             --------   --------
                                                                                                  252         25
 
       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 руб.         160570          25216       8956
       накладные расходы                                руб.          22624
       сметная прибыль                                  руб.          15253
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               262
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                         25216
       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   руб.         198447
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.         198666          67408       5911
       накладные расходы                                руб.          70063
       сметная прибыль                                  руб.          41906
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                               712
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                         67660
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.         310635
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.         509082
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               руб.                                164086              832936
       индекс к прямым затратам                                                                       5.0762
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  руб.                                 35387              372000
          индекс к основной зарплате                                                                 10.5123
        - эксплуатация машин и механизмов               руб.                                 16898               41157
          индекс к эксплуатации машин                                                                 2.4356
        -з/п машинистов                                 руб.                                  1880                 418
         индекс к зарплате машинистов                                                                 0.2223
        - материалы                                     руб.                                111801              419779
          индекс к  материалам                                                                        3.7547
 
       Накладные расходы                                руб.                                 39779    9.9521    395884
       Сметная прибыль                                  руб.                                 24693    9.9561    245847
       Всего :                                          руб.                                228558    6.4520   1474667
 
       ВСЕГО:                                                                                                  1474667
 
       Изменение норм накладных расходов (к=0.94)                      -0.0600                                  -23753
       [3_2_13]
 
       ИТОГО:                                                                                                  1450914
 
       Зимние удорожания                                                0.0060                                    8705
       [6_5_15]
       ИТОГО:                                                                                                  1459619
 
       Резерв на непредвиденные расходы                                 0.0100                                   14596
       [7_6_15]
       ИТОГО:                                                                                                  1474215
 
       НДС к СМР                                                        0.1800                                  265359
       [8_7_15]
       ИТОГО:                                                                                                  1739574
 
       Коэффициент-дефлятор к=1.003 на 1 кв.2010                        0.0030                                    5219
       [9_8_15]
 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                         1744793
 
 К ОПЛАТЕ :Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто три  руб.

 
       Составил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]