Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.082

                                                                            Форма № 4
 
СОГЛАСОВАНО:
Смета на сумму_____________________ руб.

________________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.	УТВЕРЖДАЮ:
Смета на сумму_____________________ руб.

______________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.
	
        ______________________________________________________________________________________________________
                      (наименование стройки)
 
                     ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
                       (локальная смета)

      на установку домового счетчика, на систему теплоснабжения
      _________________________________________________________________________________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
      установка домового счетчика, на систему теплоснабжения
      _________________________________________________________________________________________________________
 
      Оcнование: дефектная ведомость
      _________________________________________________________________________________________________________
 
      Сметная стоимость       148.514 тыс.руб.
      _________________________________________________
 
      Средства на оплату труда        29.322 тыс.руб.
      _________________________________________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах на 1 кв. 2011 г. с переходом в уровень цен 2 кв. 2011 года.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         1 УСТАНОВКА ПРИБОРА УЧЕТА
 
     1 ТЕР16-02001-06  Прокладка трубопроводов          100 м         0.022000    831.94        18   7772.73       171
         (= 35)        отопления из стальных
                       водогазопроводных
                       неоцинкованных труб диаметром
                       50 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.190000                        112.75    134.17
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                         90.00      0.90
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.025607                        482.77     12.36
                       грузоподъемность до 5 т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.003794                        802.00      3.04
                       других видах строительства 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002213                        646.67      1.43
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.052795                          4.84      0.26
                       резки
            411-0001   Вода                             м3            0.060500                         11.40      0.69
            301-1224   Крепления для трубопроводов:     кг            0.368720                         46.09     16.99
                       кронштейны, планки, хомуты
            101-0063   Ацетилен растворенный            т             0.000012                      86259.74      1.04
                       технический марки А
            405-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000218                         16.41      0.00
                       хлорная, марки А
            101-0324   Кислород технический             м3            0.009636                         27.51      0.27
                       газообразный
            101-0388   Краски масляные земляные марки   т             0.000012                      36170.34      0.43
                       МА-0115 мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная, марки К-3 т             0.000014                      35288.14      0.49
            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000006                      34328.75      0.21
                       легированная диаметром 4 мм
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.000440                        108.58      0.05
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                    13                 155
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                     8                  96
 ======================================================================================================================
     2 302-0471-       Краны регулирующие трехходовые   шт.           4.000000     33.15       133    101.51       406
         (= 35)        КРТПП, латунные диаметром 15 мм
 ======================================================================================================================
     3 302-0886        Узлы укрупненные монтажные       м             2.200000     56.84       125    157.81       347
         (= 35)        (трубопроводы) из стальных
                       водогазопроводных
                       неоцинкованных труб с гильзами
                       для систем отопления диаметром
                       50 мм
 ======================================================================================================================
     4 ТЕРм11-02001-01 Прибор, устанавливаемый на       шт.           2.000000     15.10        30    170.50       341
         (= 78)        резьбовых соединениях, масса до 
                       1,5 кг
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.780000                        116.26    323.20
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
            509-2160   Прокладки паронитовые            кг            0.084000                        123.55     10.38
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            4.000000                          2.00      8.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                    22                 258
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                    17                 194
 ======================================================================================================================
     5 110-0208-ГЗ     Гильзы защитные ГЗ-2-10, мод 5,  шт            2.000000     56.01       112    241.45       483
         (= 78)        2 МПа, ДДЖ4.218.130, вварная,
                       для ф10 мм, М20х1,5
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
 ======================================================================================================================
     6 ТЕР16-05001-02  Установка вентилей, задвижек,    шт.           2.000000     92.80       186    559.50      1119
         (= 35)        затворов, клапанов обратных,
                       кранов проходных на
                       трубопроводах из стальных труб
                       диаметром до 50 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.880000                        106.30    412.44
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.057480                        482.77     27.75
                       грузоподъемность до 5 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.005900                         34.26     34.46
                       дуговой (постоянного тока)
            101-2576   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002200                      47994.71    105.59
                       санитарно-технических работ
                       диаметром 16 мм
            507-0983   Фланцы стальные плоские          шт.           4.000000                        125.64    502.56
                       приварные из стали ВСт3сп2,
                       ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
                       кгс/см2), диаметром 50 мм
            509-0966   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.004000                       6468.27     25.87
                       ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром
                       50 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000280                      39986.01     11.20
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                    40                 474
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                    25                 293
 ======================================================================================================================
     7 301-3266-ЗД     Затворы поворотный дисковый      шт.           2.000000    510.84      1022   3089.24      6178
         (= 35)        диаметром до 50 мм 1.6 мПа,
                       макс.раб.температура 90 гр.
 ======================================================================================================================
     8 ТЕРм11-02022-04 Ротаметр, счетчик,               шт.           2.000000     60.51       121    540.50      1081
         (= 78)        преобразователь,
                       устанавливаемые на фланцевых
                       соединениях, диаметр условного
                       прохода до 50 мм-применительно
                       расходомеры фланцевые
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.340000                        102.43    854.27
                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.297000                        482.77    143.38
                       грузоподъемность до 5 т
            509-2160   Прокладки паронитовые            кг            0.006000                        123.55      0.74
            101-2038   Болты с гайками и шайбами        кг            0.806000                         92.88     74.86
                       оцинкованные, диаметр 10 мм
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            4.000000                          2.00      8.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                    58                 683
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                    44                 512
 ======================================================================================================================
     9 509-ВПС1-       Преобразователи расхода          шт.           2.000000    233.68       467   9460.00     18920
         (= 78)        вихревой электромагнитный ВПС1, 
                       диапозон расходов 0,5-50 куб.м/ч
 ======================================================================================================================
    10 300-0966-       Фланцы стальные плоские          шт.           4.000000                        107.28       429
         (= 78)        приварные из стали ВСт3сп2,
                       ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10
                       кгс/см2), диаметром 50 мм
 ======================================================================================================================
    11 ТЕРм11-02001-01 Установка термометров            шт.           1.000000     15.10        15    171.00       171
         (= 78)        сопротивления (прим.)
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.390000                        116.26    161.60
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
            509-2160   Прокладки паронитовые            кг            0.042000                        123.55      5.19
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            2.000000                          2.00      4.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                    11                 130
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                     8                  97
 ======================================================================================================================
    12 509-КТП1-       Комплект термопреобразователей   шт.           1.000000    233.68       234   1441.00      1441
         (= 78)        для теплосчетчиков КТСПР001
                       мод, 1 (2-158гр.С), 100П,
                       Рt100, Рt500, сх.2.4, Lмонт.
                       60, 80, 100 мм
 ======================================================================================================================
    13 ТЕРм8-01101-01  Установка теплосчетчика (прим.)  шт.           1.000000    236.62       237   1627.00      1627
         (= 85)        Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      10.610000                        112.75   1196.28
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.260000                        148.46     38.60
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.256500                        612.03    156.99
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.256500                        660.66    169.46
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
            101-2478   Лента К226                       100 м         0.028800                        142.50      4.10
            111-0086   Бирки маркировочные              100 шт.       0.122400                         66.63      8.16
            509-0041   Наконечники кабельные медные     шт.          12.240000                          4.12     50.43
                       для электротехнических установок
            509-0156   Оконцеватели маркировочные       100 шт.       0.102000                         80.45      8.21
            507-0700   Трубка поливинилхлоридная ХВТ    кг            0.060000                         12.70      0.76
            509-0070   Кнопки монтажные                 1000 шт.      0.024000                         28.14      0.68
            509-0090   Перемычки гибкие, тип ПГС-50     шт.           1.000000                          3.85      3.85
            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг            0.800000                         31.63     25.30
                       строительные
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            2.000000                          2.00      4.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   100                1173
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    68                 803
 ======================================================================================================================
    14 509-ТВЧ-        Тепловычислитель СПТ 941.10 (2   шт.           1.000000    151.20       151   7260.00      7260
         (= 85)        расхода, 2 температуры),
                       батарея на 4 года Ду 50
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
 ======================================================================================================================
    15 ТЕР15-04030-03  Масляная окраска металлических   100 м2        0.004960    522.39         3   5846.77        29
         (= 29)        поверхностей труб диаметром
                       более 50 мм, количество окрасок 
                       2
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.270000                        103.84     28.04
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.01
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.000214                        482.77      0.10
                       грузоподъемность до 5 т
              030954   Подъемники грузоподъемностью до  маш.-ч        0.000071                        184.14      0.01
                       500 кг одномачтовые, высота
                       подъема 45 м
            101-1757   Ветошь                           кг            0.001488                         10.95      0.02
            101-1825   Олифа натуральная                кг            0.013392                         48.21      0.65
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     3                  27
                       Сметная прибыль   - 0.4700       руб.                                     1                  13
 ======================================================================================================================
    16 101-0456        Краски цветные, готовые к        т             0.000122  15519.00         2  35942.87         4
         (= 29)        применению для внутренних работ 
                       МА-25 розово-бежевая,
                       светло-бежевая, светло-серая
 ======================================================================================================================
    17 ТЕР16-07003-07  Врезка в действующие внутренние  врезка        2.000000    198.07       396   1586.50      3173
         (= 35)        сети трубопроводов отопления и
                       водоснабжения диаметром 80 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.720000                        112.75   2223.43
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.060000                        144.00      8.64
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.028740                        482.77     13.87
                       грузоподъемность до 5 т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.028740                        802.00     23.05
                       других видах строительства 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.028740                        646.67     18.59
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        2.356680                         34.26     80.74
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        5.288160                          4.84     25.59
                       резки
            103-0387   Трубы стальные бесшовные,        м             0.800000                        227.42    181.94
                       горячедеформированные со снятой 
                       фаской из стали марок 15, 20,
                       25, наружным диаметром 89 мм,
                       толщина стенки 3,5 мм
            101-2576   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002800                      47994.71    134.39
                       санитарно-технических работ
                       диаметром 16 мм
            507-0985   Фланцы стальные плоские          шт.           2.000000                        201.93    403.86
                       приварные из стали ВСт3сп2,
                       ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
                       кгс/см2), диаметром 80 мм
            509-0967   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.002000                      12940.90     25.88
                       ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром
                       100 мм
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.064000                         87.13      5.58
                       технический
            101-0324   Кислород технический             м3            0.278000                         27.51      7.65
                       газообразный
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000720                      39986.01     28.79
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                   220                2567
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                   136                1585
 ======================================================================================================================
    18 301-3266-ЗД     Затворы поворотный дисковый      шт.           2.000000    510.84      1022   3089.24      6178
         (= 35)        диаметром до 50 мм 1.6 мПа,
                       макс.раб.температура 90 гр.
 ======================================================================================================================
    19 ТЕР22-03014-01  Приварка фланцев к стальным      фланец        2.000000     54.58       109    299.50       599
         (= 39)        трубопроводам диаметром 50
                       мм-2-й фланец на врезке
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.980000                        129.97    127.37
                 1.1   Средний разряд работы 5.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.720000                        150.17    108.12
              150202   Агрегаты сварочные двухпостовые  маш.-ч        0.718500                        646.46    464.48
                       для ручной сварки на тракторе
                       79 кВт (108 л.с.)
            101-1513   Электроды диаметром 4 мм Э42     т             0.000200                      39986.01      8.00
                       Накладные расходы - 1.1700       руб.                                    25                 275
                       Сметная прибыль   - 0.7600       руб.                                    16                 179
 ======================================================================================================================
    20 507-0983        Фланцы стальные плоские          шт.           2.000000     22.85        46    125.64       251
         (= 39)        приварные из стали ВСт3сп2,
                       ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
                       кгс/см2), диаметром 50 мм
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.          50208           5459       1174         49
                                                                                             --------   --------
                                                                                                  157          1
 
       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        руб.          31753           2535        469
       накладные расходы                                руб.           2244
       сметная прибыль                                  руб.           1606
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                23
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          2574
       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          руб.          35603
 
       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 руб.            883            155        464
       накладные расходы                                руб.            302
       сметная прибыль                                  руб.            192
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                 2
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                           263
       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   руб.           1377
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.          17572           2769        241
       накладные расходы                                руб.           3196
       сметная прибыль                                  руб.           1974
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                25
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          2779
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.          22742
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.          59722
 ======================================================================================================================
 
                         2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА УЧЕТА
 
    21 ТЕРм8-02409-01  Труба винипластовая по           100 м         0.030000   1572.88        47   7200.00       216
         (= 85)        установленным конструкциям, по
                       стенам и колоннам с креплением
                       скобами, диаметр до 25 мм
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.960000                        110.17    105.76
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.640000                          1.05      0.67
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.004455                        612.03      2.73
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.004455                        660.66      2.94
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.109350                         34.26      3.75
                       дуговой (постоянного тока)
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        0.196020                          5.20      1.02
            113-8040   Клей БМК-5к                      кг            0.006000                        141.93      0.85
            301-0041   Патрубки                         10 шт.        0.054000                       1390.02     75.06
            509-0783   Втулки изолирующие               шт.           0.540000                          4.25      2.30
            509-0102   Скобы                            10 шт.        0.201000                         53.57     10.77
            509-0809   Заглушки                         10 шт.        0.030000                          2.80      0.08
            101-1699   Патроны для пристрелки           10 шт.        0.402000                         14.16      5.69
            101-3911   Дюбели для пристрелки стальные   10 шт.        0.402000                          4.20      1.69
            101-0813   Проволока стальная               т             0.000063                      32357.71      2.04
                       низкоуглеродистая разного
                       назначения оцинкованная
                       диаметром 3,0 мм
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            0.028800                         39.55      1.14
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.060000                          2.00      0.12
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     9                 102
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     6                  70
 ======================================================================================================================
    22 103-1460-33     Трубы из непластифицированного   м             3.000000      4.95        15      5.60        17
         (= 85)        поливинилхлорида для
                       электропроводок диаметром 16 мм
 ======================================================================================================================
    23 ТЕРм8-02412-02  Затягивание провода в            100 м         0.030000    665.79        20   1500.00        45
         (= 85)        проложенные трубы и
                       металлические рукава первого
                       одножильного или многожильного
                       в общей оплетке, суммарное
                       сечение до 6 мм2
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.270000                        110.17     29.75
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.12
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.000810                        612.03      0.50
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.000810                        660.66      0.54
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
            101-2493   Лента липкая изоляционная на     кг            0.004800                        123.55      0.59
                       поликасиновом компаунде марки
                       ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
            111-0086   Бирки маркировочные              100 шт.       0.000600                         66.63      0.04
            509-0783   Втулки изолирующие               шт.           0.366000                          4.25      1.56
            509-0033   Сжимы ответвительные             100 шт.       0.009300                       1078.75     10.03
            509-0044   Колпачки изолирующие             10 шт.        0.024000                          4.68      0.11
            509-0081   Гильзы соединительные            100 шт.       0.001500                        792.00      1.19
            101-1764   Тальк молотый, сорт I            т             0.000018                       3852.30      0.07
            101-2143   Краска                           кг            0.000600                         36.10      0.02
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.060000                          2.00      0.12
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     3                  29
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     2                  20
 ======================================================================================================================
    24 2-КСПВГ-        Кабели для монтажа систем ОПС,   1000 м        0.003000  39773.38       119   2000.00         6
         (= 85)        марки КСПВГ, с числом жил - 2 и 
                       сечением 0,35 мм2
 ======================================================================================================================
    25 ТЕРм8-02412-09  Затягивание провода в            100 м         0.090000    250.00        23    777.78        70
         (= 85)        проложенные трубы и
                       металлические рукава каждого
                       последующего одножильного или
                       многожильного в общей оплетке,
                       суммарное сечение до 6 мм2
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.280000                        110.17     30.85
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.18
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.001215                        612.03      0.74
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001215                        660.66      0.80
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
            101-2493   Лента липкая изоляционная на     кг            0.014400                        123.55      1.78
                       поликасиновом компаунде марки
                       ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
            111-0086   Бирки маркировочные              100 шт.       0.001800                         66.63      0.12
            509-0783   Втулки изолирующие               шт.           1.098000                          4.25      4.67
            509-0033   Сжимы ответвительные             100 шт.       0.027900                       1078.75     30.10
            101-1764   Тальк молотый, сорт I            т             0.000054                       3852.30      0.21
            101-2143   Краска                           кг            0.001800                         36.10      0.06
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.180000                          2.00      0.36
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     3                  29
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     2                  20
 ======================================================================================================================
    26 2-КСПВГ-        Кабели для монтажа систем ОПС,   1000 м        0.003000  39773.38       119   2000.00         6
         (= 85)        марки КСПВГ, с числом жил - 2 и 
                       сечением 0,35 мм2
 ======================================================================================================================
    27 4-КСПВГ-        Кабели для монтажа систем ОПС,   1000 м        0.006000  39773.38       239   3970.00        24
         (= 35)        марки КСПВГ, с числом жил - 4 и 
                       сечением 0,35 мм2
 ======================================================================================================================
    28 ТЕРм8-03599-09  Щитки осветительные,             шт.           1.000000    147.75       148    703.00       703
         (= 85)        устанавливаемые на стене
                       распорными дюбелями, масса
                       щитка до 6 кг
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.540000                        116.26    527.82
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                        203.00      2.03
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.013500                        612.03      8.26
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.013500                        660.66      8.92
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        0.688500                          5.20      3.58
            101-2493   Лента липкая изоляционная на     кг            0.016000                        123.55      1.98
                       поликасиновом компаунде марки
                       ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
            111-0086   Бирки маркировочные              100 шт.       0.020000                         66.63      1.33
            507-0701   Трубка полихлорвиниловая         кг            0.124000                         12.70      1.57
            509-0783   Втулки изолирующие               шт.          21.000000                          4.25     89.25
            509-0033   Сжимы ответвительные             100 шт.       0.041000                       1078.75     44.23
            509-0090   Перемычки гибкие, тип ПГС-50     шт.           1.000000                          3.85      3.85
            101-3914   Дюбели распорные                 100 шт.       0.041000                         18.23      0.75
                       полипропиленовые
            101-2143   Краска                           кг            0.200000                         36.10      7.22
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            2.000000                          2.00      4.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    43                 504
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    29                 345
 ======================================================================================================================
    29 514-3012-ЩРН    Щиток типа: ЩРН-12               шт.           1.000000    435.43       435    547.80       548
         (= 85)
 ======================================================================================================================
    30 ТЕР46-03010-01  Пробивка в бетонных стенах и     100 отве      0.010000    681.51         7   4100.00        41
         (= 79)        полах толщиной 100 мм отверстий 
                       площадью до 20 см2
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.170000                        111.46     18.95
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.050000                        112.20      5.61
              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        0.050025                        432.38     21.63
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кПа (7 ат),
                       производительность 5 м3/мин
              330804   Молотки при работе от            маш.-ч        0.100050                          4.05      0.41
                       передвижных компрессорных
                       станций отбойные пневматические
                       Накладные расходы - 1.1000       руб.                                     3                  28
                       Сметная прибыль   - 0.7000       руб.                                     2                  18
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.           1676            714         56          6
                                                                                             --------   --------
                                                                                                    9          1
 
       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        руб.           1611            695         34
       накладные расходы                                руб.            664
       сметная прибыль                                  руб.            455
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                 7
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                           698
       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          руб.           2730
 
       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 руб.             41             19         22
       накладные расходы                                руб.             28
       сметная прибыль                                  руб.             18
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                            25
       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   руб.             87
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.             24                        
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.             24
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.           2841
 ======================================================================================================================
 
                         3 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИБОРА У
                           ЧЕТА-80% в холостую, 20% под наг
                           рузкой
 
    31 ТЕРп2-01001-01  Автоматизированная система       система       2.000000    182.41       365   2137.50      4275
         (= 80)        управления I категории
                       технической сложности с
                       количеством каналов (Кобщ) 2
                       НАЛАДКА КАНАЛОВ ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫХ 
                       ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА-2-Х
                       КАНАЛОВ И ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ -
                       2-Х КАНАЛОВ
                       Козп = 0.9600 Кт1 = 0.9600 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.140000                        181.54    933.12
                       Инженер 1 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.580000                        165.13   1912.21
                       Инженер 2 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.140000                        148.73    764.47
                       Инженер 3 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.580000                        198.42    511.92
                       Ведущий инженер                                                                                
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.280000                        119.66    153.16
                       Техник 1 кат                                                                                   
                       Накладные расходы - 0.6500       руб.                                   237                2779
                       Сметная прибыль   - 0.4000       руб.                                   146                1710
 ======================================================================================================================
    32 ТЕРп2-01001-02  Автоматизированная система       канал         2.000000     87.80       176   1030.50      2061
         (= 80)        управления I категории
                       технической сложности с
                       количеством каналов (Кобщ) за
                       каждый канал свыше 2 до 9
                       добавлять к норме
                       02-01-001-01-НАЛАДКА КАНАЛОВ
                       ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫХ
                       ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА-ДО 4-Х 
                       КАНАЛОВ И ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЯ-ДО 
                       4-Х КАНАЛОВ
                       Козп = 0.9600 Кт1 = 0.9600 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.480000                        181.54    450.22
                       Инженер 1 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.580000                        165.13    921.43
                       Инженер 2 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.480000                        148.73    368.85
                       Инженер 3 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.240000                        198.42    246.04
                       Ведущий инженер                                                                                
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.620000                        119.66     74.19
                       Техник 1 кат                                                                                   
                       Накладные расходы - 0.6500       руб.                                   114                1340
                       Сметная прибыль   - 0.4000       руб.                                    70                 824
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.           6336              0          0         38
                                                                                             --------   --------
                                                                                                    0          0
 
       CТОИМОСТЬ ПРОЧИЕ РАБОТЫ                          руб.           6336           6336          
       накладные расходы                                руб.           4119
       сметная прибыль                                  руб.           2534
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                38
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          6336
       ВСЕГО : ПРОЧИЕ РАБОТЫ                            руб.          12989
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.          12989
 ======================================================================================================================
 
                         4 УСТАНОВКА МОДЕМА
 
    33 ТЕРм11-03001-01 Приборы, устанавливаемые на      шт.           2.000000      8.05        16     89.00       178
         (= 78)        металлоконструкциях, щитах и
                       пультах, масса до 5 кг
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.400000                        116.26    162.76
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
            101-2036   Болты с гайками и шайбами        кг            0.070000                         99.60      6.97
                       оцинкованные, диаметр 6 мм
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            4.000000                          2.00      8.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                    11                 130
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                     8                  98
 ======================================================================================================================
    34 545-МС35-       Модем Simеns МС 35i Теrminаl     шт.           1.000000   1107.82      1108   5764.00      5764
         (= 78)
 ======================================================================================================================
    35 509-БПИ-        Блок питания импульсный для      шт.           1.000000    225.62       226    392.70       393
         (= 78)        сотовых терминалов
                       АС-220-Si-20-12-1000
 ======================================================================================================================
    36 ТЕРм10-08001-13 Установка антенны (прим.)        шт.           1.000000     58.30        58    670.00       670
         (= 78)        Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       5.400000                        119.66    646.16
                 1.1   Средний разряд работы 4.4                                                                      
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.175500                          4.01      0.70
            506-1361   Припои оловянно-свинцовые        кг            0.008000                        600.72      4.81
                       бессурьмянистые марки ПОС40
            101-2206   Дюбели пластмассовые с шурупами  10 шт.        0.300000                         47.33     14.20
                       12х70 мм
            405-0219   Гипсовые вяжущие, марка Г3       т             0.000020                       3413.62      0.07
            101-1963   Канифоль сосновая                кг            0.001000                         53.15      0.05
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            2.000000                          2.00      4.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                    44                 517
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                    33                 388
 ======================================================================================================================
    37 110-0247-АМ     Антенна внешняя магнитная Аntеy  шт.           1.000000    399.50       400    517.00       517
         (=  0)        905,5 dВi
 ======================================================================================================================
    38 ТЕРм8-02472-10  Проводник заземляющий из         100 м         0.250000   3628.63       907   9364.00      2341
         (= 85)        медного изолированного провода
                       сечением 25 мм2 открыто по
                       строительным основаниям
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.730000                        110.17   1732.97
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                        152.00      1.52
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.010125                        612.03      6.20
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.010125                        660.66      6.69
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        4.320000                          4.01     17.32
            509-0038   Наконечники кабельные для        шт.          51.000000                          5.77    294.27
                       электротехнических установок
            509-0102   Скобы                            10 шт.        5.100000                         53.57    273.21
            101-3914   Дюбели распорные                 100 шт.       0.510000                         18.23      9.30
                       полипропиленовые
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.500000                          2.00      1.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                   141                1648
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    96                1128
 ======================================================================================================================
    39 507-0268        Провод с медной жилой            1000 м        0.025000                      12876.11       322
         (= 85)        повышенной гибкости, с
                       поливинилхлоридной изоляцией
                       марки ПВ3 на напряжение 450 В 
                       с жилой сечением, мм2: 4
 ======================================================================================================================
    40 ТЕРм8-02409-01  Труба винипластовая по           100 м         0.250000   1572.88       393   7212.00      1803
         (= 85)        установленным конструкциям, по
                       стенам и колоннам с креплением
                       скобами, диаметр до 25 мм
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.030000                        110.17    884.67
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        5.370000                          1.04      5.59
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.037125                        612.03     22.72
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.037125                        660.66     24.53
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.911250                         34.26     31.22
                       дуговой (постоянного тока)
              331451   Перфораторы электрические        маш.-ч        1.633500                          5.20      8.49
            113-8040   Клей БМК-5к                      кг            0.050000                        141.93      7.10
            301-0041   Патрубки                         10 шт.        0.450000                       1390.02    625.51
            509-0783   Втулки изолирующие               шт.           4.500000                          4.25     19.13
            509-0102   Скобы                            10 шт.        1.675000                         53.57     89.73
            509-0809   Заглушки                         10 шт.        0.250000                          2.80      0.70
            101-1699   Патроны для пристрелки           10 шт.        3.350000                         14.16     47.44
            101-3911   Дюбели для пристрелки стальные   10 шт.        3.350000                          4.20     14.07
            101-0813   Проволока стальная               т             0.000525                      32357.71     16.99
                       низкоуглеродистая разного
                       назначения оцинкованная
                       диаметром 3,0 мм
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            0.240000                         39.55      9.49
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.500000                          2.00      1.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    73                 846
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    50                 579
 ======================================================================================================================
    41 103-1462-33     Трубы из непластифицированного   м            25.000000      9.16       229     10.53       263
         (= 85)        поливинилхлорида для
                       электропроводок диаметром 25 мм
 ======================================================================================================================
    42 ТЕРм8-02412-01  Затягивание провода в            100 м         0.250000    647.62       162   1304.00       326
         (= 85)        проложенные трубы и
                       металлические рукава первого
                       одножильного или многожильного
                       в общей оплетке, суммарное
                       сечение до 2,5 мм2
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.890000                        110.17    208.22
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.51
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.003375                        612.03      2.07
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.003375                        660.66      2.23
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
            101-2493   Лента липкая изоляционная на     кг            0.040000                        123.55      4.94
                       поликасиновом компаунде марки
                       ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
            111-0086   Бирки маркировочные              100 шт.       0.005000                         66.63      0.33
            509-0783   Втулки изолирующие               шт.           3.050000                          4.25     12.96
            509-0033   Сжимы ответвительные             100 шт.       0.077500                       1078.75     83.60
            509-0044   Колпачки изолирующие             10 шт.        0.200000                          4.68      0.94
            509-0081   Гильзы соединительные            100 шт.       0.012500                        792.00      9.90
            101-1764   Тальк молотый, сорт I            т             0.000108                       3852.30      0.42
            101-2143   Краска                           кг            0.005000                         36.10      0.18
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.500000                          2.00      1.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    17                 199
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    12                 136
 ======================================================================================================================
    43 502-0554-       Провода силовые для              1000 м        0.025000   4499.76       112  21283.86       532
         (= 85)        электрических установок на
                       напряжение до 450 В с медными
                       жилами плоские с разделительным 
                       основанием марки ППВ, с числом
                       жил - 3 и сечением 2,5 мм2
 ======================================================================================================================
    44 ТЕРм11-05001-02 Присоединение к приборам         шт.           4.000000     93.06       372    496.25      1985
         (= 78)        электрических проводок под
                       винт: с изготовлением колец
                       (прим.)
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.320000                         99.97    631.81
                 1.1   Средний разряд работы 3.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.720000                        151.18    260.03
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.486000                        482.77    234.63
                       грузоподъемность до 5 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.486000                        660.66    321.08
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              031050   Вышка телескопическая 25 м       маш.-ч        1.242000                        536.30    666.08
            101-2039   Болты с гайками и шайбами        кг            1.280000                         89.94    115.12
                       оцинкованные, диаметр 12 мм
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            8.000000                          2.00     16.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                    62                 714
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                    46                 535
 ======================================================================================================================
    45 ТЕРм8-02412-09  Затягивание провода в            100 м         0.250000    250.00        63    772.00       193
         (= 85)        проложенные трубы и
                       металлические рукава каждого
                       последующего одножильного или
                       многожильного в общей оплетке,
                       суммарное сечение до 6 мм2
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.770000                        110.17     84.83
                 1.1   Средний разряд работы 3.8                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.51
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.003375                        612.03      2.07
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.003375                        660.66      2.23
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
            101-2493   Лента липкая изоляционная на     кг            0.040000                        123.55      4.94
                       поликасиновом компаунде марки
                       ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
            111-0086   Бирки маркировочные              100 шт.       0.005000                         66.63      0.33
            509-0783   Втулки изолирующие               шт.           3.050000                          4.25     12.96
            509-0033   Сжимы ответвительные             100 шт.       0.077500                       1078.75     83.60
            101-1764   Тальк молотый, сорт I            т             0.000150                       3852.30      0.58
            101-2143   Краска                           кг            0.005000                         36.10      0.18
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.500000                          2.00      1.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                     7                  82
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     5                  56
 ======================================================================================================================
    46 501-КМRS-       Кабель модемный RS232 DВ9F/DВ9М  1000 м        0.025000  14577.59       364  62000.00      1550
         (= 85)
 ======================================================================================================================
    47 ТЕРм8-03526-01  Автомат одно-, двух-,            шт.           1.000000     85.73        86    374.00       374
         (= 85)        трехполюсный, устанавливаемый
                       на конструкции на стене или
                       колонне, на ток до 25 А
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.110000                        111.46    235.18
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.175500                         34.26      6.01
                       дуговой (постоянного тока)
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.054000                          4.01      0.22
            201-0843   Конструкции стальные             т             0.001000                      57805.60     57.81
                       индивидуальные решетчатые
                       сварные массой до 0,1 т
            101-2493   Лента липкая изоляционная на     кг            0.012000                        123.55      1.48
                       поликасиновом компаунде марки
                       ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
                       толщиной от 0,14 до 0,19 мм
            111-0086   Бирки маркировочные              100 шт.       0.020000                         66.63      1.33
            509-0038   Наконечники кабельные для        шт.           6.100000                          5.77     35.20
                       электротехнических установок
            509-1210   Вазелин технический              кг            0.006000                         53.68      0.32
            509-0090   Перемычки гибкие, тип ПГС-50     шт.           1.000000                          3.85      3.85
            101-1699   Патроны для пристрелки           10 шт.        1.220000                         14.16     17.28
            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг            0.049000                         31.63      1.55
                       строительные
            101-1964   Шпагат бумажный                  кг            0.001000                         94.19      0.09
            101-3911   Дюбели для пристрелки стальные   10 шт.        1.220000                          4.20      5.12
            101-3914   Дюбели распорные                 100 шт.       0.014000                         18.23      0.26
                       полипропиленовые
            101-2143   Краска                           кг            0.036000                         36.10      1.30
            101-1665   Лак электроизоляционный 318      кг            0.006000                         43.10      0.26
            101-2365   Нитки швейные                    кг            0.001000                        264.14      0.26
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            0.070000                         39.55      2.77
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            2.000000                          2.00      4.00
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    19                 223
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                    13                 153
 ======================================================================================================================
    48 545-8200-АВ     Автоматические выключатели       шт.           1.000000     17.97        18     93.50        94
         (= 85)        однополюсные ВА47-29 2Р  2А
                       х-на С
 ======================================================================================================================
    49 ТЕРм8-03591-10  Розетка штепсельная              100 шт.       0.010000   1278.64        13  13100.00       131
         (= 85)        полугерметическая и
                       герметическая
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.030000                        116.26    119.75
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.24
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.001620                        612.03      0.99
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.001620                        660.66      1.07
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.062640                         34.26      2.15
                       дуговой (постоянного тока)
            113-1786   Лак битумный БТ-123              т             0.000027                      31309.43      0.85
            101-1699   Патроны для пристрелки           10 шт.        0.097600                         14.16      1.38
            101-1977   Болты с гайками и шайбами        кг            0.027300                         31.63      0.86
                       строительные
            101-3911   Дюбели для пристрелки стальные   10 шт.        0.097600                          4.20      0.41
            101-1755   Сталь полосовая, марка стали     т             0.000140                      27383.47      3.83
                       Ст3сп шириной 50-200 мм
                       толщиной 4-5 мм
            101-1924   Электроды диаметром 4 мм Э42А    кг            0.000240                         39.55      0.01
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.020000                          2.00      0.04
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.9500       руб.                                    10                 114
                       Сметная прибыль   - 0.6500       руб.                                     7                  78
 ======================================================================================================================
    50 549-3076-33     Розетка штепсельная              шт.           1.000000     15.22        15     79.20        79
         (= 85)        РШ-п-2-0-03-10/42 УХЛ4  Uн=42 В
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.          17515           4707       1358         42
                                                                                             --------   --------
                                                                                                  270          7
 
       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        руб.          16998           4707       1358
       накладные расходы                                руб.           4473
       сметная прибыль                                  руб.           3151
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                49
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          4977
       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          руб.          24622
 
       CТОИМОСТЬ ПРОЧИЕ РАБОТЫ                          руб.            517                        
       ВСЕГО : ПРОЧИЕ РАБОТЫ                            руб.            517
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.          25139
 ======================================================================================================================
 
                         5 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ МОДЕМА-80
                           % в холостую, 20% под нагрузкой
 
    51 ТЕРп2-01002-01  Автоматизированная система       система       2.000000    250.02       500   2931.00      5862
         (= 80)        управления II категории
                       технической сложности с
                       количеством каналов (Кобщ)
                       2-НАЛАДКА КАНАЛОВ МОДЕМА-2-Х
                       КАНАЛОВ
                       Козп = 0.9600 Кт1 = 0.9600 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.760000                        181.54   1227.21
                       Инженер 1 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      16.900000                        165.13   2790.70
                       Инженер 2 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.380000                        148.73    502.71
                       Инженер 3 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       6.760000                        198.42   1341.32
                       Ведущий инженер                                                                                
                       Накладные расходы - 0.6500       руб.                                   325                3810
                       Сметная прибыль   - 0.4000       руб.                                   200                2345
 ======================================================================================================================
    52 ТЕРп2-01002-02  Автоматизированная система       канал         2.000000    120.33       241   1412.00      2824
         (= 80)        управления II категории
                       технической сложности с
                       количеством каналов (Кобщ) за
                       каждый канал свыше 2 до 9
                       добавлять к норме
                       02-01-002-01-НАЛАДКА КАНАЛОВ
                       МОДЕМА - ДО 4-Х КАНАЛОВ
                       Козп = 0.9600 Кт1 = 0.9600 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.260000                        181.54    591.82
                       Инженер 1 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       8.140000                        165.13   1344.16
                       Инженер 2 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.620000                        148.73    240.94
                       Инженер 3 кат                                                                                  
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.260000                        198.42    646.85
                       Ведущий инженер                                                                                
                       Накладные расходы - 0.6500       руб.                                   157                1836
                       Сметная прибыль   - 0.4000       руб.                                    96                1130
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.           8686              0          0         50
                                                                                             --------   --------
                                                                                                    0          0
 
       CТОИМОСТЬ ПРОЧИЕ РАБОТЫ                          руб.           8686           8686          
       накладные расходы                                руб.           5646
       сметная прибыль                                  руб.           3475
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                50
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          8686
       ВСЕГО : ПРОЧИЕ РАБОТЫ                            руб.          17807
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.          17807
 ======================================================================================================================
 
                         6 ПРОЧИЕ РАБОТЫ
 
    53 ТЕРм38-01003-04 Изготовление ограждения узла     т констр      0.094860   8231.85       781  21779.46      2066
         (=127)        учета вручную-из уголка 40х40х4 
                       и арматуры ф16
                       Козп = 1.3500 Кмаш = 1.3500
                       Кзпм = 1.3500 Кт1 = 1.3500
                       Кт2 = 1.3500 
                       V = 94.86/1000
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      15.370000                        112.75   1732.97
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.170000                        127.65     21.70
              400002   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.064031                        612.03     39.19
                       грузоподъемность до 8 т
              021102   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.064031                        660.66     42.30
                       работе на монтаже
                       технологического оборудования
                       10 т
              030404   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        0.175444                         21.49      3.77
                       усилием до 31,39 кН (3,2 т)
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        3.880248                         34.26    132.94
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.128061                          4.84      0.62
                       резки
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.038418                          4.01      0.15
              330301   Машины шлифовальные              маш.-ч        0.140867                         14.11      1.99
                       электрические
              350481   Пресс-ножницы комбинированные    маш.-ч        0.107571                        136.90     14.73
            101-0324   Кислород технический             м3            0.246636                         27.51      6.78
                       газообразный
            101-2278   Пропан-бутан, смесь техническая  кг            0.047430                         21.94      1.04
            101-1521   Электроды диаметром 5 мм Э42     т             0.002267                      39107.20     88.66
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %.            0.189720                          2.00      0.38
                       материалы
                       Накладные расходы - 0.6600       руб.                                    99                1158
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                    75                 878
 ======================================================================================================================
    54 101-1808-       Сталь угловая равнополочная,     т             0.041140   5248.02       216  21071.48       867
         (=127)        марка стали 18кп, шириной полок 
                       35-56 мм
 ======================================================================================================================
    55 204-0024        Горячекатаная арматурная сталь   т             0.053720   7779.52       418  25800.67      1386
         (=127)        периодического профиля класса
                       А-III, диаметром 16-18 мм
 ======================================================================================================================
    56 101-0956        Петля накладная                  шт.           2.000000     46.00        92    109.41       219
         (=127)
 ======================================================================================================================
    57 111-0123        Замок винтовой висячий с ключом  шт.           1.000000     59.55        60    150.00       150
         (=127)        А-19-00МСБ
 ======================================================================================================================
    58 ТЕР9-03040-01   Монтаж защитных ограждений       т констр      0.094860   1362.48       129  14073.37      1335
         (= 18)        оборудования
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      11.820000                        103.84   1227.39
                 1.1   Средний разряд работы 3.3                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                        123.00      2.46
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.025900                        482.77     12.50
                       грузоподъемность до 5 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.016358                        646.67     10.58
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              030404   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        0.602507                         21.49     12.95
                       усилием до 31,39 кН (3,2 т)
              330206   Дрели электрические              маш.-ч        0.293075                          4.01      1.18
            102-0023   Бруски обрезные хвойных пород    м3            0.000098                       6187.28      0.61
                       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
                       мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
            113-0021   Грунтовка ГФ-021                 т             0.000029                      41992.88      1.22
                       красно-коричневая
            101-2467   Растворитель марки Р-4           т             0.000057                      11931.81      0.68
            508-0097   Канат двойной свивки типа ТК,    10 м          0.001774                         57.00      0.10
                       конструкции 6х19(1+6+12)+1
                       о.с., оцинкованный из проволок
                       марки В, маркировочная группа
                       1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
            101-1714   Болты с гайками и шайбами        т             0.001518                      41012.38     62.26
                       строительные
            101-0309   Канаты пеньковые пропитанные     т             0.000009                      82219.35      0.74
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.000001                      43771.19      0.04
            101-1019   Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 т             0.000184                      27215.24      5.01
            101-0797   Проволока горячекатаная в        т             0.000003                      17830.97      0.05
                       мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
                       Накладные расходы - 0.8100       руб.                                    85                 995
                       Сметная прибыль   - 0.7200       руб.                                    76                 885
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.           6023           2960        273         27
                                                                                             --------   --------
                                                                                                   24          0
 
       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        руб.           4688           1733        236
       накладные расходы                                руб.           1158
       сметная прибыль                                  руб.            878
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                15
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          1755
       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          руб.           6724
 
       CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 руб.           1335           1227         37
       накладные расходы                                руб.            995
       сметная прибыль                                  руб.            885
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                12
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          1229
       ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   руб.           3215
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.           9939
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по смете                     руб.          90444          28862       2861        212
                                                                                             --------   --------
                                                                                                  460          9
 
       CТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ                        руб.          55050           9670       2097
       накладные расходы                                руб.           8539
       сметная прибыль                                  руб.           6090
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                94
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                         10004
       ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ                          руб.          69679
 
       CТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                 руб.            924            174        486
       накладные расходы                                руб.            330
       сметная прибыль                                  руб.            210
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                 2
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                           288
       ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                   руб.           1464
 
       CТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                 руб.           1335           1227         37
       накладные расходы                                руб.            995
       сметная прибыль                                  руб.            885
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                12
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          1229
       ВСЕГО : МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ                   руб.           3215
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.          17596           2769        241
       накладные расходы                                руб.           3196
       сметная прибыль                                  руб.           1974
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                25
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                          2779
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.          22766
 
       CТОИМОСТЬ ПРОЧИЕ РАБОТЫ                          руб.          15539          15022          
       накладные расходы                                руб.           9765
       сметная прибыль                                  руб.           6009
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                                88
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                         15022
       ВСЕГО : ПРОЧИЕ РАБОТЫ                            руб.          31313
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               руб.                                 11439               74905
       индекс к прямым затратам                                                                       6.5482
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  руб.                                  1184               13840
          индекс к основной зарплате                                                                 11.6892
        - эксплуатация машин и механизмов               руб.                                   627                2861
          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.5630
        -з/п машинистов                                 руб.                                    41                 460
         индекс к зарплате машинистов                                                                11.2195
        - материалы                                     руб.                                  9628               58204
          индекс к  материалам                                                                        6.0453
       Прочие работы                                    руб.                                  1682               15539
          индекс к прочим работам                                                                     9.2384
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  руб.                                  1282               15022
          индекс к основной зарплате                                                                 11.7176
 
       Накладные расходы                                руб.                                  1954    6.6837     13060
       Сметная прибыль                                  руб.                                  1297    7.0617      9159
       Всего :                                          руб.                                 16372    7.8449    128437
 
       ВСЕГО:                                                                                                   128437
 
       Изменение норм накладных расходов (к=0.85)                      -0.1500                                   -1959
       [3_2_13]
 
       ИТОГО:                                                                                                   126478
 
       Изменение норм сметной прибыли (к=0,8)                          -0.2000                                   -1832
       [4_2_14]
       ИТОГО:                                                                                                   124646
 
       НДС к СМР                                                        0.1800                                   16800
       [8_7_15]
 
        НДС к прочим затратам                                           0.1800                                    5636
       [8_7_25]
       ИТОГО:                                                                                                   147082
 
       Коэффициент-дефлятор на 2 кв. 2011 г. к=1,013                    0.0130                                    1432
       [9_8_15]
 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                          148514
 
 К ОПЛАТЕ :Сто сорок восемь тысяч пятьсот четырнадцать  руб.

       Составил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]