Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.082

                                                                            Форма № 4
 
СОГЛАСОВАНО:
Смета на сумму_____________________ руб.

________________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.	УТВЕРЖДАЮ:
Смета на сумму_____________________ руб.

______________________________________

«____»_______________________ 200 _ г.
	
        ______________________________________________________________________________________________________
                      (наименование стройки)
 
                     ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
                       (локальная смета)

      на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
      _________________________________________________________________________________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
      капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения
      _________________________________________________________________________________________________________
 
      Оcнование: ведомость объемов работ
      _________________________________________________________________________________________________________
 
      Сметная стоимость       716.280 тыс.руб.
      _________________________________________________
 
      Средства на оплату труда       153.122 тыс.руб.
      _________________________________________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах на 1 кв. 2010 г. с переходом в уровень цен 2 кв. 2010 года.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                         1 ЗАМЕНА 18 СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦИИ
 
     1 ТЕРр65-2-2      Разборка трубопроводов из        100 м         3.240000    836.27      2710   8849.07     28671
         (=117)        чугунных канализационных труб
                       диаметром: 100 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     317.840000                         89.63  28488.00
                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.200000                        105.62    126.74
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        1.192320                        153.75    183.32
            999-9899   Строительный мусор и масса       т             4.341600                                        
                       возвратных материалов
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                  1997               21175
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                  1350               14308
 ======================================================================================================================
     2 ТЕР16-04001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         3.240000   1328.96      4306   9757.72     31615
         (= 35)        канализации из полиэтиленовых
                       труб высокой плотности
                       диаметром:  100 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     263.870000                        104.82  27658.85
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.300000                         29.15     37.89
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.093118                        506.63     47.18
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.186235                        501.78     93.45
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        1.024294                        448.56    459.46
                       грузоподъемностью до 5 т
            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.008618                      59558.64    513.28
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 16 мм
            103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг           12.960000                        215.01   2786.53
                       (манжеты) для чугунных напорных 
                       труб диаметром 50-300 мм
            411-0001   Вода                             м3            5.086800                         11.09     56.41
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                  3012               31852
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                  1859               19665
 ======================================================================================================================
     3 103-3377-1-33   Труба РР канализационная         м           323.352000     28.94      9358    141.71     45822
         (= 35)        раструбная диаметром 110 мм,
                       длиной 1000 мм
                       V = 99.8*3.24
 ======================================================================================================================
     4 103-5229-КР     Крестовина 1 пл.                 шт.          10.000000     23.04       230    106.78      1068
         (= 35)        110х110х110х110х45 гр. с кольцом
 ======================================================================================================================
     5 103-3431-33     Ревизия рр с заглушкой,          шт           54.000000     21.44      1158     60.54      3269
         (= 35)        диаметром 110 мм
 ======================================================================================================================
     6 103-3407-33     Тройник рр канализационный,      шт           80.000000     16.91      1353     65.33      5226
         (= 35)        110/110 мм, угол 45 град
 ======================================================================================================================
     7 103-3406-33     Тройник рр канализационный,      шт          100.000000     11.67      1167     50.45      5045
         (= 35)        110/50 мм, угол 45 град
 ======================================================================================================================
     8 103-3421-33     Отвод рр канализационный,        шт           18.000000     10.36       186     34.95       629
         (= 35)        диаметром 110 мм, угол 45 град.
 ======================================================================================================================
     9 103-3417-33     Отвод рр канализационный,        шт          100.000000      4.17       417     14.80      1480
         (= 35)        диаметром 50 мм, угол 45 град.
 ======================================================================================================================
    10 103-3391-33     Муфта рр канализационная         шт           36.000000     15.84       570     46.05      1658
         (= 35)        диаметром 110 мм, длиной 60мм
 ======================================================================================================================
    11 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           76.140000      7.87       599     45.79      3486
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 23.5*3.24
 ======================================================================================================================
    12 ТЕРр65-6-12     Смена санитарных приборов:       100 шт.       1.000000   4729.43      4729  47074.00     47074
         (=118)        унитазов типа "компакт"
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     474.610000                         96.09  45605.27
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        1.730000                         52.99     91.68
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.862500                        448.56    386.88
                       грузоподъемностью до 5 т
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.862500                        153.75    132.61
            101-0388   Краски масляные земляные         т             0.002600                      36100.84     93.86
                       ма-0115: мумия, сурик железный
            101-1483   Шурупы с полукруглой головкой    т             0.004300                      63642.50    273.66
                       6х40 мм
            108-0024   Цемент расширяющийся             т             0.020000                       6058.70    121.17
            101-0812   Проволока стальная               т             0.005000                      32128.05    160.64
                       низкоуглеродистая разного
                       назначения оцинкованная
                       диаметром 1.6 мм
            101-0311   Каболка                          т             0.003500                      44139.86    154.49
            101-1669   Очес льняной                     кг            1.050000                         99.44    104.41
            101-0628   Олифа комбинированная к-3        т             0.001200                      35220.34     42.26
                       Накладные расходы - 1.0300       руб.                                  4453               47068
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                  2594               27418
 ======================================================================================================================
    13 300-1521        Унитаз-компакт "комфорт"         комплект     45.000000    314.20     14139   2234.57    100556
         (=118)        ОСТАЛЬНЫЕ УНИТАЗЫ Б
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.         275599         101752       1302       1057
                                                                                             --------   --------
                                                                                                  257          4
 
       CТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                   руб.         275599         101752       1302
       накладные расходы                                руб.         100095
       сметная прибыль                                  руб.          61391
       нормативная трудоемкость                         чел.-ч                                              1061
       в т.ч. сметная зарплата                          руб.                        102009
       ВСЕГО : САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ                     руб.         437085
 
       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:                                руб.         437085
 ======================================================================================================================
 
                         2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАЗВОДЯЩИХ МАГИСТРАЛЕЙ

    14 ТЕР1-02057-2    Разработка грунта вручную в      100 м3        0.270000   1587.99       429  16781.48      4531
         (=  4)        траншеях глубиной до 2 м без
                       креплений с откосами, группа
                       грунтов: 2
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      54.970000                         82.42   4530.63
                 1.1   Средний разряд работы 2.0                                                                      
                       Накладные расходы - 0.7200       руб.                                   309                3262
                       Сметная прибыль   - 0.3800       руб.                                   163                1722
 ======================================================================================================================
    15 ТЕРр65-2-2      Разборка трубопроводов из        100 м         1.200000    836.27      1004   8849.17     10619
         (=117)        чугунных канализационных труб
                       диаметром: 100 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     117.720000                         89.63  10551.24
                 1.1   Средний разряд работы 2.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.440000                        106.68     46.94
              031121   Подъемники мачтовые 0,5 т        маш.-ч        0.441600                        153.75     67.90
            999-9899   Строительный мусор и масса       т             1.608000                                        
                       возвратных материалов
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                   740                7843
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                   500                5299
 ======================================================================================================================
    16 ТЕР46-03010-3   Пробивка в бетонных стенах и     100 отве      0.060000   6576.86       395  26100.00      1566
         (= 79)        полах толщиной 100 мм отверстий 
                       площадью: до 500 см2
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.630000                        100.65    767.96
                 1.1   Средний разряд работы 3.9                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        2.110000                        101.05    213.21
              330804   Молотки отбойные пневматические  маш.-ч        4.218660                          4.05     17.09
              050102   Компрессоры передвижные с        маш.-ч        2.109330                        370.44    781.38
                       двигателем внутреннего сгорания 
                       давлением до 686 кпа (7 ат) 5,0 
                       м3/мин
                       Накладные расходы - 0.9900       руб.                                    93                 971
                       Сметная прибыль   - 0.5950       руб.                                    56                 584
 ======================================================================================================================
    17 ТЕР46-03017-5   Заделка отверстий, гнезд и       1 м3          1.200000   1259.86      1512   9620.00     11544
         (= 79)        борозд: в стенах и перегородках 
                       бетонных площадью до 0,1 м2
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     103.800000                         85.61   8886.32
                 1.1   Средний разряд работы 2.4                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.550000                          0.00          
              030401   Лебедки электрические, тяговым   маш.-ч        0.289800                          4.58      1.33
                       усилием до 5,79 (0,59) кн (т)
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.552000                        448.56    247.61
                       грузоподъемностью до 5 т
            102-0025   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.252000                       4175.19   1052.15
                       бруски обрезные длиной 4-6.5 м, 
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       40-75 мм III сорта
            102-0057   Пиломатериалы хвойных пород.     м3            0.216000                       3589.17    775.26
                       доски обрезные длиной 4-6.5 м,
                       шириной 75-150 мм, толщиной
                       32-40 мм III сорта
            101-1805   Гвозди строительные              т             0.007080                      43728.81    309.60
            101-0253   Известь строительная негашеная   т             0.005880                      11890.13     69.91
                       комовая,сорт 1
            411-0001   Вода                             м3            0.016440                         11.09      0.18
            101-0797   Катанка горячекатаная в мотках   т             0.011400                      17680.30    201.56
                       диаметром 6.3-6.5 мм
                       Накладные расходы - 0.9900       руб.                                   831                8797
                       Сметная прибыль   - 0.5950       руб.                                   499                5287
 ======================================================================================================================
    18 402-0004        Раствор готовый кладочный        м3            1.250000    438.74       548   3724.52      4656
         (= 79)        цементный, марка 100
 ======================================================================================================================
    19 ТЕР16-04001-2   Прокладка трубопроводов          100 м         1.200000   1328.96      1595   9757.50     11709
         (= 35)        канализации из полиэтиленовых
                       труб высокой плотности
                       диаметром:  100 мм
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      97.730000                        104.82  10244.06
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.480000                         29.25     14.04
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.034488                        506.63     17.47
                       работе на других видах
                       строительства (кроме
                       магистральных трубопроводов) 10 
                       т
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.068976                        501.78     34.61
                       других видах строительства
                       (кроме монтажа технологического 
                       оборудования) 8 т
              400001   Автомобиль бортовой,             маш.-ч        0.379368                        448.56    170.17
                       грузоподъемностью до 5 т
            300-0040   Болты с гайками и шайбами для    т             0.003192                      59558.64    190.11
                       санитарно-технических работ,
                       диаметром 16 мм
            103-0743   Кольца резиновые уплотнительные  кг            4.800000                        215.01   1032.05
                       (манжеты) для чугунных напорных 
                       труб диаметром 50-300 мм
            411-0001   Вода                             м3            1.884000                         11.09     20.89
                       Накладные расходы - 1.1500       руб.                                  1114               11797
                       Сметная прибыль   - 0.7100       руб.                                   688                7283
 ======================================================================================================================
    20 103-3377-1-33   Труба РР канализационная         м           119.760000     28.94      3466    141.71     16971
         (= 35)        раструбная диаметром 110 мм,
                       длиной 1000 мм
 ======================================================================================================================
    21 103-3421-33     Отвод рр канализационный,        шт           60.000000     10.36       622     34.95      2097
         (= 35)        диаметром 110 мм, угол 45 град.
 ======================================================================================================================
    22 103-3407-33     Тройник рр канализационный,      шт           24.000000     16.91       406     65.33      1568
         (= 35)        110/110 мм, угол 45 град
 ======================================================================================================================
    23 103-3431-33     Ревизия рр с заглушкой,          шт            6.000000     21.44       129     60.54       363
         (= 35)        диаметром 110 мм
 ======================================================================================================================
    24 103-3391-33     Муфта рр канализационная         шт           12.000000     15.84       190     46.05       553
         (= 35)        диаметром 110 мм, длиной 60мм
 ======================================================================================================================
    25 103-3435-33     Заглушки рр канализационные,     шт           18.000000      3.09        56     12.95       233
         (= 35)        диаметром 110 мм
 ======================================================================================================================
    26 300-1224        Крепления для трубопроводов:     кг           28.200000      7.87       222     45.79      1291
         (= 35)        кронштейны, планки, хомуты
                       V = 23.5*1.20
 ======================================================================================================================
    27 ТЕР23-04008-1   Присоединение канализационных    1 врезка      6.000000    255.68      1534   2459.50     14757
         (= 39)        трубопроводов к существующей
                       сети в грунтах: сухих
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.     133.560000                         96.09  12833.78
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
            401-0005   Бетон тяжелый, класс в 12,5      м3            0.390000                       3920.40   1528.96
                       (м150)
            408-9040   Песок для строительных работ     м3            1.200000                        287.74    345.29
                       природный
            101-1315   Портландцемент                   т             0.006000                       4475.26     26.85
                       общестроительного назначения с
                       минеральными добавками (пс-д20) 
                       марки 300
            402-0004   Раствор готовый кладочный        м3            0.006000                       3724.52     22.35
                       цементный, марка 100
                       Накладные расходы - 1.1700       руб.                                  1418               15016
                       Сметная прибыль   - 0.7600       руб.                                   921                9754
 ======================================================================================================================
    28 ТЕР1-02061-2    Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3        0.270000    961.17       260  10181.48      2749
         (=  4)        котлованов и ям, группа
                       грунтов: 2
                       Козп = 1.3220 Кмаш = 1.4370
                       Кзпм = 1.4370 Кт1 = 1.3220
                       Кт2 = 1.4370 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      34.700000                         79.23   2749.28
                 1.1   Средний разряд работы 1.5                                                                      
                       Накладные расходы - 0.7200       руб.                                   187                1979
                       Сметная прибыль   - 0.3800       руб.                                    99                1045
 ======================================================================================================================
    29 Е311-146-1      Погрузка мусор строительный с    т             6.153600     33.00       203    215.97      1329
         (= 86)        погрузкой вручную
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       3.570000                         77.25    275.78
                 1.1   Средний разряд работы 1.2                                                                      
              400051   Автомобиль-самосвал,             маш.-ч        1.784544                        590.31   1053.43
                       грузоподъемностью до 7 т
 ======================================================================================================================
    30 EC310-3010-1    Перевозка до 10км                т             6.153600     11.75        72     58.83       362
         (= 51)        автомобилем-самосвалом
                       грузоподъемностью 13т, класс
                       груза: 1
          310-3010-1   Перевозка до 10 км               т             6.153600                         58.76    361.59
                       автомобилями-самосвалами
                       грузоподъем.13 т, кл.груза:1
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               руб.                                 53565              362497
       индекс к прямым затратам                                                                       6.7674
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  руб.                                 14408              152591
          индекс к основной зарплате                                                                 10.5907
        - эксплуатация машин и механизмов               руб.                                   870                4054
          индекс к эксплуатации машин                                                                 4.6598
        -з/п машинистов                                 руб.                                    62                 531
         индекс к зарплате машинистов                                                                 8.5645
        - материалы                                     руб.                                 38287              205852
          индекс к  материалам                                                                        5.3766
 
       Накладные расходы                                руб.                                 14154   10.5808    149760
       Сметная прибыль                                  руб.                                  8729   10.5814     92365
       Всего :                                          руб.                                 76448    7.9089    604622
 
       ВСЕГО:                                                                                                   604622
 
       Изменение норм накладных расходов (к=0.94)                      -0.0600                                   -8986
       [3_2_13]
 
       ИТОГО:                                                                                                   595636
 
       Зимние удорожания                                                0.0060                                    3574
       [6_5_15]
       ИТОГО:                                                                                                   599210
 
       Резерв на непредвиденные расходы                                 0.0100                                    5992
       [7_6_15]
       ИТОГО:                                                                                                   605202
 
       НДС к СМР                                                        0.1800                                  108936
       [8_7_15]
       ИТОГО:                                                                                                   714138
 
       Коэффициент дефлятор на 2 кв. 2010 г. к=1,003                    0.0030                                    2142
       [9_8_15]
 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                          716280
 
 К ОПЛАТЕ :Семьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят  руб.

 
       Составил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]