«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	234 797.89	руб.	Смета на сумму:	234 797.89	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	г. Пенза, ул. Аустрина	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на Монтаж теплотрассы	
Сметная стоимость:	39.324	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.441	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.248	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.383	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Монтажные работы	
	
1.	Е24-01-001-03 
Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм, 1 км трубопровода	0.16	84 383.34	12 453.27	13 501.33	686.66	1 992.52	459	73.44	
			4 291.65	980.91			156.95	77.85	12.456	
	Объем: 160/1000									
	
2.	С103-0387 
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	-161.6	62.55		-10 108.08					
										
	Объем: (0.16)*(-1010.0)									
	
3.	С-прайс-лист. 
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм, м	161.6	88.00		14 220.80					
										
	Объем: 160*1.01									
	
4.	Е22-03-014-02 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, 1 фланец	3	104.28	51.57	312.84	17.13	154.71	0.53	1.59	
			5.71	5.08			15.24	0.35	1.05	
	
5.	Е22-03-001-05 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.018	30 163.79	15 377.47	542.95	68.65	276.79	353.8	6.3684	
			3 813.96	1 495.82			26.92	103.16	1.85688	
	Объем: 18/1000									
	
6.	С103-1009 
Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм, т	-0.018	9 840.99		-177.14					
										
	Объем: (0.018)*(-1.0)									
	
7.	С-прайс-лист. 
Отводы стальные сварные  Д=89х4, шт	14	54.93		769.02					

8.	Ц12-11-006-03 
Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм, 1 присоединение	2	101.56	7.64	203.12	170.24	15.28	8	16	
			85.12							
	
9.	Е07-05-001-02 
Установка опорных блоков (880х300х580), 100 шт. сборных конструкций	0.08	5 344.72	3 332.58	427.58	50.42	266.61	74.15	5.932	
			630.28	352.35			28.19	24.3	1.944	
	
10.	С-прайс-лист. 
Конструкции железобетонные (880х300х580), шт	8	274.68		2 197.44					

11.	Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	4.4915	1 813.89	53.31	8 147.09	803.48	239.44	18.85	84.664775	
			178.89							
	
12.	С104-0009 
Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм, м3	-6.91691	567.32		-3 924.10					
										
	Объем: (4.4915)*(-1.54)									
	
13.	С-прайс-лист. 
Маты минераловатные, м3	6.91691	759.00		5 249.93					
										
	Объем: 4.4915*1.54									
	
14.	Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.2	2 788.38	49.36	3 346.06	321.97	59.23	31.98	38.376	
			268.31							
	
15.	Е22-06-002-02 
Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 75-80 мм, 1 км трубопровода	0.16	334.78		53.56	37.54		28.3	4.528	
			234.61							
	Объем: 160/1000									

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				34 762.40	2 156.09	3 004.58		230.89918	
							227.30		17.30688	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				39 324.36					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 695.30					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 866.66					
	Итого				39 324.36					
	Итого в  текущих ценах	5.06			198 981.26					
	НДС	18			35 816.63					
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ с НДС				234 797.89					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)