ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
На монтаж системы  видеонаблюдения	

			
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Ц10-08-001-13 
Устройства промежуточные на количество лучей: 1, шт.	1	40.08	39.05	0.35	40.08	39.05	0.35	7.66	2.97	302.71	299.15	1.04	
				0.68			0.68		3.71	7.66		2.52		
	Накладные расходы		80%			31.24				68%	203.42			
	Сметная прибыль		60%			23.43				48%	143.59			
	
2.	Ц10-04-030-3 
Кнопка, шт.	1	7.94	7.81		7.95	7.81		7.66	2.97	60.31	59.81		
				0.14			0.14		3.71	7.66		0.50		
	Накладные расходы		92%			7.19				78.2%	46.77			
	Сметная прибыль		65%			5.08				52%	31.10			
	
3.	Ц10-08-003-5 
Устройства оптико- (фото) электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении, шт.	1	54.69	53.06	0.35	54.69	53.06	0.35	7.66	2.97	412.22	406.43	1.04	
				1.28			1.28		3.71	7.66		4.75		
	Накладные расходы		80%			42.45				68%	276.37			
	Сметная прибыль		60%			31.84				48%	195.09			
	
4.	Ц10-08-003-2 
Устройства ультразвуковые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении, шт.	2	36.24	35.15	0.24	72.48	70.30	0.48	7.66	2.97	546.20	538.48	1.42	
				0.85			1.70		3.71	7.66		6.30		
	Накладные расходы		80%			56.24				68%	366.17			
	Сметная прибыль		60%			42.18				48%	258.47			
	
5.	Ц10-08-002-4 
Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, шт.	1	7.90	7.74		7.90	7.74		7.66	2.97	59.86	59.27		
				0.16			0.16		3.71	7.66		0.59		
	Накладные расходы		80%			6.19				68%	40.30			
	Сметная прибыль		60%			4.64				48%	28.45			
	
6.	Ц10-08-019-1 
Коробка ответвительная на стене, шт.	4	4.76	4.68		19.04	18.72		7.66	2.97	144.60	143.40		
				0.08			0.32		3.71	7.66		1.20		
	Накладные расходы		80%			14.98				68%	97.51			
	Сметная прибыль		60%			11.23				48%	68.83			
	
7.	Ц10-01-055-2 
Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной, 100 м	0.3891	506.37	322.13	178.64	197.00	125.32	69.50	7.66	2.97	1 174.47	959.98	206.41	
				5.60			2.18		3.71	7.66		8.08		
	Накладные расходы		80%			100.26				68%	652.79			
	Сметная прибыль		60%			75.19				48%	460.79			
	
8.	Ц10-08-001-10 
Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч, шт.	1	33.47	31.31	0.35	33.48	31.31	0.35	7.66	2.97	247.60	239.83	1.04	
				1.82			1.82		3.71	7.66		6.73		
	Накладные расходы		80%			25.05				68%	163.08			
	Сметная прибыль		60%			18.79				48%	115.12			
	
9.	Ц10-01-039-6 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, шт.	4	16.59	16.31		66.36	65.24		7.66	2.97	503.84	499.64		
				0.28			1.12		3.71	7.66		4.20		
	Накладные расходы		80%			52.19				68%	339.76			
	Сметная прибыль		60%			39.14				48%	239.83			
	
10.	Ц10-02-016-6 
Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания, шт.	3	108.95	107.09		326.85	321.27		7.66	2.97	2 481.60	2 460.87		
				1.86			5.58		3.71	7.66		20.73		
	Накладные расходы		80%			257.02				68%	1 673.39			
	Сметная прибыль		60%			192.76				48%	1 181.22			
	
11.	Ц10-08-002-5 
Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле, шт.	1	7.90	7.74		7.90	7.74		7.66	2.97	59.86	59.27		
				0.16			0.16		3.71	7.66		0.59		
	Накладные расходы		80%			6.19				68%	40.30			
	Сметная прибыль		60%			4.64				48%	28.45			
	
12.	Ц10-08-002-1 
Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, шт.	1	8.06	7.74	0.16	8.06	7.74	0.16	7.66	2.97	60.34	59.27	0.48	
				0.16			0.16		3.71	7.66		0.59		
	Накладные расходы		80%			6.19				68%	40.30			
	Сметная прибыль		60%			4.64				48%	28.45			
	
13.	Ц11-04-005-1 
Пульты и рабочие места, масса, т, до: 0,3, шт.	1	276.74	173.29	100.43	276.73	173.29	100.43	7.66	2.97	1 636.89	1 327.43	298.28	
				3.01	11.74		3.01	11.74	3.71	7.66		11.18	89.94	
	Накладные расходы		92%			170.23				78.2%	1 108.38			
	Сметная прибыль		65%			120.27				52%	737.03			
	
14.	Ц11-04-008-1 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5, шт.	2	9.48	8.51	0.83	18.98	17.02	1.66	7.66	2.97	136.38	130.38	4.90	
				0.15	0.13		0.30	0.26	3.71	7.66		1.10	1.94	
	Накладные расходы		92%			15.90				78.2%	103.47			
	Сметная прибыль		65%			11.23				52%	68.81			
	
15.	Ц11-04-020-1 
Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт.: 14, шт.	3	18.85	18.53		56.55	55.59		7.66	2.97	429.33	425.73		
				0.32			0.96		3.71	7.66		3.60		
	Накладные расходы		92%			51.14				78.2%	332.92			
	Сметная прибыль		65%			36.13				52%	221.38			
	
16.	Ц10-04-067-23 
Устройство видеоконтрольное, шт.	2	24.70	23.12	1.18	49.40	46.24	2.36	7.66	2.97	364.12	354.12	7.02	
				0.40	0.10		0.80	0.20	3.71	7.66		2.98	1.58	
	Накладные расходы		92%			42.72				78.2%	278.16			
	Сметная прибыль		65%			30.19				52%	184.96			
	
17.	Ц08-02-158-4 
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2, 5 мм2, количество жил, до 4, шт.	1	3.67	2.39	1.24	3.67	2.39	1.24	7.66	2.97	22.14	18.32	3.67	
				0.04	0.12		0.04	0.12	3.71	7.66		0.15	0.88	
	Накладные расходы		95%			2.38				80.75%	15.50			
	Сметная прибыль		65%			1.63				52%	9.98			
	
18.	Ц08-02-158-4 
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2, 5 мм2, количество жил, до 4, шт.	1	3.67	2.39	1.24	3.67	2.39	1.24	7.66	2.97	22.14	18.32	3.67	
				0.04	0.12		0.04	0.12	3.71	7.66		0.15	0.88	
	Накладные расходы		95%			2.38				80.75%	15.50			
	Сметная прибыль		65%			1.63				52%	9.98			
	
19.	Ц10-06-068-16 
Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор), сетевой элемент	1	306.54	301.30		306.54	301.30		7.66	2.97	2 327.40	2 307.96		
				5.24			5.24		3.71	7.66		19.44		
	Накладные расходы		80%			241.04				68%	1 569.41			
	Сметная прибыль		60%			180.78				48%	1 107.82			
	
20.	Ц10-01-051-32 
Кабель или провод однопарный: низкочастотный, 10 концов кабеля	0.1	46.86	46.06		4.69	4.61		7.66	2.97	35.58	35.28		
				0.80			0.08		3.71	7.66		0.30		
	Накладные расходы		80%			3.69				68%	23.99			
	Сметная прибыль		60%			2.77				48%	16.93			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 562.02	1 358.13	178.12			11 027.59	10 402.94	528.97	
			25.77	12.44				95.68	95.22	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 562.02	1 358.13	178.12			11 027.59	10 402.94	528.97	
			25.77	12.44				95.68	95.22	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3-12, 19, 20; %=78.2 - по стр. 2, 13-16; %=80.75 - по стр. 17, 18)	1 134.67					7 387.52			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3-12, 19, 20; %=52 - по стр. 2, 13-18)	838.20					5 136.29			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 534.89					23 551.40			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	3 534.89					23 551.40			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 134.67					7 387.52			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	838.20					5 136.29			
	ИТОГО:	3 534.89					23 551.40			
	НДС	636.28					4 239.25			
	ИТОГО С НДС	4 171.17					27 790.65			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)