| ТАБЛИЦА 6-01-110. УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство безбалочных перекрытий и покрытий в опалубке типа "Дока" толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-1 | до 6 м | 149593.93 | 7185.63 | 3023.66 | 410.83 | 139384.64 | 833.60 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-2 | более 6 м | 161376.93 | 14701.41 | 3264.23 | 433.09 | 143411.29 | 1705.50 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |
| Устройство безбалочных перекрытий и покрытий в опалубке типа "Дока" криволинейного очертания толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-3 | до 6 м | 170074.39 | 8011.08 | 3028.96 | 410.83 | 159034.35 | 929.36 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-4 | более 6 м | 189987.99 | 15584.96 | 3260.09 | 431.60 | 171142.94 | 1808.00 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |
| Устройство в опалубке типа "Дока" толщиной 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м безбалочных покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-5 | наклонных | 153957.75 | 7693.35 | 3051.71 | 413.02 | 143212.69 | 892.50 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-6 | наклонных криволинейных | 181296.46 | 8456.22 | 3065.25 | 414.37 | 169774.99 | 981.00 |
| (101-9865) | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |