	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	

	Сметная стоимость:
	24.044
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.949
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.291
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.313
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е46-04-012-3 

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных, 100 м2
	0.024
	1 230.42
	167.42
	30
	26
	4
	103.91
	2.49384

	
	
	
	1 063.00
	83.44
	
	
	2
	7.74
	0.18576

	

	2.
	Е46-04-012-1 

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.028
	2 096.18
	167.42
	59
	54
	5
	188.54
	5.27912

	
	
	
	1 928.76
	83.44
	
	
	2
	7.74
	0.21672

	

	3.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2
	0.345
	854.49
	115.20
	295
	255
	40
	74.3
	25.6335

	
	
	
	739.29
	23.73
	
	
	8
	1.99
	0.68655

	

	4.
	Е57-2-3 

Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2
	0.087
	784.35
	31.15
	68
	66
	3
	69.87
	6.07869

	
	
	
	753.20
	15.52
	
	
	1
	1.44
	0.12528

	

	5.
	Е46-02-009-2 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных, 100 м2
	0.188
	225.01
	
	42
	42
	
	22.82
	4.29016

	
	
	
	225.01
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м
	0.05
	918.78
	6.92
	46
	46
	
	85.3
	4.265

	
	
	
	911.86
	3.45
	
	
	
	0.32
	0.016

	

	7.
	Е65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (на сварке) диаметром до 32 мм, 100 м
	0.15
	431.12
	6.42
	65
	55
	1
	34.66
	5.199

	
	
	
	364.28
	1.08
	
	
	
	0.1
	0.015

	

	8.
	Е65-14-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м
	0.05
	407.48
	
	20
	20
	
	37.8
	1.89

	
	
	
	407.48
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е65-2-1 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м
	0.04
	738.93
	3.46
	30
	29
	
	68.8
	2.752

	
	
	
	735.47
	1.72
	
	
	
	0.16
	0.0064

	

	10.
	Е17-01-001-22 

Демонтаж трапов чугунных эмалированных, диаметром, мм: 50 (Т-50) к=0,4, комплект
	2
	2.87
	0.41
	6
	5
	1
	0.2024
	0.4048

	
	
	
	2.46
	0.01
	
	
	
	0.0012
	0.0024

	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н41= 0

	

	11.
	Е18-03-001-1 

Демонтаж радиаторов отопительных: чугунных 8 секц. (1 шт.), кВт
	1.05
	5.63
	1.59
	6
	4
	2
	0.88
	0.924

	
	
	
	4.04
	0.12
	
	
	
	0.0272
	0.02856

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	

	12.
	Е20-01-001-10 

Демонтаж воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм: от 1100 до 1600 (300х300х1500 - 1 шт.) к=0,4, м2
	1.8
	6.37
	0.48
	11
	11
	1
	1.3298
	2.39364

	
	
	
	5.88
	0.02
	
	
	
	0.0038
	0.00684

	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0

	

	13.
	Е67-4-1 

Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, 100 шт.
	0.01
	57.58
	
	1
	1
	
	5.84
	0.0584

	
	
	
	57.58
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е67-4-3 

Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания, 100 шт.
	0.01
	62.97
	0.65
	1
	1
	
	6.32
	0.0632

	
	
	
	62.32
	0.32
	
	
	
	0.03
	0.0003

	

	15.
	Х600-2029-1 

Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т
	3
	3.30
	3.30
	10
	
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С601-9005 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза), т
	3
	10.30
	
	31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е10-01-027-4 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных деревянных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2, м2
	2.72
	54.55
	9.75
	148
	56
	27
	1.824
	4.96128

	
	
	
	20.43
	0.98
	
	
	3
	0.0603
	0.164016

	

	18.
	С203-0061-1 

Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками ОР (ОДР) ГОСТ 11214 для общественных зданий: одностворные: ОР 21-13,5Г площадь 2,72 м2, м2
	2.72
	323.00
	
	879
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С101-0907 

Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий, одностворных высотой до, м: 2,1, комплект
	1
	78.30
	
	78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е15-05-003-1 

Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм, двойных открывающихся в: одну сторону, 100 м2
	0.0272
	5 780.66
	91.05
	157
	35
	2
	119.78
	3.258016

	
	
	
	1 291.23
	6.53
	
	
	
	0.4
	0.01088

	

	21.
	Е10-01-039-3 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема, м2: до 3, м2
	2.4
	14.55
	3.76
	35
	24
	9
	0.897
	2.1528

	
	
	
	10.17
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1705:[ М-(7.55=6.99*1.08) ];  С101-1805:[ М-(0.93=9190.00*0.000101) ];  С203-0360:[ М-(45.04=8.34*5.4) ]

	
	Начисления: Н5= 0.78

	

	22.
	С101-1921 

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.
	0.5
	83.70
	
	42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С101-1477 

Шурупы: с полукруглой головкой, мм: 2,5х20, т
	0.0003
	11 520.00
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С199-1 

Алюминиевые двери однопольные входные белые, фурнитура, полотно-сэндвич, 2.4 м2 (Челсцена, ч.1, вып.3, март 2011г., стр.80, код 08.09.1482, 8135,59:3,83=2124,17руб., где 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г. Челсцена, №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	1
	2 124.17
	
	2 124
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые), шт.
	1
	90.60
	
	91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е15-02-016-3 

Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: стен, 100 м2
	0.493
	1 357.15
	142.10
	669
	504
	70
	85.84
	42.31912

	
	
	
	1 021.50
	67.81
	
	
	33
	6.29
	3.10097

	
	Вычт.ресурсы:  С402-0083:[ М-(1200.54=642.00*1.87) ]

	

	27.
	С402-0078 

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3, м3
	0.6
	650.00
	
	390
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е10-05-011-2 

Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113), 100 м2 потолков
	0.087
	7 525.31
	17.31
	655
	97
	2
	97
	8.439

	
	
	
	1 113.56
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0741:[ М-(3285.60=29.60*111) ];  С101-1867-7:[ М-(319.20=7.60*42) ];  С101-1867-9:[ М-(87.20=21.80*4) ];  С101-1945-1:[ М-(29.10=4.28*6.8) ];  С101-3590:[ М-(83.70=0.62*135) ];  С101-9732-303:[ М-(483.20=48.32*10) ]

	

	29.
	С101-9001-16 

Покрытия облицовочные для зданий и помещений с повышенными требованиями к отделке: Панели декоративные пластиковые 2700х250х10 мм, м2
	9.657
	150.00
	
	1 449
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8.7*1.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е11-01-040-1 

Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2 потолочного (прим.), 100 м
	0.13
	224.22
	2.89
	29
	14
	
	8.99
	1.1687

	
	
	
	111.12
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1753:[ М-(1454.40=14.40*101) ]

	

	31.
	С101-1753 

Плинтусы для полов: из пластиката, м
	13.13
	14.40
	
	189
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 13*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е11-01-004-3 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: гидроизол на резино-битумной мастике первый слой, 100 м2
	0.087
	1 979.15
	54.47
	172
	36
	5
	32.86
	2.85882

	
	
	
	417.98
	2.48
	
	
	
	0.23
	0.02001

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1564:[ М-(1160.00=10.00*116) ]

	

	33.
	С101-9232-2 

Рулонные кровельные материалы: Бикрост СПП-3,5, м2
	10.092
	23.30
	
	235
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8.7*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е11-01-011-3 

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм В12,5 (М150 фр.5-10), 100 м2
	0.087
	1 722.78
	29.96
	150
	35
	3
	40.65
	3.53655

	
	
	
	400.81
	13.69
	
	
	1
	1.27
	0.11049

	

	35.
	Е11-01-011-4 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины бетонной стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2
	0.696
	330.98
	5.77
	230
	3
	4
	0.5
	0.348

	
	
	
	4.93
	2.26
	
	
	2
	0.21
	0.14616

	
	Объем: 8.7*8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е15-04-006-4 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м2
	0.087
	202.16
	2.15
	18
	17
	
	16.32
	1.41984

	
	
	
	198.61
	0.11
	
	
	
	0.01
	0.00087

	

	37.
	С199-1 

Грунтовка "aguagrunt" (Пульс цен - интернет версия от 3 мая 2011г., г. Челябинск, 57:1,18:3,83=12,61 руб., где 1,18-НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1 - 2011г., ч.2, стр.17), кг
	2
	12.61
	
	25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., за 2 раза, 100 м2
	0.04
	883.17
	3.11
	35
	32
	
	71.06
	2.8424

	
	
	
	795.87
	0.11
	
	
	
	0.01
	0.0004

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0431:[ М-(468.88=19060.00*0.0246) ]

	

	39.
	С113-0246 

Эмаль: ПФ-115 серая, т
	0.005
	32 550.00
	
	163
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е15-04-006-4 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м2
	0.493
	202.16
	2.15
	100
	98
	1
	16.32
	8.04576

	
	
	
	198.61
	0.11
	
	
	
	0.01
	0.00493

	

	41.
	С199-1 

Грунтовка "aguagrunt" (Пульс цен - интернет версия от 3 мая 2011г., г. Челябинск, 57:1,18:3,83=12,61 руб., где 1,18-НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1 - 2011г., ч.2, стр.17), кг
	10
	12.61
	
	126
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	Е15-01-019-5 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на: клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2
	0.493
	9 467.87
	33.60
	4 668
	915
	17
	159.67
	78.71731

	
	
	
	1 855.37
	19.70
	
	
	10
	1.65
	0.81345

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1852:[ М-(1065.00=2840.00*0.375) ]

	

	43.
	С199-2 

Клей "Крепс стандарт" (расход 4кг/м2) (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.189, 7,08:1,18:3,83=1,57 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), кг
	197.2
	1.57
	
	309
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4*49.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е11-01-040-1 

Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м
	0.21
	224.22
	2.89
	47
	23
	1
	8.99
	1.8879

	
	
	
	111.12
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1753:[ М-(1454.40=14.40*101) ]

	

	45.
	С101-9001-10 

Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей "Генезис" 7 мм (прим.), м
	21
	19.10
	
	401
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е11-01-027-6 

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных, 100 м2 покрытия
	0.087
	1 811.08
	139.49
	158
	115
	12
	119.78
	10.42086

	
	
	
	1 324.77
	48.16
	
	
	4
	4.22
	0.36714

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0287:[ М-(7507.20=73.60*102) ];  С101-1946:[ М-(972.00=2.16*450) ]

	

	47.
	С199-2 

Клей "Крепс стандарт" (расход 4кг/м2) (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.189, 7,08:1,18:3,83=1,57 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), кг
	34.8
	1.57
	
	55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4*8.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С199-3 

Керамогранит "Уральский гранит" (Прайс №5, февраль 2011г., ч.2, стр.190, 165:1,18:3,83=36.51 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), м2
	8.874
	36.51
	
	324
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8.7*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е46-02-007-1 

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах (в проеме над дверью) при объеме кладки в одном месте до: 5 м3, м3
	0.125
	319.46
	2.16
	40
	19
	
	14.63
	1.82875

	
	
	
	150.98
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С404-0004-1:[ М-(551.60=1379.00*0.4) ]

	

	50.
	С404-0201-1 

Кирпич силикатный пустотелый ГОСТ 379-95, 1000 шт.
	0.03
	1 015.00
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е53-25-1 

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, с заделкой гнезд и борозд, т
	0.01
	16 328.16
	56.25
	163
	18
	1
	165.88
	1.6588

	
	
	
	1 811.41
	5.72
	
	
	
	0.47
	0.0047

	
	Вычт.ресурсы:  С404-0004-1:[ М-(786.03=1379.00*0.57) ]

	

	52.
	Е61-1-11 

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка)  (с приготовлением из сухой смеси) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м2
	0.006
	1 963.96
	53.43
	12
	10
	
	130.63
	0.78378

	
	
	
	1 709.95
	35.99
	
	
	
	3.01
	0.01806

	
	Объем: 6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С101-1867-7 

Монтажно-шпаклевочная смесь: Фугенфюллер, кг
	10.2
	7.60
	
	78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6*0.1*17
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е15-04-025-8 

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, 100 м2
	0.11
	1 215.77
	10.82
	134
	64
	1
	51.01
	5.6111

	
	
	
	585.59
	0.11
	
	
	
	0.01
	0.0011

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0435-101:[ М-(313.02=17040.00*0.01837) ]

	

	55.
	С113-0246 

Эмаль: ПФ-115 серая, т
	0.006
	32 550.00
	
	195
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е15-03-004-8 

Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до: 0,1 м2 пластиковых (прим.), изделие
	1
	6.47
	1.34
	6
	5
	1
	0.44
	0.44

	
	
	
	4.74
	0.23
	
	
	
	0.02
	0.02

	

	57.
	С300-9545-1 

Решетка вентиляционная пластмассовая 300*300, шт.
	1
	4.58
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	Е16-04-001-2 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 100, м
	5
	65.25
	0.28
	326
	39
	1
	0.616
	3.08

	
	
	
	7.72
	0.01
	
	
	
	0.0006
	0.003

	

	59.
	С199-4 

Ревизия д=110 мм с крышкой ПП СТК (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.241, 45,3:1,18:3,83=10,02 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	1
	10.02
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	С199-5 

Тройник канализационный ДУ110х50х90 ПП (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.244, 44,1:1,18:3,83=9,76 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	1
	9.76
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	С199-6 

Хомут канализационный металлический с резинкой, с винтом и пробкой д=110мм (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.254, 15,1:1,18:3,83=3,34 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	3
	3.34
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	С300-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
	3.7
	13.20
	
	49
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	Е16-04-001-1 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром, мм: 50, м
	3
	36.74
	0.13
	110
	24
	
	0.6424
	1.9272

	
	
	
	8.06
	
	
	
	
	0.0002
	0.0006

	

	64.
	С199-5 

Тройник канализационный ДУ50х50х90 ПП (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.244, 22,4:1,18:3,83=4,96 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	1
	4.96
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	С199-7 

Отвод канализационный ПП Ду 50х90 (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.237, 10,5:1,18:3,83=2,32 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	2
	2.32
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е17-01-001-22 

Установка трапов пластиковых, диаметром, мм: 50 (Т-50) (прим.), комплект
	2
	9.43
	1.02
	19
	12
	2
	0.506
	1.012

	
	
	
	6.16
	0.03
	
	
	
	0.003
	0.006

	
	Вычт.ресурсы:  С300-0635:[ М-(185.00=185.00*1) ]

	

	67.
	С300-9999-25 

Трап пластмассовый ГОСТ 1811-97 с отводом условным проходом, мм: 50, шт.
	2
	17.90
	
	36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е16-04-002-2 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром, мм: 25, м
	15
	27.87
	8.42
	418
	281
	126
	1.4964
	22.446

	
	
	
	18.76
	1.34
	
	
	20
	0.082
	1.23

	
	Вычт.ресурсы:  С300-1230:[ М-(0.24=4.06*0.06) ];  С300-1238:[ М-(0.61=20.20*0.03) ];  С300-1246:[ М-(8.12=29.00*0.28) ];  С530-0041:[ М-(3.76=40.50*0.0929) ];  С547-0002:[ М-(1.29=80.70*0.016) ];  С547-0012:[ М-(0.07=16.30*0.004) ];  С547-0022:[ М-(0.61=35.80*0.017) ];  С547-0032:[ М-(0.39=48.80*0.008) ]

	

	69.
	С199-8 

Труба полипропиленовая ПП 25х4,2 мм (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.245, 65,5:1,18:3,83=14,49 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	13.935
	14.49
	
	202
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 15*0.929
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	С199-9 

Резьба д=20мм (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.241, 5,7:1,18:3,83=1,26 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	2
	1.26
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	С547-0022 

Тройник ПП прямой диаметром, мм: 25 мм, 10 шт.
	0.6
	35.80
	
	21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	72.
	С300-9002-993 

Краны латунные шаровые, диаметром в мм: 15, шт.
	2
	39.50
	
	79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	С199-10 

Отвод Ду 25 (90град.) (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.234, 15,50:1,18:3,83=3,43 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	6
	3.43
	
	21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С199-11 

Отвод комбинированный 1/2 (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.234, 8,91:1,18:3,83=1,97 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	6
	1.97
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	С101-9690-2 

Хомуты для крепления труб, диаметром 32 мм, шт.
	16
	1.46
	
	23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е17-01-002-3 

Установка смесителей, шт.
	3
	10.38
	0.02
	31
	26
	
	0.7
	2.1

	
	
	
	8.52
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	С300-0623 

Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, комплект
	3
	215.00
	
	645
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е16-02-001-2 

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 20, м
	6
	31.60
	0.51
	190
	24
	3
	0.3297
	1.9782

	
	
	
	4.01
	0.02
	
	
	
	0.0015
	0.009

	

	79.
	С300-9002-69 

Вентили проходные муфтовые латунные для воды, диаметром, мм: 20, шт.
	2
	24.10
	
	48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	С199-12 

Сгон ДУ 20 (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.242, 10,50:1,18:3,83=2,32 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	2
	2.32
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	С199-13 

Контргайка ДУ 20(Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.227, 4:1,18:3,83=0,89 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17), шт.
	2
	0.89
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	Е18-03-001-1 

Установка радиаторов отопительных: чугунных МС-140, кВт
	1.05
	395.73
	3.97
	416
	11
	4
	0.88
	0.924

	
	
	
	10.10
	0.30
	
	
	
	0.0272
	0.02856

	

	83.
	Ц10-08-019-1 

Установка распределительных коробок, шт.
	1
	6.55
	
	7
	6
	
	0.5
	0.5

	
	
	
	6.18
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	С514-9999-422 

Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок, типа: У192М ХЛ2 d 106 мм, 1000 шт.
	0.001
	2 380.00
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	Ц08-02-450-1 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	0.03
	227.11
	20.39
	7
	6
	1
	15.99
	0.4797

	
	
	
	194.60
	1.52
	
	
	
	0.141
	0.00423

	
	Вычт.ресурсы:  С101-9109-2:[ М-(146.00=0.73*200) ]

	

	86.
	С514-9714-56 

Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 20х7 мм, м
	3
	18.70
	
	56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	Ц08-02-399-2 

Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35, 100 м
	0.03
	254.50
	78.43
	8
	2
	2
	4.7
	0.141

	
	
	
	55.93
	31.33
	
	
	1
	2.23
	0.0669

	

	88.
	С501-9075-520 

Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2, 1000 м
	0.003
	10 080.00
	
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	С101-9109-2 

Дюбели: анкерные 6х40, шт.
	20
	0.73
	
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	90.
	Ц08-03-591-2 

Выключатель одноклавишный: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.
	0.01
	467.80
	9.85
	5
	4
	
	32.2
	0.322

	
	
	
	403.79
	0.65
	
	
	
	0.04
	0.0004

	

	91.
	С545-9999-83 

Выключатель одноклавишный, скрытой установки: C-1-10/220, шт.
	1
	10.50
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	С514-9999-369 

Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М, 1000 шт.
	0.001
	3 000.00
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	Ц08-03-593-6 

Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды: одноламповый, 100 шт.
	0.01
	3 405.64
	1 763.45
	34
	11
	18
	88.3
	0.883

	
	
	
	1 107.28
	616.66
	
	
	6
	43.76
	0.4376

	

	94.
	С546-9999-59 

Светильник потолочный типа НПП О3х100-001 (влагозащищенный), шт.
	1
	133.00
	
	133
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	Ц08-03-594-13 

Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2, 100 шт.
	0.01
	9 907.18
	2 724.03
	99
	28
	27
	221
	2.21

	
	
	
	2 771.34
	1 067.05
	
	
	11
	75.91
	0.7591

	

	96.
	С546-9999-455 

Светильник подвесной без отражателя типа ЛСП 1-18 влагозащищенный (прим.), шт.
	1
	409.00
	
	409
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	19 053
	3 209
	407
	
	282.42724

	
	
	
	
	
	
	
	104
	
	8.618376

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	827
	59
	48
	
	4.6573

	
	
	
	
	
	
	
	18
	
	1.26853

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	665
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 13, 14; %=80 - по стр. 83; %=95 - по стр. 85, 87, 90, 93, 95)
	
	
	
	72
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 13, 14, 85, 87, 90, 93, 95; %=60 - по стр. 83)
	
	
	
	50
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	949
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	15 670
	2 563
	218
	
	226.4741

	
	
	
	
	
	
	
	66
	
	5.997486

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	3 872
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 5, 49; %=77 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4; %=106 - по стр. 17, 21, 28; %=95 - по стр. 20, 26, 36, 38, 40, 42, 54, 56; %=111 - по стр. 30, 32, 34, 35, 44, 46; %=86 - по стр. 51; %=79 - по стр. 52)
	
	
	
	2 500
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 5, 49; %=50 - по стр. 3, 52; %=68 - по стр. 4; %=54 - по стр. 17, 21, 28; %=47 - по стр. 20, 26, 36, 38, 40, 42, 54, 56; %=64 - по стр. 30, 32, 34, 35, 44, 46; %=70 - по стр. 51)
	
	
	
	1 333
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 503
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	2 556
	587
	141
	
	51.29584

	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	1.35236

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 6-9; %=115 - по стр. 10-12, 58, 63, 66, 68, 76, 78, 82)
	
	
	
	637
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6-9; %=71 - по стр. 10-12, 58, 63, 66, 68, 76, 78, 82)
	
	
	
	399
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	3 592
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	24 044
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 209
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 782
	
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 83, 85, 87, 90, 93, 95)
	
	
	
	3
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

