Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   СКЭ-02-01-02

на Контактная сеть. Замена деффектной опоры

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Контактная сеть

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: 10/08-01-СКЭ-ВР-2

------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость 483.260 тыс.руб

-----------------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на май 201010 г.                                      руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплуа- | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         | тации   |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР1-02055-8    ШУРФОВАНИЕ ГРУНТА ДО               0.16   3111.90                 498       498              264.00     42.24

(=  4)        ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ БЛИЖАЙШИХ  100 М3     ---------

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, ГРУППА                  3111.90

ГРУНТОВ: 2 (Т.Ч.П. 3,189)

Козп = 1.1500

V = 16/100

2 ТЕР1-02061-1    ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,           0.16    810.66                 130       130               88.50     14.16

(=  4)        ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,       100 М3     ---------

ГРУППА ГРУНТОВ: 1                          810.66

V = 16/100

3 ТЕР1-02057-2    РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В       0.266   1467.62                 390       390              154.00     40.96

(=  4)        ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М     100 М3     ---------

БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,                 1467.62

ГРУППА ГРУНТОВ: 2

V = 26.6/100

4 ЕС330-48-1      Погрузка: Мусор                   47.90      2.02      2.02        97                  97

(= 84)        строительный с погрузкой     т                    ---------                     ---------

транспортерами                                         0.88                            42

5 ЕС310-3023-1    Расстояние перевозки, км:         47.90     31.68     31.68      1517                1517

(= 86)        23. Кл. гр. 1. Перевозка     т                    ---------

грузов

автомобилями-самосвалами

работающих вне карьера

6 ТЕР33-04042-1   ДЕМОНТАЖ ОПОР ОСЖБ-12М             2.00     48.38     41.19        97        14        83      0.81      1.62

(= 53)                                     1 ОПОРА    --------- ---------                     --------- --------- ---------

7.19      5.93                            12      0.48      0.96

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

V = 2

7 ТЕР33-04042-1   ДЕМОНТАЖ ОПОР ОСЖБ  БЕЗ            2.00     48.38     41.19        97        14        83      0.81      1.62

(= 53)        ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ      1 ОПОРА    --------- ---------                     --------- --------- ---------

7.19      5.93                            12      0.48      0.96

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

V = 1+1

8 ТЕР27-04001-4   УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И         0.039   3266.52   3012.16       127         9       117     24.19      0.94

(= 44)        ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ          100 М3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ ПОД                    239.24    317.26                            12     20.60      0.80

ОПОРЫ

V = 3.9/100

9 408-0016        ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ         4.90    136.00                 666

(= 44)        ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       М3

МАРКИ 800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ

(БАЗ. СТ-ТЬ)

10 ТЕР33-01002-3   УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ             32.40    244.99    133.92      7938      1264      4339      3.74    121.18

(= 53)        ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ   1 М3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

ИЗ ПРИВОЗНОГО ТЯЖЕЛОГО                      39.01     17.23                           558      1.13     36.61

БЕТОНА, ОБЪЕМОМ: ДО 25 М3

V = 19.4+13

11 401-0006        БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15         33.00    440.00               14520

(= 53)        (М200) (БАЗ. СТ-ТЬ)          М3

12 ТЕР33-01016-1   УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР            2.20   1642.31   1294.33      3613       766      2847     29.12     64.06

(= 53)        ПРОМЕЖУТОЧНЫХ,               1 Т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

СВОБОДНОСТОЯЩИХ,                           347.98    162.74                           358     10.30     22.66

ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО: 2 Т

V = 2.2

13 201-9302-027    ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                2.00  24417.25               48835

(= 53)        КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО   шт.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ОКВ-22

(1,138Т/ШТ.), ОКРАШЕННЫЕ

МАТ=111489.18/3.662=24417.25

14 ТЕР33-04003-1   УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ           2.00    155.93     99.44       312        82       199      3.80      7.60

(= 53)        ОПОР СВ-7,7                  1 ОПОРА    --------- ---------                     --------- --------- ---------

41.15     14.51                            29      0.97      1.94

V = 2

15 446-2071-509    ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И            2.00   7327.31               14655

(= 53)        ОСВЕЩЕНИЯ СВ 7.7-11.50       шт.

МАТ=33456.50/3.662=7327.31

16 ТЕР8-01003-7    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ:             0.64   1513.65     59.22       969       158        38     21.20     13.57

(= 15)        ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2      100 М2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ                        246.77      2.30                             1      0.20      0.13

ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,

КИРПИЧУ, БЕТОНУ

V = (35.2+28.8)/100

17 ТЕР33-01002-3   ДЕМОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ               19.86    138.34    107.13      2747       620      2127      3.74     74.28

(= 53)        ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ   1 М3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

ИЗ ПРИВОЗНОГО ТЯЖЕЛОГО                      31.21     13.78                           274      1.13     22.44

БЕТОНА, ОБЪЕМОМ: ДО 25 М3

Козп = 0.800 Кмаш = 0.800

Кзпм = 0.800 Кмат = 0.000

V = 13+1.81+5.05

18 ТЕР1-02061-1    ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,          0.159    810.66                 129       129               88.50     14.07

(=  4)        ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,       100 М3     ---------

ГРУППА ГРУНТОВ: 1                          810.66

V = 15.9/100

19 ТЕР1-02061-1    ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,          0.072    810.66                  58        58               88.50      6.37

(=  4)        ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ,       100 М3     ---------

ГРУППА ГРУНТОВ: 1                          810.66

V = 7.2/100

20 408-9040-009    ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ            12.96     64.81                 840

(=  4)        РАБОТ ПРИРОДНЫЙ , КАРЬЕРНЫЙ  м3

(С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ

САМОСВАЛАМИ С ПЛОЩАДОК В

ЧЕРТЕ ГОРОДА НА РАССТОЯНИЕ 20 КМ)

МАТ=295.90/3.662=64.81

21 ЕС330-49-1      Погрузка. Мусор                   56.40      3.06      3.06       173                 173

(= 84)        строительный с погрузкой     т                    ---------                     ---------

экскаваторами емкостью                                 0.38                            21

ковша до 0,5м3

22 ЕС310-3023-1    Расстояние перевозки, км:         56.40     31.68     31.68      1787                1787

(= 86)        23. Кл. гр. 1. Перевозка     т                    ---------

грузов

автомобилями-самосвалами

работающих вне карьера

V = 56.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   100195      4132     13407     82656       403

---------           ---------

1319                  87

-накладные расходы                                      руб.                     5453

-сметная прибыль                                        руб.                     3130

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   108778

====================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   100195      4132     13407     82656       403

---------           ---------

1319                  87

-накладные расходы                                      руб.                     5453

-сметная прибыль                                        руб.                     3130

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   108778

Индекс на осн з/п В.Ц  05/2010г. таб. 2 п. 28              9.4380               36477        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.7480               63656        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                  4.7480                6263       [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              3.6620              302686        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         405341     36477     63656     302686

---------

6263

Индекс к Накладным расходам МДС 81-33-2004 9.438*0,94      8.8717               48378       [4_0_10]

Индекс к Сметной прибыли МДС 81-25.2001 9.438              9.4380               29541       [5_0_11]

ВСЕГО :                                                                        483260