	< 3 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.100719) тел./факс (495) 347-33-01
	Рес.см.расчет



	

	Стройка:
	Мечел

	

	Объект:
	Общежитие №2

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	  к Локальной смете № 1

	на текущий ремонт душевых. типовая

	Hормативная трудоемкость:
	0.291
	тыс.чел.ч

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2011 г.


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество единиц по проектным данным
	Стоимость в базисных ценах (руб.)
	Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)
	Обоснование

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	
	Отпускная
	Сметная
	
	

	
	
	
	
	
	на ед. изм.
	общая
	на ед. изм.
	общая
	на ед. изм.
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1
	З000-1002-0
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.0)
	чел.ч
	8.29631
	9.860
	82
	9.860
	82
	
	
	

	2
	З000-1002-1
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.1)
	чел.ч
	25.6335
	9.950
	255
	9.950
	255
	
	
	

	3
	З000-1002-4
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.4)
	чел.ч
	7.77296
	10.230
	80
	10.230
	80
	
	
	

	4
	З000-1002-5
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.5)
	чел.ч
	1.82875
	10.320
	19
	10.320
	19
	
	
	

	5
	З000-1002-7
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.7)
	чел.ч
	5.199
	10.510
	55
	10.510
	55
	
	
	

	6
	З000-1002-9
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2.9)
	чел.ч
	7.017
	10.690
	75
	10.690
	75
	
	
	

	7
	З000-1003-0
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.0)
	чел.ч
	11.666706
	10.780
	126
	10.780
	126
	
	
	

	8
	З000-1003-1
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.1)
	чел.ч
	1.6588
	10.920
	18
	10.920
	18
	
	
	

	9
	З000-1003-2
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.2)
	чел.ч
	12.8145
	11.060
	142
	11.060
	142
	
	
	

	10
	З000-1003-3
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.3)
	чел.ч
	7.80368
	11.200
	87
	11.200
	87
	
	
	

	11
	З000-1003-4
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.4)
	чел.ч
	2.1528
	11.340
	24
	11.340
	24
	
	
	

	12
	З000-1003-5
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.5)
	чел.ч
	15.8981
	11.480
	183
	11.480
	183
	
	
	

	13
	З000-1003-6
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.6)
	чел.ч
	78.71731
	11.620
	915
	11.620
	915
	
	
	

	14
	З000-1003-8
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3.8)
	чел.ч
	42.46012
	11.900
	505
	11.900
	505
	
	
	

	15
	З000-1004-0
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.0)
	чел.ч
	15.4403
	12.170
	188
	12.170
	188
	
	
	

	16
	З000-1004-1
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.1)
	чел.ч
	3.5566
	12.360
	44
	12.360
	44
	
	
	

	17
	З000-1004-2
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.2)
	чел.ч
	30.8682
	12.540
	387
	12.540
	387
	
	
	

	18
	З000-1004-3
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.3)
	чел.ч
	2.85882
	12.720
	36
	12.720
	36
	
	
	

	19
	З000-1004-5
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4.5)
	чел.ч
	0.78378
	13.090
	10
	13.090
	10
	
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	282.427236
	
	
	
	3 231
	
	
	

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	20
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	8.618376
	
	
	12.183
	105
	
	
	

	

	
	Машины и механизмы

	

	21
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.ч
	0.148696
	
	
	92.76
	14
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	16.33
	2
	
	
	

	22
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.ч
	0.027
	
	
	134.07
	4
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	16.33
	
	
	
	

	23
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.ч
	0.06058
	
	
	134.07
	8
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	16.33
	1
	
	
	

	24
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.ч
	0.08076
	
	
	111.55
	9
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	12.17
	1
	
	
	

	25
	Х03-0401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кH (т)
	маш.ч
	0.0016
	
	
	2.31
	
	
	
	

	26
	Х03-0403
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т)
	маш.ч
	0.04702
	
	
	6.74
	
	
	
	

	27
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.ч
	1.237
	
	
	32.29
	40
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	14.02
	17
	
	
	

	28
	Х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.ч
	1.79707
	
	
	21.63
	39
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	10.78
	19
	
	
	

	29
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.ч
	0.05292
	
	
	7.84
	
	
	
	

	30
	Х04-0504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.ч
	0.564
	
	
	1.29
	1
	
	
	

	31
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин
	маш.ч
	0.5705
	
	
	62.75
	36
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	12.17
	7
	
	
	

	32
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.ч
	1.218
	
	
	99.96
	122
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	16.33
	20
	
	
	

	33
	Х11-0900
	Растворосмесители передвижные 80 л
	маш.ч
	0.0153
	
	
	17.05
	
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	12.17
	
	
	
	

	34
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.ч
	0.77662
	
	
	14.49
	11
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	12.17
	9
	
	
	

	35
	Х11-1301
	Вибраторы поверхностные
	маш.ч
	2.02362
	
	
	0.53
	1
	
	
	

	36
	Х11-1500
	Растворонасосы 1 м3/ч
	маш.ч
	2.68685
	
	
	22.74
	61
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	10.78
	29
	
	
	

	37
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.ч
	0.100368
	
	
	32.24
	3
	
	
	

	38
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.ч
	0.34021
	
	
	2.32
	1
	
	
	

	39
	Х33-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.ч
	0.37092
	
	
	3.01
	1
	
	
	

	40
	Х33-0804-1
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций (без стоимости сжатого воздуха)
	маш.ч
	1.1408
	
	
	1.44
	2
	
	
	

	41
	Х33-0901
	Ножницы электрические
	маш.ч
	0.02784
	
	
	24.65
	1
	
	
	

	42
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.ч
	0.1131
	
	
	2.15
	
	
	
	

	43
	Х36-1101
	Термос 100 л
	маш.ч
	0.609
	
	
	2.53
	2
	
	
	

	44
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.ч
	0.440558
	
	
	96.34
	42
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Х40-0002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.ч
	0.027
	
	
	112.22
	3
	
	
	

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Х600-2029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	3
	
	
	3.30
	10
	
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	
	
	411
	
	
	

	

	
	Материальные ресурсы

	

	47
	С101-0027
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром, мм: 8,0-10,0 (ГОСТ 1779)
	т
	0.0000144
	44 340.00
	1
	45 890.00
	1
	
	
	

	48
	С101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки: А
	т
	0.000006
	70 000.00
	
	75 900.00
	
	
	
	

	49
	С101-0072
	Битумы нефтяные строительные, изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.002001
	2 990.00
	6
	3 390.00
	7
	
	
	

	50
	С101-0115
	Винты: с полукруглой головкой длиной, мм: 50
	т
	0.0000306
	18 330.00
	1
	19 170.00
	1
	
	
	

	51
	С101-0137
	Дюбели: с калиброванной головкой (в обоймах), мм: 3,0х58,5
	т
	0.00009
	33 750.00
	3
	35 060.00
	3
	
	
	

	52
	С101-0148
	Дюбели: с калиброванной головкой (россыпью), мм: 3,0х68,5
	т
	0.0001323
	33 750.00
	4
	35 060.00
	5
	
	
	

	53
	С101-0179
	Гвозди: строительные с плоской головкой, мм: 1,6х50
	т
	0.00008916
	10 240.00
	1
	10 840.00
	1
	
	
	

	54
	С101-0195
	Гвозди: толевые круглые, мм: 3,0х40
	т
	0.00007616
	10 000.00
	1
	10 590.00
	1
	
	
	

	55
	С101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3 (ГОСТ 125-79)
	т
	0.00390094
	1 300.00
	5
	1 480.00
	6
	
	
	

	56
	С101-0244
	Замазка: оконная на олифе
	т
	0.0017408
	8 000.00
	14
	8 740.00
	15
	
	
	

	57
	С101-0256-101
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, гладкие: белые и одноцветные (ГОСТ 6141-91)
	м2
	49.3
	65.80
	3 244
	71.40
	3 520
	
	
	

	58
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.00014
	25 000.00
	4
	26 830.00
	4
	
	
	

	59
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	0.42786
	4.34
	2
	6.20
	3
	
	
	

	60
	С101-0329
	Клей: 88-СА
	кг
	0.03
	35.83
	1
	37.00
	1
	
	
	

	61
	С101-0388
	Краски: масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	0.000102
	17 143.00
	2
	18 320.00
	2
	
	
	

	62
	С101-0431-1
	Краски: масляные и алкидные земляные, готовые к применению: масляная МА-15
	кг
	0.0315
	17.90
	1
	19.10
	1
	
	
	

	63
	С101-0605
	Мастика: герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан>
	т
	0.0000918
	17 183.00
	2
	18 080.00
	2
	
	
	

	64
	С101-0609
	Мастика: клеящая: каучуковая КН-2
	кг
	1.751
	19.80
	35
	21.40
	37
	
	
	

	65
	С101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0.0272
	6.15
	
	6.46
	
	
	
	

	66
	С101-0627
	Олифа: комбинированная: К-2
	т
	0.00005984
	22 800.00
	1
	24 210.00
	1
	
	
	

	67
	С101-0628
	Олифа: комбинированная: К-3
	т
	0.000069
	28 457.00
	2
	30 040.00
	2
	
	
	

	68
	С101-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм
	м3
	0.000264
	58.00
	
	101.00
	
	
	
	

	69
	С101-0807
	Проволока: сварочная легированная диаметром, мм: 4
	т
	0.000012
	10 000.00
	
	10 580.00
	
	
	
	

	70
	С101-0812
	Проволока: стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром, мм: 1,6
	т
	0.00001
	15 500.00
	
	16 240.00
	
	
	
	

	71
	С101-0874
	Сетка: тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	2.73122
	32.00
	87
	33.10
	90
	
	
	

	72
	С101-0907
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий, одностворных высотой до, м: 2,1
	комплект
	1
	75.70
	76
	78.30
	78
	
	
	

	73
	С101-0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые)
	шт.
	1
	87.50
	88
	90.60
	91
	
	
	

	74
	С101-1251
	Стекло (ГОСТ 111-90): листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки: М5
	м2
	3.9984
	19.80
	79
	25.70
	103
	
	
	

	75
	С101-1355
	Цемент: гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.0004
	1 630.00
	1
	1 870.00
	1
	
	
	

	76
	С101-1477
	Шурупы: с полукруглой головкой, мм: 2,5х20
	т
	0.00033
	10 910.00
	4
	11 520.00
	4
	
	
	

	77
	С101-1481
	Шурупы: с полукруглой головкой, мм: 4х40
	т
	0.00001
	10 930.00
	
	11 540.00
	
	
	
	

	78
	С101-1483
	Шурупы: с полукруглой головкой, мм: 6х40
	т
	0.00003
	10 930.00
	
	11 540.00
	
	
	
	

	79
	С101-1522
	Электроды: диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0000072
	10 000.00
	
	10 660.00
	
	
	
	

	80
	С101-1529
	Электроды: диаметром 6 мм Э42
	т
	0.00009
	10 250.00
	1
	10 920.00
	1
	
	
	

	81
	С101-1591
	Материалы для дорожного строительства: Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0009792
	500.00
	
	684.00
	1
	
	
	

	82
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0.0000924
	37.50
	
	38.70
	
	
	
	

	83
	С101-1601
	Известь строительная негашеная: хлорная марки: А
	кг
	0.000471
	4.41
	
	5.00
	
	
	
	

	84
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0645
	82.10
	5
	101.00
	7
	
	
	

	85
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.00561
	3 170.00
	18
	3 830.00
	21
	
	
	

	86
	С101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.0426
	41.00
	2
	42.40
	2
	
	
	

	87
	С101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.01035
	278.00
	3
	287.00
	3
	
	
	

	88
	С101-1703
	Прокладки: резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.13644
	21.80
	3
	22.80
	3
	
	
	

	89
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	4.896
	6.67
	33
	6.99
	34
	
	
	

	90
	С101-1714
	Болты: строительные с гайками и шайбами
	т
	0.000198
	16 500.00
	3
	17 290.00
	3
	
	
	

	91
	С101-1735-4
	Винты: самонарезающие 3,5х9мм, ГОСТ 11652-80 (LN9 имп.)
	10 шт.
	3.2016
	0.70
	2
	0.74
	2
	
	
	

	92
	С101-1735-5
	Винты: самонарезающие 3,5х25мм, ГОСТ 11652-80 (TN25 имп.)
	10 шт.
	19.3227
	0.50
	10
	0.53
	10
	
	
	

	93
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой: гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	3.3184
	7.11
	24
	7.38
	24
	
	
	

	94
	С101-1744
	Мастика: битумно-резиновая МБР, ГОСТ 15836
	т
	0.021402
	3 670.00
	79
	3 910.00
	84
	
	
	

	95
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.004698
	5 420.00
	25
	5 960.00
	28
	
	
	

	96
	С101-1753
	Плинтусы для полов: из пластиката
	м
	13.13
	13.90
	183
	14.40
	189
	
	
	

	97
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка: Cт3сп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм
	т
	0.0015
	6 320.00
	9
	6 620.00
	10
	
	
	

	98
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.50104
	6.67
	3
	7.02
	4
	
	
	

	99
	С101-1805
	Гвозди: строительные
	т
	0.00005168
	8 650.00
	
	9 190.00
	
	
	
	

	100
	С101-1824
	Олифа: для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.001243
	28 457.00
	35
	30 040.00
	37
	
	
	

	101
	С101-1825
	Олифа: натуральная
	кг
	0.108
	28.80
	3
	30.40
	3
	
	
	

	102
	С101-1867-7
	Монтажно-шпаклевочная смесь: Фугенфюллер
	кг
	10.2
	6.80
	69
	7.60
	78
	
	
	

	103
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.5
	81.25
	41
	83.70
	42
	
	
	

	104
	С101-1924
	Электроды: диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.021
	10.80
	
	11.50
	
	
	
	

	105
	С101-1944
	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У
	т
	0.000933
	10 000.00
	9
	10 950.00
	10
	
	
	

	106
	С101-1971
	Затирка типа "Старатели" (разной цветности), (на цементной основе)
	кг
	4.35
	6.50
	28
	6.86
	30
	
	
	

	107
	С101-1977
	Болты: строительные с гайками и шайбами
	кг
	0.104
	16.50
	2
	17.30
	2
	
	
	

	108
	С101-2184
	Шурупы: с полукруглой головкой, мм: 6х60
	т
	0.00020128
	10 940.00
	2
	11 550.00
	2
	
	
	

	109
	С101-2201
	Дюбели: распорные полиэтиленовые, мм: 6,0х30
	10 шт.
	0.6
	1.42
	1
	1.49
	1
	
	
	

	110
	С101-9001-10
	Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей "Генезис" 7 мм (прим.)
	м
	21
	18.50
	389
	19.10
	401
	
	
	

	111
	С101-9001-16
	Покрытия облицовочные для зданий и помещений с повышенными требованиями к отделке: Панели декоративные пластиковые 2700х250х10 мм
	м2
	9.657
	144.00
	1 391
	150.00
	1 449
	
	
	

	112
	С101-9103
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0.0408
	15.90
	1
	16.80
	1
	
	
	

	113
	С101-9109-2
	Дюбели: анкерные металлические типа MAN 6/40, TDN 6/40
	шт.
	7.047
	0.69
	5
	0.73
	5
	
	
	

	114
	С101-9109-2
	Дюбели: анкерные 6х40
	шт.
	20
	0.69
	14
	0.73
	15
	
	
	

	115
	С101-9109-4
	Дюбели: типа "К" 6/35 (дюбель с шурупом)
	шт.
	28.014
	0.49
	14
	0.51
	14
	
	
	

	116
	С101-9232-2
	Рулонные кровельные материалы: Бикрост СПП-3,5
	м2
	10.092
	22.30
	225
	23.30
	235
	
	
	

	117
	С101-9690-2
	Хомуты для крепления труб, диаметром 32 мм
	шт.
	16
	1.39
	22
	1.46
	23
	
	
	

	118
	С102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород: Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм: III сорта
	м3
	0.00192
	698.00
	1
	772.00
	1
	
	
	

	119
	С103-0743
	Кольца резиновые: уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	0.245
	112.00
	27
	116.00
	28
	
	
	

	120
	С113-0177
	Сополимер БМК-5: марки А, Б
	т
	0.000348
	33 510.00
	12
	35 379.00
	12
	
	
	

	121
	С113-0246
	Эмаль: ПФ-115 серая
	т
	0.011
	30 520.00
	336
	32 550.00
	358
	
	
	

	122
	С113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.0375
	7.87
	
	8.22
	
	
	
	

	123
	С199-1
	Алюминиевые двери однопольные входные белые, фурнитура, полотно-сэндвич, 2.4 м2 (Челсцена, ч.1, вып.3, март 2011г., стр.80, код 08.09.1482, 8135,59:3,83=2124,17руб., где 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г. Челсцена, №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	1
	
	
	2 124.17
	2 124
	
	
	

	124
	С199-1
	Грунтовка "aguagrunt" (Пульс цен - интернет версия от 3 мая 2011г., г. Челябинск, 57:1,18:3,83=12,61 руб., где 1,18-НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1 - 2011г., ч.2, стр.17)
	кг
	12
	
	
	12.61
	151
	
	
	

	125
	С199-2
	Клей "Крепс стандарт" (расход 4кг/м2) (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.189, 7,08:1,18:3,83=1,57 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	кг
	232
	
	
	1.57
	364
	
	
	

	126
	С199-3
	Керамогранит "Уральский гранит" (Прайс №5, февраль 2011г., ч.2, стр.190, 165:1,18:3,83=36.51 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	м2
	8.874
	
	
	36.51
	324
	
	
	

	127
	С199-4
	Ревизия д=110 мм с крышкой ПП СТК (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.241, 45,3:1,18:3,83=10,02 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	1
	
	
	10.02
	10
	
	
	

	128
	С199-5
	Тройник канализационный ДУ110х50х90 ПП (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.244, 44,1:1,18:3,83=9,76 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	1
	
	
	9.76
	10
	
	
	

	129
	С199-5
	Тройник канализационный ДУ50х50х90 ПП (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.244, 22,4:1,18:3,83=4,96 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	1
	
	
	4.96
	5
	
	
	

	130
	С199-6
	Хомут канализационный металлический с резинкой, с винтом и пробкой д=110мм (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.254, 15,1:1,18:3,83=3,34 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	3
	
	
	3.34
	10
	
	
	

	131
	С199-7
	Отвод канализационный ПП Ду 50х90 (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.237, 10,5:1,18:3,83=2,32 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	2
	
	
	2.32
	5
	
	
	

	132
	С199-8
	Труба полипропиленовая ПП 25х4,2 мм (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.245, 65,5:1,18:3,83=14,49 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	13.935
	
	
	14.49
	202
	
	
	

	133
	С199-9
	Резьба д=20мм (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.241, 5,7:1,18:3,83=1,26 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	2
	
	
	1.26
	3
	
	
	

	134
	С199-10
	Отвод Ду 25 (90град.) (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.234, 15,50:1,18:3,83=3,43 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	6
	
	
	3.43
	21
	
	
	

	135
	С199-11
	Отвод комбинированный 1/2 (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.234, 8,91:1,18:3,83=1,97 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	6
	
	
	1.97
	12
	
	
	

	136
	С199-12
	Сгон ДУ 20 (Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.242, 10,50:1,18:3,83=2,32 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	2
	
	
	2.32
	5
	
	
	

	137
	С199-13
	Контргайка ДУ 20(Прайс №5, ч.2, февраль 2011г., стр.227, 4:1,18:3,83=0,89 руб., где 1,18 - НДС, 3,83 - индекс пересчета сметной стоимости материалов к базисным ценам 2000г., Челсцена №1-11, ч.2, стр.17)
	шт.
	2
	
	
	0.89
	2
	
	
	

	138
	С201-9003-7
	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 потолочный ПП 60/27 (П-образный)
	м
	26.622
	10.80
	288
	11.10
	296
	
	
	

	139
	С201-9003-9
	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 потолочный направляющий ПН 28/27
	м
	11.832
	8.38
	99
	8.63
	102
	
	
	

	140
	С201-9003-10
	Удлинитель к профилю 60х27 мм
	шт.
	7.047
	1.86
	13
	1.92
	14
	
	
	

	141
	С201-9003-13
	Соединитель одноуровневый к профилю 60х27 мм
	шт.
	15.921
	4.06
	65
	4.18
	67
	
	
	

	142
	С201-9003-15
	Подвес с зажимом к профилю 60х27 мм
	шт.
	7.047
	4.75
	33
	4.89
	34
	
	
	

	143
	С201-9003-18
	Тяги к подвесам с зажимом, длиной 500 мм
	шт.
	7.047
	1.67
	12
	1.72
	12
	
	
	

	144
	С201-9006-351
	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05
	т
	0.0104
	13 070.00
	136
	13 450.00
	140
	
	
	

	145
	С203-0061-1
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками ОР (ОДР) ГОСТ 11214 для общественных зданий: одностворные: ОР 21-13,5Г площадь 2,72 м2
	м2
	2.72
	295.00
	802
	323.00
	879
	
	
	

	146
	С300-0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16
	т
	0.000171
	20 000.00
	3
	20 910.00
	4
	
	
	

	147
	С300-0555
	Радиаторы отопительные чугунные: марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	кВт
	2.1
	345.00
	725
	360.00
	756
	
	
	

	148
	С300-0623
	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	комплект
	3
	208.00
	624
	215.00
	645
	
	
	

	149
	С300-1111
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром, мм: 100
	м
	4.99
	50.40
	251
	52.10
	260
	
	
	

	150
	С300-1111-1
	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром, мм: 50
	м
	2.994
	25.80
	77
	26.60
	80
	
	
	

	151
	С300-1195
	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна, мм: 131
	100 шт.
	0.05313
	262.00
	14
	276.00
	15
	
	
	

	152
	С300-1196
	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна, мм: 325
	100 шт.
	0.05313
	438.00
	23
	461.00
	24
	
	
	

	153
	С300-1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3.7
	12.50
	46
	13.20
	49
	
	
	

	154
	С300-9002-69
	Вентили проходные муфтовые латунные для воды, диаметром, мм: 20
	шт.
	2
	23.20
	46
	24.10
	48
	
	
	

	155
	С300-9002-349
	Воздуховоды из листовой горячекатаной, холоднокатаной и углеродистой стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периметром, мм: от 1100 до 1600
	м2
	1.8
	168.00
	302
	176.00
	317
	
	
	

	156
	С300-9002-993
	Краны латунные шаровые, диаметром в мм: 15
	шт.
	2
	38.20
	76
	39.50
	79
	
	
	

	157
	С300-9002-1322
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для отопления, диаметром, мм: 20
	м
	6
	25.70
	154
	26.70
	160
	
	
	

	158
	С300-9002-1500
	Наконечники (заглушки) для полиэтиленовых труб
	кг
	0.057
	43.60
	2
	45.10
	3
	
	
	

	159
	С300-9545-1
	Решетка вентиляционная пластмассовая 300*300
	шт.
	1
	4.45
	4
	4.58
	5
	
	
	

	160
	С300-9999-25
	Трап пластмассовый ГОСТ 1811-97 с отводом условным проходом, мм: 50
	шт.
	2
	17.50
	35
	17.90
	36
	
	
	

	161
	С401-0085
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм и менее ГОСТ 7473-94, класс В 12,5 (М150), F50
	м3
	0.53244
	497.00
	265
	628.00
	334
	
	
	

	162
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	0.0010605
	480.00
	1
	627.00
	1
	
	
	

	163
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
	м3
	0.0354
	544.00
	19
	693.00
	25
	
	
	

	164
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3
	м3
	0.6
	502.00
	301
	650.00
	390
	
	
	

	165
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2
	м3
	0.0026112
	647.00
	2
	798.00
	2
	
	
	

	166
	С402-9111-1
	Смесь сухая фуговочная № 33 для заделки швов между плитками
	т
	0.02465
	8 420.00
	208
	8 650.00
	213
	
	
	

	167
	С404-0201-1
	Кирпич силикатный пустотелый ГОСТ 379-95
	1000 шт.
	0.03
	825.00
	25
	1 015.00
	30
	
	
	

	168
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.33508
	2.83
	4
	3.11
	4
	
	
	

	169
	С500-9041-11
	Сжимы ответвительные для проводников сечением до 2.5 мм2
	100 шт.
	0.0204
	120.00
	2
	124.00
	3
	
	
	

	170
	С500-9061-1
	Втулки изолирующие для труб диаметром до 25 мм
	шт.
	1.02
	0.45
	
	0.46
	
	
	
	

	171
	С500-9089
	Профиль монтажный перфорированный
	шт.
	1.2
	21.30
	26
	22.00
	26
	
	
	

	172
	С500-9101-1
	Кнопки для скрепления монтажной ленты
	1000 шт.
	0.00113
	17.30
	
	17.80
	
	
	
	

	173
	С500-9129
	Розетки потолочные
	100 шт.
	0.0102
	96.00
	1
	99.00
	1
	
	
	

	174
	С500-9500
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.0015
	14.30
	
	14.70
	
	
	
	

	175
	С500-9623
	Лента К226
	100 м
	0.00265
	208.00
	1
	214.00
	1
	
	
	

	176
	С500-9719
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0.009
	66.50
	1
	68.60
	1
	
	
	

	177
	С500-9826-1
	Сжим соединительный для проводников сечением до 35 мм2
	100 шт.
	0.003
	635.00
	2
	654.00
	2
	
	
	

	178
	С501-9075-520
	Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
	1000 м
	0.003
	9 670.00
	29
	10 080.00
	30
	
	
	

	179
	С507-0001
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Провода медные марки М, сечением мм2: 4
	т
	0.00003
	79 310.00
	2
	82 220.00
	2
	
	
	

	180
	С514-9714-56
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 20х7 мм
	м
	3
	18.10
	54
	18.70
	56
	
	
	

	181
	С514-9999-369
	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М
	1000 шт.
	0.001
	2 900.00
	3
	3 000.00
	3
	
	
	

	182
	С514-9999-422
	Коробка ответвительленая для скрытых и открытых электропроводок, типа: У192М ХЛ2 d 106 мм
	1000 шт.
	0.001
	2 300.00
	2
	2 380.00
	2
	
	
	

	183
	С544-0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно, марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,
	кг
	0.0121
	80.90
	1
	91.30
	1
	
	
	

	184
	С545-9999-83
	Выключатель одноклавишный, скрытой установки: C-1-10/220
	шт.
	1
	10.20
	10
	10.50
	11
	
	
	

	185
	С546-9999-59
	Светильник потолочный типа НПП О3х100-001 (влагозащищенный)
	шт.
	1
	123.00
	123
	133.00
	133
	
	
	

	186
	С546-9999-455
	Светильник подвесной без отражателя типа ЛСП 1-18 влагозащищенный (прим.)
	шт.
	1
	388.00
	388
	409.00
	409
	
	
	

	187
	С547-0022
	Тройник ПП прямой диаметром, мм: 25 мм
	10 шт.
	0.6
	34.70
	21
	35.80
	21
	
	
	

	188
	С601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	т
	3
	
	
	10.30
	31
	
	
	

	189
	С999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.1236
	
	
	
	
	
	
	

	190
	С999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.4524
	
	
	
	
	
	
	

	191
	(Н11)
	Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов от стоимости материалов
	
	
	
	
	244
	3
	
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	12 016
	
	16 161
	
	
	

	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	19 803
	
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	3 234
	
	
	

	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
	
	
	
	
	
	1 798
	
	
	

	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ
	
	
	
	
	
	24 835
	
	
	

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	18
	4 470
	
	
	

	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА
	
	
	
	
	
	29 305
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


12

