- Надо пересчитать в ценах для Москвы.

- Использовать коэффициенты для Москвы.

- Решётки RAG 300*200 (регулируемые, с клапаном расхода воздуха).

- Устанавливаются дополнительно.

- Гибкие вставки оставлять, т.к. они к прямоугольным канальным вентиляторам.

- Точно из нержавки.

- Заменить.

- Применить.

- Расценить по сборникам.

- Вставить 12% от СМР.

- Использовать эти цены(прокатили)