< 110 * 1 * 02-01-08 >









Объект:
Основные объекты строительства

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

Установка автоматического пожаротушения

Основание: чертежи 3-107/2006-ВУП

Сметная стоимость:
1 057.051
тыс. руб.

монтажных работ:
281.461
тыс. руб.

Hормативная трудоемкость:
11.292
тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:
101.843
тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.

№ поз.
Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
Количе-ство
Стоим. ед., руб.
Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч




всего
экс. маш.
всего
оплата труда осн. раб.
экс. маш.
обслуж. машины




оплата труда осн. раб.
в т.ч. опл. труда мех.


в т.ч. опл. труда мех.
на ед.
всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
Ц07-04-001-3 

Монтаж установки повышения давления, шт.
2
594.75
91.79
1 190
639
184
34.9
70




319.68
6.03


12
0.25
1



2.
П.райс 

Установка повышения дваления Hydro 2000 MES 1 CR45-2+1CRE45-2 (насосы: 1рабочий, 1 резервный) (554 076/1,18/2,7х1,02х1,065), шт.
2
188 918.00

377 836


















3.
Е17-01-007-1 

Установка мебранного бака, 10 шт.
0.1
10 453.15
389.86
1 045
129
39
148.74
15




1 286.60
32.77


3
2.06




4.
С300-1490 

Бак металлический мебранный, 12 л, шт.
1
860.00

860


















5.
Е16-06-002-3 

Установка узлов управления сплинкерной установкой диам. 100 мм, узел
6
1 671.05
30.92
10 026
655
186
12.32
74




109.16
1.87


11
0.12
1



6.
П.райс 

Узел управления сплинкерной установки диам. 100 (21 275/1,18/2,7х1,02х1,015), шт.
6
6 913.37

41 480


















7.
Ц11-02-022-6 

Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 120, шт.
6
95.62
24.87
574
317
149
6.18
37




52.84









8.
Прайс. 

Сигнализатор давления (490/1,18/2,49х1,02х1,015), шт.
6
159.23

955


















9.
С300-1173 

Головки соединительные напорные для противопожарного оборудования, шт.
2
19.37

39


















10.
Ц12-08-005-2 

Оросители, насадки, генераторы пены. Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой, 100 шт.
13.35
623.53
6.83
8 324
7 093
91
56.7
757




531.28
0.55


7
0.03




11.
Прайс. 

Оросители спринклерные (184/1,18/2,7х1,02х1,015), шт.
1335
59.79

79 820


















12.
Е16-07-001-1 

Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, шт.
34
676.34
2.83
22 996
322
96
1.01
34




9.46
0.15


5
0.01




13.
Е10-01-057-2 

(прим) 

Установка пожарных ящиков - шкафов, 100 м2
0.272
13 622.54
365.20
3 705
305
99
140.12
38




1 120.96
23.78


6
1.64




14.
Прайс. 

Шкаф пожарный  навесной (закрытый) с огнетушителем (6800/1,18/2,7х1,02х1,065), шт.
34
2 318.53

78 830


















15.
Прайс. 

Огнетушители ОП-4 (500/1,18/2,7х1,02х1,065), шт.
34
170.48

5 796


















16.
Е16-05-001-3 

Установка задвижек, клапанов обратных диаметром до 100 мм, шт.
2
71.19
8.64
142
52
17
2.91
6




25.78
0.32


1
0.02




17.
ССЦ III кв.2007 

(с. 133, п. 30) 

Клапан чугунный 19ч21бр, диам. 80 мм (450/1,18/2,7х1,02х1,015), шт.
2
146.22

292


















18.
ССЦ III кв.2007 

(с. 129, п. 28) 

Задвижки 30ч6бр, диам. 80 мм (1390/1,18/2,7х1,02х1,015), шт.
2
451.68

903


















19.
С300-0934 

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.
4
90.38

362


















20.
Ц12-08-002-1 

Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода, мм: 40, 100 м
42.27
2 299.64
705.58
97 206
63 371
29 825
160
6763




1 499.20
10.90


461
9.29
393



21.
Ц12-08-002-2 

Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода, мм: 50, 100 м
2.63
2 377.44
748.83
6 253
3 968
1 969
161
423




1 508.57
14.42


38
9.48
25



22.
Ц12-08-002-3 

Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода, мм: 100, 100 м
5.243
3 101.11
1 242.96
16 259
8 892
6 517
181
949




1 695.97
33.47


175
12.71
67



23.
Ц12-08-002-4 

Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода, мм: 150, 100 м
3.92
4 039.72
1 645.27
15 836
8 448
6 449
230
902




2 155.10
51.40


201
16.47
65



24.
С103-0129 

Трубы стальные электросварные прямошовные диам. 25х2, м
2379
7.34

17 462


















25.
С103-0130 

Трубы стальные электросварные прямошовные диам. 32х2,0, м
1802
13.37

24 093


















26.
С103-0133 

Трубы стальные электросварные прямошовные диам. 40х2, м
46
19.07

877


















27.
С103-0134 

Трубы стальные электросварные прямошовные диам. 45х2,5, м
210
22.61

4 748


















28.
С103-0138 

Трубы стальные электросварные прямошовные 57х2,8, м
53
33.02

1 750


















29.
С103-0141 

Трубы стальные электросварные прямошовные диам. 76х2,8, м
196.3
41.77

8 199


















30.
С103-0165 

Трубы стальные электросварные прямошовные диам. 114х2,8, м
328
67.78

22 232


















31.
С103-0170 

Трубы стальные электросварные прямошовные 152х3,2, м
392
120.52

47 244


















32.
С300-1224 

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг
371.9
12.70

4 723


















33.
Е15-04-030-3 

Масляная окраска труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2
3.6784
889.60
2.87
3 272
1 291
11
40.59
149




351.10
0.19


1
0.01




34.
Е15-04-030-4 

Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2
5.0804
1 153.17
2.87
5 859
3 123
15
71.06
361




614.67
0.19


1
0.01




35.
Ц107-07-005-1 

Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения производительностью до 500 Гкал/ч, шт.
6
385.97

2 316
2 316

27
162




385.97










.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ



913 504
100 921
45 647

10740








922

552


СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -



147 958
95 044
45 184

10063








894

551


.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 7, 10, 20-23; %=65 - по стр. 35)



76 403






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 7, 10, 20-23; %=40 - по стр. 35)



57 100






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -



281 461






СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



731 337
4 719
125

548








8




.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104.9 - по стр. 13; %=105 - по стр. 33, 34)



4 963






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 13; %=55 - по стр. 33, 34)



2 595






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -



738 895






СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



34 209
1 158
338

129








20

1


.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 3, 5, 12, 16)



1 508






.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 3, 5, 12, 16)



978






ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -



36 695






ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ



82 874






ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ



60 673






. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ



1 057 051



















