[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-01 Земляные работы.
Обоснование: ТЕР01-01-018-2
Краткое имя: Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованахобъемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45)м3, группа грунтов: 2
Полное имя: Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованахобъемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45)м3, группа грунтов: 2
Единица измерения: 1000 м3
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	5 182,16

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0,00

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	5 182,16

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	848,30

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	0

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	53,69

	Средний разряд рабочих
	
	


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3
	53,69
	маш.-ч
	96,52


	Состав работ

	Наименование

	01. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с

	02. Обработка откосов котлованов до проектных.

	03. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ.

	04. Устройство въездов в котлован (при необходимости).

	погрузкой в автомобили-самосвалы.


