	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



	Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

	Наружные сети канализации

	Основание:
	проект № SBR1010130499-00000833-01-НВК-С

	Сметная стоимость
	1399
	 тыс. руб.

	в том числе:
	оборудования
	84
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	17
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	1298
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	1
	тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	136
	 тыс. руб.

	Смета составлена в текущих ценах по состоянию на сентябрь 2010 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Земляные работы

	1
	ТЕР-01-01-003-08 
 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯ ЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ
НР=89,3%   (НР=397)
СП=50%   (СП=223)
	0,8069
	3601,46
	3481,62
	2906
	97
	2809
	12,58
	10,15

	
	
	
	1000 М3 ГРУНТА
	119,84
	431,72
	
	
	348
	
	

	2
	ТЕР-01-02-057-02 
 Т.Ч.П.3.187 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2=ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
НР=75,2%   (НР=381)
СП=45%   (СП=228)
	0,2879
	1761,14
	
	507
	507
	
	184,8
	53,2

	
	
	
	100 М3 ГРУНТА
	1761,14
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР-01-01-013-08 
 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ
НР=89,3%   (НР=84)
СП=50%   (СП=47)
	0,124
	4923,81
	4786,96
	611
	16
	594
	13,69
	1,7

	
	
	
	1000 М3 ГРУНТА
	130,49
	627,38
	
	
	78
	
	

	4
	310-3001-1 
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1
	223,15
	3,65
	
	814
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР-01-02-061-01 
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1
НР=75,2%   (НР=586)
СП=45%   (СП=351)
	0,9615
	810,66
	
	779
	779
	
	88,5
	85,09

	
	
	
	100 М3 ГРУНТА
	810,66
	
	
	
	
	
	

	6
	408-9040-009 
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ, КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ САМОСВАЛАМИ С ПЛОЩАДОК В ЧЕРТЕ ГОРОДА НА РАССТОЯНИЕ 20 КМ)
	105,77
	246,36
	
	26057
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР-01-01-034-01 
	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ
НР=89,3%   (НР=70)
СП=50%   (СП=39)
	0,8357
	760,14
	760,14
	635
	
	635
	
	

	
	
	
	1000 М3 ГРУНТА
	
	93,38
	
	
	78
	
	

	8
	ТЕР-01-02-005-01 
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2
НР=89,3%   (НР=1250)
СП=50%   (СП=700)
	8,3572
	307,31
	176,62
	2568
	1092
	1476
	12,53
	104,72

	
	
	
	100М3 УПЛ ГРУНТА
	130,69
	36,84
	
	
	308
	
	

	Итого: Земляные работы
	34877
	2491
	5514
	
	255

	
	812
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,3,7,8]
	89,3 %
	ФОТ
	1801
	

	
	п. 1.2
	[ 2,5]
	75,2 %
	ФОТ
	967
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	2768
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,3,7,8]
	50 %
	ФОТ
	1009
	

	
	п. 1.2
	[ 2,5]
	45 %
	ФОТ
	579
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	1588
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	34877
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	26058
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	1
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	26057
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	2491
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	5514
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	812
	

	
	
	Транспортировка
	
	
	814
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	2768
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	1588
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	2491
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	5514
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	812
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	23861
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	7778
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	5,282
	29125
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,374
	4
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,374
	113973
	

	
	
	Трансортировка в тек.ценах
	
	1
	814
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	167777
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	26515
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	15211
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	209503
	

	Общесплавная канализация (К0)

	9
	ТЕР-23-01-001-01 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО
НР=122,2%
СП=89%
	0
	1120,74
	23,44
	
	
	
	10,2
	

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	4,49
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР-23-01-001-02 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ЩЕБЕНОЧНОГО (под колодцы)
НР=122,2%   (НР=81)
СП=89%   (СП=59)
	0,606
	2182,2
	34,15
	1322
	62
	21
	10,2
	6,18

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	6,55
	
	
	4
	
	

	11
	ТЕР-22-01-021-06 
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ
НР=122,2%   (НР=61)
СП=89%   (СП=45)
	0,0108
	10133,15
	6229,81
	109
	40
	67
	331,76
	3,58

	
	
	
	1 КМ
	3725,66
	902,96
	
	
	10
	
	

	12
	530-0054-002 
	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ 80, SDR 21, ДН=225 ММ/ЦЕНА: 5913,73/4,017=1472,18 руб.
	1,0908
	1472,18
	
	1606
	
	
	
	

	
	
	
	10М
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР-23-01-020-04 
СИ N10 2006
	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ДИАМЕТРОМ: 250 ММ
НР=122,2%   (НР=137)
СП=89%   (СП=100)
	0,1481
	805,64
	48,52
	119
	111
	7
	66
	9,77

	
	
	
	100М
	750,42
	7,16
	
	
	1
	
	

	14
	Прайс Ф-ТК 
	ТРУБА ПП "PRAGMA", Д 282 ММ/ЦЕНА: 716/1,18/4,017*1,03=155,58 руб.
	14,7804
	155,58
	
	2300
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР-22-01-021-07 
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ
НР=122,2%   (НР=62)
СП=89%   (СП=45)
	0,0104
	11137,97
	7042,56
	116
	40
	73
	340,4
	3,54

	
	
	
	1 КМ
	3822,69
	1023,08
	
	
	11
	
	

	16
	530-0056-002 
	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ 80, SDR 21, ДН=280 ММ/ЦЕНА: 8706,9/4,017=2167,51 руб.
	1,0504
	2167,51
	
	2277
	
	
	
	

	
	
	
	10М
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР-22-01-011-11 
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 500 ММ
НР=122,2%   (НР=144)
СП=89%   (СП=105)
	0,0071
	50455,25
	32203,64
	358
	87
	229
	973
	6,91

	
	
	
	1 КМ
	12318,18
	4431,74
	
	
	31
	
	

	18
	103-0228 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ 530Х8 ММ/ЦЕНА: 3167,62/4,017=788,55 руб.
	7,1284
	788,55
	
	5621
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР-22-02-003-11 
	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 500 ММ
НР=122,2%   (НР=67)
СП=89%   (СП=49)
	0,0071
	48642,29
	30517,48
	345
	34
	216
	426
	3,02

	
	
	
	1 КМ
	4783,98
	2967,63
	
	
	21
	
	

	20
	101-9090-026 
	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "СЛАВЯНКА", ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ/ЦЕНА: 72189,83/4,017=17971,08 руб.
	0,115
	17971,08
	
	2067
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР-22-05-003-04 
	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ
НР=122,2%   (НР=93)
СП=89%   (СП=68)
	0,071
	4190,84
	34,97
	298
	76
	2
	90,7
	6,44

	
	
	
	100 М
	1067,54
	3,11
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР-22-05-004-01 
	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА 
НР=122,2%   (НР=215)
СП=89%   (СП=157)
	2
	567,32
	105,47
	1135
	175
	211
	7,99
	15,98

	
	
	
	1 ФУТЛЯР
	87,65
	0,58
	
	
	1
	
	

	23
	ТЕР-23-03-001-03 
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ
НР=122,2%   (НР=240)
СП=89%   (СП=174)
	0,103
	6492,39
	2481,45
	669
	159
	255
	138,69
	14,29

	
	
	
	10 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	1539,46
	355,87
	
	
	37
	
	

	24
	440-9202-537 
	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ- КОЛЬЦА С ДНИЩЕМ ДК-10-09/ЦЕНА: 2667,9/4,017=664,15 руб.
	1
	664,15
	
	664
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	25
	445-3410-500 
	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ - КОЛЬЦА КС-10-9, ГОСТ 8020-90/ЦЕНА: 2026/4,017=504,36 руб.
	1
	504,36
	
	504
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	26
	445-3410-503 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1 М: КОЛЬЦО С КРЫШКОЙ ПК10-1-2/ЦЕНА: 4055,7/4,017=1009,63 руб.
	1
	1009,63
	
	1010
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	27
	445-3410-507 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6/ЦЕНА: 626,01/4,017=155,84 руб.
	2
	155,84
	
	312
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	28
	204-0025 
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20-22 ММ/ЦЕНА: 22960,13/4,017=5715,74 руб.
	0,0126
	5715,74
	
	72
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	29
	204-0040 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТР 20-22 ММ (применительно, как резка и загиб арматуры для скоб)/ЦЕНА: 6480,76/4,017=1613,33 руб.
	0,0126
	1613,33
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	30
	103-0754-004 
	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ "К" ГОСТ 3634-89/ЦЕНА: 2634,89/4,017=655,93 руб.
	1
	655,93
	
	656
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР-23-03-001-05 
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ
НР=122,2%   (НР=2149)
СП=89%   (СП=1566)
	1,335
	5720,91
	1664,64
	7637
	1431
	2222
	96,55
	128,89

	
	
	
	10 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	1071,71
	245,53
	
	
	328
	
	

	32
	440-9202-560 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: ПЛИТА ДНИЩА ПН-15/ЦЕНА 4602/4,017=1145,63 руб.
	7
	1145,63
	
	8019
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	33
	445-3410-502 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1,5 М: КОЛЬЦО КС15-9/ЦЕНА: 4431,9/4,017=1103,29 руб.
	22
	1103,29
	
	24272
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	34
	445-3410-505 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1,5 М: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-2/ЦЕНА: 4623,3/4,017=1150,93 руб.
	7
	1150,93
	
	8057
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	35
	445-3410-507 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6/ЦЕНА: 626,01/4,017=155,84 руб.
	2
	155,84
	
	312
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	36
	204-0025 
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20-22 ММ/ЦЕНА: 22960,13/4,017=5715,74 руб.
	0,0126
	5715,74
	
	72
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	37
	204-0040 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТР 20-22 ММ (применительно, как резка и загиб арматуры для скоб)/ЦЕНА: 6480,76/4,017=1613,33 руб.
	0,0126
	1613,33
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	38
	103-0754-004 
	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ "К" ГОСТ 3634-89/ЦЕНА: 2634,89/4,017=655,93 руб.
	1
	655,93
	
	656
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР-46-03-010-03 
 Т.Ч.П.3.3 К=1,25
	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 500 СМ2 -ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ СВЫШЕ 100 ДО 150 ММ
НР=103,4%   (НР=343)
СП=70%   (СП=232)
	0,16
	3731,75
	2121,94
	597
	258
	339
	138,3
	22,13

	
	
	
	100 ОТВЕРСТИЙ
	1609,81
	463,14
	
	
	74
	
	

	40
	ТЕР-22-03-002-01 
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ
НР=122,2%   (НР=185)
СП=89%   (СП=134)
	1,6
	348,31
	295,03
	557
	85
	472
	4,8
	7,68

	
	
	
	10 ШТ
	53,28
	41,35
	
	
	66
	
	

	41
	Прайс Ф-ТК 
	ВТУЛКА "PRAGMA" ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 282 ММ/ЦЕНА: 1160/1,18/4,017*1,03=252,06 руб.
	9
	252,06
	
	2269
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Прайс Икапласт 
	МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 280 ММ/ЦЕНА: 1720,44/1,18/4,017*1,03=373,85 руб.
	5
	373,85
	
	1869
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Прайс Икапласт 
	МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 225 ММ/ЦЕНА: 1241,36/1,18/4,017*1,03=269,74 руб.
	2
	269,74
	
	539
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР-23-04-008-01 
	ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ В ГРУНТАХ: СУХИХ
НР=122,2%   (НР=1598)
СП=89%   (СП=1164)
	7
	232,64
	
	1628
	1308
	
	16,84
	117,88

	
	
	
	1 ВРЕЗКА
	186,92
	
	
	
	
	
	

	Итого: Общесплавная канализация (К0)
	78084
	3866
	4114
	
	346

	
	584
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 10,11,13,15,17,19,21-23,31,40,44]
	122,2 %
	ФОТ
	5032
	

	
	п. 49
	[ 39]
	103,4 %
	ФОТ
	343
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	5375
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 10,11,13,15,17,19,21-23,31,40,44]
	89 %
	ФОТ
	3666
	

	
	п. 49
	[ 39]
	70 %
	ФОТ
	232
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	3898
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	78084
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	70104
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	6910
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	63194
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	3866
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	4114
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	584
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	5375
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	3898
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	3866
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	4114
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	584
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	37032
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	5594
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,853
	19965
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	27757
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	253850
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	338604
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	51487
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	37339
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	427430
	

	Хоз.-бытовая канализация (К1)

	45
	ТЕР-23-01-001-01 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО
НР=122,2%
СП=89%
	0
	1120,74
	23,44
	
	
	
	10,2
	

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	4,49
	
	
	
	
	

	46
	ТЕР-23-01-001-02 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ЩЕБЕНОЧНОГО (под колодцы)
НР=122,2%   (НР=33)
СП=89%   (СП=24)
	0,246
	2182,2
	34,15
	537
	25
	8
	10,2
	2,51

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	6,55
	
	
	2
	
	

	47
	ТЕР-23-01-020-01 
	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ДИАМЕТРОМ: 110 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ
НР=122,2%   (НР=227)
СП=89%   (СП=166)
	0,2657
	705,38
	
	187
	186
	
	61,86
	16,44

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	703,35
	
	
	
	
	
	

	48
	Прайс W-avin 
	ТРУБА ПВХ "WAVIN", Д 110*3*500 ММ/ЦЕНА: 2,87 евро*40,8115/4,017/1,18*1,03=24,71 руб.
	53
	24,71
	
	1310
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕР-23-01-020-03 
	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ДИАМЕТРОМ: 200 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,9 ММ
НР=122,2%   (НР=122)
СП=89%   (СП=89)
	0,1277
	789,6
	
	101
	100
	
	68,85
	8,79

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	782,82
	
	
	
	
	
	

	50
	Прайс Ф-ТК 
	ТРУБА ПП "PRAGMA", Д 200 ММ/ЦЕНА: 416/1,18/4,017*1,03=90,40 руб.
	12,7445
	90,4
	
	1152
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР-22-01-021-06 
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ
НР=122,2%   (НР=18)
СП=89%   (СП=13)
	0,0033
	10133,15
	6229,81
	33
	12
	20
	331,76
	1,09

	
	
	
	1 КМ
	3725,66
	902,96
	
	
	3
	
	

	52
	530-0053-002 
	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ 80, SDR 21, ДН=200 ММ/ЦЕНА: 4840,65/4,017=1205,04 руб.
	0,3333
	1205,04
	
	402
	
	
	
	

	
	
	
	10М
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕР-22-01-011-10 
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 400 ММ
НР=122,2%   (НР=165)
СП=89%   (СП=120)
	0,0105
	39026,34
	24005,12
	410
	99
	252
	745
	7,82

	
	
	
	1 КМ
	9431,7
	3469,57
	
	
	36
	
	

	54
	103-0219 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ 426Х8 ММ/ЦЕНА: 2511,02/4,017=625,1 руб.
	10,542
	625,1
	
	6590
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕР-22-02-003-10 
	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 400 ММ
НР=122,2%   (НР=87)
СП=89%   (СП=63)
	0,0105
	38333,37
	22391,78
	403
	48
	236
	404
	4,24

	
	
	
	1 КМ
	4593,48
	2204,01
	
	
	23
	
	

	56
	101-9090-026 
	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "СЛАВЯНКА", ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ/ЦЕНА: 72189,83/4,017=17971,08 руб.
	0,1365
	17971,08
	
	2453
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТЕР-22-05-003-03 
	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ
НР=122,2%   (НР=136)
СП=89%   (СП=99)
	0,105
	3173,45
	27,18
	333
	111
	3
	89,8
	9,43

	
	
	
	100 М
	1056,95
	2,42
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР-22-05-004-01 
	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА 
НР=122,2%   (НР=324)
СП=89%   (СП=236)
	3
	567,32
	105,47
	1702
	263
	316
	7,99
	23,97

	
	
	
	1 ФУТЛЯР
	87,65
	0,58
	
	
	2
	
	

	59
	ТЕР-22-01-011-08 
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=258)
СП=89%   (СП=188)
	0,0209
	30044,92
	17670,01
	628
	157
	370
	594
	12,41

	
	
	
	1 КМ
	7520,04
	2583,3
	
	
	54
	
	

	60
	103-0202 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 325Х6 ММ/ЦЕНА: 1436,04/4,017=357,49 руб.
	20,9836
	357,49
	
	7501
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ТЕР-22-02-003-08 
	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=127)
СП=89%   (СП=93)
	0,0209
	21454,08
	8652,76
	448
	94
	181
	392
	8,19

	
	
	
	1 КМ
	4508
	499,03
	
	
	10
	
	

	62
	101-9090-026 
	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "СЛАВЯНКА", ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ/ЦЕНА: 72189,83/4,017=17971,08 руб.
	0,1365
	17971,08
	
	2453
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТЕР-22-05-003-01 
	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
НР=122,2%   (НР=254)
СП=89%   (СП=185)
	0,209
	2296,15
	24,44
	480
	208
	5
	84,4
	17,64

	
	
	
	100 М
	993,39
	1,96
	
	
	
	
	

	64
	ТЕР-22-05-004-01 
	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА 
НР=122,2%   (НР=539)
СП=89%   (СП=392)
	5
	567,32
	105,47
	2837
	438
	527
	7,99
	39,95

	
	
	
	1 ФУТЛЯР
	87,65
	0,58
	
	
	3
	
	

	65
	ТЕР-06-01-015-08 
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ (ГИЛЬЗЫ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ)
НР=98,7%   (НР=12)
СП=65%   (СП=8)
	0,0183
	733,2
	31,46
	13
	12
	1
	63,22
	1,16

	
	
	
	1 Т
	701,74
	4,78
	
	
	
	
	

	66
	103-0175 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159Х4 ММ/ЦЕНА: 380,58/4,017=94,74 руб.
	1,2
	94,74
	
	114
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	67
	ТЕР-16-07-006-02 
	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ: ДО 200 ММ
НР=120,32%   (НР=378)
СП=83%   (СП=261)
	12
	33,04
	
	396
	314
	
	2,36
	28,32

	
	
	
	1 САЛЬНИК
	26,2
	
	
	
	
	
	

	68
	ТЕР-23-03-001-03 
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ
НР=122,2%   (НР=275)
СП=89%   (СП=200)
	0,119
	6492,39
	2481,45
	773
	183
	296
	138,69
	16,5

	
	
	
	10 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	1539,46
	355,87
	
	
	42
	
	

	69
	440-9202-537 
	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ- КОЛЬЦА С ДНИЩЕМ ДК-10-09/ЦЕНА: 2667,9/4,017=664,15 руб.
	5
	664,15
	
	3321
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	70
	445-3410-500 
	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ - КОЛЬЦА КС-10-9, ГОСТ 8020-90/ЦЕНА: 2026/4,017=504,36 руб.
	1
	504,36
	
	504
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	71
	445-3410-503 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1 М: КОЛЬЦО С КРЫШКОЙ ПК10-1-2/ЦЕНА: 4055,7/4,017=1009,63 руб.
	5
	1009,63
	
	5048
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	72
	445-3410-507 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6/ЦЕНА: 626,01/4,017=155,84 руб.
	10
	155,84
	
	1558
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	73
	204-0025 
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20-22 ММ/ЦЕНА: 22960,13/4,017=5715,74 руб.
	0,0632
	5715,74
	
	361
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	74
	204-0040 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТР 20-22 ММ (применительно, как резка и загиб арматуры для скоб)/ЦЕНА: 6480,76/4,017=1613,33 руб.
	0,0632
	1613,33
	
	102
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	75
	103-0754-004 
	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ "К" ГОСТ 3634-89/ЦЕНА: 2634,89/4,017=655,93 руб.
	5
	655,93
	
	3280
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ТЕР-46-03-010-03 
 Т.Ч.П.3.3 К=1,25
	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 500 СМ2 -ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ СВЫШЕ 100 ДО 150 ММ
НР=103,4%   (НР=172)
СП=70%   (СП=116)
	0,08
	3731,75
	2121,94
	299
	129
	170
	138,3
	11,06

	
	
	
	100 ОТВЕРСТИЙ
	1609,81
	463,14
	
	
	37
	
	

	77
	ТЕР-22-03-002-01 
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ
НР=122,2%   (НР=208)
СП=89%   (СП=151)
	1,8
	348,31
	295,03
	627
	96
	531
	4,8
	8,64

	
	
	
	10 ШТ
	53,28
	41,35
	
	
	74
	
	

	78
	Прайс Ф-ТК 
	ВТУЛКА "PRAGMA" ДЛЯ ПРОХОДА ЧРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 200 ММ/ЦЕНА: 920/1,18/4,017*1,03=199,91 руб.
	4
	199,91
	
	800
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Прайс Икапласт 
	МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 200 ММ/ЦЕНА: 1043,12/1,18/4,017*1,03=226,67 руб.
	4
	226,67
	
	907
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Прайс Икапласт 
	ОТВОД ПП 45 ГРАД., Д 200 ММ/ЦЕНА: 1054,92/1,18/4,017*1,03=227,28 руб.
	10
	227,28
	
	2273
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Хоз.-бытовая канализация (К1)
	50336
	2475
	2916
	
	218

	
	286
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 16
	[ 67]
	120,32 %
	ФОТ
	378
	

	
	п. 18
	[ 46,47,49,51,53,55,57-59,61,63,64,68,77]
	122,2 %
	ФОТ
	2773
	

	
	п. 49
	[ 76]
	103,4 %
	ФОТ
	172
	

	
	п. 6.1
	[ 65]
	98,7 %
	ФОТ
	12
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	3335
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 16
	[ 67]
	83 %
	ФОТ
	261
	

	
	п. 18
	[ 46,47,49,51,53,55,57-59,61,63,64,68,77]
	89 %
	ФОТ
	2019
	

	
	п. 49
	[ 76]
	70 %
	ФОТ
	116
	

	
	п. 6.1
	[ 65]
	65 %
	ФОТ
	8
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	2404
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	50336
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	44945
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	4816
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	40129
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	2475
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2916
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	286
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	3335
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	2404
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	2475
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	2916
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	286
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	23708
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	2740
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,853
	14151
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	19346
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	161198
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	218403
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	31946
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	23028
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	273377
	


	2 Стр. 7



