	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



	Производственная канализация (К3)

	81
	ТЕР-23-01-001-01 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО
НР=122,2%
СП=89%
	0
	1120,74
	23,44
	
	
	
	10,2
	

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	4,49
	
	
	
	
	

	82
	ТЕР-23-01-020-01 
	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ДИАМЕТРОМ: 110 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ
НР=122,2%   (НР=38)
СП=89%   (СП=28)
	0,0438
	705,38
	
	31
	31
	
	61,86
	2,71

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	703,35
	
	
	
	
	
	

	83
	Прайс W-avin 
	ТРУБА ПВХ "WAVIN", Д 110*3*500 ММ/ЦЕНА: 2,87 евро*40,8115/4,017/1,18*1,03=24,71 руб.
	9
	24,71
	
	222
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ТЕР-23-01-020-03 
	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ДИАМЕТРОМ: 200 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,9 ММ
НР=122,2%   (НР=17)
СП=89%   (СП=12)
	0,0173
	789,6
	
	14
	14
	
	68,85
	1,19

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	782,82
	
	
	
	
	
	

	85
	Прайс Ф-ТК 
	ТРУБА ПП "PRAGMA", Д 200 ММ/ЦЕНА: 416/1,18/4,017*1,03=90,40 руб.
	1,7265
	90,4
	
	156
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	86
	ТЕР-22-01-011-08 
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=29)
СП=89%   (СП=21)
	0,0024
	30044,92
	17670,01
	72
	18
	42
	594
	1,43

	
	
	
	1 КМ
	7520,04
	2583,3
	
	
	6
	
	

	87
	103-0202 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 325Х6 ММ/ЦЕНА: 1436,04/4,017=357,49 руб.
	2,4096
	357,49
	
	861
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ТЕР-22-02-003-08 
	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=15)
СП=89%   (СП=11)
	0,0024
	21454,08
	8652,76
	51
	11
	20
	392
	0,94

	
	
	
	1 КМ
	4508
	499,03
	
	
	1
	
	

	89
	101-9090-026 
	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "СЛАВЯНКА", ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ/ЦЕНА: 72189,83/4,017=17971,08 руб.
	0,0237
	17971,08
	
	426
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ТЕР-22-05-003-01 
	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
НР=122,2%   (НР=29)
СП=89%   (СП=21)
	0,024
	2296,15
	24,44
	55
	24
	1
	84,4
	2,03

	
	
	
	100 М
	993,39
	1,96
	
	
	
	
	

	91
	ТЕР-22-05-004-01 
	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА 
НР=122,2%   (НР=215)
СП=89%   (СП=157)
	2
	567,32
	105,47
	1135
	175
	211
	7,99
	15,98

	
	
	
	1 ФУТЛЯР
	87,65
	0,58
	
	
	1
	
	

	92
	ТЕР-06-01-015-08 
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ (ГИЛЬЗЫ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ)
НР=98,7%   (НР=9)
СП=65%   (СП=6)
	0,0122
	733,2
	31,46
	9
	9
	
	63,22
	0,77

	
	
	
	1 Т
	701,74
	4,78
	
	
	
	
	

	93
	103-0175 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159Х4 ММ/ЦЕНА: 380,58/4,017=94,74 руб.
	0,8
	94,74
	
	76
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	94
	ТЕР-16-07-006-02 
	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ: ДО 200 ММ
НР=120,32%   (НР=63)
СП=83%   (СП=43)
	2
	33,04
	
	66
	52
	
	2,36
	4,72

	
	
	
	1 САЛЬНИК
	26,2
	
	
	
	
	
	

	95
	ТЕР-22-03-002-01 
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ
НР=122,2%   (НР=23)
СП=89%   (СП=17)
	0,2
	348,31
	295,03
	70
	11
	59
	4,8
	0,96

	
	
	
	10 ШТ
	53,28
	41,35
	
	
	8
	
	

	96
	Прайс Икапласт 
	ОТВОД ПП 45 ГРАД., Д 200 ММ/ЦЕНА: 1054,92/1,18/4,017*1,03=227,28 руб.
	2
	227,28
	
	455
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Производственная канализация (К3)
	3699
	345
	333
	
	31

	
	16
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 16
	[ 94]
	120,32 %
	ФОТ
	63
	

	
	п. 18
	[ 82,84,86,88,90,91,95]
	122,2 %
	ФОТ
	366
	

	
	п. 6.1
	[ 92]
	98,7 %
	ФОТ
	9
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	438
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 16
	[ 94]
	83 %
	ФОТ
	43
	

	
	п. 18
	[ 82,84,86,88,90,91,95]
	89 %
	ФОТ
	267
	

	
	п. 6.1
	[ 92]
	65 %
	ФОТ
	6
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	316
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	3699
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	3021
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	825
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	2196
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	345
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	333
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	16
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	438
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	316
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	345
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	333
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	16
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	3305
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	153
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,853
	1616
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	3314
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	8821
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	17056
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	4196
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	3027
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	24279
	

	Ливневая канализация (К2)

	97
	ТЕР-23-01-001-01 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО
НР=122,2%
СП=89%
	0
	1120,74
	23,44
	
	
	
	10,2
	

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	4,49
	
	
	
	
	

	98
	ТЕР-23-01-001-02 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ЩЕБЕНОЧНОГО (под колодцы)
НР=122,2%   (НР=13)
СП=89%   (СП=10)
	0,098
	2182,2
	34,15
	214
	10
	3
	10,2
	1

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	6,55
	
	
	1
	
	

	99
	ТЕР-22-01-021-03 
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
НР=122,2%   (НР=34)
СП=89%   (СП=25)
	0,0092
	5964,55
	3364,68
	55
	24
	31
	225,04
	2,07

	
	
	
	1 КМ
	2558,7
	483,15
	
	
	4
	
	

	100
	530-0048-002 
	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ 80, SDR 21, ДН=110 ММ/ЦЕНА: 1413,04/4,017=351,76 руб.
	0,9292
	351,76
	
	327
	
	
	
	

	
	
	
	10М
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ТЕР-23-01-020-03 
	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) ДИАМЕТРОМ: 200 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,9 ММ
НР=122,2%   (НР=104)
СП=89%   (СП=76)
	0,1091
	789,6
	
	86
	85
	
	68,85
	7,51

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	782,82
	
	
	
	
	
	

	102
	Прайс Ф-ТК 
	ТРУБА ПП "PRAGMA", Д 225 ММ/ЦЕНА: 434/1,18/4,017*1,03=94,31 руб.
	10,8882
	94,31
	
	1027
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	103
	ТЕР-22-01-011-08 
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=100)
СП=89%   (СП=73)
	0,0081
	30044,92
	17670,01
	243
	61
	143
	594
	4,81

	
	
	
	1 КМ
	7520,04
	2583,3
	
	
	21
	
	

	104
	103-0202 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 325Х6 ММ/ЦЕНА: 1436,04/4,017=357,49 руб.
	8,1324
	357,49
	
	2907
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ТЕР-22-02-003-08 
	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=50)
СП=89%   (СП=36)
	0,0081
	21454,08
	8652,76
	174
	37
	70
	392
	3,18

	
	
	
	1 КМ
	4508
	499,03
	
	
	4
	
	

	106
	101-9090-026 
	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "СЛАВЯНКА", ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ/ЦЕНА: 72189,83/4,017=17971,08 руб.
	0,08
	17971,08
	
	1438
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ТЕР-22-05-003-01 
	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
НР=122,2%   (НР=98)
СП=89%   (СП=71)
	0,081
	2296,15
	24,44
	186
	80
	2
	84,4
	6,84

	
	
	
	100 М
	993,39
	1,96
	
	
	
	
	

	108
	ТЕР-22-05-004-01 
	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА 
НР=122,2%   (НР=215)
СП=89%   (СП=157)
	2
	567,32
	105,47
	1135
	175
	211
	7,99
	15,98

	
	
	
	1 ФУТЛЯР
	87,65
	0,58
	
	
	1
	
	

	109
	ТЕР-06-01-015-08 
	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ (ГИЛЬЗЫ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ)
НР=98,7%   (НР=4)
СП=65%   (СП=3)
	0,0061
	733,2
	31,46
	4
	4
	
	63,22
	0,39

	
	
	
	1 Т
	701,74
	4,78
	
	
	
	
	

	110
	103-0175 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 159Х4 ММ/ЦЕНА: 380,58/4,017=94,74 руб.
	0,4
	94,74
	
	38
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	111
	ТЕР-16-07-006-02 
	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА ДИАМЕТРОМ: ДО 200 ММ
НР=120,32%   (НР=126)
СП=83%   (СП=87)
	4
	33,04
	
	132
	105
	
	2,36
	9,44

	
	
	
	1 САЛЬНИК
	26,2
	
	
	
	
	
	

	112
	ТЕР-23-03-001-03 
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ
НР=122,2%   (НР=365)
СП=89%   (СП=266)
	0,158
	6492,39
	2481,45
	1026
	243
	393
	138,69
	21,91

	
	
	
	10 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	1539,46
	355,87
	
	
	56
	
	

	113
	440-9202-537 
	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ- КОЛЬЦА С ДНИЩЕМ ДК-10-09/ЦЕНА: 2667,9/4,017=664,15 руб.
	2
	664,15
	
	1328
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	114
	445-3410-503 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1 М: КОЛЬЦО С КРЫШКОЙ ПК10-1-2/ЦЕНА: 4055,7/4,017=1009,63 руб.
	2
	1009,63
	
	2019
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	115
	445-3410-507 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6/ЦЕНА: 626,01/4,017=155,84 руб.
	4
	155,84
	
	623
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	116
	204-0025 
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20-22 ММ/ЦЕНА: 22960,13/4,017=5715,74 руб.
	0,0253
	5715,74
	
	145
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	117
	204-0040 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТР 20-22 ММ (применительно, как резка и загиб арматуры для скоб)/ЦЕНА: 6480,76/4,017=1613,33 руб.
	0,0253
	1613,33
	
	41
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	118
	103-0750 
	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ/ЦЕНА: 3634,96/4,017=904,89 руб.
	2
	904,89
	
	1810
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ТЕР-46-03-010-03 
 Т.Ч.П.3.3 К=1,25
	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 500 СМ2 -ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИЙ СВЫШЕ 100 ДО 150 ММ
НР=103,4%   (НР=86)
СП=70%   (СП=58)
	0,04
	3731,75
	2121,94
	149
	64
	85
	138,3
	5,53

	
	
	
	100 ОТВЕРСТИЙ
	1609,81
	463,14
	
	
	19
	
	

	120
	ТЕР-22-03-002-01 
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ
НР=122,2%   (НР=46)
СП=89%   (СП=34)
	0,4
	348,31
	295,03
	139
	21
	118
	4,8
	1,92

	
	
	
	10 ШТ
	53,28
	41,35
	
	
	17
	
	

	121
	Прайс Ф-ТК 
	ВТУЛКА "PRAGMA" ДЛЯ ПРОХОДА ЧРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 225 ММ/ЦЕНА: 1007/1,18/4,017*1,03=218,82 руб.
	4
	218,82
	
	875
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Ливневая канализация (К2)
	16121
	909
	1056
	
	81

	
	123
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 16
	[ 111]
	120,32 %
	ФОТ
	126
	

	
	п. 18
	[ 98,99,101,103,105,107,108,112,120]
	122,2 %
	ФОТ
	1025
	

	
	п. 49
	[ 119]
	103,4 %
	ФОТ
	86
	

	
	п. 6.1
	[ 109]
	98,7 %
	ФОТ
	4
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1241
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 16
	[ 111]
	83 %
	ФОТ
	87
	

	
	п. 18
	[ 98,99,101,103,105,107,108,112,120]
	89 %
	ФОТ
	748
	

	
	п. 49
	[ 119]
	70 %
	ФОТ
	58
	

	
	п. 6.1
	[ 109]
	65 %
	ФОТ
	3
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	896
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	16121
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	14156
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	1578
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	12578
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	909
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1056
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	123
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	1241
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	896
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	909
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	1056
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	123
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	8707
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	1178
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,853
	5125
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	6339
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	50526
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	70697
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	11888
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	8583
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	91168
	

	Монтаж оборудования

	122
	ТЕР-23-01-001-01 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО
НР=122,2%   (НР=408)
СП=89%   (СП=297)
	3,139
	1120,74
	23,44
	3518
	320
	74
	10,2
	32,02

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	4,49
	
	
	14
	
	

	123
	ТЕР-06-01-001-16 
	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ: ПЛОСКИХ
НР=98,7%   (НР=17)
СП=65%   (СП=11)
	0,0061
	5890,72
	2881,58
	36
	14
	18
	220,66
	1,35

	
	
	
	100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ
	2301,48
	447,6
	
	
	3
	
	

	124
	204-0001 
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I ДИАМ. 6 ММ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ГЛАДКАЯ/ЦЕНА: 27007,73/4,017=6723,36 руб.
	0,0494
	6723,36
	
	332
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	125
	401-0207-005 
	БЕТОН W 4, В20 (М250), F200, П3 (КЗ 10 ММ)/ЦЕНА: 2718,58/4,017=676,77 руб.
	0,6192
	676,77
	
	419
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	126
	ТЕР-06-01-015-03 
	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ: ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ
НР=98,7%   (НР=142)
СП=65%   (СП=94)
	0,1
	2135,44
	61,76
	214
	143
	6
	128,62
	12,86

	
	
	
	1 Т
	1427,68
	7,04
	
	
	1
	
	

	127
	500-9202 
	АНКЕР ТРОСОВЫЙ
	0,1
	371
	
	37
	
	
	
	

	
	
	
	100ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	128
	ТЕРм-37-01-001-05 
	УСТАНОВКА ЖИРООТДЕЛИТЕЛЯ
НР=75,2%   (НР=323)
СП=60%   (СП=257)
	1
	1206,6
	219,79
	1207
	405
	220
	36,1
	36,1

	
	
	
	ШТ.
	405,4
	24,34
	
	
	24
	
	

	129
	 
	ЖИРООТДЕЛИТЕЛЬ FloTenk-OJ2, Q=2 л/с/ЦЕНА: 81880/1,18/3,69*1,03=19368,98 руб.
	1
	19368,98
	
	19369
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	ТЕРм-37-02-040-01 
	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЖИРООТДЕЛИТЕЛЯ НЕВЫТЯГИВАЮЩИМСЯ АНКЕРОВОЧНЫМ ТРОСОМ
НР=75,2%   (НР=40)
СП=60%   (СП=32)
	10
	5,29
	
	53
	53
	
	0,53
	5,3

	
	
	
	РАСЧАЛКА (ОТТЯЖКА)
	5,29
	
	
	
	
	
	

	131
	537-0022 
	КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р Д. 8.3 ММ, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+6/6)+1 О.С., БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ГОСТ 2688-80 ИЗМ.1, ГОСТ 3241-80 ИЗМ.1-3/ЦЕНА: 254,36/4,017=63,32 руб.
	0,2
	63,32
	
	13
	
	
	
	

	
	
	
	10М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Монтаж оборудования
	25198
	935
	318
	
	88

	
	42
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 122]
	122,2 %
	ФОТ
	408
	

	
	п. 43
	[ 128,130]
	75,2 %
	ФОТ
	363
	

	
	п. 6.1
	[ 123,126]
	98,7 %
	ФОТ
	159
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	930
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 122]
	89 %
	ФОТ
	297
	

	
	п. 43
	[ 128,130]
	60 %
	ФОТ
	289
	

	
	п. 6.1
	[ 123,126]
	65 %
	ФОТ
	105
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	691
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	25198
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	4576
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	3775
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	801
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	935
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	318
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	42
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	930
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	691
	

	
	
	Сметная стоимость оборудования
	
	
	19369
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	935
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	318
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	42
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	8956
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	402
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	5,259
	1672
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	15164
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,017
	3218
	

	
	
	Оборудование
	
	3,69
	71472
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	29010
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	8908
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	6619
	

	
	
	Итого СМР по разделу 
	
	
	44537
	

	Демонтаж сетей

	132
	ТЕР-23-03-001-03 
 МДС 81-38 п.3.3.1а К=0,8
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ (ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ)
НР=122,2%   (НР=1024)
СП=89%   (СП=746)
	0,553
	3216,73
	1985,16
	1779
	681
	1098
	110,95
	61,36

	
	
	
	10 М3 КОНСТРУКЦИЙ
	1231,57
	284,7
	
	
	157
	
	

	133
	ТЕР-23-01-008-03 
 МДС 81-38 п.3.3.1г К=0,6
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ (ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ НАРУЖНЫХ)
НР=122,2%   (НР=211)
СП=89%   (СП=154)
	0,2867
	1101,39
	556,89
	316
	156
	160
	48,49
	13,9

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	544,5
	60,75
	
	
	17
	
	

	134
	ТЕР-23-01-008-01 
 МДС 81-38 п.3.3.1г К=0,6
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ (ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ НАРУЖНЫХ)
НР=122,2%   (НР=40)
СП=89%   (СП=29)
	0,0655
	920,2
	461,34
	60
	30
	30
	40,86
	2,68

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	458,86
	50,16
	
	
	3
	
	

	135
	СССЦ01-311-1-102-1 
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 3 Т - ПОГРУЗКА
НР=94%   (НР=38)
СП=60%   (СП=24)
	15,4
	8,3
	6,82
	128
	23
	105
	0,14
	2,19

	
	
	
	ТОННА
	1,48
	1,12
	
	
	17
	
	

	136
	ТЕР-23-01-005-01 
 МДС 81-38 п.3.3.1г К=0,6
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ (ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ НАРУЖНЫХ)
НР=122,2%   (НР=119)
СП=89%   (СП=86)
	0,204
	481,97
	4,12
	98
	97
	1
	43,56
	8,89

	
	
	
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	477,85
	0,69
	
	
	
	
	

	137
	СССЦ01-311-1-134-1 
	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ - ПОГРУЗКА
НР=94%   (НР=2)
СП=60%   (СП=1)
	0,5
	10,83
	9,03
	5
	1
	4
	0,19
	0,09

	
	
	
	ТОННА
	1,8
	1,49
	
	
	1
	
	

	138
	ТЕР-22-01-006-05 
 МДС 81-38 п.3.3.1г К=0,6
	УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ (ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ НАРУЖНЫХ)
НР=122,2%   (НР=76)
СП=89%   (СП=55)
	0,0201
	3307,61
	248,56
	66
	61
	5
	272,4
	5,48

	
	
	
	1 КМ
	3059,05
	35,18
	
	
	1
	
	

	139
	ТЕР-22-01-006-03 
 МДС 81-38 п.3.3.1г К=0,6
	УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ (ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ НАРУЖНЫХ)
НР=122,2%   (НР=43)
СП=89%   (СП=31)
	0,0139
	2746,31
	246,51
	38
	35
	3
	222,6
	3,09

	
	
	
	1 КМ
	2499,8
	34,84
	
	
	
	
	

	140
	ТЕР-22-01-011-01 
 МДС 81-38 п.3.3.1г К=0,6
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ (ДЕМОНТАЖ СЕТЕЙ НАРУЖНЫХ)
НР=122,2%   (НР=42)
СП=89%   (СП=30)
	0,013
	3641,48
	1225,95
	47
	31
	16
	190,8
	2,48

	
	
	
	1 КМ
	2415,53
	193,39
	
	
	3
	
	

	141
	СССЦ01-311-1-148-1 
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М - ПОГРУЗКА
НР=94%
СП=60%
	0,98
	3,06
	3,06
	3
	
	3
	
	

	
	
	
	ТОННА
	
	0,38
	
	
	
	
	

	142
	310-3001-1 
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1
	16,88
	3,65
	
	62
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Демонтаж сетей
	2602
	1115
	1425
	
	100

	
	199
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 132-134,136,138-140]
	122,2 %
	ФОТ
	1555
	

	
	п. ПРР
	[ 135,137]
	94 %
	ФОТ
	40
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1595
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 132-134,136,138-140]
	89 %
	ФОТ
	1131
	

	
	п. ПРР
	[ 135,137]
	60 %
	ФОТ
	25
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	1156
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	2602
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	1115
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1425
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	199
	

	
	
	Транспортировка
	
	
	62
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	1595
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	1156
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	1115
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	1425
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	199
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	10681
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	1906
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,853
	6916
	

	
	
	Трансортировка в тек.ценах
	
	1
	62
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	17659
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	15279
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	11073
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	44011
	

	Итого по смете:
	210917
	12136
	15676
	
	1118

	
	2062
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	1114305
	

	
	
	Итого с оборудованием
	
	
	1185777
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	1185777
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	213439,86
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	1399216,86
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	


	2 Стр. 7



