	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



	Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	Согласовано:
	
	
	Утверждаю:
	

	
	
	
	
	

	

	Стройка:
	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	Наружные сети водопровода

	Основание:
	проект SBR 1010130499-00000833-01-НВК

	Сметная стоимость
	146
	 тыс. руб.

	в том числе:
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	146
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	0
	тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	13
	 тыс. руб.

	Смета составлена в текущих ценах по состоянию на сентябрь 2010 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Земляные работы

	1
	ТЕР-01-01-003-08 
 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ <ДРАГЛАЙН> ИЛИ <ОБРАТНАЯ ЛОПАТА> С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ
НР=89,3%   (НР=16)
СП=50%   (СП=9)
	0,0333
	3601,46
	3481,62
	120
	4
	116
	12,58
	0,42

	
	
	
	1000 М3 ГРУНТА
	119,84
	431,72
	
	
	14
	
	

	2
	ТЕР-01-02-057-02 
 Т.Ч.П.3.187 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2=ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
НР=75,2%   (НР=17)
СП=45%   (СП=10)
	0,0125
	1761,14
	
	22
	22
	
	184,8
	2,31

	
	
	
	100 М3 ГРУНТА
	1761,14
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР-01-02-057-02 
 Т.Ч.П.3.189 К=1,15
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 В МЕСТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАСТОЯНИИ ДО 1М ОТ КАБЕЛЕЙ ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРУБОПРОВОДАХ ИЛИ КОРОБАХ, А ТАКЖЕ ОТ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ
НР=75,2%   (НР=89)
СП=45%   (СП=53)
	0,0697
	1687,76
	
	118
	118
	
	177,1
	12,34

	
	
	
	100 М3 ГРУНТА
	1687,76
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР-01-01-013-08 
 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕЙ
НР=89,3%   (НР=15)
СП=50%   (СП=9)
	0,0221
	4923,81
	4786,96
	109
	3
	106
	13,69
	0,3

	
	
	
	1000 М3 ГРУНТА
	130,49
	627,38
	
	
	14
	
	

	5
	310-3001-1 
	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1
	39,73
	3,65
	
	145
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР-01-02-061-01 
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1
НР=75,2%   (НР=53)
СП=45%   (СП=32)
	0,0869
	810,66
	
	70
	70
	
	88,5
	7,69

	
	
	
	100 М3 ГРУНТА
	810,66
	
	
	
	
	
	

	7
	408-9040-009 
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ, КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ САМОСВАЛАМИ С ПЛОЩАДОК В ЧЕРТЕ ГОРОДА НА РАССТОЯНИЕ 20 КМ)/ЦЕНА: 246,36/4,374=56,32 руб.
	9,56
	56,32
	
	538
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР-01-01-034-01 
	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ
НР=89,3%   (НР=4)
СП=50%   (СП=2)
	0,0415
	760,14
	760,14
	32
	
	32
	
	

	
	
	
	1000 М3 ГРУНТА
	
	93,38
	
	
	4
	
	

	9
	ТЕР-01-02-005-01 
	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2
НР=89,3%   (НР=62)
СП=50%   (СП=35)
	0,4155
	307,31
	176,62
	128
	54
	74
	12,53
	5,21

	
	
	
	100М3 УПЛ ГРУНТА
	130,69
	36,84
	
	
	15
	
	

	Итого: Земляные работы
	1282
	271
	328
	
	28

	
	47
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,4,8,9]
	89,3 %
	ФОТ
	97
	

	
	п. 1.2
	[ 2,3,6]
	75,2 %
	ФОТ
	159
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	256
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 1.1
	[ 1,4,8,9]
	50 %
	ФОТ
	55
	

	
	п. 1.2
	[ 2,3,6]
	45 %
	ФОТ
	95
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	150
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	1282
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	538
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	538
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	271
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	328
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	47
	

	
	
	Транспортировка
	
	
	145
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	256
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	150
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	271
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	328
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	47
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	2596
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	450
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	5,282
	1732
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	4,374
	2353
	

	
	
	Трансортировка в тек.ценах
	
	1
	145
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	6826
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	2452
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	1437
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	10715
	

	Наружные сети водопровода

	10
	ТЕР-23-01-001-01 
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО
НР=122,2%   (НР=35)
СП=89%   (СП=26)
	0,273
	1120,74
	23,44
	306
	28
	6
	10,2
	2,78

	
	
	
	10 М3 ОСНОВАНИЯ
	101,8
	4,49
	
	
	1
	
	

	11
	ТЕР-22-01-021-03 
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
НР=122,2%   (НР=60)
СП=89%   (СП=44)
	0,016
	5964,55
	3364,68
	95
	41
	53
	225,04
	3,6

	
	
	
	1 КМ
	2558,7
	483,15
	
	
	8
	
	

	12
	530-9100-066 
	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПНД ПЭ100, SDR 17 ДН=90 ММ/ЦЕНА: 134,53/3,513=38,29 руб.
	16,16
	38,29
	
	619
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕР-22-01-011-08 
	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=90)
СП=89%   (СП=66)
	0,0073
	30044,92
	17670,01
	219
	55
	129
	594
	4,34

	
	
	
	1 КМ
	7520,04
	2583,3
	
	
	19
	
	

	14
	103-0203 
	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 325Х7 ММ/ЦЕНА: 1642,42/3,513=467,53 руб.
	7,3292
	467,53
	
	3427
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР-22-02-003-08 
	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ
НР=122,2%   (НР=45)
СП=89%   (СП=33)
	0,0073
	21454,08
	8652,76
	157
	33
	63
	392
	2,86

	
	
	
	1 КМ
	4508
	499,03
	
	
	4
	
	

	16
	101-9090-026 
	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ "СЛАВЯНКА", ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ/ЦЕНА: 72189,83/3,513=20549,34 руб.
	0,0721
	20549,34
	
	1482
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР-22-05-003-01 
	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ
НР=122,2%   (НР=89)
СП=89%   (СП=65)
	0,073
	2296,15
	24,44
	168
	73
	2
	84,4
	6,16

	
	
	
	100 М
	993,39
	1,96
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР-22-05-004-01 
	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА
НР=122,2%   (НР=324)
СП=89%   (СП=236)
	3
	567,32
	105,47
	1702
	263
	316
	7,99
	23,97

	
	
	
	1 ФУТЛЯР
	87,65
	0,58
	
	
	2
	
	

	19
	ТЕР-22-03-002-01 
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ МУФТ
НР=122,2%   (НР=23)
СП=89%   (СП=17)
	0,2
	348,31
	295,03
	70
	11
	59
	4,8
	0,96

	
	
	
	10 ШТ
	53,28
	41,35
	
	
	8
	
	

	20
	Прайс 
	МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д 90 ММ/ЦЕНА: 486,16/1,18/3,513*1,03=120,8 руб.
	2
	120,8
	
	242
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР-22-03-006-02 
	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ
НР=122,2%   (НР=45)
СП=89%   (СП=33)
	2
	60,74
	2,06
	121
	36
	4
	1,67
	3,34

	
	
	
	1 ЗАДВИЖКА
	18,09
	0,34
	
	
	1
	
	

	22
	Прайс С-антехсе-рвис 
	ЗАДВИЖКА AVK, Д 80 ММ/ЦЕНА: 8019,69/1,18/3,756*1,03=1863,75 руб.
	2
	1863,75
	
	3728
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Прайс Сантехсервис 
	МАХОВИК AVK/ЦЕНА: 902,3/1,18/3,756*1,03=209,69 руб.
	1
	209,69
	
	210
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР-26-01-017-01 
	"ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА (""АРМОФЛЕКС""), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА (""ТЕРМОФЛЕКС""): ТРУБКАМИ"
НР=94%   (НР=34)
СП=70%   (СП=25)
	0,8
	250,66
	17,98
	201
	34
	14
	3,52
	2,82

	
	
	
	10 М ТРУБОПРОВОДОВ
	42,66
	2,88
	
	
	2
	
	

	25
	104-9400 
	ТРУБКИ  ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА
	8,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР-26-01-011-01 
	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗ ОБКЛАДОЧННЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
НР=94%
СП=70%
	0
	379,94
	57,74
	
	
	
	14,8
	

	
	
	
	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ
	168,28
	5,86
	
	
	
	
	

	27
	104-9163 
	ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР-22-03-002-01 
	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ
НР=122,2%   (НР=127)
СП=89%   (СП=93)
	1,1
	348,31
	295,03
	383
	59
	324
	4,8
	5,28

	
	
	
	10 ШТ
	53,28
	41,35
	
	
	45
	
	

	29
	300-9911-875 
	ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ Р=1,25(1,6) МПА, ДН=90 ММ/ЦЕНА: 248,59/3,513=70,76 руб.
	3
	70,76
	
	212
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Прайс Икапласт 
	МУФТА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНКУ Ж/Б КОЛОДЦА, Д 90 ММ/ЦЕНА: 573,48/1,18/3,513*1,03=142,49 руб.
	5
	142,49
	
	712
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Прайс Икапласт 
	ОТВОД СВАРНОЙ ПЭ 100, SDR 17, 90 ГРАД., Д 90 ММ/ЦЕНА: 585,28/1,18/3,513*1,03=145,43 руб.
	3
	145,43
	
	436
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР-46-03-010-02 
	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 100 СМ2
НР=103,4%   (НР=27)
СП=70%   (СП=18)
	0,05
	911,63
	499,22
	46
	21
	25
	35,43
	1,77

	
	
	
	100 ОТВЕРСТИЙ
	412,41
	108,96
	
	
	5
	
	

	33
	ТЕР-46-03-017-03 
	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД: В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2
НР=103,4%   (НР=20)
СП=70%   (СП=13)
	0,025
	2094,89
	29,8
	52
	19
	1
	75,58
	1,89

	
	
	
	М3 ЗАДЕЛКИ
	747,49
	4,94
	
	
	
	
	

	34
	401-0066-004 
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЗ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200), П3/ЦЕНА: 2274,98/3,513=647,59 руб.
	0,025
	647,59
	
	16
	
	
	
	

	
	
	
	М3
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР-22-03-014-02 
	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ
НР=122,2%   (НР=48)
СП=89%   (СП=35)
	3
	52,66
	42,43
	158
	22
	127
	0,53
	1,59

	
	
	
	1 ФЛАНЕЦ
	7,19
	5,53
	
	
	17
	
	

	36
	Прайс И-капласт 
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ, Д 80 ММ/ЦЕНА: 564,04/1,18/3,513*1,03=140,15 руб.
	3
	140,15
	
	420
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	37
	ТЕР-22-04-001-01 
	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ
НР=122,2%   (НР=346)
СП=89%   (СП=252)
	0,182
	9580,03
	2871,52
	1744
	207
	523
	106,3
	19,35

	
	
	
	10 М3
	1137,41
	416,64
	
	
	76
	
	

	38
	440-9202-537 
	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ- КОЛЬЦА С ДНИЩЕМ ДК-10-09/ЦЕНА: 2667,9/3,513=759,44 руб.
	2
	759,44
	
	1519
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	39
	445-3410-500 
	ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ - КОЛЬЦА КС-10-9, ГОСТ 8020-90/ЦЕНА: 2026/3,513=576,72 руб.
	1
	576,72
	
	577
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	40
	445-3410-503 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ Д=1 М: КОЛЬЦО С КРЫШКОЙ ПК10-1-2/ЦЕНА: 4055,7/3,513=1154,48 руб.
	2
	1154,48
	
	2309
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	41
	445-3410-507 
	ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ: КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-6/ЦЕНА: 626,01/3,513=178,2 руб.
	4
	178,2
	
	713
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	42
	204-0025 
	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20-22 ММ/ЦЕНА: 22960,13/3,513=6535,76 руб.
	0,0253
	6535,76
	
	165
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	43
	204-0040 
	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТР 20-22 ММ (применительно, как резка и загиб арматуры для скоб)/ЦЕНА: 6480,76/3,513=1844,79 руб.
	0,0253
	1844,79
	
	47
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	44
	103-0754-003 
	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ "В" ГОСТ 3634-89/ЦЕНА: 2634,89/3,513=750,04 руб.
	2
	750,04
	
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Наружные сети водопровода
	23756
	902
	1646
	
	81

	
	188
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 10,11,13,15,17-19,21,28,35,37]
	122,2 %
	ФОТ
	1232
	

	
	п. 20
	[ 24]
	94 %
	ФОТ
	34
	

	
	п. 49
	[ 32,33]
	103,4 %
	ФОТ
	47
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1313
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 18
	[ 10,11,13,15,17-19,21,28,35,37]
	89 %
	ФОТ
	900
	

	
	п. 20
	[ 24]
	70 %
	ФОТ
	25
	

	
	п. 49
	[ 32,33]
	70 %
	ФОТ
	31
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	956
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	23756
	

	
	
	Материальные затраты в т.ч.
	
	
	21208
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	2874
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	18334
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	902
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1646
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	188
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	1313
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	956
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1
	902
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1
	1646
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1
	188
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	9,579
	8640
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	9,579
	1801
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	4,853
	7988
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	3,513
	10096
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	3,513
	64407
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	91131
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	9,579
	12577
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	9,579
	9158
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	112866
	

	Итого по смете:
	25038
	1173
	1974
	
	109

	
	235
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделам
	
	
	123581
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	123581
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	22244,58
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	145825,58
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	


	1 Стр. 2



