	СОГЛАСОВАНО
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________________
	
	
	
	
	______________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ (_________________)
	
	
	
	
	__________________ (________________)

	м.п.
	
	
	
	
	
	м.п.
	
	
	

	 СМЕТА №___

	Монтаж ВОЛС Пионерская,45_Маганак,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	
	482 693р.

	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость чел.час.
	
	580

	
	
	
	
	
	в т.ч. средства на оплату труда
	
	116 748р.

	
	в т.ч. материалы
	 
	121 335р.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	Монтажные работы

	1
	 
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	12
	13

	1
	 ТЕРм 2001                      10-06-035-01
	Кабель подвешиваемый на опорах.   Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до 2
	19,5
	517,41
	336,53
	        10 089   
	        3 527   
	        6 562   
	          17,00   
	         331,50   

	
	
	
	100м
	180,88
	33,52
	
	
	           654   
	 
	                -     

	2
	ТЕРм 2001                      10-01-055-02
	Прокладка кабеля и провода по стенам.Масса кабеля 1м до1кг, по кирпичной стене
	0,3
	542,59
	138,59
	             163   
	           121   
	             42   
	 
	                -     

	
	
	
	100м
	404,39
	20,35
	
	
	               6   
	37,1
	           11,13   

	3
	ТЕРм 2001                      10-06-051-02
	Муфты прямые на ВОК с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа с числом волокон:8
	1
	667,79
	0,00
	             668   
	           668   
	                -   
	          43,00   
	           43,00   

	
	
	
	шт
	667,79
	0,00
	
	
	                -   
	 
	                -     

	4 
	ТЕРм 2001                      10-06-055-02
	Установка,монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа с числом волокон:8
	2
	490,62
	0,00
	             981   
	           981   
	                -   
	          55,00   
	         110,00   

	
	
	
	шт
	490,62
	0,00
	
	
	                -   
	 
	                -     

	 5
	ТЕРм 2001                      10-06-053-02
	Измерение затухания  на кабельной площадке ВОК с числом волокон:8
	1
	217,42
	0,00
	             217   
	           217   
	                -   
	          25,00   
	           25,00   


	
	
	
	кабель
	217,42
	0,00
	
	
	                -   
	 
	                -     

	 6
	ТЕРм 2001                      10-06-035-03
	Кабель на стоечной линии,масса 1м кабеля до 2кг
	0,3
	598,39
	353,67
	             180   
	             73   
	           106   
	          17,00   
	             5,10   

	
	
	
	100м
	244,70
	35,23
	
	
	             11   
	 
	                -     

	 7
	ТЕРм 2001                      10-06-054-02
	Измерение на смонтированном участке ВОК в одном направлении с числом волокон:8 Поправка К=2 (м-2001-10, отдел 06, разд. 3, п. 3)
	1
	279,54
	0,00
	             280   
	           280   
	                -   
	          17,00   
	           17,00   

	
	
	
	участок
	279,54
	0,00
	
	
	                -   
	 
	                -     

	 8
	ТЕРм 2001                      10-06-054-02
	Измерение на смонтированном участке ВОК в одном направлении с числом волокон:8 Поправка К=0,9 (м-2001-10, отдел 06, разд. 3, п. 4)
	2
	138,87
	0,00
	             278   
	           278   
	                -   
	          17,00   
	           34,00   

	
	
	
	участок
	138,87
	0,00
	
	
	                -   
	 
	                -     

	9
	ТЕРм 2001                      10-06-035-03
	Кабель на стоечной линии,масса 1м кабеля до 2кг
	0,3
	598,39
	353,67
	             180   
	             73   
	           106   
	 
	                -     

	
	
	
	100м
	244,70
	35,23
	
	
	             11   
	          17,00   
	 

	Итого по монтажным работам
	 
	 
	 
	        13 035   
	        6 219   
	        6 816   
	 
	         565,60   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           681   
	 
	           11,13   

	 
	Накладные расходы по видам работ МДС 81-33.2004,прил.4,п.28.1(100%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накланые расходы ФОТ--100%--Письмо МинРегион РФ №41099-КК/08
	100%
	 
	             6 900   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль по видам работПисьмо АП 5536/ от 18.11.04 прил.3 к МДС 81-25.2001 таб.1,п.28.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль ФОТ---65%---Письмо МинРегион РФ №41099-КК/08
	65%
	 
	             4 485   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Прямые затраты
	
	
	           13 035   
	
	
	
	
	

	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	-                  0   
	
	
	
	
	

	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	-                  0   
	
	
	
	
	

	
	Основная зарплата
	
	
	             6 219   
	
	
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	
	
	             6 816   
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. З.П.м
	
	
	                681   
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	             6 900   
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	             4 485   
	
	
	
	
	

	
	Итого в ценах 2000 года
	
	
	           24 420   
	
	
	
	
	

	
	---Переход в текущие цены---ГУ РЦЦС КО
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	Заработная плата основных рабочих
	11,809
	
	           73 440   
	
	
	
	
	

	
	З.П.м
	11,809
	
	             8 041   
	
	
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	4,65
	
	           31 668   
	
	
	
	
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах
	
	
	                    -   
	
	
	
	
	

	 
	Итого в текущих ценах
	 
	 
	         105 108   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФОТ 
	 
	 
	           81 481   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ МинРегион РФ от от 21.02.2011..№ 3757-КК/08 к=0,85
	10,038
	 
	           69 259   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ МинРегион РФ от от 21.02.2011..№ 3757-КК/08 к=0,8
	9,447
	 
	           42 369   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	         216 736   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Материалы, не учтенные расценками

	 
	Шифр,Прайс,Счет поставщика
	Наименование
	ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Общая ст-сть, руб
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	10
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Кабель ДПТс-П-16А-2(6)-6 кН
	м
	2000,00
	39,06
	        78 120   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	11
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Зажим натяжной с протектором DTADSS S1250L
	шт
	16,00
	477,96
	          7 647   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	12
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Коуш для спиралей SRU
	шт
	16,00
	49,57
	             793   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	13
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Зажим поддерживающий DTSPR S1250 L
	шт
	42,00
	356,94
	        14 991   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	14
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Лента крепления (20х0.7) 50м
	упак.
	1,00
	1144,06
	          1 144   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	15
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Замок-фиксатор для ленты
	шт
	120,00
	9,75
	          1 170   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	16
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Кросс оптический R1U/24SC
	шт
	2,00
	741,50
	          1 483   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	17
	ООО      "Компания Глобал Оптика"
	Муфта GLOC 24A4
	шт
	1,00
	1356,00
	          1 356   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	18
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Узел крепления натяжной УКН-01
	шт
	16,00
	134,70
	          2 155   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	19
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Узел крепления поддерживающий УКП-02
	шт
	41,00
	143,00
	          5 863   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	20
	ООО                                                  "Новые технологии" 
	Каркас для крепления запаса ВОК
	шт
	3,00
	1190,00
	          3 570   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 21
	311-01-150-1
	Погрузка ФССЦ ч.1разд.1прил.1 к=1.1
	 
	13,75
	11,29
	                  -   
	                -   
	                -   
	0,289 
	0,000 

	
	
	
	т
	2,48
	1,27
	
	
	                -   
	0,114 
	0,000 

	 22
	311-01-150-2
	Разгрузка ФССЦ ч.1разд.1 прил.1 к=1.1
	0,5
	12,27
	11,29
	                 6   
	               0   
	               6   
	0,114 
	0,057 

	
	
	
	т
	0,98
	1,27
	
	
	               1   
	0,114 
	0,057 

	 23
	310-2060-3
	Перевозка грузов(класс3 кабель на катушках) бортовым автомобилем L=60км  ФССЦч.1 разд.3а прил.1 к=1.1
	60км
	1,00
	101,65
	             102   
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	2.416
	 2.416 

	Итого: материалы, не учтенные расценками
	 
	 
	 
	      118 293   
	                -   
	                -   
	 
	0,1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	                -   
	
	0,057

	
	Прямые затраты
	
	
	         118 401   
	
	
	
	
	

	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	         118 293   
	
	
	
	
	

	
	Материалы, не учтенные расценками, заготовительно-складские расходы ФССЦ-2001-2%
	
	2%
	             2 366   
	
	
	
	
	

	
	Итого в ценах 2000г.
	
	
	                108   
	
	
	
	
	

	
	Переход в текущие цены Гу РЦЦс КО на перевозку грузов
	
	6,13
	                623   
	
	
	
	
	

	
	Переход в текущие цены Гу РЦЦс КО погруз-разгруз.работы
	8,52
	                  52   
	
	
	
	
	

	
	Переход в текущие цены Гу РЦЦс КО ФОТ
	
	11,81
	                 5,8   
	
	
	
	
	

	
	Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах
	
	
	         118 293   
	
	
	
	
	

	
	Итого в текущих ценах
	
	
	         121 335   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	                    -   
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительные работы

	Подготовительные работы

	24
	ТЕР                                         46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51см
	0,02
	3235,60
	2269,09
	               65   
	             19   
	             45   
	 
	                -     

	
	
	
	100шт
	966,56
	328,54
	
	
	               7   
	          87,63   
	             1,75   

	25
	ТЕР                                34-02-077-6
	Развозка линейных материалов автомашинами.
	8,8
	292,54
	273,28
	          2 574   
	           169   
	        2 405   
	 
	                -     

	
	
	
	т-км
	19,26
	0,00
	
	
	                -   
	 
	                -     

	26
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                -   
	                -   
	 
	                -     

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	                -   
	 
	                -     

	27
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                -   
	                -   
	 
	                -     

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	                -   
	 
	                -     

	Итого:
	 
	 
	 
	          2 639   
	           189   
	        2 450   
	 
	                  -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               7   
	 
	                  2   

	 
	Накладные расходы по видам работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 1.1 
	95%
	ФОТ
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 21 
	142%
	ФОТ
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	        п.28.1
	100%
	ФОТ
	                169   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 40 
	115%
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 49 МДС 81-33.2004,прил.4,(110%)
	110%
	ФОТ
	                  28   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. Р18 
	104%
	ФОТ
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	                198   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль по видам работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п.1.1 
	50%
	ФОТ
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 21 
	95%
	ФОТ
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	        п.28.1
	65%
	ФОТ
	                110   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 40 
	90%
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. 49 Письмо АП 5536/ от 18.11.04 прил.3 к МДС 81-25.2001 таб.1(70%)
	70%
	ФОТ
	                  18   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п. Р18 
	60%
	ФОТ
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	                128   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямые затраты
	 
	 
	             2 639   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материальные затраты, в т.ч.
	 
	 
	-                  0   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы, учтенные расценками
	 
	 
	-                  0   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основная зарплата
	 
	 
	                189   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	             2 450   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. З.П.м
	 
	 
	                    7   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	                198   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	                128   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого в ценах 2000 года
	 
	 
	             2 965   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	---Переход в текущие цены--- ГУ РЦЦС КО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заработная плата основных рабочих
	11,809
	 
	             2 230   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	З.П.м.
	11,809
	 
	                  78   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Эксплуатация машин
	4,65
	 
	           11 384   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого в текущих ценах
	 
	 
	           13 614   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФОТ 
	 
	 
	             2 307   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы от ФОТ МинРегион РФ от от 21.02.2011..№ 3757-КК/08 к=0,85
	10,038
	 
	             1 987   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль от ФОТ МинРегион РФ от от 21.02.2011..№ 3757-КК/08 к=0,8
	9,447
	 
	             1 212   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	           16 813   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по смете:
	 
	 
	         354 883   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого в ценах 2000 года
	 
	 
	           24 528   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	На стесненные условия к=1,15 ,ОУ ГУ РЦЦС таб.2 п 8
	0,15
	 
	           12 568   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пр-тво  работ вблизи объектов, находящихся под  напряжением к=1,2 ,ОУ ГУ РЦЦС таб.2 п 5
	0,2
	 
	           16 758   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Удорожание работ в зимнее время 2,97% ГСН 81-05-02-2007 таб.4
	 
	 
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч.фот 40% от удорожания работ в зимнее время 
	40,00%
	 
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	         384 209   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	                580   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Средства на оплату труда
	 
	 
	 
	         116 748   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС
	 
	18%
	 
	           69 158   
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	         482 693   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил: 
	
	
	 Проверил 
	____________________________(_________________)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


