[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ФЕР-2001-06 Бетонные конструкции монолитные
Обоснование: ФЕР06-01-116-2
Краткое имя: Монтаж несъемной пенополист.опалубки наруж.или внут.несущ.стен типа"ИЗОДОМ","СОПОС"
Полное имя: Монтаж конструкций несъемной пенополистирольной опалубки наружных или внутренних несущих стен: типа "ИЗОДОМ","СОПОС"
Единица измерения: 10 м2 конструкций стен без вычета проемов
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	315,55

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	44,54

	Материалы
	Руб.
	243,34

	Эксплуатация машин
	Руб.
	27,67

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	4,85

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	4,27

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,38

	Средний разряд рабочих
	
	3


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Блок стеновой (левый,правый) несъемной пенополистирольной опалубки
	0
	шт.
	18,32

	Блок стеновой несъемной пенополистирольной опалубки
	0
	шт.
	18,32

	Болты строительные с гайками и шайбами
	0,004
	т
	9 040,00

	Гвозди строительные
	0,003
	т
	11 978,00

	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обр-е дл.4-6,5 м, шир.75-150 мм, толщ.40-75 мм III сорта
	0,006
	м3
	1 930,00

	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обр-е дл.4-6,5 м, шир.75-150 мм, толщ.44мм и более III сорта
	0,07
	м3
	1 900,00

	Элемент-корректор несъемной пенополистирольной опалубки
	0
	шт.
	18,32


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,23
	маш.-ч
	75,40

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	0,09
	маш.-ч
	111,99

	ПИлы электрические цепные
	0,06
	маш.-ч
	3,27

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	0,06
	маш.-ч
	26,39


	Состав работ

	Наименование

	01. Устройство и разборка выравнивающих(нормы 1,2) или поддерживающих лесов (нормы 3).

	02. Монтаж балок двухтавровых(норма 3).

	03. Монтаж конструкций пенополистирольной несъемной опалубки.


