[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ФЕР-2001-06 Бетонные конструкции монолитные
Обоснование: ФЕР06-01-116-3
Краткое имя: Монтаж несъемной пенополист.опалубки типа"ИЗОДОМ","СОПОС" перекрытий
Полное имя: Монтаж конструкций несъемной пенополистирольной опалубки типа "ИЗОДОМ","СОПОС" перекрытий
Единица измерения: 10 м2 конструкций перекрытий
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	371,67

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	82,71

	Материалы
	Руб.
	84,51

	Эксплуатация машин
	Руб.
	204,45

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	29,18

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	7,93

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	1,92

	Средний разряд рабочих
	
	3


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Балки двутавровые, сталь полуспокойная 18 пс
	0
	шт.
	11,60

	Гвозди строительные
	0,003
	т
	11 978,00

	Инвентарные стойки деревометаллические рздвижные
	0,05
	шт.
	570,00

	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обр-е дл.4-6,5 м, шир.75-150 мм, толщ.25 мм III сорта
	0,019
	м3
	1 470,00

	Элемент опоры перекрытия несъемной пенополистирольной опалубки
	0
	шт.
	18,32

	Элемент перекрытия несъемной пенополистирольной опалубки
	0
	шт.
	18,32


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,25
	маш.-ч
	75,40

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	1,64
	маш.-ч
	111,99

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	0,03
	маш.-ч
	26,39


	Состав работ

	Наименование

	01. Устройство и разборка выравнивающих(нормы 1,2) или поддерживающих лесов (нормы 3).

	02. Монтаж балок двухтавровых(норма 3).

	03. Монтаж конструкций пенополистирольной несъемной опалубки.


