[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ
Обоснование: ФЕР06-01-087-01
Краткое имя: Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен
Полное имя: Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен
Единица измерения: 10 м2 конструкций
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	682,53

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	129,56

	Материалы
	Руб.
	113,67

	Эксплуатация машин
	Руб.
	439,30

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	68,04

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	16,61

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	5,04

	Средний разряд рабочих
	
	2


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Гвозди строительные
	0,006
	т
	11 978,00

	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	0,038
	м3
	1 100,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	0,55
	маш.-ч
	87,17

	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	3
	маш.-ч
	86,40

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	0,44
	маш.-ч
	111,99

	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т
	1,6
	маш.-ч
	51,80


	Состав работ

	Наименование

	1-1020   Рабочий строитель среднего разряда 2   ТЗ: 16.61 чел./час   ТАРИФ: 7,8 р.


