	  

	  № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	  
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	  
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	  №1 Электромонтажные работы

	  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  1
	ТЕРм08-02-395-2
	 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 400
	1,483
	1641,18
	899,88
	2433,87
	1010,68
	1334,52
	58,1
	86,16

	  
	(0) 
	
	т
	681,51
	293,07
	
	
	434,62
	19,32
	28,65

	  2
	ТЕРм08-02-395-1
	 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200
	0,02424
	1898,77
	1026,52
	46,03
	19,19
	24,88
	67,5
	1,64

	  
	(0) 
	
	т
	791,77
	348,33
	
	
	8,44
	22,92
	0,56

	  3
	ТЕРм08-02-397-1
	 Профили перфорированные монтажные длиной 2 м
	1,65
	954,06
	196,38
	1574,2
	211,15
	324,03
	10,7
	17,65

	  
	(0) 
	
	100 шт.
	127,97
	59,74
	
	
	98,57
	3,94
	6,5

	  4
	ТЕРм08-02-407-5
	 Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 100
	2,5
	3376,98
	1895,69
	8442,45
	2680,15
	4739,23
	92,3
	230,75

	  
	(0) 
	
	100 м
	1072,06
	821,29
	
	
	2053,23
	53,78
	134,45

	  5
	ТЕРм08-02-407-4
	 Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80
	3,16
	2519,45
	1327,1
	7961,46
	2477,47
	4193,64
	67,5
	213,3

	  
	(0) 
	
	100 м
	784,01
	553,96
	
	
	1750,51
	36,3
	114,71

	  6
	ТЕРм08-02-407-3
	 Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50
	2,62
	2204,08
	1136,52
	5774,69
	1456,72
	2977,68
	47,4
	124,19

	  
	(0) 
	
	100 м
	556
	498,68
	
	
	1306,54
	32,62
	85,46

	  7
	ТЕРм08-02-407-2
	 Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40
	8,1
	1984,59
	1009,67
	16075,18
	3943
	8178,33
	41,5
	336,15

	  
	(0) 
	
	100 м
	486,79
	434,15
	
	
	3516,62
	28,4
	230,04

	  12
	ТЕРм08-02-412-2
	 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
	382,95
	399,94
	4,31
	153157,02
	29682,45
	1650,51
	6,74
	2581,08

	  
	(0) 
	
	100 м
	77,51
	0,57
	
	
	218,28
	0,04
	15,32

	  13
	ТЕРм08-02-412-3
	 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16
	66,77
	438,36
	8,62
	29269,3
	6035,34
	575,56
	7,86
	524,81

	  
	(0) 
	
	100 м
	90,39
	1,14
	
	
	76,12
	0,08
	5,34

	  14
	ТЕРм08-02-412-4
	 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35
	34,8
	486,59
	17,24
	16933,33
	4482,24
	599,95
	11,2
	389,76

	  
	(0) 
	
	100 м
	128,8
	2,28
	
	
	79,34
	0,16
	5,57

	  15
	ТЕРм08-02-404-1
	 Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 2x6
	15,94
	434,52
	99,51
	6926,25
	3354,57
	1586,19
	18,3
	291,7

	  
	(0) 
	
	100 м
	210,45
	50,89
	
	
	811,19
	3,32
	52,92

	  16
	ТЕРм08-02-398-5
	 Провод сечением, мм2, до: 185 в лотках
	4,15
	318,83
	128,77
	1323,14
	336,48
	534,4
	7,05
	29,26

	  
	(0) 
	
	100 м
	81,08
	40,4
	
	
	167,66
	2,68
	11,12

	  17
	ТЕРм08-02-398-4
	 Провод сечением, мм2, до: 120 в лотках
	1,17
	243,94
	90,79
	285,41
	68,76
	106,22
	5,11
	5,98

	  
	(0) 
	
	100 м
	58,77
	29,59
	
	
	34,62
	1,96
	2,29

	  
	(0) 
	
	100 м
	230
	52,89
	
	
	0
	3,45
	0

	  19
	ТЕРм08-02-398-1
	 Провод сечением, мм2, до: 6 в лотках
	3,44
	124,89
	24,99
	429,62
	66,46
	85,97
	1,68
	5,78

	  
	(0) 
	
	100 м
	19,32
	12,56
	
	
	43,21
	0,82
	2,82

	  36
	ТЕРм08-03-599-10
	 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15
	112
	158,43
	5,06
	17744,16
	5717,6
	566,72
	4,17
	467,04

	  
	(0) 
	
	шт.
	51,05
	0,57
	
	
	63,84
	0,04
	4,48

	  38
	ТЕРм08-03-572-7
	 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: 1900x1100(Прим)
	6
	647,64
	98,3
	3885,84
	349,02
	589,8
	4,66
	27,96

	  
	(0) 
	
	шт.
	58,17
	11,67
	
	
	70,02
	0,82
	4,92

	  ИТОГО:
	272261,95
	61891,28
	28067,63
	5333,21

	  
	
	
	10732,81
	705,15

	  

	  Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	  Зарплата
	61891,28*11,687
	11,687
	723323,39

	  Машины и механизмы
	28067,63*8,02
	8,020
	225102,39

	  Материалы
	182303,04*3,227
	3,227
	588291,91

	  Итого
	
	1536717,69

	  Накладные расходы
	(61891,28+10732,81)*11,687*0,95
	0,95
	806319,85

	  Сметная прибыль
	(61891,28+10732,81)*11,687*0,65
	0,65
	551692,53

	  Итого
	
	2894730,07

	  Зимнее удорожание
	2894730,07*0,015
	1,5%
	43420,95

	  Итого
	
	2938151,02

	  НДС
	2938151,02*0,18
	18%
	528867,18

	  Итого
	
	3467018,2

	  

	  СОСТАВИЛ
	
	

	  ПРОВЕРИЛ
	
	

	  


