Дефектная ведомость на ремонт мостового крана.

- Демонтаж кабелей 800 м. на высоте 8 м.

- Демонтаж  эл.  двигателей мостового крана:

МА-142-1/8   2,7 к Вт, 730 об/мин-2 шт.

- Демонтаж конечных выключателей - 6 шт.

- Демонтаж магнитных пускателей рудничного исполнения -4 шт.

- Демонтаж светильников взрывобезопасного исполнения для ламп ДРЛ -8 шт.

- Демонтаж кабелей проложенных в трубах -60 м.

- Демонтаж эл. магнитных тормозов КМТ – 7 шт.

- Демонтаж кабельных подвесов – 14 шт.

- Ремонт кабельной подвески крана и тележки:

-замена подшипников- 45 шт.

-  замена кабельных колодок  - 30 шт.

-замена несущего троса кабельной подвески  -70 м.

10.      Демонтаж фидерного автомата  - 1 шт.

11.  Демонтаж пульта управления краном – 1шт.

12.  Монтаж кабеля по стене с креплением накладными скобками -1 шт.

13.  Монтаж кабеля на подвеске м. крана-400 м.

14.  Прокладка стальной трубы по металлическим конструкциям мю крана – 400 м.

15.  Затягивание кабеля в проложенные трубы – 560 м

16.  Установка и монтаж крановых эл. двигателей -5 шт.

17.  Монтаж конечных выключателей на защиту подъёма- 2шт

18.  Монтаж путевых выключателей взрывобезопасного исполнения -6 шт

19.  Монтаж магнитных пускателей рудничного исполнения -8 шт.

20.  Монтаж  эл. тормозов -7 шт.

21.  Монтаж фидерного автомата -1 шт.

21.  Монтаж пульта управления – 7 кнопок

22.  Разделка кабеля и опрессовка  кабельных наконечников – 56 шт.

Маркировка эл. оборудования

Проведение пуско-наладных  работ

Регулировка хода эл. магнитов.

Регулировка ограничителей подъёма