4.  Замечания по объектным и локальным сметным расчетам: 
4.1.Объектные и локальные сметы представлены некомплектно. Необходимо дополнить сметную документацию отсутствующими сметами. 

4.2. В соответствии с письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.08.2010 № 30424-КК/08  при составлении сметной документации на электромонтажные работы, определенных с использованием расценок отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети» и отдела 03 «Электросиловые и электроосветительные установки» сборника ФЕРм-08 «Электротехнические установки»  применить коэффициент 0,8. Откорректировать локальные сметные расчеты.

 4.3. Во всех случаях применения к стоимости различных коэффициентов,  необходимо обосновать их применение и величины в разделе ПОС или исключить, как необоснованные.
4.4. Локальная смета № 1-1 « на монтажные работы» :

- завышены затраты на монтаж оборудования, трудоемкость  которых составляет 3532,40  чел/час. Необходимо привести монтажные работы в соответствие с фактическими затратами путем выбора расценок наиболее подходящих по технологии и составу работ или учесть понижающие коэффициенты к принятым расценкам; 
6. Замечания по порядку пересчета  сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен: 
Сметную документацию по сводному сметному расчету, определенную в базисном уровне цен 2001 г. (на 01.01.2000), следует пересчитать за итогом ССР-2001 в текущий уровень цен на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (п.12 Положения).

Пересчет экспертизы выполнить по коэффициенту учитывающему инфляционные процессы с 01.01.2011 года - 3,10, вместо принятого 3,16. 
Сметная документация должна быть откорректирована с учетом всех изменений, вносимых по другим разделам проектной документации, влияющих на сметную стоимость, после чего будет определена окончательная стоимость строительства.

Начальник Сметного отдела





Т.В. Ржевская

Заместитель начальника

Сметного отдела







Т.В. Юняева

Главный специалист






Е.А. Бачинская

Главный специалист






И.М. Цепалкина
