Стройка:		
	
Объект:	Кабельная сеть 0,4кВ	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Кабельная сеть 0.4 кВ	
Основание: черт.№22390 ЭС,ЭС.С	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	316350	руб.	1093202	руб.	
монтажных работ:	232167	руб.	799322	руб.	
Hормативная трудоемкость:	921	чел.ч	921	чел.ч	
Сметная заработная плата:	16203	руб.	116655	руб.	
	
Технико-экономический показатель:	425	м	
Расчетный показатель на единицу ТЭП:	2 572.240	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 08.2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "НБ 2001 года Ленинградская область""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Код индекса	
	Т.3.3.1П.14	
	
1.	Е01-01-003-14 
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3	0.036	3 863.15	200.43	3 662.72	139	7	132	7.2	5.62	793	52	741	
					722.16			26	2.91	7.2			187	
	
2.	Е01-02-057-2 
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3	0.01	2 729.50	2 729.50		27	27		7.2	5.62	197	197		
									2.91	7.2				
	Поправки: ПЗ: *1.2	
	
3.	Е01-02-057-2 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3	1.208	2 274.58	2 274.58		2 748	2 748		7.2	5.62	19 783	19 783		
									2.91	7.2				
	
4.	Е34-02-003-1 
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий, км	0.605	92 394.33	2 129.33		55 899	1 288		7.2	5.62	168 191	9 275		
				90 265.00			54 610		2.91	7.2		158 916		
	
5.	Е34-02-003-2 
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий, км	0.176	92 248.67	1 985.24		16 236	349		7.2	5.62	48 745	2 516		
				90 263.43			15 886		2.91	7.2		46 229		
	
6.	С408-9040-001 
Песок для строительный работ природный (базисная цена:304,7:2,91=104,71), м3	40.4	104.71			4 230					12 310			
				104.71			4 230		304.7			12 310		
	
7.	Е01-02-061-2 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3	0.866	1 379.27	1 379.27		1 194	1 194		7.2	5.62	8 600	8 600		
									2.91	7.2				
	
8.	Е01-01-034-1 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 1000 м3	0.026	811.44		811.44	21		21	7.2	5.62	119		119	
					144.68			4	2.91	7.2			27	
	
9.	Е01-02-005-1 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2, 100 м3	0.26	399.38	202.48	196.90	104	53	51	7.2	5.62	667	379	288	
					57.12			15	2.91	7.2			107	
	
10.	Ц08-02-148-1 
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1, 100 м кабеля	1.294	662.07	226.18	360.78	857	293	467	7.2	5.62	5 014	2 107	2 624	
				75.11	76.90		97	100	2.91	7.2		283	716	
	Начисления: Н11= 2	
	
11.	Ц08-02-148-4 
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 6, 100 м кабеля	6.759	1 556.36	525.31	955.94	10 519	3 551	6 461	7.2	5.62	63 353	25 564	36 312	
				75.11	199.66		508	1 350	2.91	7.2		1 477	9 716	
	Начисления: Н11= 2	
	
12.	Ц08-02-147-10 
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля, кг, до 1, 100 м кабеля	0.1	867.17	321.02	434.87	87	32	43	7.2	5.62	508	231	244	
				111.28	94.21		11	9	2.91	7.2		32	68	
	Начисления: Н11= 2	
	
13.	Ц08-02-147-13 
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля, кг, до 6, 100 м кабеля	0.7	1 845.32	676.70	1 064.25	1 292	474	745	7.2	5.62	7 810	3 411	4 187	
				104.37	226.23		73	158	2.91	7.2		213	1 140	
	Начисления: Н11= 2	
	
14.	Ц08-02-401-1 
Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2, 100 м	0.05	3 291.12	919.51	1 002.40	165	46	50	7.2	5.62	812	331	282	
				1 369.21	598.39		68	30	2.91	7.2		199	215	
	Начисления: Н11= 2	
	
15.	Прайс. 
Кабель ААШв-1 кв 4х185мм2 (базисная цена:615*1,03:1,18:2,91=184,47), м	146	184.47			26 933					78 376			
				184.47			26 933		536.82			78 376		
	
16.	Прайс. 
Кабель ААШв-1 кв 4х240мм2 (базисная цена:780*1,03:1,18:2,91=233,97), м	615	233.97			143 892					418 723			
				233.97			143 892		680.85			418 723		
	
17.	С501-0540 
(прим.) 
Кабель силовой на напряжение 1 кВ в алюминиевой оболочке в шланге из поливинилхлоридного пластиката ААШв 4х16 мм2, 1000 м	0.148	71 917.63			10 644					30 973			
				71 917.63			10 644		2.91			30 973		
	Поправки: ПЗ: *1.3	
	
18.	Ц08-02-165-1 
Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 35, шт.	3	538.72	92.11	443.93	1 616	276	1 332	7.2	5.62	9 498	1 990	7 485	
				2.68	90.95		8	273	2.91	7.2		23	1 965	
	Начисления: Н11= 2	
	
19.	Ц08-02-165-3 
Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 185, шт.	4	764.46	123.12	638.66	3 058	492	2 555	7.2	5.62	17 934	3 546	14 357	
				2.68	130.86		11	523	2.91	7.2		31	3 769	
	Начисления: Н11= 2	
	
20.	Ц08-02-165-4 
Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 240, шт.	4	1 069.62	165.44	901.50	4 278	662	3 606	7.2	5.62	25 062	4 765	20 266	
				2.68	184.71		11	739	2.91	7.2		31	5 320	
	Начисления: Н11= 2	
	
21.	С510-9001-027 
Муфты кабельные концевые термоусаживаемые внутренней установки марки 4КВТп-1-(35-50), комплект	3	245.30			736					1 709			
				245.30			736		569.53			1 709		
	
22.	СЗСЦ. 
(№8 стр.491) 
Муфта концевая КВТп-4 150-240мм2(базисная цена:640*1,03:2,91=226,53), шт.	8	226.53			1 812					5 274			
				226.53			1 812		659.2			5 274		
	
23.	Ц08-02-167-5 
Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 240, шт.	6	246.51	235.30	2.31	1 479	1 412	14	7.2	5.62	10 398	10 165	78	
				8.90	0.44		53	3	2.91	7.2		155	19	
	Начисления: Н11= 2	
	
24.	СЗСЦ. 
(№8 стр.493) 
Муфта соединительная СТП-6 240мм2(базисная цена:1670*1,03:2,91=591,10), шт.	6	591.10			3 547					10 321			
				591.10			3 547		1 720.1			10 321		
	
25.	Ц08-02-155-1 
(прим.) 
Система пневматической герметизации, проход кабеля	8	29.39	8.57		235	69		7.2	5.62	978	494		
				20.82			167		2.91	7.2		485		
	Начисления: Н11= 2	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	291 748	12 973	15 477			946 148	93 406	86 983	
			263 297	3 230				765 760	23 249	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	215 380	7 307	15 273			699 053	52 604	85 835	
			192 801	3 185				560 615	22 928	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	191 794					557 686			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 10-14, 18-20, 23, 25)	9 967					60 992			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10-14, 18-20, 23, 25)	6 820					39 277			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	232 167					799 322			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 368	5 666	204			247 095	40 802	1 148	
			70 496	45				205 145	321	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 1, 8, 9; %=68 - по стр. 2, 3, 7; %=85 - по стр. 4, 5)	4 912					30 064			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 8, 9; %=36 - по стр. 2, 3, 7; %=52 - по стр. 4, 5)	2 903					16 721			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	84 183					293 880			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	316 350					1 093 202			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 879					91 056			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 723					55 998			
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 10-14, 18-20, 23, 25)									
			20					57		

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)