РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ЭСН 10-02-055 Групповые почтовые ящики

Измеритель: 1 ящик

Групповые почтовые ящики:

10-02-055-1	на 6 отделений

10-02-055-2	на 9 отделений

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-02-055-1 | 10-02-055-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 0,65 | 0,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 100-4004 | Групповые деревянные почтовые ящики на 6 отделений | шт | 1 | - |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 440 мм | т | 0,000007 | 0,000011 |
| 100-4005 | Групповые деревянные почтовые ящики на 9 отделений | шт | - | 1 |