ОАО "Завод БКУ"

г. Тюмень

[image: image1.wmf]








№РОСС RU.АВ34.Н00149

Модульная кухня
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Б222.00.00.000ИМ
	Разработал_________  Грехова А.В.
“____” ______________ 2011 г.
Проверил __________  Киселев А.С.
“____” ______________ 2011 г.
Утвердил __________  Пермяков А.А.
“____” ______________ 2011 г.



2011 г.

Содержание

Введение
31 Общие указания


32 Меры безопасности


33 Подготовка изделия к монтажу и стыковке


54 Монтаж и демонтаж


55 Монтаж каркасно-панельного здания станции


66 Проведение электромонтажных работ


67 Демонтаж станции


78 Лист регистрации изменений






Настоящая инструкция по монтажу (в дальнейшем изложении - ИМ) предназначена для ознакомления со сведениями необходимыми для правильной подготовки к монтажу и проведению монтажных работ модульной кухни (в дальнейшем МК).

При проведении работ следует дополнительно руководствоваться следующими 
документами:

- проектом привязки;
- эксплуатационными документами на комплектующее оборудование;
- монтажными чертежами для МК.

Настоящая инструкция распространяется на Б222.00.00.000 модульная кухня.
1 Общие указания
1  Монтаж МК на месте эксплуатации необходимо производить согласно проекту привязки, разработанной специальной организацией, инструкции по монтажу Б222.00.00.000ИМ и монтажному чертежу на изделие: Б222.11.00.000МЧ.
2 Меры безопасности
2.1 К монтажу должен допускаться персонал, прошедший специальную подготовку, 
инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, изучивший требования
вышеуказанных документов. 
2.2 Необходимо соблюдать правила безопасности при такелажных работах с боксами ПНС и их узлами согласно ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80 и правилами ПБ10-382-00. Должно применяться только испытанное и исправное подъемно-транспортное оборудование.

2.3 Строповка грузов должна производиться согласно соответствующим схемам 
строповок, разработанными самим заказчиком. 
2.4 Электро- и газосварочные работы в процессе монтажа МК должны 
производиться в соответствии с соблюдением требований ГОСТ 12.3.003-86, 
ГОСТ 12.1.004-91.

2.5 Производство и приёмка работ по монтажу технологического оборудования и 
технологических трубопроводов должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 и ПБ 03-585-03.

3 Подготовка изделия к монтажу и стыковке

3.1. Транспортирование и хранение

3.1.1. Транспортирование МК  должно производиться отдельными блоками.

3.1.2. Блоки МК можно транспортировать автомобильным транспортом с условием выполнения соответствующих норм, правил и инструкций, действующих на используемом виде транспорта.
3.1.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БЛОКОВ ВОЛОКОМ!
3.1.4. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – 
средние (С) по ГОСТ 23170-78.

3.1.5. Погрузка и разгрузка блоков должна производиться только краном 
соответствующей грузоподъёмности, поднимать допускается только за предусмотренные в конструкции строповочные устройства. При строповке необходимо использовать траверсу 
с целью исключения повреждения стропами ограждающих конструкций.
3.1.6. Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку блоков МК
допускается производить только при температуре не ниже 233°  К (минус 40° С) 
с использованием приспособлений, исключающих деформацию блоков.
3.1.7. Группа условий хранения блоков - 7 по ГОСТ 15150-69.
3.1.8. При хранении, под основания блоков должны быть установлены 
деревянные подкладки, а также обеспечены следующие требования:
предохранение от механических повреждений, деформации и перекосов;

возможность осмотра; исключение неразрешенного доступа внутрь блоков.
3.1.9. Срок хранения до переконсервации - 18 месяцев.

3.1.10. В случае, когда сроки хранения превышают гарантийные, все 
законсервированные детали и узлы должны подвергнуться осмотру и переконсервации 
заказчиком по варианту защиты ВЗ-1 согласно ГОСТ 9.014-78.

3.2. Правила распаковывания

3.2.1. Блоки МК поступают на место эксплуатации в упакованном виде: двери 
закрыты на замок и опломбированы, окна и стыковочные поверхности боксов закрыты транспортными щитами, трубопроводы закрыты заглушками. 
3.2.2. При получении блока в транспортной организации необходимо убедиться 
в сохранности упаковки, пломб, а также в отсутствии внешних повреждений. 
При обнаружении внешних повреждений блоков, а также нарушения целостности пломб 
или их отсутствия получатель груза должен предъявить претензии к транспортной 
3.2.3. организации согласно действующему законодательству.
3.2.4. Перед монтажом блоки МК  необходимо распаковать, сняв транспортные  
щиты и заглушки. При распаковывании также должен производиться осмотр блоков.
3.3. Правила осмотра

3.3.1. Эксплуатационная документация, комплектующее оборудование и детали,
которые устанавливаются при монтаже МК, уложены внутри блоков в соответствии 
с упаковочными листами.
3.3.2. Проверка комплектности блоков должна проводиться по эксплуатационной 
документации на МК  и упаковочным  листам на каждый блок. Также должно 
проверяться состояние блоков, комплектующего оборудования и деталей.
3.4. Требования, предъявляемые к месту монтажа МК.

3.4.1. Место монтажа станции должно быть подготовлено согласно проекту привязки. МК должна монтироваться на выполненный, в соответствии с проектом привязки фундамент.

3.4.2. К моменту монтажа МК строительные работы должны быть завершены.
3.5. Правила расконсервации изделия.
3.5.1. Комплектующее оборудование, установленное изготовителем 
и устанавливаемое при монтаже МК на месте эксплуатации, необходимо 
расконсервировать в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на него.
4 Монтаж и демонтаж

4.1 Размещение блоков на фундаменте
4.1.1. Монтаж здания производить в соответствии с чертежом  Б222.11.00.000МЧ.
За отметку 0.000 принимается отметка нижней плоскости оснований блоков.

4.1.2. В процессе монтажа необходимо точно выставить блоки МК согласно чертежа для обеспечения дальнейшей стыковки здания, крыш, технологических трубопроводов.
5 Монтаж каркасно-панельного здания станции
5.1. Монтаж здания МК связан с проведением работ на высоте до 7 м от уровня пола  и требует соблюдения необходимых правил безопасности, а также применения необходимых средств (стремянки, трапы, леса и т.п.), облегчающие доступ к месту монтажа.

5.2. Монтаж здания МК должен осуществляться согласно монтажного чертежа 
Б222.11.00.000МЧ  Здание.

5.3. Рекомендуемый порядок операций по монтажу здания следующий:
- приварить пластины Б222.11.00.012 согласно чертежа Б222.11.00.000МЧ;
-приварить пластины Б222.11.00.06…11 согласно чертежа Б222.11.00.000МЧ;

- зазоры между основаниями и между панелями покрытий соседних блоков заполнить пеной монтажной;
- зазоры между панелями покрытий соседних блоков заклеить лентой ПВХЛ 450х0,43

ТУ 2245-001-0020-3312-2003;
- установить нащельники Б222.11.00.005 согласно чертежа Б222.11.00.000МЧ, использовать винты самонарезающие KOELNER OC-48016T (4,8х16мм) с шагом 200 мм;
- выполнить подъем кровли согласно чертежей ТЭ1-6.21.00.000, ТЭ1-6.21.00.000-01 и 

Б222.11.00.000МЧ ;
- установить нащельники Б222.11.00.003, Б222.11.00.004;
- все стыки нащельников, профлиста по кровле уплотнить герметиком силиконовым (бесцветным);
- произвести устройство полов согласно эскиза 4551-Э. На основание нанести выравнивающая смесь для пола под линолеум (ровнитель плитонит - Р1), затем нанести клей «UZIN-KE» и уложить линолеум. Стыки между листами соединить клеем «холодная сварка». Затем установить плинтуса и пороги.

- установить пандус, согласно эскиза 4553-Э. Пандус закрепить к полу шурупом 5,0х40 
с дюбелем.
-установить стеллаж с перегородкой согласно эскиза 4554-Э. Основную коробку стеллажа установить между стойками каркаса, закрепить с помощью пластин к стойкам. Закрепить перегородку, установить нащельники.
-произвести стыковку технологических трубопроводов (канализация, водопровод, отопление) между блоками согласно эскизов: (канализация 4557-Э, водопровод 4556-Э, 

4555-Э отопление)
- покрытия, нарушенные при монтаже восстановить.
6 Проведение электромонтажных работ
6.1 Электромонтажные работы должна проводить специализированная монтажная организация, имеющая лицензию на  проведение данного вида работ.

6.2.  В данной МК предусмотрена верхняя разводка кабеля.
6.3 Прокладку и подключение кабелей, организацию заземления и другие 
электромонтажные работы необходимо проводить в полном соответствии с технической документацией, нормами и правилами нормативной документации ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

7 Демонтаж станции
Демонтаж МК должен проводиться в обратной последовательности монтажу изделии.
8 Лист регистрации изменений
	Лист регистрации изменений

	
	Номера листов (страниц)
	
	
	
	
	

	Изм.
	измененных
	замененных
	новых
	аннулированных
	Всего листов (страниц) в докум.
	Номер докум.
	Входящий номер сопроводительного докум. и дата
	Подп.
	Дата

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








PAGE  
7

[image: image2.wmf]_1237632033.dwg

